## ТЗ
Приложение № 1
к документации об открытом аукционе в электронной форме
Техническое задание на поставку реактивов для лаборатории для МУЗ "ГКП №4"
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Тест-полоски для анализатора мочи "Clinitek Status", ("Bayer", Германия) | Наличие
| 5 | Количество определяемых параметров не менее | 10
| 6 | Определяемые параметры:
| 7 | -глюкоза | Наличие
| 8 | -билирубин | Наличие
| 9 | -кетоновые тела | Наличие
| 10 | -удельный вес | Наличие
| 11 | -кровь | Наличие
| 12 | -рН | Наличие
| 13 | -белок | Наличие
| 14 | -уробилиноген | Наличие
| 15 | -нитриты | Наличие
| 16 | -лейкоциты | Наличие
| 17 | Количество тест-полосок в упаковке не менее | 100
| 18 | Количество, уп. | 100
2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Тест-полоски для анализатора мочи "UroMeter 120", ("Standard Diagnostics", Корея) | Наличие
| 5 | Количество определяемых параметров не менее | 11
| 6 | Определяемые параметры:
| 7 | -глюкоза | Наличие
| 8 | -билирубин | Наличие
| 9 | -кетоновые тела | Наличие
| 10 | -удельный вес | Наличие
| 11 | -кровь | Наличие
| 12 | -рН | Наличие
| 13 | -белок | Наличие
| 14 | -уробилиноген | Наличие
| 15 | -нитриты | Наличие
| 16 | -лейкоциты | Наличие
| 17 | -аскорбиновая кислота | Наличие
| 18 | Количество тест-полосок в упаковке не менее | 100
| 19 | Количество, уп. | 100
3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Пакет с реагентами для автоматического гематологического анализатора "Coulter AcT Diff", ("Beckman Coulter", США) | Наличие
| 5 | Состав пакета:
|  | -изотонический разбавитель не менее, л | 15
|  | -лизирующий раствор не менее, л | 0.3
|  | -электронная карта не менее, шт. | 1
| 8 | Количество, уп. | 20
4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Тест-полоски для анализатора мочи "DocUReager", ("77 Elektronika", Венгрия) | Наличие
| 5 | Количество определяемых параметров не менее | 11
| 6 | Определяемые параметры:
| 7 | -глюкоза | Наличие
| 8 | -билирубин | Наличие
| 9 | -кетоны (ацетоуксусная кислота) | Наличие
| 10 | -удельная плотность | Наличие
| 11 | -кровь | Наличие
| 12 | -рН | Наличие
| 13 | -белок (альбумин) | Наличие
| 14 | -уробилиноген | Наличие
| 15 | -нитриты | Наличие
| 16 | -лейкоциты | Наличие
| 17 | -аскорбиновая кислота | Наличие
| 18 | Количество тест-полосок в упаковке не менее | 100
| 19 | Количество, уп. | 60
5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Система взятия крови для гематологических исследований | Наличие
| 5 | Состав системы:
| 6 | -полипропиленовая прозрачная пробирка с наполнителем | Наличие
| 7 | -маркировочная этикетка на пробирке | Наличие
| 8 | -крышка-клапан с крестообразным разрезом, позволяющая без снятия крышки вносить и отбирать пробу | Наличие
| 9 | Наполнитель - К3-ЭДТА | Наличие
| 10 | Размер пробирки, мм | 55 х 12
| 11 | Крышка-клапан из эластичной резины фиолетового цвета | Наличие
| 12 | Объем забираемой пробы, мл | 0.5
| 13 | Фасовка (пластиковый штатив с прозрачной крышкой), уп х шт | 1 х 100
| 14 | Способность выдерживать температуру до -40оС | Наличие
| 15 | Срок годности не менее, мес. | 18
| 16 | Количество, уп. | 150
6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Пакет с растворами Na/K для анализатора электролитов EasyLyte Na/K (Medica Corp., США) | Наличие
| 5 | Количество анализов, не менее | 1200
| 6 | Количество, шт. | 1
7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения глюкозы и кетоновых тел в моче человека | Наличие
| 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие
| 6 | Концентрации рабочего реагента:
| 7 | - глюкозооксидаза, % | 0.7
| 8 | - пероксидаза, % | 0.7
| 9 | -тетраметилбензидин, % | 13.5
| 10 | - натрия нитропруссид, % | 4.9
| 11 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 55,0 (0,0 - 1000,0)
| 12 | Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 15,0 (0,0 - 156,0)
| 13 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации глюкозы не более | 5
| 14 | Цветовых полей на пенале для индикации значений кетоновых тел не более | 4
| 15 | Соответствие концентрации глюкозы цветовым полям:
| 16 | -первое поле, ммоль/л (мг/дл) | 0 (0)
| 17 | -второе поле, ммоль/л (мг/дл) | 2,8 (50,0)
| 18 | -третье поле, ммоль/л (мг/дл) | 5,5 (100,0)
| 19 | -четвертое поле, ммоль/л (мг/дл) | 17,0 (300,0)
| 20 | -пятое поле, ммоль/л (мг/дл) | 55,0 (1000,0)
| 21 | Соответствие концентрации кетоновых тел цветовым полям:
| 22 | -первое поле, ммоль/л (мг/дл) | 0 (0)
| 23 | -второе поле, ммоль/л (мг/дл) | 1,5 (16,0)
| 24 | -третье поле, ммоль/л (мг/дл) | 5,0 (52,0)
| 25 | -четвертое поле, ммоль/л (мг/дл) | 15,0 (156,0)
| 26 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов | 4
| 27 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50
| 28 | Количество, уп. | 60
8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Гемоглобин, набор реагентов для определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, месяцев | 6
| 10 | Состав набора:
| 11 | -трасформирующий реагент (сухая смесь), пакетов х г | 3 х 1
| 12 | -ацетонциангидрин, амп х мл | 3 х 0,5
| 13 | -калибровочный раствор, фл х мл | 1 х 2
| 14 | Состав трасформирующего реагента:
| 15 | -натрий углекислый кислый, г | 1
| 16 | -калий железосинеродистый, г | 0.2
| 17 | Состав калибровочного раствора:
| 18 | -гемоглобин, г/л | 120
| 19 | Диапазон определения концентраций не менее, г/л | 20 - 200
| 20 | Чувствительность не более, г/л | 10
| 21 | Коэффициент вариации не более, % | 2
| 22 | Количество, уп. | 80
9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор реагентов по Граму для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -генциановый фиолетовый корболовый (готов к применению), фл х мл | 1 х 100
| 7 | -фуксин основной карболовый (концентрат), фл х мл | 1 х 10
| 8 | -раствор Люголя (готов к применению), фл х мл | 1 х 100
| 9 | Количество, уп. | 6
10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Раствор для окраски ретикулоцитов | Наличие
| 5 | Суправитальный пробирочный метод | Наличие
| 6 | Состав раствора:
| 7 | -бриллиантовый крезиловый синий не менее, фл х мл | 1 х 50,0
| 8 | Количество, фл. | 6
11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор контрольных суспензий лейкоцитов | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность реагента после вскрытия флакона:
| 9 | -при температуре не менее, дней | 14
| 10 | Состав набора:
| 11 | -контрольная суспензия лейкоцитов уровень 1 (норма), фл х мл | 5 х2,5
| 12 | -контрольная суспензия лейкоцитов уровень 2 (низкая патология), фл х мл | 5 х2,5
| 13 | Количество, уп. | 1
12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор контрольных суспензий эритроцитов | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность реагента после вскрытия флакона:
| 9 | -при температуре не менее, дней | 14
| 10 | Состав набора:
| 11 | -контрольная суспензия эритроцитов уровень 1 (норма), фл х мл | 5 х2,5
| 12 | -контрольная суспензия эритроцитов уровень 2 (низкая патология), фл х мл | 5 х2,5
| 13 | Количество, уп. | 1
13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор контрольных суспензий тромбоцитов | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность реагента после вскрытия флакона:
| 9 | -при температуре не менее, дней | 14
| 10 | Состав набора:
| 11 | -контрольная суспензия тромбоцитов уровень 1 (норма), фл х мл | 5 х2,5
| 12 | -контрольная суспензия тромбоцитов уровень 2 (низкая патология), фл х мл | 5 х2,5
| 13 | Количество, уп. | 1
14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Креатинин, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, недель | 4
| 10 | Состав набора:
| 11 | -пикриновая кислота (26 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100
| 12 | -гидроксид натрия (1,6 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100
| 13 | -стандарт креатинина (177 ммоль/л), фл х мл | 1 х 25
| 14 | Количество, шт. | 3
15 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 | до конца срока годности
| 8 | Состав набора:
| 9 | -реагент для определения общего билирубина, фл х мл | 1 х 100
| 10 | -О-нитритный реагент, фл х мл | 1 х 9
| 11 | -реагент для определения прямого билирубина, фл х мл | 1 х 100
| 12 | -П-нитритный реагент, фл х мл | 1 х 9
| 13 | Состав реагента для определения общего билирубина:
| 14 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 14
| 15 | -соляная кислота, ммоль/л | 300
| 16 | -кофеин (акселератор), ммоль/л | 200
| 17 | -бензоат натрия, ммоль/л | 420
| 18 | Состав О-нитритного реагента:
| 19 | -нитрит натрия, ммоль/л | 390
| 20 | Состав реагента для определения прямого билирубина:
| 21 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 14
| 22 | -соляная кислота, ммоль/л | 300
| 23 | Состав П-нитритного реагента:
| 24 | -нитрит натрия, ммоль/л | 25
| 25 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 428
| 26 | Количество, уп. | 15
16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Глюкоза, ферментативный колометрический модифицированный метод (без депротеинизации) для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность ферментативного реагента:
| 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 14
| 10 | Состав набора:
| 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 1000
| 12 | -стандарт глюкозы, фл х мл | 1 х 3
| 13 | Состав ферментативного реагента:
| 14 | -фосфатный буфер (рН 7,5), моль/л | 0.1
| 15 | -4-аминофеназол, ммоль/л | 0.25
| 16 | -фенол, ммоль/л | 0.75
| 17 | -глюкозооксидаза (ГОД) не менее, кЕ/л | 15
| 18 | -пероксидаза (пОД) не менее, кЕ/л | 1.5
| 19 | -мутароза, не менее, кЕ/л | 2
| 20 | -стабилизаторы | Наличие
| 21 | Состав стандарта:
| 22 | -глюкоза, ммоль/л | 5.55
| 23 | Количество, набор | 2
17 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Холестерин, ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность ферментативного реагента:
| 10 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 14
| 11 | Состав набора:
| 12 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100
| 13 | -стандарт холестерина, фл х мл | 1 х 3
| 14 | Состав ферментативного реагента:
| 15 | -фосфатный буфер (рН 6,5), ммоль/л | 100
| 16 | -4-аминофеназол, ммоль/л | 0.3
| 17 | -фенол, ммоль/л | 5
| 18 | -пероксидаза не менее, КЕ/л | 5
| 19 | -холестеринэстераза менее, Е/л | 150
| 20 | -холестериноксидаза менее, Е/л | 100
| 21 | -азид натрия, % | 0.05
| 22 | Состав стандарта:
| 23 | -холестерин, ммоль/л | 5.17
| 24 | Количество, шт. | 2
18 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Триглицериды, энзиматический колориметрический метод для количественного определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности
| 9 | Состав набора:
| 10 | -монореагент, фл х мл | 4 х 100
| 11 | -стандарт триглицеридов, фл х мл | 1 х 3
| 12 | Состав монореагента:
| 13 | -PIPES буфер (рН-7,5), ммоль/л | 50
| 14 | -4-хлорфенол, ммоль/л | 5
| 15 | -4-аминоантипирин, ммоль/л | 0.25
| 16 | -ионы магния ммоль/л | 4.5
| 17 | -АТФ, ммоль/л | 2
| 18 | -липаза, Е/мл, не менее | 1.3
| 19 | -пероксидаза, Е/мл, не менее | 0.5
| 20 | -глицеролкиназа, Е/мл, не менее | 0.4
| 21 | -глицерол-3-фосфат оксидаза, Е/мл, не менее | 1.5
| 22 | Состав стандарта:
| 23 | -триглицериды, ммоль/л | 2.28
| 24 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 11,4
| 25 | Количество, набор | 2
19 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Общий белок, биуретовый метод для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности
| 8 | Состав набора:
| 9 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 1000
| 10 | -стандарт белка, фл х мл | 1 х 3
| 11 | Состав окрашивающего реагента:
| 12 | -гидроксид натрия, ммоль/л | 200
| 13 | -калий-натрий тартрат, ммоль/л | 32
| 14 | -сульфат меди, ммоль/л | 12
| 15 | -иодид калия, ммоль/л | 30
| 16 | Состав стандарта:
| 17 | -белок, г/л | 80
| 18 | -азид натрия, % | 0.095
| 19 | Линейность в диапазоне, г/л | от 0 до 120
| 20 | Количество, набор | 2
20 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Альфа-амилаза, кинетический метод с использованием в качестве субстрата CNPG3 для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 7 | Стабильность реагента после вскрытия флакона:
| 8 | -при температуре 2-8 С0, недель, не менее | 12
| 9 | -при температуре 15-25 С0, недель, не менее | 4
| 10 | Состав набора:
| 11 | -реагент, фл х мл | 6 х 50
| 12 | Состав реагента:
| 13 | -MES буфер (рН 6,0), ммоль/л | 36
| 14 | -GNPG3, ммоль/л | 1.6
| 15 | -ацетат кальция, ммоль/л | 3.6
| 16 | -хлорид натрия, ммоль/л | 37
| 17 | -тиоцианат калия, ммоль/л | 253
| 18 | -азид натрия, % | 0.095
| 19 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 8000
| 20 | Количество, набор | 3
21 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | ПСА общий - набор реагентов для иммуноферментного определения общего простатаспецифического антигена в сыворотке крови | Наличие
| 5 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 6 | Объем исследуемого образца не менее, мкл | 50
| 7 | Количество определений в дублях не менее | 42
| 8 | Метод - двухстадийный сэндвич ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 8
| 11 | Количество калибраторов не менее | 5
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, нг/мл | 0
| 14 | -второй калибратор, нг/мл | 1.5
| 15 | -третий калибратор, нг/мл | 5
| 16 | -четвертый калибратор, нг/мл | 10
| 17 | -пятый калибратор, нг/мл | 30
| 18 | Диапазон определения концентраций не менее, нг/мл | 0-30
| 19 | Количество, шт. | 4
22 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | СА-125- набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера СА- 125 | Наличие
| 5 | Планшет не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 6 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 50
| 7 | Количество определений в дублях не менее | 40
| 8 | Метод - двустадийный сэндвич ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 5
| 11 | Количество калибраторов не менее | 6
| 12 | Чувствительность не менее, Ед/мл | 6
| 13 | Количество, шт. | 4
23 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор реагентов для колориметрического определения белка в моче и спинномозговой жидкости с пирогалловым красным | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | - раствор пирогаллолового красного в сукцинатном буфере, готовый к использованию.,фл. х мл | 2 х 250
| 7 | - калибровочный раствор белка, 0,50 г/л, содержащий 70% альбумина и 30% глобулина, готовый к использованию., фл.х мл | 1 х 5
| 8 | Аналитические характеристики:
| 9 | - линейность, не более г/л | 2
| 10 | -коэффициент вариации, не более % | 5
| 11 | Количество, набор | 30
Остаточный срок годности - не менее 70 % от срока, указанного производителем |  |  | Указать
Срок поставки |  |  | Поставка в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Гражданско-правового договора по заявке Заказчика до 30.12. 2011 г.