Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

| Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора на поставку реактивов для лаборатории для МУЗ «ГКП № 4» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора сформирована, исходя из наиболее низких цен коммерческих предложений |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Коммерческие предложения для определения начальной (максимальной) цены договора (за шт. в руб.) |  | Определение начальной (максимальной) цены договора |  |  |
|  |  | Фирма №1 | Фирма №2 | Цена для договора (руб.) | Кол-во, штук | Сумма, руб. |
| 1 | Тест-полоски для анализатора мочи "Clinitek Status", ("Bayer", Германия); количество определяемых параметров не менее 10; количество тест-полосок в упаковке не менее 100. | 570,00 | 575,00 | 570,00 | 100 | 57000,00 |
| 2 | Тест-полоски для анализатора мочи "UroMeter 120", ("Standard Diagnostics", Корея); количество определяемых параметров не менее 11; количество тест-полосок в упаковке не менее 100. | 960,00 | 970,00 | 960,00 | 100 | 96000,00 |
| 3 | Пакет с реагентами для автоматического гематологического анализатора "Coulter AcT Diff", ("Beckman Coulter", США) ; состав пакета: изотонический разбавитель не менее 15 л; лизирующий раствор не менее 0,3 л; электронная карта не менее 1 шт. | 9720,00 | 9750,00 | 9720,00 | 20 | 194400,00 |
| 4 | Тест-полоски для анализатора мочи "DocUReager", ("77 Elektronika", Венгрия); количество определяемых параметров не менее 11; количество тест-полосок в упаковке не менее 100. | 1745,00 | 1760,00 | 1745,00 | 60 | 104700,00 |
| 5 | Система взятия крови для гематологических исследований, состав системы: полипропиленовая прозрачная пробирка с наполнителем (К3-ЭДТА), маркировочная этикетка на пробирке, крышка-клапан из эластичной резины фиолетового цвета с крестообразным разрезом, позволяющая без снятия крышки вносить и отбирать пробу.Объем забираемой пробы 0,5 мл. Размер пробирки 55 х 12 мм. Фасовка (пластиковый штатив с прозрачной крышкой), уп х100 шт. | 860,00 | 880,00 | 860,00 | 150 | 129000,00 |
| 6 | Пакет с растворами Na/K для анализатора электролитов EasyLyte Na/K (Medica Corp., США); количество анализов не менее 1200. | 10000,00 | 10500,00 | 10000,00 | 1 | 10000,00 |
| 7 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения глюкозы и кетоновых тел в моче человека; фасовка 50 тест-полосок. | 185,00 | 190,00 | 185,00 | 60 | 11100,00 |
| 8 | Гемоглобин, набор реагентов для определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом, количество определений 600. | 130,00 | 135,00 | 130,00 | 80 | 10400,00 |
| 9 | Набор реагентов по Граму для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов. Состав набора: генциановый фиолетовый корболовый (готов к применению), фл х 100 мл, фуксин основной карболовый (концентрат), фл х 10 мл, раствор Люголя (готов к применению), фл х100 мл. | 285,00 | 287,00 | 285,00 | 6 | 1710,00 |
| 10 | Раствор для окраски ретикулоцитов, суправитальный пробирочный метод, состав раствора: бриллиантовый крезиловый 50 мл. | 285,00 | 287,00 | 285,00 | 6 | 1710,00 |
| 11 | Набор контрольных суспензий лейкоцитов. Состав набора: контрольная суспензия эритроцитов уровень 1 (норма), 5 фл х 2,5 мл; -контрольная суспензия эритроцитов уровень 2 (низкая патология), 5 фл х 2,5 мл. | 2145,00 | 2160,00 | 2145,00 | 1 | 2145,00 |
| 12 | Набор контрольных суспензий эритроцитов. Состав набора: контрольная суспензия эритроцитов уровень 1 (норма), 5 фл х 2,5 мл; -контрольная суспензия эритроцитов уровень 2 (низкая патология), 5 фл х 2,5 мл. | 2145,00 | 2160,00 | 2145,00 | 1 | 2145,00 |
| 13 | Набор контрольных суспензий тромбоцитов. Состав набора: контрольная суспензия тромбоцитов уровень 1 (норма), 5 фл х 2,5 мл; -контрольная суспензия тромбоцитов уровень 2 (низкая патология), 5 фл х 2,5 мл. | 2145,00 | 2160,00 | 2145,00 | 1 | 2145,00 |
| 14 | Креатинин, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче.Процедура проведения анализа: однореагентная (с рабочим раствором). Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности. Состав набора: пикриновая кислота (26 ммоль/л), 1 фл х 100 мл; гидроксид натрия (1,6 ммоль/л), 1 фл х 100 мл; стандарт креатинина (177 ммоль/л), 1 фл х 25 мл. | 1130,00 | 1160,00 | 1130,00 | 3 | 3390,00 |
| 15 | Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови. Процедура проведения анализа: двухреагентная. Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности. Состав набора: реагент для определения общего билирубина, 1 фл х 100 мл; О-нитритный реагент, 1фл х 9 мл; реагент для определения прямого билирубина, 1 фл х 100 мл; П-нитритный реагент, 1 фл х 9 мл.Линейность в диапазоне от 0 до 428 мкмоль/л. | 1265,00 | 1270,00 | 1265,00 | 15 | 18975,00 |
| 16 | Глюкоза, ферментативный колометрический модифицированный метод (без депротеинизации) для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови. Процедура проведения анализа: однореагентная (с рабочим раствором). Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности. Состав набора: ферментативный реагент, 1 фл х 1000 мл; стандарт глюкозы, 1 фл х 3 мл. Состав ферментативного реагента: фосфатный буфер (рН 7,5) 0,1 моль/л; 4-аминофеназол 0,25 ммоль/л; фенол 0,75 ммоль/л; глюкозооксидаза (ГОД) не менее 15 кЕ/л; пероксидаза (пОД) не менее 1,5 кЕ/л; мутароза не менее 2 кЕ/л; стабилизаторы. | 2130,00 | 2150,00 | 2130,00 | 2 | 4260,00 |
| 17 | Холестерин, ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови.В состав реагента входит антилипидный фактор. Процедура проведения анализа:однореагентная (монореагент).Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности. Стабильность ферментативного реагентапри температуре 15-25 С0 не менее 14 дней. Состав набора:ферментативный реагент 4 фл х 100 мл;стандарт холестерина 1 фл х 3 мл. Состав ферментативного реагента: фосфатный буфер (рН 6,5) 100,0 ммоль/л; 4-аминофеназол 0,30 ммоль/л; фенол 5,00 ммоль/л; пероксидаза не менее 5,0 КЕ/л; холестеринэстераза менее150,0 Е/л; холестериноксидаза менее100,0 Е/л; азид натрия 0,05 %.Состав стандарта: холестерин 5,17ммоль/л. | 2925,00 | 2950,00 | 2925,00 | 2 | 5850,00 |
| 18 | Триглицериды, энзиматический колориметрический метод для количественного определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови В состав реагента входит антилипидный фактор. Процедура проведения анализа однореагентная (реагент готов к использованию). Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности. Состав набора: монореагент 4 фл х 100 мл; стандарт триглицеридов 1 фл х 3 мл. Состав монореагента: PIPES буфер (рН-7,5) 50,00 ммоль/л; 4-хлорфенол 5,00 ммоль/л; 4-аминоантипирин 0,25ммоль/л; ионы магния 4,50 ммоль/л; АТФ 2,00, ммоль/л; липаза не менее 1,3 Е/мл; пероксидаза не менее 0,5 Е/мл; глицеролкиназа не менее 0,4 Е/мл; глицерол-3-фосфат оксидаза не менее 1,5 Е/мл. Состав стандарта: триглицериды 2,28 ммоль/л. Линейность в диапазоне от 0 до 11,4 мкмоль/л. | 5600,00 | 5650,00 | 5600,00 | 2 | 11200,00 |
| 19 | Общий белок, биуретовый метод для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови. Процедура проведения анализа однореагентная (реагент готов к использаванию). Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 до конца срока годности. Состав набора: окрашивающий реагент 1 фл х 1000 мл; стандарт белка 1 фл х 3 мл. Состав окрашивающего реагента: гидроксид натрия 200,0 ммоль/л; калий-натрий тартрат 32,0 ммоль/л; сульфат меди 12,0 ммоль/л; иодид калия 30 ммоль/л. Состав стандарта: белок 80,0 г/л; азид натрия 0,095 %. Линейность в диапазоне от 0 до 120 г/л. | 1730,00 | 1750,00 | 1730,00 | 2 | 3460,00 |
| 20 | Альфа-амилаза, кинетический метод с использованием в качестве субстрата CNPG3 для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче. Процедура проведения анализа однореагентная (реагент готов к использаванию). Состав набора: реагент 6 фл х 50,0 мл. Состав реагента: MES буфер (рН 6,0) 36 ммоль/л; GNPG3 1,6 ммоль/л; ацетат кальция 3,6 ммоль/л; хлорид натрия 37 ммоль/л; тиоцианат калия 253 ммоль/л; азид натрия 0,095 %. Линейность в диапазоне от 0 до 8000 Е/л . | 13285,00 | 13350,00 | 13285,00 | 3 | 39855,00 |
| 21 | ПСА общий - набор реагентов для иммуноферментного определения общего простатаспецифического антигена в сыворотке крови. Объем исследуемого образца не менее 50 мкл. Количество определений в дублях не менее 42. Метод - двухстадийный сэндвич ИФА. Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более 75 мин. Количество промывок за время проведения анализа не менее 8. Количество калибраторов не менее 5. Диапазон определения концентраций не менее 0-30 нг/мл. | 2015,00 | 2030,00 | 2015,00 | 4 | 8060,00 |
| 22 | СА-125- набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации опухолевого маркера СА- 125. Объем исследуемого образца не менее 50 мкл. Количество определений в дублях не менее 40. Метод - двустадийный сэндвич ИФА. Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более 75 мин. Количество промывок за время проведения анализа не более 5. Количество калибраторов не менее 6. Диапазон определения концентраций не менее 6 Ед/мл. | 3180,00 | 3200,00 | 3180,00 | 4 | 12720,00 |
| 23 | Набор реагентов для колориметрического определения белка в моче и спинномозговой жидкости с пирогалловым красным. Состав набора: раствор пирогаллолового красного в сукцинатном буфере, готовый к использованию 2 фл. х 250мл; калибровочный раствор белка, 0,50 г/л, содержащий 70% альбумина и 30% глобулина, готовый к использованию 1 фл.х 5 мл. Линейность не более 2,0 г/л. Коэффициент вариации не более 5,0 %. | 890,00 | 910,00 | 890,00 | 30 | 26700,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 756 925,00 |