Приложение №2 к

Извещению о запросе котировок

**Техническое задание**

на выполнение работ по текущему ремонту кровли в здании по адресу:

г. Пермь, ул. Стахановская,51

Выполнить:

1. Замена покрытия кровли из асбоцементных листов
2. Ремонт деревянной обрешетки сплошной из досок толщиной до 50мм.
3. Ремонт карнизных свесов и желобов из наплавляемых материалов
4. Ремонт металлических парапетных решеток
5. Смена частей водосточных труб
6. Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали
7. Восстановление ходовых мостиков на чердаке и крыше
8. Уборка и вывоз строительного мусора с чердака

Работы выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности (ППБ 01-03), правилами безопасности труда в строительстве (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002).

Срок исполнения работ 20 календарных дней с момента передачи объекта в работу без учета дней на сдачу-приемку.

Гарантия качества выполненных работ 24 месяца.

**Заказчик: Подрядчик:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП МП