Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 42ЭА

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара или эквивалент | Описание | Ед. измер-я | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 6 зубов, фронтальный отдел, верхняя челюсть, цвет А-2, фасон 11 | планка | 40 |
| 2 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 6 зубов, фронтальный отдел, верхняя челюсть, цвет А-2, фасон 12 | планка | 40 |
| 3 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 6 зубов, фронтальный отдел, верхняя челюсть, цвет А-2, фасон 13 | планка | 18 |
| 4 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 6 зубов, фронтальный отдел, верхняя челюсть, цвет А-2, фасон 14 | планка | 18 |
| 5 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 6 зубов, фронтальный отдел, верхняя челюсть, цвет А-2, фасон 15 | планка | 18 |
| 6 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 6 зубов, фронтальный отдел, верхняя челюсть, цвет А-2, фасон 22 | планка | 18 |
| 7 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 6 зубов, фронтальный отдел, нижняя челюсть, цвет А-2, фасон 41 | планка | 29 |
| 8 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 6 зубов, фронтальный отдел, нижняя челюсть, цвет А-2, фасон 42 | планка | 20 |
| 9 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 6 зубов, фронтальный отдел, нижняя челюсть, цвет А-2, фасон 43 | планка | 29 |
| 10 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 6 зубов, фронтальный отдел, нижняя челюсть, цвет А-2, фасон 44 | планка | 65 |
| 11 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 8 зубов, жевательный отдел, верхняя челюсть, цвет А-2, фасон 81 | планка | 10 |
| 12 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 8 зубов, жевательный отдел, цвет А-2, фасон 81, нижняя челюсть | планка | 10 |
| 13 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 8 зубов, жевательный отдел, цвет А-2, фасон 82, верхняя челюсть | планка | 35 |
| 14 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 8 зубов, жевательный отдел, цвет А-2, фасон 82, нижняя челюсть | планка | 35 |
| 15 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 8 зубов, жевательный отдел, цвет А-2, фасон 84, верхняя челюсть | планка | 10 |
| 16 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 8 зубов, жевательный отдел, цвет А-2, фасон 84, нижняя челюсть | планка | 10 |
| 17 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 8 зубов, жевательный отдел, цвет А-2, фасон 83, нижняя челюсть | планка | 10 |
| 18 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 8 зубов, жевательный отдел, цвет А-2, фасон 83, верхняя челюсть | планка | 10 |
| 19 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 8 зубов, жевательный отдел, цвет А-3, фасон 81, верхняя челюсть | планка | 10 |
| 20 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 8 зубов, жевательный отдел, цвет А-3, фасон 81, верхняя челюсть | планка | 10 |
| 21 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 6 зубов, фронтальный отдел, верхняя челюсть, цвет А-3, фасон 11 | планка | 40 |
| 22 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 6 зубов, фронтальный отдел, верхняя челюсть, цвет А-3, фасон 12 | панка | 40 |
| 23 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 6 зубов, фронтальный отдел, верхняя челюсть, цвет А-3, фасон 13 | планка | 18 |
| 24 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 6 зубов, фронтальный отдел, верхняя челюсть, цвет А-3, фасон 14 | планка | 18 |
| 25 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 6 зубов, фронтальный отдел, верхняя челюсть, цвет А-3, фасон 15 | планка | 18 |
| 26 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 6 зубов, фронтальный отдел, верхняя челюсть, цвет А-3, фасон 22 | планка | 18 |
| 27 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 6 зубов, фронтальный отдел, нижняя челюсть, цвет А-3, фасон 41 | планка | 29 |
| 28 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 6 зубов, фронтальный отдел, нижняя челюсть, цвет А-3, фасон 42 | планка | 20 |
| 29 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 6 зубов, фронтальный отдел, нижняя челюсть, цвет А-3, фасон 43 | планка | 29 |
| 30 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 6 зубов, фронтальный отдел, нижняя челюсть, цвет А-3, фасон 44 | планка | 65 |
| 31 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 8 зубов, жевательный отдел, нижняя челюсть, цвет А-3, фасон 84 | планка | 25 |
| 32 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 8 зубов, жевательный отдел, верхняя челюсть, цвет А-3, фасон 84 | планка | 25 |
| 33 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 8 зубов, жевательный отдел, нижняя челюсть, цвет А-3, фасон 82 | планка | 35 |
| 34 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 8 зубов, жевательный отдел, верх няя челюсть, цвет А-3, фасон 82 | планка | 35 |
| 35 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 8 зубов, жевательный отдел, верхняя челюсть, цвет А-3, фасон 83 | планка | 10 |
| 36 | Искусственные зубы для изготовления зубных протезов «АНИС» | Трехслойные, планка 8 зубов, жевательный отдел, нижняя челюсть, цвет А-3, фасон 83 | планка | 10 |

Параметры эквивалентности:

- Трехслойные акриловые зубы из «сшитого cross-linked» флюоресцентного акрила.

- Деление гарнитур на:

- фронтальный отдел верхней челюсти;

- фронтальный отдел нижней челюсти;

- жевательный отдел верхней челюсти;

- жевательный отдел нижней челюсти.

Заказчик

главный врач МУЗ «ГСП №2»                                                               Е.В.Чупракова