Приложение № 2

к Извещению о проведении ОА в ЭФ  № 53

от  «20»  июля  2011  года

### ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание на СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНО-сметной  ДОКУМЕНТАЦИИ ПО капитальнОМУ ремонтУ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ, СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА ОБЪЕКТЕ

«Женская консультация», ул.Вильямса,53а

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик и его адрес | ##### МУЗ «МСЧ №7» ул. Писарева,56, г. Пермь |
| 2.Проектная организация – генеральный проектировщик и его адрес |  |
| 3. Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 4. Вид строительства | ###### Капитальный ремонт |
| 5. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | 1.1. Выполнить разделы ЭС, ЭО: система внутреннего электроснабжения, электрическое внутреннее освещение, в составе проекта предусмотреть: - мероприятия по энергосбережению в целях повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. 1.2. Выполнить раздел ЭМ: силовое электрооборудование. 2. Выполнить раздел ОПС: охранная пожарная сигнализация, в том числе предусмотреть пожарную сигнализацию, систему оповещения людей о пожаре, охранную сигнализацию и видеонаблюдение. 3. Для подвальных помещений выполнить разделы АС (архитектурно-строительные решения, в том числе перепланировка помещений, устройство эвакуационного выхода, внутренняя отделка, замена оконных и дверных заполнений), ВК (водоснабжение и канализация), ЭС (система внутреннего электроснабжения), ЭО (электрическое внутреннее освещение), ЭМ (силовое электрооборудование, в том числе предусмотреть устройство контура заземления). Выполнить разделы: ПЗ (пояснительная записка), ООС (охрана окружающей среды, ПОС (проект организации строительства), ПБ (мероприятия по обеспечению пожарной безопасности), СМ (сметная документация). |
| 6. Срок начала и окончания производства работ | Согласно договору |
| 7. Исходные данные | ##### Технический паспорт БТИ |
| 8. Особые условия проектирования | - Проектно-сметную документацию выдать в 4 экз. Согласовать с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» г.Перми, - Согласование проектно-сметной документации со всеми заинтересованными инстанциями выполняет подрядная организация. |

Разработала                                               Серикова С.П.