## Шприц
Приложение №1 к открытому аукциону в электронной форме
Техническое задание изделия для дезинфекции и стерилизации
№ позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару
1 | 2 | 3 | 4
1 | Емкость-контейнер для дезинфекции и стерилизации
| 1 | Область применения: для дезинфекции изделий медицинского назначения (Шприцы, термометры, шпатели, катетеры, одноразовые медицинские изделия, малые хирургические инструменты,гинекологический инструмент.) | Наличие
| 2 | Технические характеристики:
| 3 | Объем контейнера, не менее, литров | 1
| 4 | Перфорированная емкость | Наличие
| 5 | Утопитель | Наличие
| 6 | Крышка | Наличие
| 7 | Материал, из которого сделаны контейнеры, не должен вступать в реакцию ни с одним из дезинфицирующих и стерилизующих средств, которые применяются для обработки, также не наблюдаются вредные токсичные соединения при контакте контейнеров с дезсредствами | Наличие
| 8 | Габаритные размеры, не более, мм | 280х155х105
| 9 | Срок службы контейнеров, не менее, месяцев | 12
| 10 | Требуемое количество, штук | 18
2 | Емкость-контейнер для дезинфекции и стерилизации
| 1 | Область применения: для дезинфекции изделий медицинского назначения (Шприцы, термометры, шпатели, катетеры, одноразовые медицинские изделия, малые хирургические инструменты, гинекологический инструмент.) | Наличие
| 2 | Технические характеристики:
| 3 | Объем контейнера, не менее, литров | 3
| 4 | Перфорированная емкость | Наличие
| 5 | Утопитель | Наличие
| 6 | Крышка | Наличие
| 7 | Материал, из которого сделаны контейнеры, не должен вступать в реакцию ни с одним из дезинфицирующих и стерилизующих средств, которые применяются для обработки, также не наблюдаются вредные токсичные соединения при контакте контейнеров с дезсредствами | Наличие
| 8 | Габаритные размеры, не более, мм | 370х185х120
| 9 | Срок службы контейнеров, не менее, месяцев | 12
| 10 | Требуемое количество, штук | 21
3 | Емкость-контейнер для дезинфекции и стерилизации
| 1 | Область применения: для дезинфекции изделий медицинского назначения (Шприцы, термометры, шпатели, катетеры, одноразовые медицинские изделия, малые хирургические инструменты, гинекологический инструмент.) | Наличие
| 2 | Технические характеристики:
| 3 | Объем контейнера, не менее, литров | 5
| 4 | Перфорированная емкость | Наличие
| 5 | Утопитель | Наличие
| 6 | Крышка | Наличие
| 7 | Материал, из которого сделаны контейнеры, не должен вступать в реакцию ни с одним из дезинфицирующих и стерилизующих средств, которые применяются для обработки, также не наблюдаются вредные токсичные соединения при контакте контейнеров с дезсредствами | Наличие
| 8 | Габаритные размеры, не более, мм | 400х285х165
| 9 | Срок службы контейнеров, не менее, месяцев | 12
| 10 | Требуемое количество, штук | 32
4 | Емкость-контейнер для дезинфекции и стерилизации
| 1 | Область применения: для дезинфекции изделий медицинского назначения (Шприцы, термометры, шпатели, катетеры, одноразовые медицинские изделия, малые хирургические инструменты, гинекологический инструмент.) | Наличие
| 2 | Технические характеристики:
| 3 | Объем контейнера, не менее, литров | 10
| 4 | Перфорированная емкость | Наличие
| 5 | Утопитель | Наличие
| 6 | Крышка | Наличие
| 7 | Материал, из которого сделаны контейнеры, не должен вступать в реакцию ни с одним из дезинфицирующих и стерилизующих средств, которые применяются для обработки, также не наблюдаются вредные токсичные соединения при контакте контейнеров с дезсредствами | Наличие
| 8 | Габаритные размеры, не более, мм | 450х325х205
| 9 | Срок службы контейнеров, не менее, месяцев | 12
| 10 | Требуемое количество, штук | 21
5 | Емкость-контейнер для дезинфекции и стерилизации
| 1 | Область применения: для дезинфекции изделий медицинского назначения (Шприцы, термометры, шпатели, катетеры, одноразовые медицинские изделия, малые хирургические инструменты, гинекологический инструмент.) | Наличие
| 2 | Технические характеристики:
| 3 | Объем контейнера, не менее, литров | 11
| 4 | Перфорированная емкость | Наличие
| 5 | Утопитель | Наличие
| 6 | Крышка | Наличие
| 7 | Материал, из которого сделаны контейнеры, не должен вступать в реакцию ни с одним из дезинфицирующих и стерилизующих средств, которые применяются для обработки, также не наблюдаются вредные токсичные соединения при контакте контейнеров с дезсредствами | Наличие
| 8 | Габаритные размеры, не более, мм | 770х220х165
| 9 | Срок службы контейнеров, не менее, месяцев | 12
| 10 | Требуемое количество, штук | 4
6 | Коробка стерилизационная круглая с фильтрами
| 1 | Предназначена для стерилизации в паровых стерилизаторах предметов и материалов медицинского назначения, дальнейшего хранения и доставки к месту использования | Соответствует
| 2 | Срок хранения стерильности в коробке после стерилизации, сутки, не менее | 20
| 3 | Принцип работы коробки основан на проникающей способности пара через фильтры внутрь коробок и способности фильтров к микробиологический фильтрации воздушной среды | Наличие
| 4 | Материал коробки нержавеющая сталь | Наличие
| 5 | Корпус с откидывающей крышкой, плотное закрывание которой осуществляется замками-фиксаторами | Наличие
| 6 | Соединение корпуса и крышки | Шарнирное
| 7 | Крышка оснащена ручкой для переноса коробки | Наличие
| 8 | Силиконовая уплотнительная прокладка для более герметичного прилегания крышки к корпусу коробки | Наличие
| 9 | Ножки на дне корпуса, обеспечивающие гарантированный зазор для прохода пара при установке коробок в стерилизаторе друг на друга | Наличие
| 10 | Габаритные размеры:
| 11 | Диаметр, мм, не менее | 190
| 12 | Высота, мм, не более | 168
| 13 | Условный объем, дм3 | 3
| 14 | Масса, кг, не более | 1.25
| 15 | Комплектация коробки комплектом сменных фильтров из фильтродиагонали по ГОСТ 332 | Наличие
| 16 | Срок службы фильтров в течение 1-го месяца при 1-2 стерилизациях в день | Наличие
| 17 | Срок службы коробки, не менее, месяцев | 12
| 18 | Требуемое количество, шт. | 11
7 | Коробка стерилизационная круглая с фильтрами
| 1 | Предназначена для стерилизации в паровых стерилизаторах предметов и материалов медицинского назначения, дальнейшего хранения и доставки к месту использования | Соответствует
| 2 | Срок хранения стерильности в коробке после стерилизации, сутки, не менее | 20
| 3 | Принцип работы коробки основан на проникающей способности пара через фильтры внутрь коробок и способности фильтров к микробиологический фильтрации воздушной среды | Наличие
| 4 | Материал коробки нержавеющая сталь | Наличие
| 5 | Корпус с откидывающей крышкой, плотное закрывание которой осуществляется замками-фиксаторами | Наличие
| 6 | Соединение корпуса и крышки | Шарнирное
| 7 | Крышка оснащена ручкой для переноса коробки | Наличие
| 8 | Силиконовая уплотнительная прокладка для более герметичного прилегания крышки к корпусу коробки | Наличие
| 9 | Ножки на дне корпуса, обеспечивающие гарантированный зазор для прохода пара при установке коробок в стерилизаторе друг на друга | Наличие
| 10 | Габаритные размеры:
| 11 | Диаметр, мм, не менее | 250
| 12 | Высота, мм, не более | 168
| 13 | Условный объем, дм3 | 6
| 14 | Масса, кг, не более | 2.25
| 15 | Комплектация коробки комплектом сменных фильтров из фильтродиагонали по ГОСТ 332 | Наличие
| 16 | Срок службы фильтров в течение 1-го месяца при 1-2 стерилизациях в день | Наличие
| 17 | Срок службы коробки, не менее, месяцев | 12
| 18 | Требуемое количество, шт. | 21
8 | Коробка стерилизационная круглая с фильтрами
| 1 | Предназначена для стерилизации в паровых стерилизаторах предметов и материалов медицинского назначения, дальнейшего хранения и доставки к месту использования | Соответствует
| 2 | Срок хранения стерильности в коробке после стерилизации, сутки, не менее | 20
| 3 | Принцип работы коробки основан на проникающей способности пара через фильтры внутрь коробок и способности фильтров к микробиологический фильтрации воздушной среды | Наличие
| 4 | Материал коробки нержавеющая сталь | Наличие
| 5 | Корпус с откидывающей крышкой, плотное закрывание которой осуществляется замками-фиксаторами | Наличие
| 6 | Соединение корпуса и крышки | Шарнирное
| 7 | Крышка оснащена ручкой для переноса коробки | Наличие
| 8 | Силиконовая уплотнительная прокладка для более герметичного прилегания крышки к корпусу коробки | Наличие
| 9 | Ножки на дне корпуса, обеспечивающие гарантированный зазор для прохода пара при установке коробок в стерилизаторе друг на друга | Наличие
| 10 | Габаритные размеры:
| 11 | Диаметр, мм, не менее | 290
| 12 | Высота, мм, не более | 183
| 13 | Условный объем, дм3 | 9
| 14 | Масса, кг, не более | 2.9
| 15 | Комплектация коробки комплектом сменных фильтров из фильтродиагонали по ГОСТ 332 | Наличие
| 16 | Срок службы фильтров в течение 1-го месяца при 1-2 стерилизациях в день | Наличие
| 17 | Срок службы коробки, не менее, месяцев | 12
| 18 | Требуемое количество, шт. | 8
9 | Коробка стерилизационная круглая с фильтрами
| 1 | Предназначена для стерилизации в паровых стерилизаторах предметов и материалов медицинского назначения, дальнейшего хранения и доставки к месту использования | Соответствует
| 2 | Срок хранения стерильности в коробке после стерилизации, сутки, не менее | 20
| 3 | Принцип работы коробки основан на проникающей способности пара через фильтры внутрь коробок и способности фильтров к микробиологический фильтрации воздушной среды | Наличие
| 4 | Материал коробки нержавеющая сталь | Наличие
| 5 | Корпус с откидывающей крышкой, плотное закрывание которой осуществляется замками-фиксаторами | Наличие
| 6 | Соединение корпуса и крышки | Шарнирное
| 7 | Крышка оснащена ручкой для переноса коробки | Наличие
| 8 | Силиконовая уплотнительная прокладка для более герметичного прилегания крышки к корпусу коробки | Наличие
| 9 | Ножки на дне корпуса, обеспечивающие гарантированный зазор для прохода пара при установке коробок в стерилизаторе друг на друга | Наличие
| 10 | Габаритные размеры:
| 11 | Диаметр, мм, не менее | 340
| 12 | Высота, мм, не более | 183
| 13 | Условный объем, дм3 | 12
| 14 | Масса, кг, не более | 3.45
| 15 | Комплектация коробки комплектом сменных фильтров из фильтродиагонали по ГОСТ 332 | Наличие
| 16 | Срок службы фильтров в течение 1-го месяца при 1-2 стерилизациях в день | Наличие
| 17 | Срок службы коробки, не менее, месяцев | 12
| 18 | Требуемое количество, шт. | 14
10 | Универсальный настенный локтевой дозатор со сменной помпой
| 1 | Предназначен для подачи жидких кожных антисептиков, расфасованных в пластиковые флаконы объемом не более 1 л. при гигиенической обработке, гигиенической антисептике и хирургической обработке рук. | Соответствует
| 2 | Режим работы | Многократный, циклический
| 3 | Привод устройства | Ручной
| 4 | Сменная помпа, не менее, штук | 2
| 5 | Стандартный диаметр горлышка флакона, не менее, мм | 28
| 6 | Максимальное усилие на рычаге, не более, Н (кг) | 35 (3,5)
| 7 | Дозатор имеет ударопрочный пластиковый корпус | Наличие
| 8 | Масса устройства, не более, кг | 0.8
| 9 | Габаритные размеры, не более, мм | 412х212х95
| 10 | Объем выдаваемой порции жидкости, не менее, мл | 1.5
| 11 | Гарантииный срок службы, не менее, месяцев | 14
| 12 | Требуемое количество, шт. | 98