УТВЕРЖДАЮ

Директор

муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство

Дзержинского района»

_______________ / Д.К. Галиханов/

«____» _________ 2011 г

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор на

«Выполнение работ по ремонту остановочных пунктов в Дзержинском районе города Перми в 2011 году»

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» |
| Место нахождения |  | 614087, г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Почтовый адрес |  | 614087, г.Пермь, ул.Рабочая, 19 |
| Адрес электронной почты |  | mbu-bdr@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342)238-29-90 |
| Контактное лицо |  | Бурмасова Надежда Петровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона в электронной форме |  | Открытый аукцион в электронной форме на право заключить договор на «Выполнение работ по ремонту остановочных пунктов в Дзержинском районе города Перми в 2011 году». |
| Предмет договора |  | Выполнение работ по ремонту остановочных пунктов в Дзержинском районе города Перми в 2011 году». |
| Начальная (максимальная) цена договора |  | 325 049 (Триста двадцать пять тысяч сорок девять) рублей 73 копейки. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Расчет стоимости работ (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Объем выполняемых работ |  | Объем выполняемых работ указан в техническом задании и расчете стоимости работ (Приложения № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием и расчетом стоимости работ – приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями договора, являющегося приложением № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Место, условия и сроки выполнения работ |  | Место выполнения работ: г. Пермь, Дзержинский район в соответствии с требованиями Технического задания (Приложения №1 документации об аукционе в электронной форме). Срок начала выполнения работ: с момента заключения договора. Срок окончания выполнения работ: 20 сентября 2011 года. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ |  | Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца с момента приемки работ. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, акты приемки выполненных работ и счет-фактуры, предоставляемые Заказчику. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в договоре. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры. Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены договора на стоимость работ, соответствующую расчёту стоимости работ заказчика. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в расчете заказчика, являющимся приложением к документации об аукционе в электронной форме и договору, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене договора 1 000 000 рублей и цене договора, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в договор. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми, Ведомственная целевая программа «Развитие Дзержинского района города Перми» |
| Порядок формирования цены договора |  | Цена договора включает в себя полную стоимость работ, все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении договора (приобретение материалов, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.). |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате договора |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства. Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно; 3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит их двух частей: |  |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.. |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 2 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет: 6 500 рублей 99 копеек. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 27.07.2011 09-00 ч (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 28.07.2011 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 01.08.2011 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | Размер обеспечения исполнения договора: составляет 30% от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 97 514 рублей 92 копейки. - В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения договора не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Обеспечение исполнения договора предоставляется участником аукциона, с которым заключается договор, в виде: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договор поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения договора банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара Заказчика; 3. Ссылка на решение аукционной комиссии и договор; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по договору; 5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения контракта составляет 30 % от начальной (максимальной) цены договора. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания гарантийного срока, предусмотренного договором. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |
| Договор поручительства |  | В случае, если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае если обеспечением исполнения Договора является договор поручительства, Договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора, перечисление участником аукциона, с которым заключается Договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Дзержинского района», л/с 04934018343). ИНН; 5903089626. КПП; 590301001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___ Участник размещения заказа, с которым заключается договор, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 4 к документации об открытом аукционе в электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 4.. Заказчик возвращает перечисленную суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона, с которым заключается договор, вместе с окончательной оплатой за оказанные услуги в течение месяца после полного окончания оказания услуг (включая устранение замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков). |

Приложение № 1

к документации об аукционе

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на выполнение работ по ремонту остановочных пунктов в Дзержинском районе города Перми в 2011г.

1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной  (СНиП, ГОСТ и др.) и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

2. Материалы, используемые в работе, должны иметь сертификат и знак соответствия.

3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

4. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

5. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

Перечень и состав работ:

1. ул. Мильчакова (Ш.Космонавтов) в город

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка площадки от лома, скола, строит. мусора | т м2 | 0,04 13,0 |
| 2 | Разборка щебеночного основания толщиной 7 см | м2 | 13,0 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фр. 20-40 мм марки М800 | м2 | 13,0 |
| 4 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей (тип Б марка 2) | м2 | 13,0 |
| 5 | Вывозка строительного мусора | т | 1,2 |

2. ул. Блюхера в город

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка площадки от лома, скола, строит. мусора | т м2 | 0,04 13,0 |
| 2 | Разборка щебеночного основания толщиной 7 см | м2 | 13,0 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фр. 20-40 мм марки М800 | м2 | 13,0 |
| 4 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей (тип Б марка 2) | м2 | 13,0 |
| 5 | Вывозка строительного мусора | т | 1,2 |

3. ул. Докучаева в город

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка бетонной площадки 8х2,1х0,2 | м2 | 16,8 |
| 2 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фр. 20-40 мм марки М800 | м2 | 16,8 |
| 3 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей (тип Б марка 2) в уровень со старым покрытием, под остановочный павильон (размер павильона 7,5х1,7 м) | м2 | 16,8 |
| 4 | Вывозка строительного мусора | т | 6,72 |

4. ул. Докучаева из города

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка бетонной площадки 8х2,1х0,2 | м2 | 16,8 |
| 2 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 | п.м. | 20,0 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фр. 20-40 мм марки М800 | м2 | 16,8 |
| 4 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей (тип Б марка 2) под остановочный павильон (размер павильона 7,5х1,7 м) | м2 | 16,8 |
| 5 | Вывозка строительного мусора | т | 6,72 |

5. м/р Пролетарский из города

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка бетонной площадки 8х2,1х0,2 | м2 | 16,8 |
| 2 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 | п.м. | 20,0 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фр. 20-40 мм марки М800 | м2 | 16,8 |
| 4 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей (тип Б марка 2) под остановочный павильон (размер павильона 7,5х1,7 м) | м2 | 16,8 |
| 5 | Вывозка строительного мусора | т | 6,72 |

6. м/р Акуловский в город

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка бетонной площадки 8х2,1х0,2 | м2 | 16,8 |
| 2 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 | п.м. | 20,0 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фр. 20-40 мм марки М800 | м2 | 16,8 |
| 4 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей (тип Б марка 2) под остановочный павильон (размер павильона 7,5х1,7 м) | м2 | 16,8 |
| 5 | Вывозка строительного мусора | т | 6,72 |

7. м/р Акуловский из города

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка бетонной площадки 8х2,1х0,2 | м2 | 16,8 |
| 2 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 | п.м. | 20,0 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фр. 20-40 мм марки М800 | м2 | 16,8 |
| 4 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей (тип Б марка 2) под остановочный павильон (размер павильона 7,5х1,7 м) | м2 | 16,8 |
| 5 | Вывозка строительного мусора | т | 6,72 |

8. м/р Железнодорожный из города

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытия толщиной 5 см | м2 | 80 |
| 2 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | 45 |
| 3 | Устройство основания из щебня фр.20-40 марки М800 толщиной 15 см | м2 | 80 |
| 4 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей (тип Б марка 2) | м2 | 80 |
| 5 | Вывозка строительного мусора | т | 6,0 |

9. м/р Комсомольский в город

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка бетонной площадки 5х2,1х0,2 | м2 | 10,5 |
| 2 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | 17 |
| 3 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 | п.м. | 8 |
| 4 | Устройство основания из щебня фр.20-40 марки М800 толщиной 15 см | м2 | 16 |
| 5 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей (тип Б марка 2) под остановочный павильон (размер павильона 7,5х1,7 м) | м2 | 16 |
| 6 | Вывозка строительного мусора | т | 4,2 |

10. ул. Куфонина (троллейбусный разворот)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резка металлических уголков | п.м. | 0,5 |
| 2 | Разборка асфальтобетона 30х1,5х0,2 | м2 | 45,0 |
| 3 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | 40 |
| 4 | Укладка основания из щебня фр.20-40 марки М800 толщиной 15 см | м2 | 45,0 |
| 5 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей (тип Б марка 2) | м2 | 45,0 |
| 6 | Вывозка строительного мусора | т | 13,5 |

Приложение № 1

к техническому заданию

Расчет стоимости

На выполнение работ по ремонту остановочных пунктов в Дзержинском районе города Перми в 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5,00 |
| Раздел 1. Ул. Мильчакова (Ш.Космонавтов) в город |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР47-01-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,13 13/100 |
| 2 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,04 |
| 3 | ФСЦП310-3035-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,04 |
| 4 | ФЕРр68-12-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,0091 13*0,07/100 |
| 5 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0195 13*0,15/100 |
| 6 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 2,457 1,95*1,26 |
| 7 | ФЕР27-06-020-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,013 13/1000 |
| 8 | ФЕР27-06-021-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2 покрытия | 0,013 13/1000 |
| 9 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 1,20 |
| 10 | ФСЦП310-3035-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 1,20 |
| Итого по разделу 1 Ул. Мильчакова (Ш.Космонавтов) в город |  |  |  | 7 952,70 |
| Раздел 2. ул. Блюхера (в город) |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР47-01-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,13 13/100 |
| 12 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,04 |
| 13 | ФСЦП310-3035-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,04 |
| 14 | ФЕРр68-12-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,0091 13*0,07/100 |
| 15 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0195 13*0,15/100 |
| 16 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 2,457 1,95*1,26 |
| 17 | ФЕР27-06-020-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,013 13/1000 |
| 18 | ФЕР27-06-021-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2 покрытия | 0,013 13/1000 |
| 19 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 1,20 |
| 20 | ФСЦП310-3035-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 1,20 |
| Итого по разделу 2 ул. Блюхера (в город) |  |  |  | 7 952,70 |
| Раздел 3. ул. Докучаева в город |  |  |  |  |
| 21 | ФЕРр68-12-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,0336 3,36/100 |
| 22 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0252 16,8*0,15/100 |
| 23 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 3,1752 2,52*1,26 |
| 24 | ФЕР27-06-020-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,0168 16,8/1000 |
| 25 | ФЕР27-06-021-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2 покрытия | 0,0168 16,8/1000 |
| 26 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 6,72 |
| 27 | ФСЦП310-3035-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 6,72 |
| Итого по разделу 3 ул. Докучаева в город |  |  |  | 13 551,42 |
| Раздел 4. ул. Докучаева из города |  |  |  |  |
| 28 | ФЕРр68-12-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,0336 3,36/100 |
| 29 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,2 20/100 |
| 30 | ФССЦ-403-8023 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.20.8 | шт. | 20,00 |
| 31 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0252 16,8*0,15/100 |
| 32 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 3,1752 2,52*1,26 |
| 33 | ФЕР27-06-020-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,0168 16,8/1000 |
| 34 | ФЕР27-06-021-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2 покрытия | 0,0168 16,8/1000 |
| 35 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 6,72 |
| 36 | ФСЦП310-3035-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 6,72 |
| Итого по разделу 4 ул. Докучаева из города |  |  |  | 26 006,34 |
| Раздел 5. м/р Пролетарский из города |  |  |  |  |
| 37 | ФЕРр68-12-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,0336 3,36/100 |
| 38 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,2 20/100 |
| 39 | ФССЦ-403-8023 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.20.8 | шт. | 20,00 |
| 40 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0252 16,8*0,15/100 |
| 41 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 3,1752 2,52*1,26 |
| 42 | ФЕР27-06-020-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,0168 16,8/1000 |
| 43 | ФЕР27-06-021-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2 покрытия | 0,0168 16,8/1000 |
| 44 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 6,72 |
| 45 | ФСЦП310-3035-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 6,72 |
| Итого по разделу 5 м/р Пролетарский из города |  |  |  | 26 006,34 |
| Раздел 6. м/р Акуловкий в город |  |  |  |  |
| 46 | ФЕРр68-12-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,0336 3,36/100 |
| 47 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,2 20/100 |
| 48 | ФССЦ-403-8023 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.20.8 | шт. | 20,00 |
| 49 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0252 16,8*0,15/100 |
| 50 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 3,1752 2,52*1,26 |
| 51 | ФЕР27-06-020-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,0168 16,8/1000 |
| 52 | ФЕР27-06-021-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2 покрытия | 0,0168 16,8/1000 |
| 53 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 6,72 |
| 54 | ФСЦП310-3035-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 6,72 |
| Итого по разделу 6 м/р Акуловкий в город |  |  |  | 26 006,34 |
| Раздел 7. м/р Акуловкий из города |  |  |  |  |
| 55 | ФЕРр68-12-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,0336 3,36/100 |
| 56 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,2 20/100 |
| 57 | ФССЦ-403-8023 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.20.8 | шт. | 20,00 |
| 58 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0252 16,8*0,15/100 |
| 59 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 3,1752 2,52*1,26 |
| 60 | ФЕР27-06-020-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,0168 16,8/1000 |
| 61 | ФЕР27-06-021-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2 покрытия | 0,0168 16,8/1000 |
| 62 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 6,72 |
| 63 | ФСЦП310-3035-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 6,72 |
| Итого по разделу 7 м/р Акуловкий из города |  |  |  | 26 006,34 |
| Раздел 8. м/р Железнодорожный из города |  |  |  |  |
| 64 | ФЕРр68-12-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,04 4/100 |
| 65 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,45 45/100 |
| 66 | ФССЦ-403-8021 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.30.15 | шт. | 45,00 |
| 67 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,12 80*0,15/100 |
| 68 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 15,12 12*1,26 |
| 69 | ФЕР27-06-020-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,08 80/1000 |
| 70 | ФЕР27-06-021-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2 покрытия | 0,08 80/1000 |
| 71 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 6,00 |
| 72 | ФСЦП310-3035-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 6,00 |
| Итого по разделу 8 м/р Железнодорожный из города |  |  |  | 86 479,65 |
| Раздел 9. м/р Комсомольский в город |  |  |  |  |
| 73 | ФЕРр68-12-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,021 2,1/100 |
| 74 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,25 25/100 |
| 75 | ФССЦ-403-8021 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.30.15 | шт. | 17,00 |
| 76 | ФССЦ-403-8023 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.20.8 ) | шт. | 8,00 |
| 77 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,024 16*0,15/100 |
| 78 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 3,024 2,4*1,26 |
| 79 | ФЕР27-06-020-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,016 16/1000 |
| 80 | ФЕР27-06-021-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2 покрытия | 0,016 16/1000 |
| 81 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 4,20 |
| 82 | ФСЦП310-3035-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 4,20 |
| Итого по разделу 9 м/р Комсомольский в город |  |  |  | 30 923,50 |
| Раздел 10. ул. Куфонина (трол. разворот) |  |  |  |  |
| 83 | ФЕР09-05-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Резка металлического уголка (прим.) | 1 м реза | 0,50 |
| 84 | ФЕРр68-12-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,09 45*0,2/100 |
| 85 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,4 40/100 |
| 86 | ФССЦ-403-8021 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.30.15 | шт. | 40,00 |
| 87 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0675 45*0,15/100 |
| 88 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 8,505 6,75*1,26 |
| 89 | ФЕР27-06-020-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,045 45/1000 |
| 90 | ФЕР27-06-021-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2 покрытия | 0,045 45/1000 |
| 91 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 13,50 |
| 92 | ФСЦП310-3035-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 13,50 |
| Итого по разделу 10 ул. Куфонина (трол. разворот) |  |  |  | 74 164,39 |
| ВСЕГО по смете |  |  |  | 325 049,73 |

Приложение № 2

к техническому заданию

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| № п/п | Перечень возможных нарушений при ремонте остановочных пунктов | % снижения за качество выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | 10% |
| 2 | Укладка асфальтобетонной смеси без зачистки основания от мусора, пыли и грязи | 100% |
| 3 | Укладка асфальтобетонной смеси без обработки стенок и основания карт вяжущими материалами | 100% |
| 4 | Несоответствие асфальтобетонной смеси типу и марке, указанным в техническом задании | Работы не принимаются |
| 5 | Не вывезен скол асфальтобетона после укладки асфальтобетонной смеси в течение одной рабочей смены | 20% за каждую смену (сутки) |
| 6 | Неоднородность, пористость, непрямолинейность поперечных и продольных сопряжений по результатам визуального осмотра | 100% |
| 7 | Толщина покрытия по результатам контрольной вырубки при приемочном контроле |  |
| 7.1 | Отклонение от проектных значений до “минус”5 мм | 0% |
| 7.2 | Отклонение от проектных значений от “минус”5 мм до “минус” 10 мм | 30% |
| 7.3 | Отклонение от проектных значений свыше “минус” 10 мм | 100% |
| 8 | Уплотнение покрытия остановочного пункта п.10.41 СНиП III-10-75 Благоустройство территорий |  |
| 8.1 | Коэффициент уплотнения 0,93 | 0% |
| 8.2 | Коэффициент уплотнения 0,92 | 30% |
| 8.3 | Коэффициент уплотнения ниже 0,92 | 100% |
| 9 | Локальный застой воды на покрытии, вызванный нарушением отметок, уклонов или ровности |  |
| 9.1 | площадью 1 м2 | 10% |
| 9.2 | площадью от 1 м2 до 5 м2 | 40% |
| 9.3 | площадью свыше 5 м2 | 100% |
| 10 | В случае неисполнения предписания Заказчика | 30 тыс. руб. |
| 11 | Смещение в плане лицевой грани одного бортового камня относительно другого |  |
| 11.1 | До 3 мм | Без снижения |
| 11.2 | От 3 мм до 5 мм | 1 тыс. руб. за каждый шов |
| 11.3 | Свыше 5 мм | Работа не принимается |
| 12 | Превышение одного бортового камня над другим |  |
| 12.1 | До 3 мм | Без снижения |
| 12.2 | От 3 мм до 5 мм | 1 тыс. руб. за каждый шов |
| 12.3 | Свыше 5 мм | Работа не принимается |
| 13 | Высота бортового камня над покрытием (на 1 м/п камня) |  |
| 13.1 | Отклонение значения от требования в пределах от «минус» 1 см до «плюс» 1 см | Без снижения |
| 13.2 | Отклонение значения от требования в пределах от «минус» 1 см до «плюс» 2 см | 20% с 1 м/п |
| 13.3 | Отклонение значения от требования свыше пределов от «минус» 1 см до «плюс» 1 см | Работа не принимается |
| 14 | Не соответствие качества установленного бортового камня требованиям ГОСТ 6665-91, ГОСТ 6666-81, ГОСТ 13015-2003 | Работа не принимается |

Приложение № 3

к техническому заданию

Перечень нормативных документов обязательных при выполнении работ

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 24 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 25 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 27 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 30 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 31 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 32 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 33 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 34 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 35 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 36 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 40 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 41 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 42 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 43 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 45 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 48 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 49 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |

Приложение № 2

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Выполнение работ по  ремонту остановочных пунктов в Дзержинском районе города Перми в 2011 году.

.

г. Пермь                                                                                                                   «__» ______  2011 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Галиханова Дмитрия Кадировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _________, с другой стороны,  заключили настоящий договор, далее договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. На основании приказа директора учреждения от «__» ____ 2011 года № __ «О размещении муниципального заказа» и решения аукционной комиссии (протокол  подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от «__»  2011 года № ______), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по настоящему договору на выполнение работ по ремонту остановочных пунктов в Дзержинском районе города Перми в 2011 году», согласно техническому заданию (Приложение № 1 к договору).

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему договору в соответствии с:

а) приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание на выполнение работ по ремонту остановочных пунктов в Дзержинском районе города Перми в 2011 году;

- Приложение № 2 – расчет стоимости на выполнение работ по ремонту остановочных пунктов в Дзержинском районе города Перми в 2011 году;

- Приложение № 3 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 4- перечень нормативных документов обязательных при выполнении работ;

- Приложение № 5 – приказ о назначении ответственного представителя (Предоставляется подрядчиком при заключении договора);

- Приложение № 6 – локальный сметный расчет (Предоставляется подрядчиком при заключении договора).

- Приложение № 7 – график помесячной разбивки выполняемых объемов работ (Предоставляется подрядчиком при заключении договора).

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов.

1.3. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему договору лично, иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами.

2. Сроки действия договора

2.1. Срок действия договора: с момента заключения настоящего договора до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Срок начала выполнения работ: с момента заключения договора.

2.3. Срок окончания выполнения работ: 20 сентября 2011 года.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1 Общая стоимость работ, подлежащих выполнению, составляет _____ , без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.).

3.3. Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, акты приемки выполненных работ и счет-фактуры, предоставляемые Заказчику.

3.4. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в договоре.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры.

3.6. Стоимость выполняемых работ подлежит изменению в связи с неоказанием (некачественным выполнением) работ и последующим применением санкций, предусмотренных разделом 7 настоящего договора, а также в случае изменения бюджета.

3.7. Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ заказчика  с применением понижающего коэффициента, с учетом п. 3.6. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены договора на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика и составляет __.

3.8. Работы по настоящему договору финансируются из городского бюджета по ведомственной целевой программе «Развитие Дзержинского района города Перми».

3.9. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

3.10. Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего договора, в том числе требованиям по качеству работ, а также требованиям по технологии и материалам, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

4.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ составляет 24  месяца, течение которого начинается с момента приемки выполненных работ Заказчиком.

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим договором, так и действующей нормативной документацией.

4.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объемов работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

4.3.1. требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

4.3.2. снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим договором.

4.4. В случае несоответствия выполняемых объемов работ требованиям технического задания, а также действующей нормативной документации работы не принимаются.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего договора, при соблюдении требований нормативной документации обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего договора и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, фотодокументов.

5.3. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.4. Обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.7. В случае приостановки выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего договора.

5.8. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Дзержинского района г. Перми

5.9. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.10. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.11. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.3. Заказчик обязан производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению Подрядчиком и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Данные актов контрольных проверок служат основанием для применения санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

6.9. Заказчик имеет право приостановить работы по договору в случае выполнения работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также в случае решения администрации района о приостановке работ в отношении объекта.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему договору (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего договора, требований  действующего законодательства и нормативной документации.

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему договору, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему договору, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.4.1. За просрочку сроков выполнения работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ по договору за каждый день просрочки.

7.4.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего договора за каждый день просрочки.

7.4.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5. Заказчик за несвоевременную оплату договора уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3.5. настоящего договора.

8. Действие и прекращение действия договора

8.1. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по договору.

8.3. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. При расторжении настоящего договора по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей цены работ,  указанной в п.3.1 настоящего договора.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему договору регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего договора или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Обеспечение исполнения договора.

11.1. При расторжении настоящего договора по решению суда при вине Подрядчика, обеспечение исполнения договора в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                             	Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» 614087, г. Пермь, ул. Рабочая, 19 тел.: (342)238-30-30 Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МБУ «Благоустройство Дзержинского района» л/с 02934018343) ИНН 5903089626 КПП 590301001 р/сч 40204810300000000006 ГКРЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор ________________ Д.К. Галиханов м.п. |  |  |

Приложение № 1

к Договору

№  от «__» _____ 2011 г

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на выполнение работ по ремонту остановочных пунктов в Дзержинском районе города Перми в 2011г.

1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной  (СНиП, ГОСТ и др.) и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

2. Материалы, используемые в работе, должны иметь сертификат и знак соответствия.

3. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

4. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

5. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

Перечень и состав работ:

1. ул. Мильчакова (Ш.Космонавтов) в город

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка площадки от лома, скола, строит. мусора | т м2 | 0,04 13,0 |
| 2 | Разборка щебеночного основания толщиной 7 см | м2 | 13,0 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фр. 20-40 мм марки М800 | м2 | 13,0 |
| 4 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей (тип Б марка 2) | м2 | 13,0 |
| 5 | Вывозка строительного мусора | т | 1,2 |

2. ул. Блюхера в город

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка площадки от лома, скола, строит. мусора | т м2 | 0,04 13,0 |
| 2 | Разборка щебеночного основания толщиной 7 см | м2 | 13,0 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фр. 20-40 мм марки М800 | м2 | 13,0 |
| 4 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей (тип Б марка 2) | м2 | 13,0 |
| 5 | Вывозка строительного мусора | т | 1,2 |

3. ул. Докучаева в город

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка бетонной площадки 8х2,1х0,2 | м2 | 16,8 |
| 2 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фр. 20-40 мм марки М800 | м2 | 16,8 |
| 3 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей (тип Б марка 2) в уровень со старым покрытием, под остановочный павильон (размер павильона 7,5х1,7 м) | м2 | 16,8 |
| 4 | Вывозка строительного мусора | т | 6,72 |

4. ул. Докучаева из города

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка бетонной площадки 8х2,1х0,2 | м2 | 16,8 |
| 2 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 | п.м. | 20,0 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фр. 20-40 мм марки М800 | м2 | 16,8 |
| 4 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей (тип Б марка 2) под остановочный павильон (размер павильона 7,5х1,7 м) | м2 | 16,8 |
| 5 | Вывозка строительного мусора | т | 6,72 |

5. м/р Пролетарский из города

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка бетонной площадки 8х2,1х0,2 | м2 | 16,8 |
| 2 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 | п.м. | 20,0 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фр. 20-40 мм марки М800 | м2 | 16,8 |
| 4 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей (тип Б марка 2) под остановочный павильон (размер павильона 7,5х1,7 м) | м2 | 16,8 |
| 5 | Вывозка строительного мусора | т | 6,72 |

6. м/р Акуловский в город

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка бетонной площадки 8х2,1х0,2 | м2 | 16,8 |
| 2 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 | п.м. | 20,0 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фр. 20-40 мм марки М800 | м2 | 16,8 |
| 4 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей (тип Б марка 2) под остановочный павильон (размер павильона 7,5х1,7 м) | м2 | 16,8 |
| 5 | Вывозка строительного мусора | т | 6,72 |

7. м/р Акуловский из города

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка бетонной площадки 8х2,1х0,2 | м2 | 16,8 |
| 2 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 | п.м. | 20,0 |
| 3 | Устройство основания толщиной 15 см из щебня фр. 20-40 мм марки М800 | м2 | 16,8 |
| 4 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей (тип Б марка 2) под остановочный павильон (размер павильона 7,5х1,7 м) | м2 | 16,8 |
| 5 | Вывозка строительного мусора | т | 6,72 |

8. м/р Железнодорожный из города

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытия толщиной 5 см | м2 | 80 |
| 2 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | 45 |
| 3 | Устройство основания из щебня фр.20-40 марки М800 толщиной 15 см | м2 | 80 |
| 4 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей (тип Б марка 2) | м2 | 80 |
| 5 | Вывозка строительного мусора | т | 6,0 |

9. м/р Комсомольский в город

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка бетонной площадки 5х2,1х0,2 | м2 | 10,5 |
| 2 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | 17 |
| 3 | Установка бортовых камней БР 100.20.8 | п.м. | 8 |
| 4 | Устройство основания из щебня фр.20-40 марки М800 толщиной 15 см | м2 | 16 |
| 5 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей (тип Б марка 2) под остановочный павильон (размер павильона 7,5х1,7 м) | м2 | 16 |
| 6 | Вывозка строительного мусора | т | 4,2 |

10. ул. Куфонина (троллейбусный разворот)

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резка металлических уголков | п.м. | 0,5 |
| 2 | Разборка асфальтобетона 30х1,5х0,2 | м2 | 45,0 |
| 3 | Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | 40 |
| 4 | Укладка основания из щебня фр.20-40 марки М800 толщиной 15 см | м2 | 45,0 |
| 5 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей (тип Б марка 2) | м2 | 45,0 |
| 6 | Вывозка строительного мусора | т | 13,5 |

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/            Подрядчик ____________//

М.п.								М.п

Приложение № 2

к Договору

№  от «__» ____ 2011 г

Расчет стоимости

На выполнение работ по ремонту остановочных пунктов в Дзержинском районе города Перми в 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5,00 |
| Раздел 1. Ул. Мильчакова (Ш.Космонавтов) в город |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР47-01-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,13 13/100 |
| 2 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,04 |
| 3 | ФСЦП310-3035-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,04 |
| 4 | ФЕРр68-12-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,0091 13*0,07/100 |
| 5 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0195 13*0,15/100 |
| 6 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 2,457 1,95*1,26 |
| 7 | ФЕР27-06-020-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,013 13/1000 |
| 8 | ФЕР27-06-021-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2 покрытия | 0,013 13/1000 |
| 9 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 1,20 |
| 10 | ФСЦП310-3035-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 1,20 |
| Итого по разделу 1 Ул. Мильчакова (Ш.Космонавтов) в город |  |  |  | 7 952,70 |
| Раздел 2. ул. Блюхера (в город) |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР47-01-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,13 13/100 |
| 12 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,04 |
| 13 | ФСЦП310-3035-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,04 |
| 14 | ФЕРр68-12-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,0091 13*0,07/100 |
| 15 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0195 13*0,15/100 |
| 16 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 2,457 1,95*1,26 |
| 17 | ФЕР27-06-020-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,013 13/1000 |
| 18 | ФЕР27-06-021-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2 покрытия | 0,013 13/1000 |
| 19 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 1,20 |
| 20 | ФСЦП310-3035-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 1,20 |
| Итого по разделу 2 ул. Блюхера (в город) |  |  |  | 7 952,70 |
| Раздел 3. ул. Докучаева в город |  |  |  |  |
| 21 | ФЕРр68-12-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,0336 3,36/100 |
| 22 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0252 16,8*0,15/100 |
| 23 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 3,1752 2,52*1,26 |
| 24 | ФЕР27-06-020-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,0168 16,8/1000 |
| 25 | ФЕР27-06-021-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2 покрытия | 0,0168 16,8/1000 |
| 26 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 6,72 |
| 27 | ФСЦП310-3035-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 6,72 |
| Итого по разделу 3 ул. Докучаева в город |  |  |  | 13 551,42 |
| Раздел 4. ул. Докучаева из города |  |  |  |  |
| 28 | ФЕРр68-12-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,0336 3,36/100 |
| 29 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,2 20/100 |
| 30 | ФССЦ-403-8023 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.20.8 | шт. | 20,00 |
| 31 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0252 16,8*0,15/100 |
| 32 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 3,1752 2,52*1,26 |
| 33 | ФЕР27-06-020-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,0168 16,8/1000 |
| 34 | ФЕР27-06-021-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2 покрытия | 0,0168 16,8/1000 |
| 35 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 6,72 |
| 36 | ФСЦП310-3035-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 6,72 |
| Итого по разделу 4 ул. Докучаева из города |  |  |  | 26 006,34 |
| Раздел 5. м/р Пролетарский из города |  |  |  |  |
| 37 | ФЕРр68-12-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,0336 3,36/100 |
| 38 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,2 20/100 |
| 39 | ФССЦ-403-8023 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.20.8 | шт. | 20,00 |
| 40 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0252 16,8*0,15/100 |
| 41 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 3,1752 2,52*1,26 |
| 42 | ФЕР27-06-020-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,0168 16,8/1000 |
| 43 | ФЕР27-06-021-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2 покрытия | 0,0168 16,8/1000 |
| 44 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 6,72 |
| 45 | ФСЦП310-3035-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 6,72 |
| Итого по разделу 5 м/р Пролетарский из города |  |  |  | 26 006,34 |
| Раздел 6. м/р Акуловкий в город |  |  |  |  |
| 46 | ФЕРр68-12-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,0336 3,36/100 |
| 47 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,2 20/100 |
| 48 | ФССЦ-403-8023 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.20.8 | шт. | 20,00 |
| 49 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0252 16,8*0,15/100 |
| 50 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 3,1752 2,52*1,26 |
| 51 | ФЕР27-06-020-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,0168 16,8/1000 |
| 52 | ФЕР27-06-021-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2 покрытия | 0,0168 16,8/1000 |
| 53 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 6,72 |
| 54 | ФСЦП310-3035-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 6,72 |
| Итого по разделу 6 м/р Акуловкий в город |  |  |  | 26 006,34 |
| Раздел 7. м/р Акуловкий из города |  |  |  |  |
| 55 | ФЕРр68-12-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,0336 3,36/100 |
| 56 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,2 20/100 |
| 57 | ФССЦ-403-8023 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.20.8 | шт. | 20,00 |
| 58 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0252 16,8*0,15/100 |
| 59 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 3,1752 2,52*1,26 |
| 60 | ФЕР27-06-020-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,0168 16,8/1000 |
| 61 | ФЕР27-06-021-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2 покрытия | 0,0168 16,8/1000 |
| 62 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 6,72 |
| 63 | ФСЦП310-3035-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 6,72 |
| Итого по разделу 7 м/р Акуловкий из города |  |  |  | 26 006,34 |
| Раздел 8. м/р Железнодорожный из города |  |  |  |  |
| 64 | ФЕРр68-12-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,04 4/100 |
| 65 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,45 45/100 |
| 66 | ФССЦ-403-8021 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.30.15 | шт. | 45,00 |
| 67 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,12 80*0,15/100 |
| 68 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 15,12 12*1,26 |
| 69 | ФЕР27-06-020-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,08 80/1000 |
| 70 | ФЕР27-06-021-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2 покрытия | 0,08 80/1000 |
| 71 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 6,00 |
| 72 | ФСЦП310-3035-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 6,00 |
| Итого по разделу 8 м/р Железнодорожный из города |  |  |  | 86 479,65 |
| Раздел 9. м/р Комсомольский в город |  |  |  |  |
| 73 | ФЕРр68-12-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,021 2,1/100 |
| 74 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,25 25/100 |
| 75 | ФССЦ-403-8021 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.30.15 | шт. | 17,00 |
| 76 | ФССЦ-403-8023 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.20.8 ) | шт. | 8,00 |
| 77 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,024 16*0,15/100 |
| 78 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 3,024 2,4*1,26 |
| 79 | ФЕР27-06-020-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,016 16/1000 |
| 80 | ФЕР27-06-021-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2 покрытия | 0,016 16/1000 |
| 81 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 4,20 |
| 82 | ФСЦП310-3035-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 4,20 |
| Итого по разделу 9 м/р Комсомольский в город |  |  |  | 30 923,50 |
| Раздел 10. ул. Куфонина (трол. разворот) |  |  |  |  |
| 83 | ФЕР09-05-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Резка металлического уголка (прим.) | 1 м реза | 0,50 |
| 84 | ФЕРр68-12-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,09 45*0,2/100 |
| 85 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,4 40/100 |
| 86 | ФССЦ-403-8021 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Камни бортовые: БР 100.30.15 | шт. | 40,00 |
| 87 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0675 45*0,15/100 |
| 88 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм | м3 | 8,505 6,75*1,26 |
| 89 | ФЕР27-06-020-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,045 45/1000 |
| 90 | ФЕР27-06-021-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2 покрытия | 0,045 45/1000 |
| 91 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 13,50 |
| 92 | ФСЦП310-3035-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 35 км; нормативное время пробега 2,125 час; класс груза 1 | 1 тонна | 13,50 |
| Итого по разделу 10 ул. Куфонина (трол. разворот) |  |  |  | 74 164,39 |
| ВСЕГО по смете |  |  |  | 325 049,73 |

Понижающий коэффициент __.

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента ________.

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик ____________//

М.п.								М.п.

Приложение № 3

к Договору

№ __ от «__» _____ 2011 г

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| № п/п | Перечень возможных нарушений при ремонте остановочных пунктов | % снижения за качество выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | 10% |
| 2 | Укладка асфальтобетонной смеси без зачистки основания от мусора, пыли и грязи | 100% |
| 3 | Укладка асфальтобетонной смеси без обработки стенок и основания карт вяжущими материалами | 100% |
| 4 | Несоответствие асфальтобетонной смеси типу и марке, указанным в техническом задании | Работы не принимаются |
| 5 | Не вывезен скол асфальтобетона после укладки асфальтобетонной смеси в течение одной рабочей смены | 20% за каждую смену (сутки) |
| 6 | Неоднородность, пористость, непрямолинейность поперечных и продольных сопряжений по результатам визуального осмотра | 100% |
| 7 | Толщина покрытия по результатам контрольной вырубки при приемочном контроле |  |
| 7.1 | Отклонение от проектных значений до “минус”5 мм | 0% |
| 7.2 | Отклонение от проектных значений от “минус”5 мм до “минус” 10 мм | 30% |
| 7.3 | Отклонение от проектных значений свыше “минус” 10 мм | 100% |
| 8 | Уплотнение покрытия остановочного пункта п.10.41 СНиП III-10-75 Благоустройство территорий |  |
| 8.1 | Коэффициент уплотнения 0,93 | 0% |
| 8.2 | Коэффициент уплотнения 0,92 | 30% |
| 8.3 | Коэффициент уплотнения ниже 0,92 | 100% |
| 9 | Локальный застой воды на покрытии, вызванный нарушением отметок, уклонов или ровности |  |
| 9.1 | площадью 1 м2 | 10% |
| 9.2 | площадью от 1 м2 до 5 м2 | 40% |
| 9.3 | площадью свыше 5 м2 | 100% |
| 10 | В случае неисполнения предписания Заказчика | 30 тыс. руб. |
| 11 | Смещение в плане лицевой грани одного бортового камня относительно другого |  |
| 11.1 | До 3 мм | Без снижения |
| 11.2 | От 3 мм до 5 мм | 1 тыс. руб. за каждый шов |
| 11.3 | Свыше 5 мм | Работа не принимается |
| 12 | Превышение одного бортового камня над другим |  |
| 12.1 | До 3 мм | Без снижения |
| 12.2 | От 3 мм до 5 мм | 1 тыс. руб. за каждый шов |
| 12.3 | Свыше 5 мм | Работа не принимается |
| 13 | Высота бортового камня над покрытием (на 1 м/п камня) |  |
| 13.1 | Отклонение значения от требования в пределах от «минус» 1 см до «плюс» 1 см | Без снижения |
| 13.2 | Отклонение значения от требования в пределах от «минус» 1 см до «плюс» 2 см | 20% с 1 м/п |
| 13.3 | Отклонение значения от требования свыше пределов от «минус» 1 см до «плюс» 1 см | Работа не принимается |
| 14 | Не соответствие качества установленного бортового камня требованиям ГОСТ 6665-91, ГОСТ 6666-81, ГОСТ 13015-2003 | Работа не принимается |

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик ____________//

М.п.								М.п.

Приложение № 4

К Договору №  от «» 2011 г

Перечень нормативных документов обязательных при выполнении работ

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | С изм 5(БСТ11/03) | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 |  | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 |  | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 |  | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Попр 10/03 и 1/04 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 |  | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 |  | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* |  | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* |  | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* |  | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ 3344-83 |  | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 5578-94 |  | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 |  | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 8296.0-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 15 | ГОСТ 8269.1-97 |  | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 16 | ГОСТ 9757-90 |  | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 30412-96 |  | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 18 | ГОСТ Р 50597-93 |  | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 19 | ГОСТ Р 50971-96 |  | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 20 | ГОСТ Р 51582-2000 |  | Технические средства организации дорожного движения. |
| 21 | ВСН 19-89 |  | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 22 | ВСН 37-84 |  | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 23 | Ремонт и содержание автомобильных дорог |  | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 24 | СНиП 12-01-2004 |  | Организация строительства |
| 25 | ГОСТ 6617-76 |  | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 8735-88 |  | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 27 | ГОСТ 8736-93 |  | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 9128-97 | С попр (БСТ 4/04) | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 29 | ГОСТ 11501-78 | С изм. 1,2,3,4 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 30 | ГОСТ 11503-74 | С изм 4-I-02 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 31 | ГОСТ 11504-73 | С изм I-II-84 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 32 | ГОСТ 11505-75 | С изм I-III-82 и 2-VI-86 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 33 | ГОСТ 11506-73 | С изм 3-VI-03 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 34 | ГОСТ 11507-78 |  | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 35 | ГОСТ 11508-74 |  | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 36 | ГОСТ 11955-82 |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 22245-90 |  | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 38 | ГОСТ 31015-2002 | С попр. 8/04 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 39 | ГОСТ Р 52289-2004 |  | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 40 | ГОСТ Р 50970-96 |  | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 41 | ОДН 218.0.000-2003 |  | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 42 | ОДН 218.0.006-2002 |  | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 43 | ОДН 218.1.052-2002 |  | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 44 | Росавтодор М-2002 |  | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 45 | Росавтодор М-2002 |  | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 46 | Росавтодор М-2003 |  | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 47 | Росавтодор М-2003 |  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 48 | Росавтодор М-2004 |  | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 49 | СНиП 35-01-2001 |  | Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения |

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик ____________//

М.п.								М.п.

Приложение № 5

К Договору №  от «» 2011 г

Приказ о назначении ответственного представителя

Наименование организации

Подрядчика

ПРИКАЗ

__________ № ___________

/о назначении ответственного представителя/

В связи с началом производства работ на объекте _________________________________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производством на выполнение работ по ______________________________________________________ с правом подписи документации по исполнению договора ____________________________________ (Ф.И.О., должность).

Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на _________________________ (Ф.И.О., должность)

Директор _________________________________________ (Фамилия, инициалы)

(подпись)

Приложение № 6

к Договору №  от «» 2011 г

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Приложение №7

к Договору №  от «» 2011 г

график помесячной разбивки выполняемых объемов работ

| Стоимость работ на 2011 год | 1 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 2 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 3 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 4 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь |

Срок начала выполнения работ: с момента заключения договора.

Срок окончания выполнения работ: 20.09.2011 г.

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик _____________//

МП							МП

Приложение № 3

к документации об аукционе

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 20__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________20__года заключили настоящий договор залога (далее – Договор залога) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________ 					(предмет  договора, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора залога

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по договору, указанному в статье 1 настоящего Договора залога (далее – Договор залога), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор залога служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по договору в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного договора, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные договором.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по договору, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором залога.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора залога, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения договора, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения договора.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором залога на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 30 (Тридцати) календарных дней после полного исполнения обязательств по договору, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по договору осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре залога, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего Договора залога.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по договору во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в договоре.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по договору денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в договоре.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор залога вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия договора, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор залога составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором залога, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |