УТВЕРЖДАЮ

Директор  Муниципального

бюджетного учреждения

«Благоустройство

Индустриального района»

___________ Полыгалов А.С.

«       »                                2011 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ

АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить контракт на выполнение работ

по ремонту пожарных водоемов

на территории Индустриального района г. Перми

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | МБУ «Благоустройство Индустриального района». |
| Место нахождения |  |  | 614066, г. Пермь, ул. Стахановская, 51. |
| Почтовый адрес |  |  | 614066, г. Пермь, ул. Стахановская, 51. |
| Адрес электронной почты |  |  | Mbu_blagindus@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  | 2-277-577. |
| Контактное лицо |  |  | Яркова Светлана Анатольевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет контракта |  |  | Выполнение работ по ремонту пожарных водоемов на территории Индустриального района г. Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта (лота) |  |  | 299 877,41 рублей (Двести девяносто девять тысяч восемьсот семьдесят семь ) руб. 41 коп. Цена сформирована на основании сметного расчета Заказчика в соответствии с приложением № 8 к проекту контракта. |
| Объем выполняемых работ |  |  | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием, локальным сметным расчетом и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе.. |
| Место выполнения работ |  |  | г. Пермь, Индустриальный район. |
| Сроки выполнения работ |  |  | с момента заключения контракта до 20.09.2011 |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в контракте. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры (счета). Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ осуществляется в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к контракту, с учетом применения понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до 4 (четырех) знаков после запятой без округления. Указанный коэффициент вносится в контракт. Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет подрядчика, указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  |  | Цена контракта устанавливается на основании итогов открытого аукциона в электронной форме. Цена контракта включает в себя следующие расходы: полную стоимость работ, стоимость материалов, стоимость доставки материалов к месту выполнения работ, расходы на погрузо-разгрузочные работы, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками |  |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа |  |  |  |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей: |  |  |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |  |
| Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. При условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара участник размещения заказа должен дать согласие на выполнение работ, указание услуг, а также указать точное наименование товара, используемого при выполнении работ. |  |  |  |
| Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005 в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 14 993,87 (Четырнадцать тысяч девятьсот девяносто три) руб. 87 коп. |  |
|  |  | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |
| VI. Срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 29.07.2011 года 10.00 (время местное) |  |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - 03.08.2011 года |  |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 08.08.2011 года |  |
| - VII Обеспечение исполнения контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 25 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 74 969,35 (Семьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят девять ) руб. 35 коп. |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту |  |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |  |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником аукциона, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУ «Благоустройство Индустриального района», л/с 04935018365). ИНН; 5905264538. КПП; 590501001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ Пермь г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___ Участник размещения заказа, с которым заключается договор, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме.. |

Приложение № 1

к документации об аукционе

Контракт  № _____

на выполнение работ по ремонту пожарных водоемов

на территории Индустриального района г. Перми

г. Пермь                                                                                                      «___»   ___________ 2011 года

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Полыгалова  Александра Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны,  заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. На основании приказа директора учреждения от «    » __________ 2011 года № ____ «О размещении муниципального заказа» и решения аукционной комиссии (протокол от «___» __________ 2011 года №____), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по настоящему контракту, согласно техническому заданию (Приложение № 1 к  контракту).

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – техническое задание на выполнение работ по ремонту пожарных водоемов;

Приложение №2 – контроль качества;

Приложение №3 – форма уведомление о случаях нанесения ущерба дорогам, тротуарам и придорожным газонам, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях;

Приложение №4 – форма составления предписания;

Приложение №5 – форма акта контрольной проверки содержания объектов общего пользования;

Приложение №6 – форма акта проверки  состояния  объекта,  находящегося  на  гарантии;

Приложение №7 – форма акта приемки объекта по истечении срока гарантийных обязательств;

Приложение №8 – локальный сметный расчет;

2. Сроки действия контракта

2.1. Срок действия контракта: с момента заключения контракта до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 20.09.2011

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1 Общая цена работ, подлежащих выполнению, определена на основании итогов проведения аукциона и составляет ______________ (_____________) рублей ____ копеек,  в т.ч. НДС ___________ (__________) рублей ______ копеек, без дальнейшей индексации.    Коэффициент снижения составляет ________________.

3.2 Цена контракта включает в себя следующие расходы: полную стоимость работ, стоимость материалов, стоимость доставки материалов к месту выполнения работ, расходы на погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

3.4. Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, дефектные ведомости, схемы производства работ, акты на скрытые работы, акты приемки выполненных работ (форма КС-2), предоставляемые Заказчику.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения штрафных санкций согласно условиям, установленным в контракте.

3.6. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры (счета), предоставление отчетных документов с полигона ТБО.

3.7. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком с учетом снижения за некачественное выполнение работ, в соответствии с приложением №2 к контракту с учетом применения понижающего коэффициента.

4. Качество работ

4.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативной  и технической документации.

4.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по текущему ремонту составляет 24 месяца, течение которого начинается с момента приемки выполненных работ Заказчиком.

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией.

4.3.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), фотодокументов, а также документов указанных в п. 1.2. контракта.

5.3. Подрядчик обязан вести общий журнал работ и  акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

5.4. Подрядчик обязан предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.7. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ и акты на скрытые работы.

5.8. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.9. В случае приостановки выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.10. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Индустриального района г. Перми

5.11. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.12. Если недостаток возник не по вине Подрядчика, Подрядчик  обязан, независимо от наличия или отсутствия вины, устранить недостаток самостоятельно и за свой счет.

5.13. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.14. Подрядчик обязан  осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов.

5.15. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право привлекать к работам  субподрядные организации.

5.16. Подрядчик обязан получить у Заказчика письменное задание о конкретном месте, объемах и сроках выполнения работ.

5.17. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку общего журнала работ и актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, принимать фотодокументацию.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Данные общих журналов работ  и актов на скрытые работы, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнение работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации.

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в приложении № 2 к настоящему  контракту.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости работ, предъявленных к сдаче в периоде, следующего за отчетным, за каждый день просрочки.

7.5.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

7.5.4.Требование о выплате неустойки и штрафов может быть направлено Подрядчику по факсимильной связи.

7.6. Заказчик за несвоевременную оплату контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.2. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров. В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                             Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Индустриального района» Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МБУ «Благоустройство Индустриального района» л/с 02935018365) ИНН 5905264538 КПП 590501001 ОГРН 1085905007121 ОКПО 88058958 р/сч 40204810300000000006 ГКРЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор ________________Полыгалов А.С. м.п. |  |  |

Приложение № ___

к контракту №_______ от ___________

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту пожарных водоемов

Место выполнения работ: ул. Карпинского, 52

Состав работ:

- Очистка поверхности стен, дна и перекрытия от грязи и старой штукатурки S=132,83 м²  с вывозкой;

- Выравнивание стен и перекрытия штукатуркой на основе полимерно-цементных смесей толщиной не менее 20 мм, S=108,22м²;

- Обработка поверхности дна, перекрытия и стен гидроизоляционным материалом (Пенетрон) толщиной не менее 5мм., S=132,83м²;

- Укрепление дна бетонной стяжкой толщиной не менее 100мм., S=24,61м²;

- Демонтаж ж/б кольца V=0,25м3;

- Устройство лестницы (метал. уголок 50мм – 10м, метал. арматура периодического профиля диаметром не ниже 16мм – 12м) с двойной покраской S=2,8м², соединения сварные.

- Установка круглой крышки колодца ПП 10-1, - 1 шт.

- Установка верхнего строения колодца и крышки ж/б колодца с полимерно-песчаным люком на шарнире с замком 1 шт. тип С.

Место выполнения работ: ул. Карпинского, 22

Состав работ:

- Откачка воды из резервуара V= 9 м³;

- Очистка поверхности стен, дна и перекрытия от грязи и старой штукатурки S=101,62м²  с  вывозкой;

- Выравнивание стен и перекрытия штукатуркой на основе полимерно-цементных смесей толщиной не менее 20 мм, S=85,74м²;

- Обработка поверхности дна, перекрытия и стен гидроизоляционным материалом (Пенетрон) толщиной не менее 5мм., S=101,62 м²;

- Укрепление дна бетонной стяжкой толщиной не менее 100мм, S=15,88м²;

- Демонтаж ж/б кольца V=0,25м3;

- Установка круглой крышки колодца ПП 10-1, - 1 шт.

- Установка верхнего строения колодца и крышки ж/б колодца с полимерно-песчаным люком на шарнире с замком 1 шт. тип С.

- Подготовка металлической лестницы под покраску (удаление ржавчины, грунтовка), S=2,8 м².

- Двойная покраска металлической лестницы S=2,8 м².

Место выполнения работ: ул. Нефтяников,29

Состав работ:

- Откачка воды из резервуара V=1,6 м³;

- Очистка поверхности стен, дна и перекрытия от грязи и старой штукатурки S=77м²  с  вывозкой;

- Подготовка металлических балок перекрытия под покраску (удаление ржавчины, грунтовка), S=9,24 м²;

- Выравнивание стен и перекрытия штукатуркой на основе полимерно-цементных смесей толщиной не менее 20 мм, S=77м²;

- Обработка поверхности дна, перекрытия и стен гидроизоляционным материалом (Пенетрон) толщиной не менее 5мм., S=77 м²;

- Укрепление дна бетонной стяжкой толщиной не менее 100мм, S=16м²;

- Двойная покраска металлических балок перекрытия  S=9,24м²;

- Демонтаж верхнего строения колодца;

- Установка верхнего строения колодца (с бетонированием) и крышки люка;

- Устройство лестницы (метал. уголок 50мм – 8м, метал. арматура периодического профиля диаметром не ниже 16мм – 12м) с двойной покраской S=2,5м², соединения сварные.

Условия выполнения работ:

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов, представленных ниже. Началом производства работ по ремонту пожарных резервуаров считается день выдачи заказчиком письменного задания. Ограждение мест производства работ по текущему ремонту производится в соответствии с требованиями нормативных документов. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема ремонта с предоставлением фотодокументов, схем, общих журналов работ, актов на скрытые работ и ответственные конструкции.

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 3 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 4 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 5 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 6 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 7 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 8 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 9 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства |
| 10 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 11 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 12 | ГОСТ 10060.0-95 | Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования |
| 13 | ГОСТ 10180-90 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам |
| 14 | ГОСТ 10181-2000 | Смеси бетонные. Методы испытаний |
| 15 | ГОСТ 18105-86 | Бетоны. Правила контроля прочности |
| 16 | ГОСТ 24452-80 | Бетоны. Методы испытаний |
| 17 | ГОСТ 25192-82 | Бетоны. Классификация и общие технические требования |
| 18 | ГОСТ 27006-86 | Бетоны. Правила подбора состава |
| 19 | N 69-ФЗ | Федеральный закон о пожарной безопасности |
| 20 | Постановление от 3 декабря 2009 г. №936 | "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2012 годы. Мероприятие 3.4.3. |

Заказчик: Директор                                                               Подрядчик:

МБУ «Благоустройство Индустриального района»

______________________ /А.С. Полыгалов/

Приложение № ___

к контракту №________ от ___________

Контроль качества.

| Перечень возможных нарушений при ремонте пожарных резервуаров | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Не качественное выполнение работ по выравниванию поверхностей | - 100 |
| Не качественная покраска металлоконструкций | -100 |
| Не предоставление исполнительной документации | - 30 |
| Не выполнение какой-либо технологической операции, за операцию | -100 |

Заказчик: Директор                                                               Подрядчик:

МБУ «Благоустройство Индустриального района»

______________________ /А.С. Полыгалов/

Приложение № ___

к контракту №________ от ___________

Уведомление (форма)

о случаях нанесения ущерба дорогам, тротуарам и придорожным газонам, в том числе конструктивным элементам и элементам обустройства, о других нарушениях

г. Пермь                                                                                         «___»_______________2011 г.

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Заказчик: Директор                                                               Подрядчик:

МБУ «Благоустройство Индустриального района»

______________________ /А.С. Полыгалов/

Приложение № ___

к контракту №________ от ___________

ПРЕДПИСАНИЕ (форма)

г. Пермь                                                                                                     «___»_______________2011 г.

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______  контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию и ремонту, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:

____________________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил:

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Заказчик: Директор                                                               Подрядчик:

МБУ «Благоустройство Индустриального района»

______________________ /А.С. Полыгалов/

Приложение № ___

к контракту №_________ от ___________

А К Т (форма)

контрольной проверки содержания объектов общего пользования

______________________________________________

(наименование подрядного предприятия)

г. Пермь                                                                                                     «___»_______________2011 г.

Проверка произведена __________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и представителем подрядной организации_________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество)

| Наименование объекта | Замечания |
| --- | --- |

Погодные условия:

Все работы предусмотренные контрактом  от _____________ № _______ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Заказчик: Директор                                                               Подрядчик:

МБУ «Благоустройство Индустриального района»

______________________ /А.С. Полыгалов/

Приложение № ___

к контракту №_________ от ___________

Акт проверки  состояния  объекта,  находящегося  на  гарантии (форма)

ЗАКАЗЧИК:

АКТ  №  ____

г.Пермь                                                                                                    "___" ________________ 20__г.

| Наименование объекта | № Договора, дата | Дата ввода | Гарантийные сроки по элементам | Количество в месяцах | Дата истечения гарантии по контракту | Фактический срок окончания гарантийных обязательств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Работы выполнялись организацией:_____________________________________________

(Наименование подрядной организации)

на основании контракта №____ от  "___" _____________ 20__г.

Содержание данного объекта осуществляет организация: _________________________________

(Наименование подрядной организации)

согласно контракту №  ______________  от  "___" _____________ 20__г.

Комиссия в составе:

представитель Заказчика:______________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, полномочия)

представитель Подрядной организации:_________________________________________________

(Ф.И.О., должность, полномочия)

Произвела проверку состояния вышеуказанного объекта. В результате проверки выявлены дефекты и несоответствия, возникшие в период гарантийного срока, которые отражены в ведомости дефектов.

Ответственность за устранение выявленных дефектов и несоответствий,  несет подрядная организация________________________________________________________________________.

(Наименование подрядной организации)

Таблица 1.                                                                                           Приложение к табл.1

| Ведомость дефектов |  |  |  |  |  | Данные об устранении |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и вид дефекта (описание). | Местоположение (км +…. или ПК …) | Объем и метод устранения | Срок устранения дефекта подрядчиком: до (дата) |  | Дата устранения дефекта | Подтверждение Заказчиком устранения дефекта |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ф.И.О. | Подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 |

Примечание: Приложение к табл.1 заполняется представителем Заказчика по истечении срока указанного в табл.1 графа 5.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Заказчик: Директор                                                               Подрядчик:

МБУ «Благоустройство Индустриального района»

______________________ /А.С. Полыгалов/

Приложение № ___

к контракту №_________ от ___________

А К Т (форма)

приемки объекта по истечении срока гарантийных обязательств

г. Пермь                                                                                    «___»_______________2011 г.

Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта________________________________

Работы выполнялись_____________________________________________________на основании контракта №____ от «__»___________2011 г.

Срок окончания гарантийных обязательств по контракту___________________________________

Фактический срок окончания гарантийных обязательств___________________________________

Объект считать принятым по истечению гарантийного срока эксплуатации.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Заказчик: Директор                                                               Подрядчик:

МБУ «Благоустройство Индустриального района»

______________________ /А.С. Полыгалов/

Приложение № ___

к контракту №___ от ___________

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на выполнение работ по ремонту  пожарных водоемов, расположенных по адресам: ул. Карпинского, 52, ул. Карпинского, 22, ул. Нефтяников, 29

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 299877,41 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Пожарный водоем, расположенный по адресу: Карпинского, 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-41-1 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (Примен: очистка поверхности стен и днища от грязи и старой штукатурки) | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,3283 132,83/100 | 230,46 | 230,46 |  | 306,12 | 306,12 |  | 20,8 27,63 |  |
| 2 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,2 | 32,93 | 4,15 | 28,78 | 6,59 | 0,83 | 5,76 | 0,58 0,12 |  |
| 3 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,2 | 17,99 |  | 17,99 | 3,60 |  | 3,60 |  |  |
| 4 | ТЕРр61-01-4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина до 20мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина до 20мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 поверхности | 1,0822 108,22/100 | 4398,90 | 1199,52 | 43,82 19,10 | 4760,49 | 1298,12 | 47,42 20,67 | 100,8 109,09 | 1,16 1,26 |
| 5 | ТЕРр61-01-1 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм (Примен: Обработка поверхности гидроизоляционным материалом) | 100 м2 поверхности | 1,3283 132,83/100 | 659,29 | 349,04 | 12,09 5,27 | 875,74 | 463,63 | 16,06 7,00 | 29,58 39,29 | 0,32 0,43 |
| 6 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | -0,704 | 559,00 |  |  | -393,54 |  |  |  |  |
| 7 | ФССЦ-402-0195 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 | Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" | кг | 132,83 132,83*1,0 | 78,95 |  |  | 10486,93 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР11-01-011-01 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,2461 24,61/100 | 1725,81 | 445,67 | 53,33 20,92 | 424,72 | 109,68 | 13,12 5,15 | 39,51 9,72 | 1,27 0,31 |
| 9 | ТЕР11-01-011-02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина до 100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16) Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина до 100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16) | 100 м2 стяжки | 0,2461 24,61/100 | 5070,88 | 90,24 | 148,80 55,36 | 1247,94 | 22,21 | 36,62 13,62 | 8 1,97 | 3,36 0,83 |
| 10 | ТЕР30-01-009-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж кольца ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Устройство сборных фундаментов труб и опор мостов (Примен: Демонтаж железобетонного кольца) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж кольца ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м3 сборных конструкций | 0,0025 0,25/100 | 12310,46 | 2750,29 | 9560,17 1408,46 | 30,78 | 6,88 | 23,90 3,52 | 218,62 0,55 | 73,47 0,18 |
| 11 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,6 0,25*2,4 | 32,93 | 4,15 | 28,78 | 19,76 | 2,49 | 17,27 | 0,58 0,35 |  |
| 12 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,6 0,25*2,4 | 17,99 |  | 17,99 | 10,79 |  | 10,79 |  |  |
| 13 | ТЕР09-03-029-01 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,0617 (24+37,7)/1000 | 1439,62 | 432,14 | 911,89 108,29 | 88,82 | 26,66 | 56,26 6,68 | 32,37 2 | 5,64 0,35 |
| 14 | Каталог ФГУ ФССЦ 204-0024 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 16-18 мм (К=2,61) | т | 0,024 24/1000 | 8187,33 |  |  | 196,50 |  |  |  |  |
| 15 | ФССЦ-101-1641 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0,0377 37,7/1000 | 5763,00 |  |  | 217,27 |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР15-04-030-04 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,028 2,8/100 | 1362,84 | 893,93 | 3,63 0,16 | 38,16 | 25,03 | 0,10 | 71,06 1,99 | 0,01 |
| 17 | ТЕР30-01-009-01 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Устройство сборных фундаментов труб и опор мостов | 100 м3 сборных конструкций | 0,001 0,1/100 | 20685,00 | 3437,86 | 11950,22 1760,57 | 20,69 | 3,44 | 11,95 1,76 | 273,28 0,27 | 91,84 0,09 |
| 18 | тек цена | Крышка колодца круглая ПП 10-1 (0,1м3) | шт | 1 | 345,85 |  |  | 345,85 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРр66-23-1 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Замена люков колодцев и камер | 1 люк | 1 | 1060,45 | 44,20 | 10,85 | 1060,45 | 44,20 | 10,85 | 3,65 3,65 |  |
| 20 | код ресурса 101-2536 | Люки чугунные тяжелый | шт. | -1 | 772,74 |  |  | -772,74 |  |  |  |  |
| 21 | тек цена | Люк полимерно-песчаный тип С на шарнире с замком | шт | 1 | 343,56 |  |  | 343,56 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Пожарный водоем, расположенный по адресу: Карпинского, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр52-11-3 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Водоотлив из резервуара электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,09 9/100 | 89,19 | 77,56 | 11,63 6,28 | 8,03 | 6,98 | 1,05 0,57 | 7 0,63 | 0,44 0,04 |
| 23 | ТЕРр62-41-1 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (Примен: очистка поверхности стен и днища от грязи и старой штукатурки) | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,0442 104,42/100 | 230,46 | 230,46 |  | 240,65 | 240,65 |  | 20,8 21,72 |  |
| 24 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,15 | 32,93 | 4,15 | 28,78 | 4,94 | 0,62 | 4,32 | 0,58 0,09 |  |
| 25 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,15 | 17,99 |  | 17,99 | 2,70 |  | 2,70 |  |  |
| 26 | ТЕРр61-01-4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина до 20мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина до 20мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 поверхности | 0,8574 85,74/100 | 4398,90 | 1199,52 | 43,82 19,10 | 3771,62 | 1028,47 | 37,57 16,38 | 100,8 86,43 | 1,16 0,99 |
| 27 | ТЕРр61-01-1 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм (Примен: Обработка поверхности гидроизоляционным материалом) | 100 м2 поверхности | 1,0442 104,42/100 | 659,29 | 349,04 | 12,09 5,27 | 688,43 | 364,47 | 12,62 5,50 | 29,58 30,89 | 0,32 0,33 |
| 28 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | -0,5386 | 559,00 |  |  | -301,08 |  |  |  |  |
| 29 | ФССЦ-402-0195 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 | Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" | кг | 101,62 101,62*1,0 | 78,95 |  |  | 8022,90 |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР11-01-011-01 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,1588 15,88/100 | 1725,81 | 445,67 | 53,33 20,92 | 274,06 | 70,77 | 8,47 3,32 | 39,51 6,27 | 1,27 0,2 |
| 31 | ТЕР11-01-011-02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина до 100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16) Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина до 100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16) | 100 м2 стяжки | 0,1588 15,88/100 | 5070,88 | 90,24 | 148,80 55,36 | 805,26 | 14,33 | 23,63 8,79 | 8 1,27 | 3,36 0,53 |
| 32 | ТЕР30-01-009-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж кольца ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Устройство сборных фундаментов труб и опор мостов (Примен: Демонтаж железобетонного кольца) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж кольца ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м3 сборных конструкций | 0,0025 0,25/100 | 12310,46 | 2750,29 | 9560,17 1408,46 | 30,78 | 6,88 | 23,90 3,52 | 218,62 0,55 | 73,47 0,18 |
| 33 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,6 0,25*2,4 | 32,93 | 4,15 | 28,78 | 19,76 | 2,49 | 17,27 | 0,58 0,35 |  |
| 34 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,6 0,25*2,4 | 17,99 |  | 17,99 | 10,79 |  | 10,79 |  |  |
| 35 | ТЕР30-01-009-01 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Устройство сборных фундаментов труб и опор мостов | 100 м3 сборных конструкций | 0,001 0,1/100 | 20685,00 | 3437,86 | 11950,22 1760,57 | 20,69 | 3,44 | 11,95 1,76 | 273,28 0,27 | 91,84 0,09 |
| 36 | тек цена | Крышка колодца круглая ПП 10-1 (0,1м3) | шт | 1 | 345,85 |  |  | 345,85 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕРр66-23-1 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Замена люков колодцев и камер | 1 люк | 1 | 1060,45 | 44,20 | 10,85 | 1060,45 | 44,20 | 10,85 | 3,65 3,65 |  |
| 38 | код ресурса 101-2536 | Люки чугунные тяжелый | шт. | -1 | 772,74 |  |  | -772,74 |  |  |  |  |
| 39 | тек цена | Люк полимерно-песчаный тип С на шарнире с замком | шт | 1 | 343,56 |  |  | 343,56 |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР15-04-006-03 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,028 2,8/100 | 91,18 | 89,47 | 1,46 0,16 | 2,55 | 2,51 | 0,04 | 6,55 0,18 | 0,01 |
| 41 | Каталог ФГУ ФЦЦС 101-0227 | Грунтовка КФ-030 (К=3,28) | т | 0,000364 | 31713,43 |  |  | 11,54 |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР15-04-030-04 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,028 2,8/100 | 1362,84 | 893,93 | 3,63 0,16 | 38,16 | 25,03 | 0,10 | 71,06 1,99 | 0,01 |
| Раздел 3. Пожарный водоем, расположенный по адресу: Нефтяников, 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕРр52-11-3 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Водоотлив из резервуара электрическими (механическими) насосами | 100 м3 воды | 0,016 1,6/100 | 89,19 | 77,56 | 11,63 6,28 | 1,43 | 1,24 | 0,19 0,10 | 7 0,11 | 0,44 0,01 |
| 44 | ТЕРр62-41-1 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (Примен: очистка поверхности стен и днища от грязи и старой штукатурки) | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,77 77/100 | 230,46 | 230,46 |  | 177,45 | 177,45 |  | 20,8 16,02 |  |
| 45 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,1 | 32,93 | 4,15 | 28,78 | 3,29 | 0,42 | 2,87 | 0,58 0,06 |  |
| 46 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,1 | 17,99 |  | 17,99 | 1,80 |  | 1,80 |  |  |
| 47 | ТЕР15-04-006-03 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,028 2,8/100 | 91,18 | 89,47 | 1,46 0,16 | 2,55 | 2,51 | 0,04 | 6,55 0,18 | 0,01 |
| 48 | Каталог ФГУ ФЦЦС 101-0227 | Грунтовка КФ-030 (К=3,28) | т | 0,000364 | 31713,43 |  |  | 11,54 |  |  |  |  |
| 49 | ТЕРр61-01-4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина до 20мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина до 20мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 поверхности | 0,77 77/100 | 4398,90 | 1199,52 | 43,82 19,10 | 3387,15 | 923,63 | 33,74 14,71 | 100,8 77,62 | 1,16 0,89 |
| 50 | ТЕРр61-01-1 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм (Примен: Обработка поверхности гидроизоляционным материалом) | 100 м2 поверхности | 0,77 77/100 | 659,29 | 349,04 | 12,09 5,27 | 507,65 | 268,76 | 9,31 4,06 | 29,58 22,78 | 0,32 0,25 |
| 51 | 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | -0,4346 | 559,00 |  |  | -242,94 |  |  |  |  |
| 52 | ФССЦ-402-0195 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94 | Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" | кг | 82 82*1,0 | 78,95 |  |  | 6473,90 |  |  |  |  |
| 53 | ТЕР11-01-011-01 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,16 16/100 | 1725,81 | 445,67 | 53,33 20,92 | 276,13 | 71,31 | 8,53 3,35 | 39,51 6,32 | 1,27 0,2 |
| 54 | ТЕР11-01-011-02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина до 100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16) Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Толщина до 100мм ПЗ=16 (ОЗП=16; ЭМ=16 к расх.; ЗПМ=16; МАТ=16 к расх.; ТЗ=16; ТЗМ=16) | 100 м2 стяжки | 0,16 16/100 | 5070,88 | 90,24 | 148,80 55,36 | 811,34 | 14,44 | 23,81 8,86 | 8 1,28 | 3,36 0,54 |
| 55 | ТЕР15-04-030-04 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0924 9,24/100 | 1362,84 | 893,93 | 3,63 0,16 | 125,93 | 82,60 | 0,34 0,01 | 71,06 6,57 | 0,01 |
| 56 | ТЕР30-01-009-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж кольца ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Устройство сборных фундаментов труб и опор мостов (Примен: Демонтаж железобетонного кольца) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж кольца ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м3 сборных конструкций | 0,0025 0,25/100 | 12310,46 | 2750,29 | 9560,17 1408,46 | 30,78 | 6,88 | 23,90 3,52 | 218,62 0,55 | 73,47 0,18 |
| 57 | ФСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0,6 0,25*2,4 | 32,93 | 4,15 | 28,78 | 19,76 | 2,49 | 17,27 | 0,58 0,35 |  |
| 58 | ФСЦП310-3028-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 28 км; нормативное время пробега 1,818 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0,6 0,25*2,4 | 17,99 |  | 17,99 | 10,79 |  | 10,79 |  |  |
| 59 | ТЕРр66-23-1 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Замена люков колодцев и камер | 1 люк | 1 | 1060,45 | 44,20 | 10,85 | 1060,45 | 44,20 | 10,85 | 3,65 3,65 |  |
| 60 | код ресурса 101-2536 | Люки чугунные тяжелый | шт. | -1 | 772,74 |  |  | -772,74 |  |  |  |  |
| 61 | ТЕР09-03-029-01 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т конструкций | 0,05416 54,16/1000 | 1439,62 | 432,14 | 911,89 108,29 | 77,97 | 23,40 | 49,39 5,87 | 32,37 1,75 | 5,64 0,31 |
| 62 | Каталог ФГУ ФССЦ 204-0024 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 16-18 мм (К=2,61) | т | 0,024 24/1000 | 8187,33 |  |  | 196,50 |  |  |  |  |
| 63 | ФССЦ-101-1641 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0,03016 30,16/1000 | 5763,00 |  |  | 173,81 |  |  |  |  |
| 64 | ТЕР15-04-030-04 Распоряж. Правит. Пермского края от 20.01.10 №9-рп | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,025 2,5/100 | 1362,84 | 893,93 | 3,63 0,16 | 34,07 | 22,35 | 0,09 | 71,06 1,78 | 0,01 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 46315,99 | 5761,81 | 611,88 138,72 | 489,94 | 8,19 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 200036,11 | 46359,03 | 3299,12 1116,69 | 489,94 | 8,19 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 33633,92 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 19563,37 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 12126,34 |  |  | 65,37 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  |  | 478,46 |  |  | 1,32 |  |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 223,80 |  |  |  |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 105594,52 |  |  | 366,1 | 4,15 |
| Материалы ФЕР |  |  |  |  |  |  |  | 96931,77 |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  | 20099,47 |  |  | 26,83 | 2,61 |
| Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  |  | 1224,35 |  |  | 2,19 | 0,72 |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  | 1630,41 |  |  | 3,75 | 0,66 |
| Материалы Каталог |  |  |  |  |  |  |  | 1085,97 |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  | 3213,17 |  |  | 12,69 |  |
| Материалы ТЕР |  |  |  |  |  |  |  | -3475,78 |  |  |  |  |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 13927,41 |  |  | 10,95 |  |
| Фундаменты (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 173,51 |  |  | 0,74 | 0,05 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 253233,40 |  |  | 489,94 | 8,19 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 150377,96 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 3299,12 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 47475,72 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 33633,92 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 19563,37 |  |  |  |  |
| Талоны на свалку 2,25т х 400р |  |  |  |  |  |  |  | 900,00 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  | 254133,40 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 45744,01 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 299877,41 |  |  | 489,94 | 8,19 |

Стоимость работ с учетом проведенного аукциона составила  ____________ (______________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___________ (________________________) рублей ____ копеек.

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| Заказчик: МБУ «Благоустройство Индустриального района» Директор _____________ Полыгалов А.С. | Подрядчик: |
| --- | --- |

Приложение № 2

к документации об аукционе

Договор залога.

г.Пермь «___» _____________ 20___г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________20___года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства  выполнить работы  ________________ по контракту № ____________  от __________ 2011 года, извещение № __________ от ___________ 2011 года.

- Статья 2. Предмет договора

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее -  контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 20___ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в случае неисполнения или некачественного исполнения своих обязательств по контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.4. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае не поступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения  контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в контракте.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия контракта.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |