## Приложение № 2

## к  извещению о проведении запроса котировок

# техническое задание

На выполнение работ по текущему ремонту фасада здания МУК «Пермский планетарий», расположенного по адресу: 614060, г. Пермь, бульвар Гагарина, 27 а.

Общие положения:

Текущий ремонт должен осуществляться в соответствии с требованиями, установленными техническим заданием, определяющем объем работ, с соблюдением требований действующего законодательства РФ, государственных стандартов и сводов правил.

Объект должен быть сдан в эксплуатацию до 15 сентября  2011г., соответственно период выполнения работ, устанавливаемый подрядчиком в графике производства работ, не должен превышать установленной даты. Подрядчик обязан приступить к работам (начало выполнения работ) в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта.

Срок предоставления гарантий качества работ должен составлять не менее 5 лет и исчисляться со дня подписания акта приемки.

1. Подготовка к началу производства работ:

До начала работ по текущему ремонту объекта подрядная организация должна выполнить подготовительные работы по организации строительного производства, необходимые для обеспечения безопасности строительства, включая:

- устройство ограждения территории, попадающей в зону производства работ;

- устройство мест складирования материалов и конструкций, оборудование территории устройствами или бункерами для сбора строительного и бытового мусора, завоз и размещение на отведённой территории инвентарных санитарно-бытовых, производственных и административных зданий и сооружений, организовать охрану строительной площадки собственными силами.

2. Объем работ: в соответствии с локальным сметным расчетом на ремонт фасада здания МУК «Пермский планетарий» (приложение №3).

3. Требования к производству работ:

Производство работ на объекте следует вести в технологической последовательности согласно графику производства работ. Завершение предшествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения последующих. При необходимости совмещения работ должны проводиться дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности выполнения совмещенных работ.

Производство строительно-монтажных работ на территории действующего учреждения необходимо осуществлять при выполнении мероприятий, предусмотренных актом-допуском. Указанные мероприятия включают: установление границы территории, выделяемой подрядчику для производства работ; определение порядка допуска работников подрядной организации на территорию; проведение необходимых подготовительных работ на выделенной территории; определение зоны совмещенных работ и порядка выполнения там работ.

В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих реальную угрозу жизни и здоровья людей, строительная организация должна оповестить об этом всех участников строительства и предпринять необходимые меры для вывода людей из опасной зоны.

Возобновление работ разрешается строительной организацией после устранения причин возникновения опасности. Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

При выполнении работ по текущему ремонту фасада необходимо обеспечить соблюдение требований действующего законодательства РФ, государственных стандартов и сводов правил, в том числе обязательно соблюдение: Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Подрядчик для сбора строительного мусора обязан установить контейнер и систематически вывозить строительный мусор с прилегающей территории, выбрасывать мусор на территорию вокруг здания запрещается.

Данные о производстве строительно-монтажных работ следует ежедневно вносить в общий журнал работ. Общий журнал работ следует вести в соответствии с РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствие с РД 11-02-2006.

Замена материалов и конструкций, возникающая в ходе производства работ, в обязательном порядке согласовывается с заказчиком и службой технического надзора. Замена материалов и конструкций будет осуществляться только в связи с применением новых технологий, материалов, улучшающих качественные, конструктивные и функциональные характеристики, а также улучшающие дальнейшую эксплуатацию объекта в целом.

Исполнитель работ должен обеспечивать доступ на территорию стройплощадки и ремонтируемого объекта представителям заказчика и органам технического надзора.

4. Приёмка объекта:

По завершении работ, предусмотренных муниципальным контрактом, подрядчик с участием представителя технического надзора осуществляют завершающую оценку соответствия законченного текущим ремонтом объекта в форме приемки и ввода его в эксплуатацию. Состав участников и процедуры оценки соответствия обязательным требованиям определяются соответствующими техническими регламентами, строительными нормами и правилами, в том числе территориальными и ведомственными, действующими на момент приемки на территории расположения объекта.

При приёмочном контроле должна быть представлена следующая документация:

- сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов, применённых при производстве строительно-монтажных работ;

- сертификаты пожарной безопасности, гигиенические сертификаты,

- акты освидетельствования скрытых работ;

- согласования на замену материалов и конструкций;

- общий журнал работ.

По завершении работ подрядчик обязан:

- разобрать все временные здания и сооружения, временное ограждение строительной площадки и освободить строительную площадку от них;

- вывезти остатки материалов и конструкций, строительные машины и механизмы;

- очистить территорию от строительного мусора и вывезти его.

5.Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:

Срок предоставления гарантий качества работ должен составлять не менее 5 лет и исчисляться со дня подписания акта приемки.

Приложение: локальный сметный расчет на текущий ремонт фасада здания МУК «Пермский планетарий» - на 6 л. в 1экз.