УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «Благоустройство

Кировского района»

________________Т. В. Гнатюк

___ июля 2011 года

СОГЛАСОВАНО

И.о. главы администрации Кировского

района г. Перми

________________В.Л. Пономарев

___ июля 2011 года

СОГЛАСОВАНО

Зам главы администрации Кировского

района г.Перми

_______________И. К Новицкий

___ июля 2011 года

- Документация об открытом аукционе в электронной форме

- на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту бесхозяйного противопожарного водоёма по улице Калинина, 39 Кировского района г. Перми  в 2011 году.

- г. Пермь, 2011 г.

| Глава 1 - ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 - Общие сведения. |  |  |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| Раздел 2 - Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» |
| Место нахождения |  | 614113, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |
| Почтовый адрес |  | 614113, РФ Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |
| Контактное лицо |  | Беленко Татьяна Валентиновна |
| Контактный телефон |  | Телефон : + 7 (342) 2501565, факс +7 (342) 2501561 |
| Адрес электронной почты |  | mbukirow@mail.ru |
| Раздел 3 - Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | - Право заключить договор подряда на выполнение работ по ремонту бесхозяйного противопожарного водоёма по улице Калинина,39 Кировского района г. Перми в 2011 году. |
| Предмет договора подряда |  | Выполнение работ по ремонту бесхозяйного противопожарного водоёма по улице Калинина, 39 Кировского района г. Перми в 2011 году. |
| Начальная (максимальная) цена договора подряда |  | 599 993 (пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто три) рубля 97 копеек |
| Объем выполняемых работ |  | 1 ед. Полный перечень и объёмы работ представлены в техническом задании заказчика (приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы, являющиеся предметом аукциона в электронной форме должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, в том числе техническим заданием, локальным сметным расчётом заказчика, условиями договора подряда, заключенного по итогам аукциона ( приложение № 1,2,3 к документации об аукционе). |
| Место выполнения |  | РФ, Пермский край, г. Пермь, Кировский район, ул. Калинина, 39 |
| Условия выполнения работ |  | Условия выполнения работ: Качество выполняемых работ должно соответствовать требованииям действующего законодательства, правовым актам города Перми, условиям договора подряда, заключенного по итогам аукциона. При выполнении работ должны быть применены материалы, имеющие соответствующий сертификат качества и прошедшие лабораторные испытания в порядке, предусмотренном договором подряда, заключённым по итогам аукциона. |
| Сроки выполнения работ |  | В течение 20 календарных дней с даты заключения договора подряда |
| Срок предоставления гарантий качества работ |  | На произведённые работы устанавливается гарантийный срок 24 календарных месяца, течение которого начинается с момента приёмки выполненных работ (подписания сторонами акта выполненных объёмов работ). Результат работ должен сохраняться в течение всего гарантийного срока. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата по договору третьим лицам не допускается. Сроки оплаты: Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней после подписания Сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости работ по форме КС-3, предоставления Заказчику счетов-фактур, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в заключённом по итогам аукциона договоре подряда. Оплата за выполненные объёмы работ производится с использованием «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену договора, соответствующую стоимости работ Заказчика (Приложение № 2 к документации об аукционе). Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Например, при начальной (максимальной) цене договора 1 000 000 рублей и цене договора, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей, расчетный коэффициент снижения составит 0,8955, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в договор подряда. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены договора подряда |  | Цена договора подряда, должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме. Цена договора подряда является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и договором подряда. В случае, если договор подряда заключается с физическим лицом, Заказчик, уменьшает цену договора, предложенную таким лицом на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого договора, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора подряда и расчетов с поставщика-ми исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официаль-ного курса иностранной валюты к рублю РФ, установ-ленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора подряда |  | Не применяется |
| Раздел 4 – Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора подряда. - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| 1 | Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
| 2 | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
| 3 | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
| 4 | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| Раздел 5 - Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак. - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом договора подряда, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора подряда являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора подряда не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электрон-ной площадки в форме двух электронных документов, содержа-щих предусмотренные разделом 5 документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Раздел 6 - Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены договора подряда, что составляет 29 999 рублей 70 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| - Платёжные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника размещения заказа от заключения договора подряда: |  |  |
| - Номер расчётного счёта |  | 40302810000005000009 |
| - Номер лицевого счёта |  | 04936018408 |
| - БИК банка |  | 045744000 |
| Раздел 7 - Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 01.08.2011 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 02.08.2011г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 05.08.2011г. |
| - Раздел 8 – Обеспечение исполнения договора подряда не предусматривается |  |  |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ БЕСХОЗЯЙНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОЁМА ПО УЛИЦЕ КАЛИНИНА,39 КИРОВСКОГО РАЙОНА  Г. ПЕРМИ В 2011 ГОДУ

- Перечень,  состав, объёмы работ по видам:

| № п/п | Перечень, состав работ | Ед. изм. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Подъезд к резервуару |  |  |
|  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 Состав работ: - планировка поверхности со срезкой неровностей; - засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном; - планировка основной площадки полотна; - планировка откосов срезкой; - разравнивание грунта и планировка естественной бермы. | 1000 м2 спланирован-ной площади | 0,56 |
|  | Уплотнение грунта катками Состав работ: - уплотнение грунта площадью 560 м2 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,056 |
|  | Полив водой уплотняемого грунта Состав работ: - полив водой - вода- 5,6 м3 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,056 |
|  | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных Состав работ: - россыпь и разравнивание щебня; - профилирование и планировка щебня; - укатка и поливка водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм - 70,52 м3; - щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм – 8,4 м3; - вода – 16,8 м3 | 1000 м2 основания | 0,56 |
|  | Розлив вяжущих материалов по верхнему слою основания Состав работ: - розлив вяжущих материалов – 0,8 л/м2; - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I – 0,2307 т | 1 т | 0,224 |
| 4 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Состав работ: - очистка основания; - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - вырубка образцов и заделка вырубок; - битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт – 0,003024 тн; - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В – 33,826 тн. | 1000 м2 покрытия | 0,28 |
| 5 | Розлив битума на кромку асфальтобетона. Состав работ: - розлив вяжущих материалов – 0,3 л/м2 - битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт – 0,002008 тн | 1 т | 0,00195 |
|  | Раздел 2. Утепление резервуара |  |  |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 Состав работ: - Разработка грунта; - Вспомогательные работы | 1000 м3 грунта | 0,1 |
|  | Очистка поверхности щетками Состав работ: - очистка поверхности | 1 м2 очищаемой поверхности | 69,2 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 5 мм (затирка) Состав работ: - подготовка готового основания; - устройство выравнивающих стяжек; - раствор готовый цементно-песчаный М 100- 0,3532 м3 | 100 м2 стяжки | 0,692 |
|  | Грунтовка праймером Состав работ: - устройство обмазочной изоляции из битумной мастики; - приготовление грунтовки; - грунтовка раствором битума в керосине (1:3)-0,229 тн | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,692 |
|  | Устройство пароизоляции Состав работ: - устройство прокладочной изоляции в один слой из рулонных кровельных материалов; - мастика битумная кровельная- 0,0346 тн; - бикрост-76,12 м2 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,692 |
|  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен Состав работ: - подготовка изолируемой поверхности; - распиловка плит; - разогрев битума; - покрытие изолируемой поверхности битумом; - укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением точечно на битумную мастику, разогретую до 120 ° С; - битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60-0,45 тн; - плиты минераловатные Руф Баттс Экстра ТУ 5762-017-45757203-05 - 3,637 м3 | 1 м3 изоляции | 3,75 |
|  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху Состав работ: - подготовка изолируемой поверхности; - распиловка плит; - разогрев битума; - покрытие изолируемой поверхности битумом; - укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением точечно на битумную мастику, разогретую до 120 ° С; - битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60-0,2853 тн; - плиты минераловатные Руф Баттс Экстра ТУ 5762-017-45757203-05 -3,075 м3 | 1 м3 изоляции | 3,17 |
|  | Штукатурка раствором по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен - натягивание проволочной сетки; - покрытие сетки цементным молоком; - обмазка сетки; - отделка поверхности; - сетка 50-3,0-0 (В=1,5м) - 40,72 м2 - - раствор готовый цементно-песчаный М 100 - 1,169 м3 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,377 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30мм Состав работ: - подготовка готового основания; - устройство выравнивающих стяжек; - раствор готовый цементно-песчаный М 100- 0,9638 м3 | 100 м2 стяжки | 0,315 |
|  | Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам в два слоя (гидроизоляционный ковер) Состав работ: - устройство бетонных бортиков в местах примыканий; - штукатурка вертикальных поверхностей на высоту примыкания; - огрунтовка основания под наклейку материала рулонного кровельного; - устройство гидроизоляции вокруг горловины; - устройство дополнительных слоев в местах примыканий; - устройство основного кровельного ковра; -эмульсия битумная для гидроизоляционных работ-0,03114 тн; - материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя, бикрост ТКП – 78,89 м2; - материалы рулонные кровельные для: нижних слоев, бикрост ТПП – 113,5 м2 | 100 м2 кровли | 0,692 |
|  | Устройство рабочего слоя: цементно-песчаного толщиной 50 мм Состав работ: - подготовка готового основания; - устройство выравнивающих стяжек; - раствор готовый цементно-песчаный М 100- 1,6069 м3 | 100 м2 стяжки | 0,315 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 Состав работ: - перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. | 1000 м3 грунта | 0,07 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 Состав работ: - засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. - поливка водой при необходимости. | 100 м3 грунта | 0,299 |
|  | Раздел 3. Устройство отмостки |  |  |
|  | Уплотнение грунта: щебнем Состав работ: - планировка основания; - поливка грунта водой; - раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт; - щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм-0,663 м3; - вода – 0,0286 м3. | 100 м2 площади уплотнения | 0,13 |
|  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных Состав работ: - россыпь и разравнивание щебня; - профилирование и планировка щебня; - укатка и поливка водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм – 2,457 м3 ; - щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм – 0,195 м3; - вода – 0,39 м3 | 1000 м2 основания | 0,013 |
|  | Устройство бетонной отмостки шириной 600 мм по периметру резервуара из бетона кл.В 15 Состав работ: - планировка основания; - устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением; - устройство деформационных швов; - уход за подстилающими слоями; - мастика битумно-латексная кровельная- 0,002868 тн; - доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта- 0,001434 м3; - бетон тяжелый, класс В 15 (М200)- 1,463 м3; - вода - 0,5019 м3. | 1 м3 подстилающего слоя | 1,434 |
|  | Раздел 4. Восстановление внутреннего гидроизоляционного слоя |  |  |
|  | Стены |  |  |
|  | Окраска увлажненных бетонных поверхностей универсальной пропиткой ДС-25-Кунстхари Состав работ: - нанесение пропитки увлажненных участков стен валиком, пульверизатором или кистью за 2 рабочих прохода. Расход 400 г /м2; - предохранение покрытия от влаги 4-6 часов; - нанесение покрытия во второй раз за два рабочих прохода в случае образования липких и / или покрывшихся налетом покрытия поверхности (после снятия путем шлифовки) - универсальная пропитка ДС25- Кунстхарц производства фирмы «Schomburg»- 5,6 кг. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |
|  | Восстановление выкрошевшегося слоя гидроизоляции торкретбетоном Состав работ: - грунтование бетонных поверхностей 20% раствором ASOCRET-KS/HB; - восстановление гидроизоляции из торкет бетона составом ASOCRET-FM40V производства фирмы «Schomburg»; - уплотнение и разглаживание раствора; - покрытие поверхности пленкой (защита от высыхания в течении одних суток); - технологическая пауза в течении одних суток; - обработка поверхности тонкой шпаклевкой ASOCRET-FS. | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,027 |
|  | Перекрытие |  |  |
|  | Очистка поверхности щетками Состав работ: - очистка поверхности. | 1 м2 очищаемой поверхности | 35 |
|  | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей Состав работ: - заправка аппарата песком; - осмотр шланговых соединений; - очистка поверхности; - уборка отработанного песка; - песок кварцевый ЛПК-5-1,12 т | 1 м2 очищаемой поверхности | 35 |
|  | Антикоррозийная обработка Состав работ: - подготовка инструментов; - приготовление грунтовочных составов; - нанесение грунта; - антикоррозийный состав SOCRET-KS/HB 15% консистенции. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35 |
|  | Восстановление защитного слоя арматуры торкретбетоном не менее 20мм Состав работ: - нанесение на свеженанесенный связующий слой грунтовки состава ASOCRET-FM40V производства фирмы «Schomburg»; - уплотнение и разглаживание раствора; - покрытие поверхности пленкой (защита от высыхания в течении одних суток); - технологическая пауза в течении одних суток; - обработка поверхности тонкой шпаклевкой ASOCRET-FS. | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,35 |
|  | Раздел 5. Установка люка |  |  |
|  | Восстановление разрушенных участков бетоном кл.В 15 Состав работ: - подготовка основания; - устройство бетонного слоя с разравниванием и уплотнением; - устройство деформационных швов; - уход за бетонными слоями; - мастика битумно-латексная кровельная- 0,0001 тн; - бетон тяжелый, класс В 15 (М200)- 0,051 м3; - вода - 0,0175 м3. | 1 м3 подстилаю-щего слоя | 0,05 |
|  | Установка люка Состав работ: - выравнивание основания под обойму; - установка, закрепление и заделка обоймы раствором; - установка крышки; - люк Л (А15)-Г.1-60- 1 шт. | 1 шт. | 1 |
|  | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм Состав работ: - подготовка основания; - сварка арматуры и закладных изделий; - замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором; - плита перекрытия: ПП10-2- 1 шт. | 100 м3 сборных железобетон-ных конструкций | 0,001 |
|  | Раздел 6. Ограждение резервуара |  |  |
|  | Установка металлических оград по металлическим столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,7 м Состав работ: - рытье ям под фундаменты с обратной засыпкой и трамбованием; - установка столбов в ямы с заделкой бетоном; - установка монтажных изделий со сваркой; - установка стержней,уголков со сваркой и натягиванием сетки; - бетон тяжелый, класс В 15 (М200)- 0,4391 м3; - уголок 50*5 -5,6 п.м; - сетка 50-3,0-0 (В=1,5м)- 34,4 п.м.; - труба Ф 60*4 – 31,2 п.м.; - труба Ф25*4 -26,08 п.м.; - проволока 6В500-99 п.м. | 100 м ограды | 0,357 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021 Состав работ: - подготовка окрасочных агрегатов; - приготовление грунтовочных составов; - нанесение грунта; - промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов; - грунтовка ГФ-021 красно-коричневая- 10,92 кг. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,455 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-133 за два раза Состав работ: - подготовка окрасочных агрегатов; - приготовление грунтовочных составов; - нанесение грунта; - промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов; - эмаль ПФ-133 красная- 17,29 кг. | 100 м2 окрашивае-мой поверхности | 0,455 |
|  | Установка знаков на металлических рамных конструкциях: Т-образных Состав работ: - рытье ям под фундаменты с обратной засыпкой и трамбованием; - устройство монолитного железобетонного фундамента; - установка рамных конструкций со сваркой отдельных элементов; - окраска; - прикрепление щитков; - пожарный указатель- 1 шт. | 1 т рамных конструкций | 0,02 |
|  | Изготовление и установка пирамиды деревянной Состав работ: - изготовление пирамиды из досок и брусьев (с антесептированием древесины); - окраска масляной краской красного цвета ПФ-133; - установка пирамиды. | 100 шт. | 0,01 |

Условия выполнения работ:

- Работы должны производиться в соответствии с утвержденной проектной документацией и действующими нормативными документами.

- Объем работ определен проектно-сметной документацией (467/10/2-КР.1).

- Оформление первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

- Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения.

- В дополнение к журналу в состав исполнительной документации входят акты скрытых работ, сертификаты соответствия и паспорта качества на используемый материал, исполнительные схемы и фото-документация на бумажном носителе  после выполнения работ, в том числе скрытых.

- Исполнительную документацию оформляет Подрядчик.

- До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком  график производства работ.

- Получение Подрядчиком разрешения на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации города Перми от 22.02.2008 г. № 129.

- Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда возлагается на Подрядчика.

- Производство бетонных работ и устройство стяжки осуществлять с применением готовой смеси  бетона М200; цементно-песчаного раствора М100. Во время выполнения данных работ Подрядчик предоставляет оригинал документа о качестве бетонной смеси и цементно-песчанного раствора.

- Обустройство мест производства работ предупреждающими знаками и ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, правилами техники безопасности;

- После завершения строительно-монтажных работ Подрядчик производит полное заполнение водой пожарного резервуара;

- После завершения работ обеспечить уборку и вывоз строительного мусора.

2. Сроки выполнения работ: 20 календарных дней с даты заключения муниципального договора.

3. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением:

-  схем, общих журналов производства  работ, актов на скрытые работы;

-   сертификатов  соответствия ГОСТ на применяемые материалы;

-  фото-документации на бумажном носителе  после выполнения работ, в том числе срытых.

4.  Срок гарантий на выполненные работы  - 24  месяца  с даты  подписания сторонами актов выполненных работ.

5. Выполняемые работы и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| --- | --- | --- |
| 2 | ВСН 8-89. | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 3 | ГОСТ 10178-85 | Портландцемент и шлакопортладцемент |
| 4 | ГОСТ 10704-91 | Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент |
| 5 | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| 6 | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 7 | ГОСТ 12.4.009-83 | Пожарная техника для защиты объектов |
| 8 | ГОСТ 18499-73 | Керосин для технических целей |
| 9 | ГОСТ 22263-76 | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия. |
| 10 | ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| 11 | ГОСТ 23739-79 | Вода для бетонов и растворов. Технические указания. |
| 12 | ГОСТ 25139-93 | Пластмассы. Метод определения сыпучести. |
| 13 | ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия |
| 14 | ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия. |
| 15 | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 16 | ГОСТ 5336-80 | Сетки стальные плетеные одинарные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 5336-80 | Сетки стальные плетеные одинарные. Технические условия. |
| 18 | ГОСТ 6665-91 | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия. |
| 19 | ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 20 | ГОСТ 8020-90 | Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных газопроводных сетей. Технические условия. |
| 21 | ГОСТ 8509-93 | Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент. |
| 22 | ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. |
| 23 | ГОСТ 926-82 | Эмаль ПФ – 133. Технические условия. |
| 24 | ГОСТ 9467-75 | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы. |
| 25 | ГОСТ Р 12.4.026-2001 | Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. |
| 26 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 27 | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
| 28 | ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| 29 | ГОСТ3634-99 | Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия. |
| 30 | ОДМ 218.4.002-2009 | Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков |
| 31 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 32 | СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 33 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 34 | СНиП 2.03.01-84 | Бетонные и железобетонные конструкции |
| 35 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| 36 | СНиП 2.04.02-84 | Водоснабжение. Наружные сети и сооружения |
| 37 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги |
| 38 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология и геофизика |
| 39 | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| 40 | СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| 41 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| 42 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги |
| 43 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 44 | СНиП2.07.01-89* | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |

Приложение № 2

к документации об аукционе

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО  РЕМОНТУ БЕСХОЗЯЙНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОЁМА ПО УЛИЦЕ КАЛИНИНА,39     КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ В 2011 ГОДУ

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ремонт бесхозяйного противопожарного водоема по улице Калинина, 39 в Кировском районе г.Перми в 2011 году

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание:

Сметная стоимость 599993,97  руб.

- Средства  на оплату труда 69337,55 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 02 кв. 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Подъезд к резервуару |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,56 | 153,03 |  | 153,03 | 19,07 | 85,7 |  | 85,7 | 10,68 |  |  | 1,1 | 0,62 |
| 3 | ТЕР01-02-002-01 | Уплотнение грунта катками площадью 500 м2 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,056 | 3947,2 |  | 3947,2 | 587,98 | 221,04 |  | 221,04 | 32,93 |  |  | 31,99 | 1,79 |
| 4 | ТЕР01-02-006-01 | Полив водой уплотняемого грунта | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,056 | 2328,95 | 142,02 | 1636,93 | 190,29 | 130,42 | 7,95 | 91,67 | 10,66 | 13,91 | 0,78 | 13,91 | 0,78 |
| 7 | ФЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,56 | 26411,25 | 301,96 | 4365,59 | 550,38 | 14790,3 | 169,1 | 2444,73 | 308,21 | 36,96 | 20,7 | 41,95 | 23,49 |
| 8 | ФЕР27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | 1000 м2 основания | -0,56 | 7681,05 |  | 1192,05 | 150,75 | -4301,39 |  | -667,55 | -84,42 |  |  | 12,55 | -7,03 |
| 9 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,224 | 39,6 |  | 39,6 | 7,66 | 8,87 |  | 8,87 | 1,72 |  |  | 0,66 | 0,15 |
| 10 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 0,2307 | 1690 |  |  |  | 389,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность камен-ных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,28 | 3003,1 | 368,45 | 2386,22 | 262,54 | 840,87 | 103,17 | 668,14 | 73,51 | 38,3 | 10,72 | 19,08 | 5,34 |
| 12 | ФЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлятьдо 5 см: к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,28 | 12971,78 | 1,74 | 6,2 |  | 3632,1 | 0,49 | 1,74 |  | 0,18 | 0,05 |  |  |
| 13 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 33,826 | 480 |  |  |  | 16236,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив битума на кромку асфальтобетона. | 1 т | 0,00195 | 39,6 |  | 39,6 | 7,66 | 0,08 |  | 0,08 | 0,01 |  |  | 0,66 |  |
| 15 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 0,002008 | 1690 |  |  |  | 3,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Утепление резервуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР01-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,1 | 4214,1 | 100,31 | 4113,79 | 681,62 | 421,41 | 10,03 | 411,38 | 68,16 | 12,86 | 1,29 | 58,76 | 5,88 |
| 19 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 69,2 | 7,68 | 7,68 |  |  | 531,46 | 531,46 |  |  | 0,9 | 62,28 |  |  |
| 20 | ФЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (затирка) | 100 м2 стяжки | 0,692 | 1292,15 | 235,18 | 225 | 21,86 | 894,17 | 162,74 | 155,7 | 15,13 | 27,22 | 18,84 | 1,94 | 1,34 |
| 21 | ФЕР12-01-017-02 | Исключать на каждый 1 мм изменения толщины (до 5 мм) к расценке 12-01-017-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | 100 м2 стяжки | -0,692 | 643,2 | 86,4 | 26,6 | 3,4 | -445,09 | -59,79 | -18,41 | -2,35 | 10 | -6,92 | 0,3 | -0,21 |
| 22 | ФЕР12-01-015-04 | Грунтовка праймером | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,692 | 1158,21 | 91,86 | 34,36 | 0,95 | 801,48 | 63,57 | 23,78 | 0,66 | 10,51 | 7,27 | 0,07 | 0,05 |
| 23 | ФЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,692 | 269,81 | 68,52 | 31,79 | 1,76 | 186,71 | 47,42 | 22 | 1,22 | 7,84 | 5,43 | 0,13 | 0,09 |
| 24 | ФССЦ-101-9122 прим | Бикрост | м2 | 76,12 | 15,45 |  |  |  | 1176,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ФЕР26-01-037-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен | 1 м3 изоляции | 3,75 | 604,38 | 192,78 | 85,94 |  | 2266,43 | 722,93 | 322,28 |  | 20,04 | 75,15 |  |  |
| 26 | ФЕР26-01-037-02 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холод-ных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху | 1 м3 изоляции | 3,17 | 323,11 | 101,54 | 77,93 |  | 1024,26 | 321,88 | 247,04 |  | 10,93 | 34,65 |  |  |
| 27 | ФССЦ-104-0007 | Плиты минераловатные Руф Баттс Экстра | м3 | 6,712 | 1588,5 |  |  |  | 10662,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕР15-02-036-01 | Штукатурка раствором по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,377 | 6014,47 | 1192,94 | 53,24 | 16,49 | 2267,46 | 449,74 | 20,07 | 6,22 | 129,95 | 48,99 | 1,44 | 0,54 |
| 29 | ФЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 0,315 | 1292,15 | 235,18 | 225 | 21,86 | 407,03 | 74,08 | 70,88 | 6,89 | 27,22 | 8,57 | 1,94 | 0,61 |
| 30 | ФЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять (до 30 мм) к расценке 12-01-017-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) | 100 м2 стяжки | 0,315 | 964,8 | 129,6 | 39,9 | 5,1 | 303,91 | 40,82 | 12,57 | 1,61 | 15 | 4,73 | 0,45 | 0,14 |
| 31 | ФЕР12-01-007-10 | Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам в два слоя (гидроизоляционный ковер) | 100 м2 кровли | 0,692 | 15256,03 | 649,29 | 141,35 | 15,12 | 10557,17 | 449,31 | 97,81 | 10,46 | 74,29 | 51,41 | 1,29 | 0,89 |
| 32 | ФЕР12-01-017-01 | Устройство рабочего слоя: цементно-песчаного толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 0,315 | 1292,15 | 235,18 | 225 | 21,86 | 407,03 | 74,08 | 70,88 | 6,89 | 27,22 | 8,57 | 1,94 | 0,61 |
| 33 | ФЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять (до 50 мм) к расценке 12-01-017-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) | 100 м2 стяжки | 0,315 | 2251,2 | 302,4 | 93,1 | 11,9 | 709,13 | 95,26 | 29,33 | 3,75 | 35 | 11,03 | 1,05 | 0,33 |
| 34 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,07 | 544,53 |  | 544,53 | 119,75 | 38,12 |  | 38,12 | 8,38 |  |  | 8,87 | 0,62 |
| 35 | ФЕР01-01-033-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-02 | 1000 м3 грунта | 0,07 | 268,89 |  | 268,89 | 59,13 | 18,82 |  | 18,82 | 4,14 |  |  | 4,38 | 0,31 |
| 36 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,299 | 729 | 729 |  |  | 217,97 | 217,97 |  |  | 97,2 | 29,06 |  |  |
| Раздел 3. Устройство отмостки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ФЕР11-01-001-02 | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,13 | 704,22 | 64,53 | 86,31 | 9,24 | 91,55 | 8,39 | 11,22 | 1,2 | 7,7 | 1 | 0,88 | 0,11 |
| 38 | ФЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,013 | 26411,25 | 301,96 | 4365,59 | 550,38 | 343,35 | 3,93 | 56,75 | 7,15 | 36,96 | 0,48 | 41,95 | 0,55 |
| 40 | ФЕР11-01-002-09 | Устройство бетонной отмостки шириной 600 мм по периметру резервуара из бетона кл.В 15 | 1 м3 подстилающего слоя | 1,434 | 650,45 | 30,67 | 0,24 |  | 932,75 | 43,98 | 0,34 |  | 3,66 | 5,25 |  |  |
| Раздел 4. Восстановление внутреннего гидроизоляционного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ФЕР13-03-001-19 прим | Окраска увлажненных бетонных поверхностей универсальной пропиткой ДС-25-Кунстхари (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 | 1742,78 | 29,76 | 12,4 | 0,1 | 243,99 | 4,17 | 1,74 | 0,01 | 2,72 | 0,38 | 0,01 |  |
| 50 | ФЕР13-03-001-20 прим | Последующий слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 | 1684,4 | 29,76 | 12,4 | 0,1 | 235,82 | 4,17 | 1,74 | 0,01 | 2,72 | 0,38 | 0,01 |  |
| 51 | ФЕР08-01-003-01 прим | Восстановление выкрошевшегося слоя гидроизоляции торкретбетоном | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,027 | 1934,23 | 325,85 | 34,87 |  | 52,22 | 8,8 | 0,94 |  | 38,2 | 1,03 |  |  |
| Перекрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 35 | 7,68 | 7,68 |  |  | 268,8 | 268,8 |  |  | 0,9 | 31,5 |  |  |
| 53 | ФЕР13-06-002-01 | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей | 1 м2 очищаемой поверхности | 35 | 52,35 | 3,33 | 40,7 | 2,92 | 1832,25 | 116,55 | 1424,5 | 102,2 | 0,39 | 13,65 | 0,29 | 10,15 |
| 54 | ФЕР13-03-001-13 прим | Антикоррозийная обработка | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35 | 1700,04 | 91,24 | 11,17 | 0,1 | 595,01 | 31,93 | 3,91 | 0,04 | 9,07 | 3,17 | 0,01 |  |
| 55 | ФЕР08-01-003-01 прим | Восстановление защитного слоя арматуры торкретбетоном | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,35 | 1934,23 | 325,85 | 34,87 |  | 676,98 | 114,05 | 12,2 |  | 38,2 | 13,37 |  |  |
| Раздел 5. Установка люка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ФЕР11-01-002-09 | Восстановление разрушенных участков бетоном кл.В 15 | 1 м3 подстилающего слоя | 0,05 | 650,45 | 30,67 | 0,24 |  | 32,52 | 1,53 | 0,01 |  | 3,66 | 0,18 |  |  |
| 57 | ФЕР23-04-011-01 | Установка люка | 1 шт. | 1 | 587,47 | 11,32 | 6,1 |  | 587,47 | 11,32 | 6,1 |  | 1,31 | 1,31 |  |  |
| 58 | ФЕР07-02-002-01 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0,001 | 27279,68 | 4911,61 | 21013,2 | 2264,76 | 27,28 | 4,91 | 21,01 | 2,26 | 547,56 | 0,55 | 167,76 | 0,17 |
| 59 | ФССЦ-403-8228 | Плита перекрытия: ПП10-2 | шт. | 1 | 175,57 |  |  |  | 175,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Ограждение резервуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ФЕР07-01-054-08 | Установка металлических оград по металлическим столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,7 м | 100 м ограды | 0,357 | 9099,56 | 2035,35 | 2433,51 | 274,86 | 3248,54 | 726,62 | 868,76 | 98,13 | 219,09 | 78,22 | 20,36 | 7,27 |
| 61 | ФССЦ-201-0761 | Стоимость металлоконструкций стоек | т | 0,23 | 8128 |  |  |  | 1869,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ФССЦ-201-0849 | Стоимость ворот | м2 | 4,2 | 42 |  |  |  | 176,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,455 | 537,4 | 113,1 | 18,86 | 0,2 | 244,52 | 51,46 | 8,58 | 0,09 | 10,62 | 4,83 | 0,02 | 0,01 |
| 64 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-133 за два раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,455 | 644,48 | 69,48 | 12,44 | 0,2 | 293,24 | 31,61 | 5,66 | 0,09 | 7,66 | 3,49 | 0,02 | 0,01 |
| 65 | ФЕР27-09-011-02 | Установка знаков на металлических рамных конструкциях: Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,02 | 11027,21 | 285,58 | 384,27 | 38,3 | 220,54 | 5,71 | 7,69 | 0,77 | 29,26 | 0,59 | 2,91 | 0,06 |
| 66 | ФЕР27-09-004-02 | Изготовление и установка пирамиды деревянной | 100 шт. | 0,01 | 6523,57 | 1599,2 | 264,7 | 8,1 | 65,24 | 15,99 | 2,65 | 0,08 | 187,48 | 1,87 | 0,6 | 0,01 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 76696,75 | 4936,13 | 6810,47 | 696,49 |  | 553,85 |  | 54,68 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 414454 | 60763,76 | 30238,49 | 8573,79 |  | 553,85 |  | 54,68 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в ценах 02 кв 2011г ОЗП=12,31; ЭМ=4,44; ЗПМ=12,31; МАТ=4,98 (Поз. 2-4, 7-15, 18, 34-35, 19, 49-50, 52-54, 63-64, 20-24, 29-33, 25-28, 36-37, 40, 56, 38, 65-66, 51, 55, 57-62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 337757,25 | 55827,63 | 23428,02 | 7877,3 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 62413,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,85 ФОТ (от 2814,68) (Поз. 2, 36) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1913,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90%*0,85 ФОТ (от 14065,29) (Поз. 19, 49-50, 52-54, 63-64) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10759,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,85 ФОТ (от 8789,83) (Поз. 3-4, 7-15, 18, 34-35) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7097,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100%*0,85 ФОТ (от 12861,61) (Поз. 25-27) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10932,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105%*0,85 ФОТ (от 5612,87) (Поз. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5009,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120%*0,85 ФОТ (от 12208,44) (Поз. 20-24, 29-33) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12452,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122%*0,85 ФОТ (от 1512,28) (Поз. 51, 55) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1568,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123%*0,85 ФОТ (от 678,28) (Поз. 37, 40, 56) |  |  |  |  |  |  |  |  | 709,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130%*0,85 ФОТ (от 10380,28) (Поз. 57-62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11470,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142%*0,85 ФОТ (от 413,99) (Поз. 38, 65-66) |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 31602,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2814,68) (Поз. 2, 36) |  |  |  |  |  |  |  |  | 861,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 8789,83) (Поз. 3-4, 7-15, 18, 34-35) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2988,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 5612,87) (Поз. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2099,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 12208,44) (Поз. 20-24, 29-33) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5396,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 26926,9) (Поз. 19, 49-50, 52-54, 63-64, 25-27) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12817,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 678,28) (Поз. 37, 40, 56) |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1512,28) (Поз. 51, 55) |  |  |  |  |  |  |  |  | 822,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 10240,93) (Поз. 58-62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5919,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 139,35) (Поз. 57) |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 413,99) (Поз. 38, 65-66) |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  | 510,14 |  |  |  |  |  |  | 0,62 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 171972,8 |  |  |  |  | 33,54 |  | 31,33 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  | 45438,97 |  |  |  |  | 119,68 |  | 10,17 |
| Кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | 99230,99 |  |  |  |  | 108,93 |  | 3,85 |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 93889,97 |  |  |  |  | 109,8 |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 21686,41 |  |  |  |  | 48,99 |  | 0,54 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 5328,85 |  |  |  |  | 29,06 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6706,86 |  |  |  |  | 6,43 |  | 0,11 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 4051,84 |  |  |  |  | 2,94 |  | 0,62 |
| Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  |  |  |  | 6915,72 |  |  |  |  | 14,4 |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  | 3243,59 |  |  |  |  | 1,31 |  |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 49493,33 |  |  |  |  | 78,77 |  | 7,44 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 508469,47 |  |  |  |  | 553,85 |  | 54,68 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 323451,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 30238,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 69337,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 62413,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 31602,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 91524,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 599993,97 |  |  |  |  | 553,85 |  | 54,68 |

Приложение № 3

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА

Договор подряда  № ______

г. Пермь                                                                                                             ____ августа 2011 года.

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района»,  именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гнатюк Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава с одной стороны и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________ действующий на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением конкурсной (аукционной) комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий договор подряда  (далее договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1.  Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика  работы по  ремонту  бесхозяйного противопожарного водоёма по улице Калинина, 39 Кировского района г. Перми в 2011 году в соответствии с:

а) приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – локальный   сметный расчёт;

- Приложение № 3 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 4 – образец  графической схемы отремонтированной дороги;

- Приложение № 5 – образец  акта обследования гарантийного объекта;

- Приложение № 6 – образец акта приемки выполненных работ по устранению дефектов;

- Приложение № 7 – образец акта приемки объекта по истечению сроков гарантийных обязательств;

- Приложение № 8 – образец  предписания;

- Приложение № 9 – образец  акта контрольной проверки;

- Приложение №  10 – образец акта о применение санкций при  выполнении работ на объектах.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях предусмотренных  разделом 3 настоящего  договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1.  Обязанности  Заказчика

2.1.1. Для  осуществления  контроля  за ходом  производства  работ и принятия оперативных решений  назначить  уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ, журнала укладки асфальтобетонной смеси, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.

2.1.4. Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.2.  Права Заказчика:

2.2.1. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок.

Количество проверок и сроки проведения определяется Заказчиком.

По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акт контрольной проверки качества работ  по форме согласно Приложению № 9 к настоящему договору

Проверки проводятся в форме выезда на соответствующие Объекты представителей Заказчика и Подрядчика.

В акте контрольной проверки качества работ  фиксируются выявленные недостатки работ, а также нарушения при производстве работ, указываются замечания к качеству выполнения работ. При отказе Подрядчика от проведения проверки, а также от подписания акта контрольной проверки, в акте делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и в течение суток направляется Подрядчику по факсимильной связи, а также заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении.

Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

2.2.3. Требовать от Подрядчика устранения недостатков, выявленных в ходе:

- контрольных проверок;
- приёмки выполненных работ.

2.2.4. Выдавать предписания об устранении выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

2.2.5. Организовать (при необходимости) в присутствии уполномоченного представителя подрядчика отбор проб для проведения лабораторных испытаний соответствия выполненных работ требованиям настоящего договора.

Лабораторные испытания должны быть выполнены независимой лабораторией (МУ «Пермблагоустройство», научно – производственная испытательная лаборатория дорожные исследования» в составе кафедры «строительство автомобильных дорог» автодорожного факультета ПГТУ).

2.3.    Обязанности  Подрядчика:

2.3.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора и сдать выполненные работы в установленный срок,  в соответствии с условиями настоящего договора, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2.3.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок,  фотодокументов  и документов, входящих в состав исполнительной документации.

2.3.3. Вести  журнал производства  работ, журнал укладки асфальтобетонной смеси, составлять  акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

2.3.4. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации).

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

2.3.5. Обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему  договору, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.7. Письменно информировать Заказчика о необходимости приёмки  скрытых работ по мере их готовности.

2.3.8. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему договору.

2.3.9. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ (при необходимости).

2.3.10. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.3.11. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего договора).

2.3.12. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.3.13. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ.

Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.3.14. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в  течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять  Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего договора.

2.3.15. Обеспечить выполнение работ по настоящему договору работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование  Подрядчика.

2.3.16. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя  журнал производства работ, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости - по требованию Заказчика)

2.3.17. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.3.18. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

2.3.19. Осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

2.3.20. До начала производства работ предоставить Заказчику паспорта и результаты лабораторных исследований на щебень.

2.3.21. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего  договора.

2.4. Права Подрядчика:

2.4.1.  В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта  ремонта с привлечением представителя Заказчика и

представителя администрации Кировского  района г. Перми

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ,  ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

3.1. Общая стоимость работ по ремонту противопожарного водоема по ул. Калинина, 39  Кировского района г. Перми, подлежащих выполнению в 2011 году определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона в соответствии со стоимостью выполнения работ согласно Приложению № 2 к настоящему договору и составляет __________ (____________________________), без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работ, некачественным выполнением работ или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также удержания штрафа.

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему договору.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим договором) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт приёмки выполненных работ по форме КС- 2  (приложение № 11);

-  справка стоимости работ по форме КС- 3 (приложение № 12);

- счета-фактуры.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.6. Сроки оплаты:

- в течение 30 календарных дней  с даты  подписания  Сторонами акта приёмки выполненных работ, справки стоимости работ по форме КС -3,  получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.7. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с  расчётом стоимости работ заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  договора на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика, составляет ________.

3.9. Работы по настоящему  договору оплачиваются за счет средств бюджета города Перми.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Срок выполнения работ –  20 календарных дней с даты заключения договора.

4.2. Начало производства работ -

4.3 Окончание производства работ -

5. КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения, соответствующее требованиям заказчика (приложение № 1 к настоящему  договору) и условиям настоящего договора.

5.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием  для:

-  требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

-  снижения стоимости работ в порядке, установленном настоящим  договором.

5.3. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ:

В случае выявления дефектов и недостатков при приёмке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приёмки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с приложением № 3 настоящего договора, если устранить дефект не предоставляется возможным и данный дефект не является критичным.

5.4. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по ремонту противопожарного водоема по ул. Калинина, 39 Кировского района составляет 24 календарных месяца  с даты подписания сторонами актов  приёмки выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему  договору.

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего договора работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему договору, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

6.4.1. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий договора, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере согласно приложения № 3 к настоящему договору

6.4.2. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

6.5. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах за выполненные объёмы работ.

6.6. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения договора не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору если их  исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему договору одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий договор  вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение  договора  допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий договор составлен в  двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 т. 2501560, 2501561. ИНН 5908041586 КПП 590801001 р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Кировского района» л/сч.02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________Т. В. Гнатюк « » _________________2011 года. м.п. |  |

Приложение № 1 к договору

от_____________№_________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ БЕСХОЗЯЙНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОЁМА ПО УЛИЦЕ КАЛИНИНА,39 КИРОВСКОГО РАЙОНА  Г. ПЕРМИ В 2011 ГОДУ

- Перечень,  состав, объёмы работ по видам:

| № п/п | Перечень, состав работ | Ед. изм. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Подъезд к резервуару |  |  |
|  | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 Состав работ: - планировка поверхности со срезкой неровностей; - засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном; - планировка основной площадки полотна; - планировка откосов срезкой; - разравнивание грунта и планировка естественной бермы. | 1000 м2 спланирован-ной площади | 0,56 |
|  | Уплотнение грунта катками Состав работ: - уплотнение грунта площадью 560 м2 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,056 |
|  | Полив водой уплотняемого грунта Состав работ: - полив водой - вода- 5,6 м3 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,056 |
|  | Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных Состав работ: - россыпь и разравнивание щебня; - профилирование и планировка щебня; - укатка и поливка водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм - 70,52 м3; - щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм – 8,4 м3; - вода – 16,8 м3 | 1000 м2 основания | 0,56 |
|  | Розлив вяжущих материалов по верхнему слою основания Состав работ: - розлив вяжущих материалов – 0,8 л/м2; - битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I – 0,2307 т | 1 т | 0,224 |
| 4 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Состав работ: - очистка основания; - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - вырубка образцов и заделка вырубок; - битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт – 0,003024 тн; - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В – 33,826 тн. | 1000 м2 покрытия | 0,28 |
| 5 | Розлив битума на кромку асфальтобетона. Состав работ: - розлив вяжущих материалов – 0,3 л/м2 - битумы нефтяные дорожные марки БHД-60/90, БHД-90/130 первый сорт – 0,002008 тн | 1 т | 0,00195 |
|  | Раздел 2. Утепление резервуара |  |  |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 Состав работ: - Разработка грунта; - Вспомогательные работы | 1000 м3 грунта | 0,1 |
|  | Очистка поверхности щетками Состав работ: - очистка поверхности | 1 м2 очищаемой поверхности | 69,2 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 5 мм (затирка) Состав работ: - подготовка готового основания; - устройство выравнивающих стяжек; - раствор готовый цементно-песчаный М 100- 0,3532 м3 | 100 м2 стяжки | 0,692 |
|  | Грунтовка праймером Состав работ: - устройство обмазочной изоляции из битумной мастики; - приготовление грунтовки; - грунтовка раствором битума в керосине (1:3)-0,229 тн | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,692 |
|  | Устройство пароизоляции Состав работ: - устройство прокладочной изоляции в один слой из рулонных кровельных материалов; - мастика битумная кровельная- 0,0346 тн; - бикрост-76,12 м2 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,692 |
|  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен Состав работ: - подготовка изолируемой поверхности; - распиловка плит; - разогрев битума; - покрытие изолируемой поверхности битумом; - укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением точечно на битумную мастику, разогретую до 120 ° С; - битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60-0,45 тн; - плиты минераловатные Руф Баттс Экстра ТУ 5762-017-45757203-05 - 3,637 м3 | 1 м3 изоляции | 3,75 |
|  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху Состав работ: - подготовка изолируемой поверхности; - распиловка плит; - разогрев битума; - покрытие изолируемой поверхности битумом; - укладка теплоизоляционных материалов с подгонкой и креплением точечно на битумную мастику, разогретую до 120 ° С; - битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60-0,2853 тн; - плиты минераловатные Руф Баттс Экстра ТУ 5762-017-45757203-05 -3,075 м3 | 1 м3 изоляции | 3,17 |
|  | Штукатурка раствором по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен - натягивание проволочной сетки; - покрытие сетки цементным молоком; - обмазка сетки; - отделка поверхности; - сетка 50-3,0-0 (В=1,5м) - 40,72 м2 - - раствор готовый цементно-песчаный М 100 - 1,169 м3 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,377 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 30мм Состав работ: - подготовка готового основания; - устройство выравнивающих стяжек; - раствор готовый цементно-песчаный М 100- 0,9638 м3 | 100 м2 стяжки | 0,315 |
|  | Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам в два слоя (гидроизоляционный ковер) Состав работ: - устройство бетонных бортиков в местах примыканий; - штукатурка вертикальных поверхностей на высоту примыкания; - огрунтовка основания под наклейку материала рулонного кровельного; - устройство гидроизоляции вокруг горловины; - устройство дополнительных слоев в местах примыканий; - устройство основного кровельного ковра; -эмульсия битумная для гидроизоляционных работ-0,03114 тн; - материалы рулонные кровельные для: верхнего слоя, бикрост ТКП – 78,89 м2; - материалы рулонные кровельные для: нижних слоев, бикрост ТПП – 113,5 м2 | 100 м2 кровли | 0,692 |
|  | Устройство рабочего слоя: цементно-песчаного толщиной 50 мм Состав работ: - подготовка готового основания; - устройство выравнивающих стяжек; - раствор готовый цементно-песчаный М 100- 1,6069 м3 | 100 м2 стяжки | 0,315 |
|  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 Состав работ: - перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов. | 1000 м3 грунта | 0,07 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 Состав работ: - засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. - поливка водой при необходимости. | 100 м3 грунта | 0,299 |
|  | Раздел 3. Устройство отмостки |  |  |
|  | Уплотнение грунта: щебнем Состав работ: - планировка основания; - поливка грунта водой; - раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт; - щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм-0,663 м3; - вода – 0,0286 м3. | 100 м2 площади уплотнения | 0,13 |
|  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных Состав работ: - россыпь и разравнивание щебня; - профилирование и планировка щебня; - укатка и поливка водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 40-70 мм – 2,457 м3 ; - щебень из природного камня для строительных работ марка М800, фракция 10-20 мм – 0,195 м3; - вода – 0,39 м3 | 1000 м2 основания | 0,013 |
|  | Устройство бетонной отмостки шириной 600 мм по периметру резервуара из бетона кл.В 15 Состав работ: - планировка основания; - устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением; - устройство деформационных швов; - уход за подстилающими слоями; - мастика битумно-латексная кровельная- 0,002868 тн; - доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта- 0,001434 м3; - бетон тяжелый, класс В 15 (М200)- 1,463 м3; - вода - 0,5019 м3. | 1 м3 подстилающего слоя | 1,434 |
|  | Раздел 4. Восстановление внутреннего гидроизоляционного слоя |  |  |
|  | Стены |  |  |
|  | Окраска увлажненных бетонных поверхностей универсальной пропиткой ДС-25-Кунстхари Состав работ: - нанесение пропитки увлажненных участков стен валиком, пульверизатором или кистью за 2 рабочих прохода. Расход 400 г /м2; - предохранение покрытия от влаги 4-6 часов; - нанесение покрытия во второй раз за два рабочих прохода в случае образования липких и / или покрывшихся налетом покрытия поверхности (после снятия путем шлифовки) - универсальная пропитка ДС25- Кунстхарц производства фирмы «Schomburg»- 5,6 кг. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |
|  | Восстановление выкрошевшегося слоя гидроизоляции торкретбетоном Состав работ: - грунтование бетонных поверхностей 20% раствором ASOCRET-KS/HB; - восстановление гидроизоляции из торкет бетона составом ASOCRET-FM40V производства фирмы «Schomburg»; - уплотнение и разглаживание раствора; - покрытие поверхности пленкой (защита от высыхания в течении одних суток); - технологическая пауза в течении одних суток; - обработка поверхности тонкой шпаклевкой ASOCRET-FS. | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,027 |
|  | Перекрытие |  |  |
|  | Очистка поверхности щетками Состав работ: - очистка поверхности. | 1 м2 очищаемой поверхности | 35 |
|  | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей Состав работ: - заправка аппарата песком; - осмотр шланговых соединений; - очистка поверхности; - уборка отработанного песка; - песок кварцевый ЛПК-5-1,12 т | 1 м2 очищаемой поверхности | 35 |
|  | Антикоррозийная обработка Состав работ: - подготовка инструментов; - приготовление грунтовочных составов; - нанесение грунта; - антикоррозийный состав SOCRET-KS/HB 15% консистенции. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35 |
|  | Восстановление защитного слоя арматуры торкретбетоном Состав работ: - нанесение на свеженанесенный связующий слой грунтовки состава ASOCRET-FM40V производства фирмы «Schomburg»; - уплотнение и разглаживание раствора; - покрытие поверхности пленкой (защита от высыхания в течении одних суток); - технологическая пауза в течении одних суток; - обработка поверхности тонкой шпаклевкой ASOCRET-FS. | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,35 |
|  | Раздел 5. Установка люка |  |  |
|  | Восстановление разрушенных участков бетоном кл.В 15 Состав работ: - подготовка основания; - устройство бетонного слоя с разравниванием и уплотнением; - устройство деформационных швов; - уход за бетонными слоями; - мастика битумно-латексная кровельная- 0,0001 тн; - бетон тяжелый, класс В 15 (М200)- 0,051 м3; - вода - 0,0175 м3. | 1 м3 подстилаю-щего слоя | 0,05 |
|  | Установка люка Состав работ: - выравнивание основания под обойму; - установка, закрепление и заделка обоймы раствором; - установка крышки; - люк Л (А15)-Г.1-60- 1 шт. | 1 шт. | 1 |
|  | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм Состав работ: - подготовка основания; - сварка арматуры и закладных изделий; - замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором; - плита перекрытия: ПП10-2- 1 шт. | 100 м3 сборных железобетон-ных конструкций | 0,001 |
|  | Раздел 6. Ограждение резервуара |  |  |
|  | Установка металлических оград по металлическим столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,7 м Состав работ: - рытье ям под фундаменты с обратной засыпкой и трамбованием; - установка столбов в ямы с заделкой бетоном; - установка монтажных изделий со сваркой; - установка стержней,уголков со сваркой и натягиванием сетки; - бетон тяжелый, класс В 15 (М200)- 0,4391 м3; - уголок 50*5 -5,6 п.м; - сетка 50-3,0-0 (В=1,5м)- 34,4 п.м.; - труба Ф 60*4 – 31,2 п.м.; - труба Ф25*4 -26,08 п.м.; - проволока 6В500-99 п.м. | 100 м ограды | 0,357 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021 Состав работ: - подготовка окрасочных агрегатов; - приготовление грунтовочных составов; - нанесение грунта; - промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов; - грунтовка ГФ-021 красно-коричневая- 10,92 кг. | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,455 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-133 за два раза Состав работ: - подготовка окрасочных агрегатов; - приготовление грунтовочных составов; - нанесение грунта; - промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов; - эмаль ПФ-133 красная- 17,29 кг. | 100 м2 окрашивае-мой поверхности | 0,455 |
|  | Установка знаков на металлических рамных конструкциях: Т-образных Состав работ: - рытье ям под фундаменты с обратной засыпкой и трамбованием; - устройство монолитного железобетонного фундамента; - установка рамных конструкций со сваркой отдельных элементов; - окраска; - прикрепление щитков; - пожарный указатель- 1 шт. | 1 т рамных конструкций | 0,02 |
|  | Изготовление и установка пирамиды деревянной Состав работ: - изготовление пирамиды из досок и брусьев (с антесептированием древесины); - окраска масляной краской красного цвета ПФ-133; - установка пирамиды. | 100 шт. | 0,01 |

Условия выполнения работ:

1. Работы должны производиться в соответствии с утвержденной проектной документацией и

действующими нормативными документами.

2.  Объем работ определен проектно-сметной документацией (467/10/2-КР.1).

3.  Оформление первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата

Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм

первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-

строительных работ»

- Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения;

- В дополнение к журналу в состав исполнительной документации входят акты скрытых работ, сертификаты соответствия и паспорта качества на используемый материал, исполнительные схемы и фото-документация на бумажном носителе  после выполнения работ, в том числе скрытых;

- Исполнительную документацию оформляет Подрядчик;

- Приемка законченного ремонтом Объекта оформляется Актом приемки Объекта после        проведения испытаний на герметичность.

- До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком  график производства работ.

- Получение Подрядчиком разрешения на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации города Перми от 22.02.2008 г. № 129.

- Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда возлагается на Подрядчика.

- Производство бетонных работ и устройство стяжки осуществлять с применением готовой смеси  бетона М200; цементно-песчаного раствора М100.

- Обустройство мест производства работ предупреждающими знаками и ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, правилами техники безопасности;

- После завершения работ обеспечить уборку и вывоз строительного мусора.

2. Сроки выполнения работ: 20 календарных дней с даты заключения муниципального договора.

3. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением:

-  схем, общих журналов производства  работ, актов на скрытые работы;

-   сертификатов  соответствия ГОСТ на применяемые материалы;

-  фото-документации на бумажном носителе  после выполнения работ, в том числе срытых.

4.  Срок гарантий на выполненные работы  - 24  месяца  с даты  подписания сторонами актов выполненных работ.

5. Выполняемые работы и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| --- | --- | --- |
| 2 | ВСН 8-89. | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 3 | ГОСТ 10178-85 | Портландцемент и шлакопортладцемент |
| 4 | ГОСТ 10704-91 | Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент |
| 5 | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| 6 | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 7 | ГОСТ 12.4.009-83 | Пожарная техника для защиты объектов |
| 8 | ГОСТ 18499-73 | Керосин для технических целей |
| 9 | ГОСТ 22263-76 | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия. |
| 10 | ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| 11 | ГОСТ 23739-79 | Вода для бетонов и растворов. Технические указания. |
| 12 | ГОСТ 25139-93 | Пластмассы. Метод определения сыпучести. |
| 13 | ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия |
| 14 | ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия. |
| 15 | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 16 | ГОСТ 5336-80 | Сетки стальные плетеные одинарные. Технические условия. |
| 17 | ГОСТ 5336-80 | Сетки стальные плетеные одинарные. Технические условия. |
| 18 | ГОСТ 6665-91 | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия. |
| 19 | ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 20 | ГОСТ 8020-90 | Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных газопроводных сетей. Технические условия. |
| 21 | ГОСТ 8509-93 | Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент. |
| 22 | ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. |
| 23 | ГОСТ 926-82 | Эмаль ПФ – 133. Технические условия. |
| 24 | ГОСТ 9467-75 | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы. |
| 25 | ГОСТ Р 12.4.026-2001 | Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. |
| 26 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 27 | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
| 28 | ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| 29 | ГОСТ3634-99 | Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия. |
| 30 | ОДМ 218.4.002-2009 | Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков |
| 31 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 32 | СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 33 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 34 | СНиП 2.03.01-84 | Бетонные и железобетонные конструкции |
| 35 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| 36 | СНиП 2.04.02-84 | Водоснабжение. Наружные сети и сооружения |
| 37 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги |
| 38 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология и геофизика |
| 39 | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| 40 | СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| 41 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| 42 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги |
| 43 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 44 | СНиП2.07.01-89* | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |

Приложение № 2

договору № 01-03- ___ от

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО  РЕМОНТУ БЕСХОЗЯЙНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОЁМА ПО УЛИЦЕ КАЛИНИНА,39 КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ В 2011 ГОДУ

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на ремонт бесхозяйного противопожарного водоема по улице Калинина, 39 в Кировском районе г.Перми в 2011 году

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание:

Сметная стоимость 599993,97  руб.

- Средства  на оплату труда 69337,55 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 02 кв. 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Подъезд к резервуару |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,56 | 153,03 |  | 153,03 | 19,07 | 85,7 |  | 85,7 | 10,68 |  |  | 1,1 | 0,62 |
| 3 | ТЕР01-02-002-01 | Уплотнение грунта катками площадью 500 м2 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,056 | 3947,2 |  | 3947,2 | 587,98 | 221,04 |  | 221,04 | 32,93 |  |  | 31,99 | 1,79 |
| 4 | ТЕР01-02-006-01 | Полив водой уплотняемого грунта | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,056 | 2328,95 | 142,02 | 1636,93 | 190,29 | 130,42 | 7,95 | 91,67 | 10,66 | 13,91 | 0,78 | 13,91 | 0,78 |
| 7 | ФЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,56 | 26411,25 | 301,96 | 4365,59 | 550,38 | 14790,3 | 169,1 | 2444,73 | 308,21 | 36,96 | 20,7 | 41,95 | 23,49 |
| 8 | ФЕР27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | 1000 м2 основания | -0,56 | 7681,05 |  | 1192,05 | 150,75 | -4301,39 |  | -667,55 | -84,42 |  |  | 12,55 | -7,03 |
| 9 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,224 | 39,6 |  | 39,6 | 7,66 | 8,87 |  | 8,87 | 1,72 |  |  | 0,66 | 0,15 |
| 10 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 0,2307 | 1690 |  |  |  | 389,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность камен-ных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,28 | 3003,1 | 368,45 | 2386,22 | 262,54 | 840,87 | 103,17 | 668,14 | 73,51 | 38,3 | 10,72 | 19,08 | 5,34 |
| 12 | ФЕР27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлятьдо 5 см: к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,28 | 12971,78 | 1,74 | 6,2 |  | 3632,1 | 0,49 | 1,74 |  | 0,18 | 0,05 |  |  |
| 13 | ФССЦ-410-0007 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 33,826 | 480 |  |  |  | 16236,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР27-06-026-01 | Розлив битума на кромку асфальтобетона. | 1 т | 0,00195 | 39,6 |  | 39,6 | 7,66 | 0,08 |  | 0,08 | 0,01 |  |  | 0,66 |  |
| 15 | ФССЦ-101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 0,002008 | 1690 |  |  |  | 3,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Утепление резервуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР01-01-004-05 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,1 | 4214,1 | 100,31 | 4113,79 | 681,62 | 421,41 | 10,03 | 411,38 | 68,16 | 12,86 | 1,29 | 58,76 | 5,88 |
| 19 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 69,2 | 7,68 | 7,68 |  |  | 531,46 | 531,46 |  |  | 0,9 | 62,28 |  |  |
| 20 | ФЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (затирка) | 100 м2 стяжки | 0,692 | 1292,15 | 235,18 | 225 | 21,86 | 894,17 | 162,74 | 155,7 | 15,13 | 27,22 | 18,84 | 1,94 | 1,34 |
| 21 | ФЕР12-01-017-02 | Исключать на каждый 1 мм изменения толщины (до 5 мм) к расценке 12-01-017-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | 100 м2 стяжки | -0,692 | 643,2 | 86,4 | 26,6 | 3,4 | -445,09 | -59,79 | -18,41 | -2,35 | 10 | -6,92 | 0,3 | -0,21 |
| 22 | ФЕР12-01-015-04 | Грунтовка праймером | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,692 | 1158,21 | 91,86 | 34,36 | 0,95 | 801,48 | 63,57 | 23,78 | 0,66 | 10,51 | 7,27 | 0,07 | 0,05 |
| 23 | ФЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,692 | 269,81 | 68,52 | 31,79 | 1,76 | 186,71 | 47,42 | 22 | 1,22 | 7,84 | 5,43 | 0,13 | 0,09 |
| 24 | ФССЦ-101-9122 прим | Бикрост | м2 | 76,12 | 15,45 |  |  |  | 1176,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ФЕР26-01-037-01 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен | 1 м3 изоляции | 3,75 | 604,38 | 192,78 | 85,94 |  | 2266,43 | 722,93 | 322,28 |  | 20,04 | 75,15 |  |  |
| 26 | ФЕР26-01-037-02 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холод-ных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху | 1 м3 изоляции | 3,17 | 323,11 | 101,54 | 77,93 |  | 1024,26 | 321,88 | 247,04 |  | 10,93 | 34,65 |  |  |
| 27 | ФССЦ-104-0007 | Плиты минераловатные Руф Баттс Экстра | м3 | 6,712 | 1588,5 |  |  |  | 10662,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕР15-02-036-01 | Штукатурка раствором по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,377 | 6014,47 | 1192,94 | 53,24 | 16,49 | 2267,46 | 449,74 | 20,07 | 6,22 | 129,95 | 48,99 | 1,44 | 0,54 |
| 29 | ФЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 0,315 | 1292,15 | 235,18 | 225 | 21,86 | 407,03 | 74,08 | 70,88 | 6,89 | 27,22 | 8,57 | 1,94 | 0,61 |
| 30 | ФЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять (до 30 мм) к расценке 12-01-017-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15) | 100 м2 стяжки | 0,315 | 964,8 | 129,6 | 39,9 | 5,1 | 303,91 | 40,82 | 12,57 | 1,61 | 15 | 4,73 | 0,45 | 0,14 |
| 31 | ФЕР12-01-007-10 | Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам в два слоя (гидроизоляционный ковер) | 100 м2 кровли | 0,692 | 15256,03 | 649,29 | 141,35 | 15,12 | 10557,17 | 449,31 | 97,81 | 10,46 | 74,29 | 51,41 | 1,29 | 0,89 |
| 32 | ФЕР12-01-017-01 | Устройство рабочего слоя: цементно-песчаного толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 0,315 | 1292,15 | 235,18 | 225 | 21,86 | 407,03 | 74,08 | 70,88 | 6,89 | 27,22 | 8,57 | 1,94 | 0,61 |
| 33 | ФЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять (до 50 мм) к расценке 12-01-017-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) | 100 м2 стяжки | 0,315 | 2251,2 | 302,4 | 93,1 | 11,9 | 709,13 | 95,26 | 29,33 | 3,75 | 35 | 11,03 | 1,05 | 0,33 |
| 34 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,07 | 544,53 |  | 544,53 | 119,75 | 38,12 |  | 38,12 | 8,38 |  |  | 8,87 | 0,62 |
| 35 | ФЕР01-01-033-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-02 | 1000 м3 грунта | 0,07 | 268,89 |  | 268,89 | 59,13 | 18,82 |  | 18,82 | 4,14 |  |  | 4,38 | 0,31 |
| 36 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,299 | 729 | 729 |  |  | 217,97 | 217,97 |  |  | 97,2 | 29,06 |  |  |
| Раздел 3. Устройство отмостки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ФЕР11-01-001-02 | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,13 | 704,22 | 64,53 | 86,31 | 9,24 | 91,55 | 8,39 | 11,22 | 1,2 | 7,7 | 1 | 0,88 | 0,11 |
| 38 | ФЕР27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,013 | 26411,25 | 301,96 | 4365,59 | 550,38 | 343,35 | 3,93 | 56,75 | 7,15 | 36,96 | 0,48 | 41,95 | 0,55 |
| 40 | ФЕР11-01-002-09 | Устройство бетонной отмостки шириной 600 мм по периметру резервуара из бетона кл.В 15 | 1 м3 подстилающего слоя | 1,434 | 650,45 | 30,67 | 0,24 |  | 932,75 | 43,98 | 0,34 |  | 3,66 | 5,25 |  |  |
| Раздел 4. Восстановление внутреннего гидроизоляционного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ФЕР13-03-001-19 прим | Окраска увлажненных бетонных поверхностей универсальной пропиткой ДС-25-Кунстхари (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 | 1742,78 | 29,76 | 12,4 | 0,1 | 243,99 | 4,17 | 1,74 | 0,01 | 2,72 | 0,38 | 0,01 |  |
| 50 | ФЕР13-03-001-20 прим | Последующий слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14 | 1684,4 | 29,76 | 12,4 | 0,1 | 235,82 | 4,17 | 1,74 | 0,01 | 2,72 | 0,38 | 0,01 |  |
| 51 | ФЕР08-01-003-01 прим | Восстановление выкрошевшегося слоя гидроизоляции торкретбетоном | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,027 | 1934,23 | 325,85 | 34,87 |  | 52,22 | 8,8 | 0,94 |  | 38,2 | 1,03 |  |  |
| Перекрытие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ФЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 35 | 7,68 | 7,68 |  |  | 268,8 | 268,8 |  |  | 0,9 | 31,5 |  |  |
| 53 | ФЕР13-06-002-01 | Очистка кварцевым песком: сплошных наружных поверхностей | 1 м2 очищаемой поверхности | 35 | 52,35 | 3,33 | 40,7 | 2,92 | 1832,25 | 116,55 | 1424,5 | 102,2 | 0,39 | 13,65 | 0,29 | 10,15 |
| 54 | ФЕР13-03-001-13 прим | Антикоррозийная обработка | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35 | 1700,04 | 91,24 | 11,17 | 0,1 | 595,01 | 31,93 | 3,91 | 0,04 | 9,07 | 3,17 | 0,01 |  |
| 55 | ФЕР08-01-003-01 прим | Восстановление защитного слоя арматуры торкретбетоном | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,35 | 1934,23 | 325,85 | 34,87 |  | 676,98 | 114,05 | 12,2 |  | 38,2 | 13,37 |  |  |
| Раздел 5. Установка люка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ФЕР11-01-002-09 | Восстановление разрушенных участков бетоном кл.В 15 | 1 м3 подстилающего слоя | 0,05 | 650,45 | 30,67 | 0,24 |  | 32,52 | 1,53 | 0,01 |  | 3,66 | 0,18 |  |  |
| 57 | ФЕР23-04-011-01 | Установка люка | 1 шт. | 1 | 587,47 | 11,32 | 6,1 |  | 587,47 | 11,32 | 6,1 |  | 1,31 | 1,31 |  |  |
| 58 | ФЕР07-02-002-01 | Установка опор из плит и колец диаметром: до 1000 мм | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0,001 | 27279,68 | 4911,61 | 21013,2 | 2264,76 | 27,28 | 4,91 | 21,01 | 2,26 | 547,56 | 0,55 | 167,76 | 0,17 |
| 59 | ФССЦ-403-8228 | Плита перекрытия: ПП10-2 | шт. | 1 | 175,57 |  |  |  | 175,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Ограждение резервуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ФЕР07-01-054-08 | Установка металлических оград по металлическим столбам: без цоколя из сетки высотой до 1,7 м | 100 м ограды | 0,357 | 9099,56 | 2035,35 | 2433,51 | 274,86 | 3248,54 | 726,62 | 868,76 | 98,13 | 219,09 | 78,22 | 20,36 | 7,27 |
| 61 | ФССЦ-201-0761 | Стоимость металлоконструкций стоек | т | 0,23 | 8128 |  |  |  | 1869,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ФССЦ-201-0849 | Стоимость ворот | м2 | 4,2 | 42 |  |  |  | 176,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,455 | 537,4 | 113,1 | 18,86 | 0,2 | 244,52 | 51,46 | 8,58 | 0,09 | 10,62 | 4,83 | 0,02 | 0,01 |
| 64 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-133 за два раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,455 | 644,48 | 69,48 | 12,44 | 0,2 | 293,24 | 31,61 | 5,66 | 0,09 | 7,66 | 3,49 | 0,02 | 0,01 |
| 65 | ФЕР27-09-011-02 | Установка знаков на металлических рамных конструкциях: Т-образных | 1 т рамных конструкций | 0,02 | 11027,21 | 285,58 | 384,27 | 38,3 | 220,54 | 5,71 | 7,69 | 0,77 | 29,26 | 0,59 | 2,91 | 0,06 |
| 66 | ФЕР27-09-004-02 | Изготовление и установка пирамиды деревянной | 100 шт. | 0,01 | 6523,57 | 1599,2 | 264,7 | 8,1 | 65,24 | 15,99 | 2,65 | 0,08 | 187,48 | 1,87 | 0,6 | 0,01 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 76696,75 | 4936,13 | 6810,47 | 696,49 |  | 553,85 |  | 54,68 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 414454 | 60763,76 | 30238,49 | 8573,79 |  | 553,85 |  | 54,68 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в ценах 02 кв 2011г ОЗП=12,31; ЭМ=4,44; ЗПМ=12,31; МАТ=4,98 (Поз. 2-4, 7-15, 18, 34-35, 19, 49-50, 52-54, 63-64, 20-24, 29-33, 25-28, 36-37, 40, 56, 38, 65-66, 51, 55, 57-62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 337757,25 | 55827,63 | 23428,02 | 7877,3 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 62413,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0,85 ФОТ (от 2814,68) (Поз. 2, 36) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1913,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90%*0,85 ФОТ (от 14065,29) (Поз. 19, 49-50, 52-54, 63-64) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10759,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0,85 ФОТ (от 8789,83) (Поз. 3-4, 7-15, 18, 34-35) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7097,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100%*0,85 ФОТ (от 12861,61) (Поз. 25-27) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10932,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105%*0,85 ФОТ (от 5612,87) (Поз. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5009,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120%*0,85 ФОТ (от 12208,44) (Поз. 20-24, 29-33) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12452,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122%*0,85 ФОТ (от 1512,28) (Поз. 51, 55) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1568,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123%*0,85 ФОТ (от 678,28) (Поз. 37, 40, 56) |  |  |  |  |  |  |  |  | 709,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130%*0,85 ФОТ (от 10380,28) (Поз. 57-62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11470,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142%*0,85 ФОТ (от 413,99) (Поз. 38, 65-66) |  |  |  |  |  |  |  |  | 499,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 31602,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2814,68) (Поз. 2, 36) |  |  |  |  |  |  |  |  | 861,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 8789,83) (Поз. 3-4, 7-15, 18, 34-35) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2988,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 5612,87) (Поз. 28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2099,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 12208,44) (Поз. 20-24, 29-33) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5396,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 26926,9) (Поз. 19, 49-50, 52-54, 63-64, 25-27) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12817,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 678,28) (Поз. 37, 40, 56) |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1512,28) (Поз. 51, 55) |  |  |  |  |  |  |  |  | 822,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 10240,93) (Поз. 58-62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5919,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 139,35) (Поз. 57) |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 413,99) (Поз. 38, 65-66) |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  | 510,14 |  |  |  |  |  |  | 0,62 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 171972,8 |  |  |  |  | 33,54 |  | 31,33 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  | 45438,97 |  |  |  |  | 119,68 |  | 10,17 |
| Кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | 99230,99 |  |  |  |  | 108,93 |  | 3,85 |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 93889,97 |  |  |  |  | 109,8 |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 21686,41 |  |  |  |  | 48,99 |  | 0,54 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 5328,85 |  |  |  |  | 29,06 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6706,86 |  |  |  |  | 6,43 |  | 0,11 |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 4051,84 |  |  |  |  | 2,94 |  | 0,62 |
| Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  |  |  |  | 6915,72 |  |  |  |  | 14,4 |  |  |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  | 3243,59 |  |  |  |  | 1,31 |  |  |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 49493,33 |  |  |  |  | 78,77 |  | 7,44 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 508469,47 |  |  |  |  | 553,85 |  | 54,68 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 323451,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 30238,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 69337,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 62413,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 31602,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 91524,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 599993,97 |  |  |  |  | 553,85 |  | 54,68 |

Понижающий коэффициент _______________

Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента _____________________рублей ________________копеек

# Приложение № 3 к договору

от ___ 08.2011г.№ 01-03-__

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ

| Контролируемый параметр | Размер снижения стоимости работ |
| --- | --- |
| Невыполнение предписаний по следующим пунктам: |  |
| - нарушение технологии ведения работ | 50000 руб. за каждое предписание |
| - производство работ без выполнения необходимых мероприятий по безопасности дорожного движения | 50000 руб. за каждое предписание |
| - производство работ без разрешения технического надзора заказчика (не подписанные скрытые работы) | 50000 руб. за каждое предписание |
| - несвоевременное ведение исполнительной документации | 50000 руб. за каждое предписание |
| - неисполнение прочих предписаний заказчика в срок | 50000 руб. за каждое предписание |
| Несоблюдение прямолинейности контуров выбоин | -10% |
| Укладка асфальтобетонной смеси на не очищенное от мусора и грязи основание | -100% |
| Укладка асфальтобетонной смеси без обработки стенок и основания карт вяжущими материалами | -100% |
| Укладка асфальтобетонной смеси позже, чем через одни сутки после разборки покрытия, за каждые сутки | - 20 % |
| Несоответствие асфальтобетонной смеси типу и марке, указанным в техническом задании Заказчика | -100 % |
| Коэффициент уплотнения ниже требуемого СНиП 3.06.03 – 85 на 0,01 | - 30% |
| Коэффициент уплотнения ниже требуемого СНиП 3.06.03 – 85 на 0,02 | - 100% |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а/б покрытия не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 на 0,5 % | - 20 % |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а/б покры-тия не соответствует требованиям ГОСТ 9128-97 более, чем на 0,5 % | - 100 % |
| Ровность покрытия (просвет под рейкой длинной 3м) – до 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8 мм., остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | -20% |
| Ровность покрытия (просвет под рейкой длинной 3м) – свыше 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8 мм., или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | -100% |
| Не выдержано сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетонного покрытия с вновь уложенным. | -20% |
| Не соответствие толщины требованиям технического задания в меньшую сторону более чем на 5 мм | -20% |
| Не соответствие толщины требованиям технического задания в меньшую сторону более чем на 10 мм | -100% |
| Не вывезен строительный мусор и вторично применяемые материалы в течении периода большего чем одни сутки, за каждые сутки | - 20 % |

Заказчик                                                                                                                   Подрядчик

Приложение № 4 к договору

№ ______от _______________

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ОТРЕМОНТИРОВАННОГО УЧАСТКА (ОБРАЗЕЦ)

Участок объекта____________________________________________________________________________

протяжением _________ п.м., площадью _______кв. м.  отремонтирован

в период с «___» __________________ 2011 г. по «___» __________________ 2011 г.

(На схеме условными знаками и цветными карандашами указываются отремонтированные участки по настоящему акту с выделением земляного полотна, мостов, видов покрытия, зданий и сооружений дорожной службы на километрах всего объекта.)

К настоящему акту приложено _____________ шт. фотодокументов.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 5 к договору

№ ______от _______________

А К Т

обследования гарантийного объекта (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                                     «___»_______________2011 г.

  - Комиссия произвела осмотр в натуре гарантийного объекта ___________________________________ _______________________________________________. Работы выполнялись_________________ _______________ на основании договора  №____ от «____»___________2011 г.

2. Основанием для обследования гарантийного объекта является акт приемки выполненных работ от «___»___________2011 г. по договору №____ от «___»___________2011 г.

3. При осмотре участка в натуре и рассмотрении представленной документации комиссия выявила следующее:

| № п/п | Виды дефектов | Мероприятия по устранению дефектов |
| --- | --- | --- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |
|  | --------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------- |

4. Подрядчик обязан устранить своими силами и за свой счет следующие дефекты:________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Качество гарантийного объекта после устранения дефектов подрядчиком должно соответствовать требованиям нормативных документов, а также условиям договора №____ от «___»_______________2011 г.

5. Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты в срок до _____________.

6. Сдачу-приемку выполненных гарантийных работ оформить соответствующим актом.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 6 к договору

№ ______от _______________

А К Т

приемки выполненных работ по устранению дефектов (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                                     «___»_______________2011 г.

- Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта __________________________________ _________________________________________________________________________________________

- Работы выполнялись____________________________________________________ на основании договора №____ от «__»___________2011 г.

- Дата обследования гарантийного объекта_____________________________________________

- Срок выполнения работ по устранению выявленных дефектов, согласно акту обследования гарантийного объекта от «__»_________2011г.

_____________________________________________________________________________________

- Фактический срок устранения выявленных дефектов___________________________________

- Срок окончания гарантийных обязательств по договору________________________________

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 7

к договору

№ ______от _______________

А К Т

приемки объекта по истечении срока гарантийных обязательств (ОБРАЗЕЦ)

г. Пермь                                                                                                   «___»_______________2011 г.

- Комиссия, произвела осмотр в натуре гарантийного объекта ____________________________ ______________________________________________________________________________________

- Работы выполнялись_____________________________________________ на основании договора №____ от «__»___________2011 г.

- Срок окончания гарантийных обязательств по договору_______________________________

- Фактический срок окончания гарантийных обязательств________________________________

Объект считать принятым по истечению гарантийного срока эксплуатации.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 8

к договору

№ ______от _______________

МБУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»

ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

«____»_______________2011 г.                                                         Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании_________________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 9 к договору

№ ______от _______________

А К Т

контрольной проверки (ОБРАЗЕЦ)

________________________________________

(Наименование подрядного предприятия)

г. Пермь                                                                                                           «___»_______________2011 г.

Проверка произведена _____________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

______________________________________________________________________

(Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № п/п | Наименование объекта | Замечания |
| --- | --- | --- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |
|  | ------------------------------------------------------- | ------------------------- |

Все работы, предусмотренные приложением №______ и договором № ____ от «___»____________2011 г., проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения замечаний _______ часа.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

Приложение № 10

к договору от_____№_____

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ «Благоустройство Кировского района»»

_________________ Т. В. Гнатюк

«___»_____________2011 г.

Акт №

о применение санкций при  выполнении работ

по ремонту противопожарного водоема по улице Калинина, 39 Кировского района г. Перми

за отчетный период  c ___ по ___ 2011г.

1. Представитель Заказчика

____________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

2. Представитель подрядной организации

_____________________________________________________________________________                                              (фамилия, инициалы, занимаемая должность)

3. Наименование объекта

_____________________________________________________________________________

| Перечень видов работ по которым применены санкции | Ед. изм. | Коли- чество | Расчётная стоимость, руб. | Процент снижения, % | Сумма снижения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Общая сумма снижения за отчетный период составила             руб.

С начала производства работ                                                         руб.

Представитель Заказчика

Представитель Подрядчика

# Приложение № 11 к договору

# №______от_____________

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (договор) |  |  | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 12 к договору

от__________№_________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(договор) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |