Приложение №1

к Извещению на проведение

открытого аукциона в

электронной форме

Техническое задание

| Наименование | Тех характеристики | ед изм | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Зонд для декомпрессии тонкого кишечника одноканальный | Стерильный, однократного применения; Материал- силикон; Количество отверстий- 25; Наличие наконечника в виде оливы; Наружный диаметр- 11 мм; Внутренний диаметр- 8 мм; Длина 300 см. | шт | 30 |
| Набор для катетеризации крупных сосудов | Стерильный, однократного применения; Состав набора: *катетер полиуретановый с фиксирующим устройством одноходовой, размер 14G (внешний диаметр 2,2 мм, размер 6Fr, длина 30 см, скорость потока 85 мл/мин) - 1 шт.; *игла пункционная с прозрачным павильоном, размер 1,25х70 мм – 1 шт.; *проводник атравматичный металлический (материал- металлическая спираль со свойством «памяти формы» J-образный с направителем, размер 0,90 мм Х 70 см – 1 шт.; *дилататор (расширитель), размер 2,3х100 мм – 1 шт.; *дополнительное крепление к коже пациента – 1 шт.; *коннектор безыгольный с замком «Луер- Лок» для подсоединения шприца без иглы – 1 шт. | шт | 15 |
| Набор для катетеризации крупных сосудов | Стерильный, однократного применения; Состав набора: *катетер полиуретановый с фиксирующим устройством одноходовой, размер 16G (внешний диаметр 1,7 мм, размер 5Fr, длина 30 см, скорость потока 40 мл/мин) - 1 шт.; *игла пункционная с прозрачным павильоном, размер 1,25х70 мм – 1 шт.; *проводник атравматичный металлический (материал- металлическая спираль со свойством «памяти формы» J-образный с направителем, размер 0,90 мм Х 70 см – 1 шт.; *дилататор (расширитель), размер 2,0х75 мм – 1 шт.; *дополнительное крепление к коже пациента – 1 шт.; *коннектор безыгольный с замком «Луер- Лок» для подсоединения шприца без иглы – 1 шт. | шт | 15 |
| Катетер подключичный р. 1,4 | Стерильный, однократного применения; Материал- медицинский непрозрачный полиуретан; Наличие пластикового запорного механизма для перекрытия просвета катетера; Градуировка с 5 см от дистального конца, цена деления 1 см; Размер 18G (внешний диаметр 1,4 мм, длина 20 см, скорость потока 38 мл/мин. | шт | 120 |
| Игла спинальная атравматическая Тип Pencil G25 | Стерильная, однократного применения; Материал иглы- хирургическая сталь Материал основания и павильона иглы-прозрачный полипропилен Тип «pencil» Толщина стенки иглы-0,17 мм Размер G 25, 90 мм Наличие проводниковой иглы G 22, 38 мм | шт | 150 |
| Игла спинальная атравматическая Тип Pencil G27 | Стерильная, однократного применения; Материал иглы- хирургическая сталь Материал основания и павильона иглы-прозрачный полипропилен Тип «pencil» Толщина стенки иглы-0,17 мм Размер G 27, 90 мм Наличие проводниковой иглы G 22, 38 мм | шт | 60 |
| Катетер урологический Фолея з-ходовый р.16 | Стерильный, однократного применения; Материал- высококачественный латекс, покрытый силиконом; Закрытый конец, 2 боковых отверстия; Упаковка в пакет в развернутом виде; Наличие противовозвратного клапана катетера; Размер Ch/Fr 16 | шт | 150 |
| Катетр Нелатона р. 18 | Стерильный, однократного применения; Материал- прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен Длина 40 см Закрытый конец, 2 боковых отверстия; Атравматичный дистальный конец; Универсальный коннектор Размер Ch/Fr 18 | шт | 200 |
| Мочеприемник по 1 л | Стерильный, однократного применения; Объем 1000 мл | шт | 120 |
| Наконечник для кружки Эсмарха взрослый | Стерильный, однократного применения | шт | 500 |
| Лезвие для скальпеля р. 24 | Стерильно, однократного применения; Материал- нержавеющая сталь; Размер 24 | шт | 500 |
| Катетер аспирационный с вакум контролем порт Wakon р.16 | Стерильный, однократного применения; Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен; Длина катетера 600 мм; Открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия; Размер Ch/Fr 16 | шт | 400 |
| Система для Энтерального питания , гравитационная по 1 л | Стерильная, однократного применения; Материал - прозрачный поливинилхлорид, отсутствие латекса; Наличие боковой градуировки, мешка для питательной смеси; Наличие крышки горловины мешка; Наличие кольца для фиксации мешка; Наличие зажима и камеры для визуального контроля на трубке; Наличие кармана для термоконтейнера; Вместимость 1000 мл Количество штук в упаковке-30. | шт | 60 |
| Проводник инфузионный для дозатора 1,0*1,5 | Стерильный, однократного применения; Размер 1,0х1,5 | шт | 60 |
| Трубка эндотрахеальная с манжетой Тип " Мерфи" р.7,5 | Стерильная, однократного применения; Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид с рентгеноконтрастной линией, термопластичен; Наконечник трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи»; Наличие - манжеты большого объема низкого давления; Коннектор с ушками для фиксации; Пилотный баллон промаркирован Количество штук в упаковке-10 Размер 7,5 | шт | 150 |
| Трубка эндотрахеальная с манжетой Тип " Мерфи" р.8,5 | Стерильная, однократного применения; Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид с рентгеноконтрастной линией, термопластичен; Наконечник трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи»; Наличие - манжеты большого объема низкого давления; Коннектор с ушками для фиксации; Пилотный баллон промаркирован Количество штук в упаковке-10 Размер 8,5 | шт | 150 |
| Трубка эндотрахеальная с манжетой Тип " Мерфи" р.9,0 | Стерильная, однократного применения; Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид с рентгеноконтрастной линией, термопластичен; Наконечник трубки гладкий, закругленной формы, имеет окошко «Мерфи»; Наличие - манжеты большого объема низкого давления; Коннектор с ушками для фиксации; Пилотный баллон промаркирован Количество штук в упаковке-10 Размер 9,0 | шт | 30 |
| Трубка трахеостомическая с манжетой низкого давления р.8,0 | Стерильная, однократного применения; Изготовлена из термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с рентгеноконтрастной линией, имеет анатомический изгиб; Термопластична; Наличие стилета и шейной ленты; Наличие гибкого фланца для крепления на шее пациента; Несмываемая маркировка на трубке и пилоте баллона; Срок годности 5 лет; Количество штук в упаковке-10 Размер 8,0 | шт | 30 |
| Трубка трахеостомическая с манжетой низкого давления р.9,0 | Стерильная, однократного применения; Изготовлена из термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с рентгеноконтрастной линией, имеет анатомический изгиб; Термопластична; Наличие стилета и шейной ленты; Наличие гибкого фланца для крепления на шее пациента; Несмываемая маркировка на трубке и пилоте баллона; Срок годности 5 лет; Количество штук в упаковке-10 Размер 9,0 | шт | 30 |
| Переходник к дыхательному контуру | Однократного применения; Гофрированный | шт | 150 |
| Катетер внутривенный р.16 | Стерильный, однократного применения; Материал катетера- флюорополимер с тефлоновым покрытием; Трехгранная заточка внутренней иглы с камерой возврата крови и заглушкой по типу «Луер- Лок»; Наличие дополнительного порта Размер 16 G | шт | 150 |
| Катетер внутривенный р.18 | Стерильный, однократного применения; Материал катетера- флюорополимер с тефлоновым покрытием; Трехгранная заточка внутренней иглы с камерой возврата крови и заглушкой по типу «Луер- Лок»; Наличие дополнительного порта Размер 18 G | шт | 300 |
| Зонд желудочный СН22 | Стерильный, однократного применения; Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен; СН 22, 80 см; | шт | 150 |
| Фильтр бактериальный тепловлагообменный взрослый | Стерильный, однократного применения; Тепловлагообменный Взрослый | шт | 250 |
| Простыня медицинская из нетканного материала нестерильная 200*140 | Нестерильная, однократного применения; Плотность 42 | шт | 2500 |
| Система для дренирования ран 400,00мл, с катетером | Стерильная, однократного применения; Емкость- гофрированная гармошка объемом 400 мл; Длина соединительной трубки 110 см, размер СН20; Длина дренажного катетера – 50,0 см, длина перфорированной части- 15 см; Диаметр катетера 14 СН; Два катетера в комплектеСтерильная, одноразовая - Гофрированная «гармошка» объемом 400 мл - Длина соединительной трубки 110 см - Различные диаметры катетера от 7 до 18 Сh - Срок годности — 5 лет 1. Инструкция (pdf, 63,3 КБ) 2. Регистрационное Удостоверение (pdf, 126 КБ) 3. Сертификат Соответствия (pdf, 157 КБ) 4. СЭЗ (pdf, 134 КБ) 5. СЭЗ стр. 2 (pdf, 102 КБ) | шт | 60 |
| Зонд желудочный №30 | Стерильный, однократного применения; Материал - прозрачный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид, термопластичен; СН 30, 110 см; | шт | 60 |
| Комплект одежды однораз. стер. ВИЧ | Состав: Перчатки латексные хирургические – 1 пара; Бахилы хирургические высокие на резинке, плотность 60 – 1 пара; Брюки хирургические на резинке, плотность 42 – 1шт.; Куртка хирургическая, длинный рукав, плотность 42 – 1шт.; Маска медицинская на резинке, 3-хслойная, фиксатор, фильтр с защитным экраном- 1 шт.; Халат хирургический с влагонепронецаемым передом и рукавами, 140 см, плотность 42 – 1шт.; Шапочка- шлем хирургическая противоэпидемическая, плотность 60 – 1 шт. | шт | 60 |
| Цитощетка цервикальная | Стерильная, однократного применения; Материал ручки- ПВХ; Материал щетки- нержавеющая сталь, ворсинки из медицинского пластика; Общая длина- 195 мм; Длина щетки- 20 мм. | шт | 1000 |
| Марля медицинская отбеленная, рулон 1000м, пл. 36. | ширина ткани, см -90,0+-1,5; поверхностная плотность, г/м -36+-2; вес рулона- не менее 29,3 кг число нитей на 10 см: основы-118+-2; утка-56+-2; разрывная нагрузка полоски-50 х 200 мм, кгс: основы, не менее8,0; утка, не менее 3,0; реакция водной вытяжки - нейтральная; массовая доля хлористых солей, % не более - 0,02; массовая доля сернокислых солей, % не более - 0,02; массовая доля кальциевых солей, % не более - 0,06; скорость смачивания, сек, не более - 10; капиллярность, см/ч не менее - 10,0; влажность, % не более - 8,5; зольность, % не более - 0,3; степень белизны, % - не менее 80. Упаковка- рулон 1000,0 м Соотвествие показателей требованиям ГОСТ 9412-93 | м | 12000 |
| Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 Х 10 в индивидуальной упаковке | Длина, м - 5,0±0,2; ширина, см - 10,0±0,5; Поверхностная плотность,г/м – 36±2; вес, г- не менее 14,77 толщина скатки, мм не более - 16, степень белизны, % не менее - 80; капиллярность, см/ч не менее - 7,0; разрывная нагрузка, кгс не менее - 9 (7)). Наличие индивидуальной п/э упаковки Соотвествие показателей требованиям ГОСТ 1172-93 | шт | 3600 |
| Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 Х 14 в индивидуальной упаковке | Длина, м - 7,0±0,2; ширина, см - 14,0+-0,5; Поверхностная плотность,г/м – 36±2; вес, г- не менее 29,3 толщина скатки, мм не более - 20, степень белизны, % не менее - 80; капиллярность, см/ч не менее - 7,0; разрывная нагрузка, кгс не менее - 9 (7)). Наличие индивидуальной п/э упаковки Соотвествие показателей требованиям ГОСТ 1172-93 | шт | 2400 |
| Повязка адгезивная, стерильная для фиксации катетеров на нетканой основе с дополнительной абсорбирующей подушечкой, размер 8,5Х6,0 см | Адгезивная стерильная повязка с дополнительной абсорбирующей подушечкой для фиксации катетеров, гипоаллергенная, воздухо- и влагопроницаемая, эластичная, срок наложения без смены до 2-х дней. Состав: нетканый материал - полипропилен, синтетический акрилатный клей, абсорбирующая подушечка из вискозы. U-образный вырез. Размер 8,5Х6,0 см | Шт. | 300 |
| Повязка антисептическая противопролежневая 12,0х30,0 см №60 | Состав: нетканый материал, не оставляет на поверхности кожи волокнистых компонентов, пропитанный раствором (Состав пропитывающего раствора, на 100 мл: Салициловой кислоты 2,0 г; Календулы настойки 10 мл; Эхинацеи экстракта сухого 0,3 г; Пропиленгликоля 10 мл; Воды очищенной 20 мл; Спирта этилового 95% до 100 мл) размер салфетки, мм- не менее 120*300 Количество салфеток в упаковке-60 шт. | уп. | 30 |
| Повязка для фиксации медицинских устройств на лице на нетканой основе размер 5,1Х6,4 см | Повязка на нетканой основе для фиксации и предотвращения повреждения и натяжения медицинский устройств и места пункции на лице, усиленные адгезивные свойства, наличие фиксирующей ленты-велкро, воздухопроницаемая, гипоаллергенная. Основа: полипропилен, акрилатный клей. Форма основы - "треугольник". | шт. | 30 |
| Повязка для фиксации медицинских устройств на руке на нетканой основе размер 3,4Х9,0 см | Повязка на нетканой основе для фиксации и предотвращения повреждения и натяжения медицинский устройств и места пункции на руке, усиленные адгезивные свойства, наличие фиксирующей ленты-велкро, воздухопроницаемая, гипоаллергенная. Основа: полипропилен, акрилатный клей. Форма основы - "восьмерка". | шт. | 60 |
| Вата хирургическая нестерильная, хлопко-льнопеньковая, упак. 250,0 г. | Содержание хлопкового сырья, %- 70; Содержание льняного сырья, %- 20; Содержание пенькового сырья, %- 10; массовая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков, % не более - 2,4; массовая доля коротких волокон (не более 5 мм) и хлопковой пыли, % не более - 0,15; засоренность, % не более - 0,30; зольность, % не более - 0,30; массовая доля жировых и воскообразных веществ, % не более - 0,35; влажность, % не более - 9,0; поглотительная способность, г, не менее - 20,0; капиллярность, мм, не менее - 70,0; массовая доля хлористых солей, % не более - 0,04; массовая доля сернокислых солей, % не более-0,02; массовая доля кальциевых солей, % не более - 0,06; скорость смачивания, сек, не более - 30; реакция водной вытяжки - нейтральная; запах - не допускается. содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек и др. не допускается. Масса одной упаковки не менее, г- 2 500. Соотвествие показателей требованиям ГОСТ 5556-81 Количество штук в упаковке-75. | уп | 300 |
| Перчатки хирургические латексные стерильные | Перчатки хирургические для непродолжительных оперативных вмешательств. Латексные, стерильные, опудренные, анатомической формы, двойная индивидуальная упаковка (внутренняя и внешняя). Размер 6,5. | пара | 6000 |
| Перчатки хирургические латексные стерильные | Перчатки хирургические для непродолжительных оперативных вмешательств. Латексные, стерильные, опудренные, анатомической формы, двойная индивидуальная упаковка (внутренняя и внешняя). Размер 7,5 | пара | 6000 |
| Перчатки смотровые латексные нестерильные | Перчатки смотровые, латексные для диагностических обследований и осмотров, нестерильные, опудренные. Размер M. | пара | 12000 |
| Перчатки смотровые латексные нестерильные | Перчатки смотровые, латексные для диагностических обследований и осмотров, нестерильные, опудренные. Размер L. | пара | 2000 |
| Шприц 2 мл одноразовый иньекционный трехкомпонентный с иглой 0,6х32мм | Наличие резиновой уплотнительной манжеты на поршне. Игла 0,6х32мм заточка иглы трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием, игла насажена на конус цилиндра. Коаксиальное\ концентрическое расположение конуса цилиндра. Поршень цветной, наличие насечек у основания поршня. Наличие расширенной градуировки шкалы до 3мл. | шт | 12000 |
| Шприц 5 мл одноразовый иньекционный трехкомпонентный с иглой 0,7х40мм | Наличие резиновой уплотнительной манжеты на поршне. Игла0,7х40мм заточка иглы трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием, игла насажена на конус цилиндра. Коаксиальное\ концентрическое расположение конуса цилиндра. Поршень цветной. | шт | 20000 |
| Шприц 10 мл одноразовый иньекционный трехкомпонентный с иглой 0,8х40мм | Наличие резиновой уплотнительной манжеты на поршне. Игла 0,8х40мм заточка иглы трехгранная копьевидная, с силиконовым покрытием, игла насажена на конус цилиндра. Коаксиальное\ концентрическое расположение конуса цилиндра. Поршень цветной. | шт | 8000 |
| Шприц 20 мл одноразовый инъекционный трехкомпонентный с иглой 0,8*38 мм | Наличие резиновой уплотнительной манжеты на поршне. Игла 0,8*40 мм , заточка иглы трехгранная копьевидная , с силиконовым покрытием. Коаксиальное\ концентрическое расположение конуса цилиндра. Поршень цветной. | шт | 3000 |
| Устройство полимерное для переливания крови ПК21-01 или аналог | С металлической иглой в пробку | шт | 3600 |
| Маска медицинская одноразовая | Однократного применения Нетканый материал трехслойный; Фиксирующие резинки; Количество в упаковке- 50 шт. | шт | 1500 |
| Простыня медицинская из нетканного материала стерильная 200*140 | Стерильная, однократного применения; Плотность 42 Размер 200х140 | шт | 600 |
| Халат одноразовый нестер. | Состав: нетканый материал плотность 42 Длина 140,0 см Рукав на резинке | шт | 200 |
| Фартук одноразовый п/э | Состав: полиэтилен Нестерильный, однократного применения | шт | 200 |
| Игла однораз. стер. 0,7*40 | Стерильная, однократного применения; Размер 0,7*40 | шт | 1500 |
| Перчатки хирургические неопреновые стерильные | Перчатки хирургические гипоаллергенные; для манипуляций повышенного риска инфицирования (в т.ч. продолжительных), повышенная комфортность ношения, возможность использования как внутренней перчатки при манипуляциях в двойных перчатках, с индикацией проколов, улучшенный захват инструментов, защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья. Неопреновые, хирургические, стерильные, неопудренные, текстурированные, манжета без валика, с адгезивной полосой, длина - не менее 310 мм, цвет - зеленый или синий (для индикации прокола), внутренняя поверхность покрыта полиуретаном, наружная и внутренняя поверхность обработана силиконом. Размер 7. | пар. | 100 |
| Перчатки смотровые латексные нестерильные | Перчатки смотровые, латексные для диагностических обследований и осмотров, нестерильные, опудренные. Размер S. | пара | 12000 |
| Шприц 2,5 мл одноразовый с иглой автоматически убирающейся после инъекции | Игла автоматически убирающаяся после инъекции в поршень шприца с помощью пружинного механизма . Соединение между шприцем и иглой винтовое. Наличие дополнительной дозирующей иглы с боковым отверстием, наличие регулирующего штока, пружинного механизма, наличие на поршне защитных клипс, предохраняющих от преждевременного срабатывания механизма. | шт. | 100 |
| Шприц 5 мл одноразовый с иглой автоматически убирающейся после инъекции | Игла автоматически убирающаяся после инъекции в поршень шприца с помощью пружинного механизма . Соединение между шприцем и иглой винтовое. Наличие дополнительной дозирующей иглы с боковым отверстием, наличие регулирующего штока, пружинного механизма, наличие на поршне защитных клипс, предохраняющих от преждевременного срабатывания механизма. | шт. | 300 |
| Система инфузионная для переливания растворов | С металлической иглой в пробку | шт | 2400 |
| Бахилы медицинские | Нестерильные, низкие, одноразовые | пар | 1500 |
| ИТОГО |  |  | 119170 |

Срок поставки товаров: 1-я поставка - 1/2 от общего количества товара- в течение 3-х дней после подписания муниципального контракта.

2-я поставка – 1/2 от общего количества товара- первая декада сентября 2011 года.