Приложение №2

Технические характеристики

| №п/п | Наименование | Характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вата хирургическая нестерильная гигроскопическая | 250 гр. | 240 упаковок |
| 2 | Вата хирургическая нестерильная гигроскопическая | 50 гр. | 200 упаковок |
| 3 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | Длина 5,0±0,2 м, ширина 10±0,5 см; плотность 36±2 г/м. | 3000 штук |
| 4 | Бинт марлевый медицинский нестерильный | Длина 7,0±0,2 м, ширина 14±0,5 см; плотность 36±2 г/м. | 3000 штук |
| 5 | Бинт марлевый медицинский стерильный | Длина 5,0±0,2 м, ширина 10±0,5 см; плотность 36±2 г/м. | 1120 штук |
| 6 | Бинт эластичный | 10см х 5м/10м | 10 штук |
| 7 | Марля медицинская нестерильная в рулонах | Ширина 90,0±1,5см; плотность 36±2 г/м. | 3000 метров |
| 8 | Лейкопластырь бактерицидный | 3,8см х 3,8см | 50 штук |
| 9 | Салфетка спиртовая для инъекций | Размеры: не менее 60х100мм; содержание этилового спирта в пропитывающем растворе не менее 70%; масса пропиточного состава на одну салфетку не менее 0,7г.; | 27800 штук |