Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «22» июля 2011 г.

Техническое задание

на выполнение работ по организации наружного освещения

микрорайона «Бумкомбинат» (пос. Голованово)

1. МУ «Пермблагоустройство» организовать наружное освещение микрорайона «Бумкомбинат» на улицах: Бумажников, Пинская, Корсунская, Сестрорецкая, Сухумская, Мозырьская, Бенгальская, Пузырева, 1-ый Мозырьский переулок,

2-ой Мозырьский переулок, ст. Голованово, общей протяженностью 10,98 км.

2. Уровень освещенности проезжей части дороги, улиц, площадей организовать в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», гл.6.3 «Наружное освещение», утвержденных  Министерством энергетики Российской Федерации приказ №242 от 20.06.2003 года,СНиП 23-05-95 (естественное и искусственное освещение), «Указаниями по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных  пунктов» №120 от 12.05.1988 года.

3. Количественные значения светотехнических показателей установок наружного освещения  в процессе эксплуатации не должно снижаться более чем до 85% от первоначальных параметров. Процент горения светильников в установках сетей наружного освещения на указанных улицах  должен быть не менее 85%.

4. При расчете стоимости выполненных работ по содержанию сетей наружного освещения за отчетный период, применять уровень накладных расходов 35% от прямых затрат и сметную прибыль в размере 7 % от себестоимости.

5. Сроки выполнения работ:

Начало производства работ: с даты заключения договора;

Окончание производства работ: 31.10.2011 г.