Разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключить договор подряда

на выполнение работ  по текущему ремонту решеток чугунного ограждения на Комсомольском проспекте на территории Свердловского района города Перми.

Запрос: 1. Просим дополнить информацию в Приложении №1 (техническое задание, локальный сметный расчет) к документации об открытом аукционе в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту решеток чугунного ограждения на Комсомольском проспекте на территории Свердловского района города Перми: 1. Отсутствует информация о габаритных размерах чугунной решетки для ограждения (длина, высота, ширина); 2. Отсутствует информация о размере толщины стенок стойки; 3. Отсутствует фотография секции ограждения и стойки; 4. В пункте 4 раздела 1. "Решетки" Локального сметного расчета указано: «Peшётки чyгyнныe. (Люки чyгyнныe: c peшeткoй для дождепpиeмнoгo кoлoдцa ЛР)», - подразумеваются чугунные решетки для ограждения или дополнительно необходимо поставить и установить чугунные люки для колодца ЛР?

Ответ: 1. Решетка литая чугунная. Габаритные размеры – 117*74(90)*2,5 см.

Вес решетки 47 кг.

2. Столб чугунный литой вес 95 кг.

3. Фото ограждения и стойки:

4.Дополнительно установить чугунные люки для колодца ЛР не нужно.

И.о.директора МБУ

«Благоустройство Свердловского района»                                                        А.С.Жерноков