Приложение №2   к

Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту помещения №1 в здании

по адресу : ул. А. Веденеева, 86 а

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена деревянного оконного блока на м/пластиковый в кирпичных стенах. | кв.м. | 4,2 |  |
| 2 | Смена деревянного подоконника на м/пластиковый | кв.м. | 1,0 |  |
| 3 | Устройство м/пластикового подоконного отлива | М. | 2,6 |  |
| 4 | Ремонт штукатурки внутренних оконных откосов | кв.м. | 0,5 |  |
| 5 | Смена линолеума по бетонному основанию. | кв.м. | 18,2 | «Полукоммерция» на основе |
| 6 | Смена обшивки стен из ГКЛ. | кв.м | 2,0 |  |
| 7 | Водоэмульсионная покраска стен из ГКЛ по новой поверхности | кв.м | 2,0 | Цвет бежевый. |
| 8 | Водоэмульсионная покраска потолка | кв.м | 18,2 | Цвет белый. |
| 9 | Водоэмульсионная покраска стен | кв.м | 44,0 | Цвет бежевый. |

Заказчик:	Подрядчик:

____________/_________                                       ____________/_____________

МП                                                                            МП