| ПК "ГОССТРОЙСМЕТА" www.gosstroysmeta.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  | " |  |  |  |  | " |  |  |  | 20 |  |  | г. |  |  |  |  |  |  | '' |  |  |  | " |  |  |  |  |  | 20 |  | г. |  |  |
| Ведомость объемов № 1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт помещений кардиологического отделения 2-й этаж по адресу: ул.Ардатовская,40. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адресс объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр норма- тива |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  | Конкретные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 67-4-5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп |  |  |  |  |  |  | 100 шт. | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕРм 08-03-594-02 |  |  |  |  |  |  |  |  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 |  |  |  |  |  |  | 100 шт. | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 509-1361 |  |  |  |  |  |  |  |  | Светильник ЛПО 16-2х36 |  |  |  |  |  |  | шт. | 110 |  | Светильник ЛПО 16-2х36 стекло ЭПРА (TD402) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 509-1463 |  |  |  |  |  |  |  |  | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 40 |  |  |  |  |  |  | 10 шт. | 22 |  | Лампа TL-D 36/830 PHILIPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 509-0771 |  |  |  |  |  |  |  |  | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С |  |  |  |  |  |  | 10 шт. | 22 |  | Стартер S10 4-65W PHILIPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕРм 08-02-390-01 |  |  |  |  |  |  |  |  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм |  |  |  |  |  |  | 100 м | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Прайс |  |  |  |  |  |  |  |  | Кабель-канал 40*25*2000 |  |  |  |  |  |  | п.м | 320 |  | Кабель-канал Рувинил 40х25 белый или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕРм 08-02-399-01 |  |  |  |  |  |  |  |  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 |  |  |  |  |  |  | 100 м | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 501-8190 |  |  |  |  |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 |  |  |  |  |  |  | 1000 м | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 501-8191 |  |  |  |  |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 |  |  |  |  |  |  | 1000 м | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 из 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |