| ПК "ГОССТРОЙСМЕТА" www.gosstroysmeta.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ" |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
|  |  | " |  | " |  |  |  | 20 | г. |  |  |  | '' |  |  |  |  | " |
| Ведомость объемов № 1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт помещений кардиологического отделения 2-й этаж по адресу: ул.Ардатовская,40. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр норма- тива |  |  |  |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  | Конкретны показатели |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 46-04-012-01 |  |  |  |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками |  |  |  | 100 м2 | 1,713 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 10-01-034-06 |  |  |  |  |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых |  |  |  | 100 м2 проемов | 1,713 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 203-8040 |  |  |  |  |  | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) Кол-во-171,3 |  |  |  | м2 | -171,3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | прайс |  |  |  |  |  | Блок оконный пластиковый глухой , одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2 |  |  |  | м2 | 171,3 |  | из трехкамерного профиля белого «Exprof» или эквивалент |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр 58-20-1 |  |  |  |  |  | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м |  |  |  | 100 м | 0,952 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 10-01-035-01 |  |  |  |  |  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  |  |  | 100 п. м | 0,952 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Прайс |  |  |  |  |  | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм |  |  |  | п.м | 95,2 |  | «ОРТО» или эквивалент |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР 15-01-050-04 |  |  |  |  |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  |  | 100 м2 облицовки | 0,3 |  | трехслойные сэндвич-панели толщиной 10мм, с 2-х сторон применяются цельные листы из твёрдого ПВХ |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр 61-20-1 |  |  |  |  |  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2 |  | Штукатурка Ротгипс гипсовая или эквивалент |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр 62-23-1 |  |  |  |  |  | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |  | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ФАСАДНАЯ АКРИЛОВАЯ МАТОВАЯ БЕЛАЯ |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР 46-04-012-03 |  |  |  |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  |  |  | 100 м2 | 0,616 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР 10-01-039-01 |  |  |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  |  | 100 м2 проемов | 1,542 |  | « Финка» Глухая, комплект, Ламинат или эквивалент |  |  |  |  |
| 13 | 101-0950 |  |  |  |  |  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом |  |  |  | компл. | 91 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 101-0953 |  |  |  |  |  | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная |  |  |  | шт. | 182 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР 15-04-025-04 |  |  |  |  |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,7008 |  | ПФ-115 белая матовая |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРр 65-1-1 |  |  |  |  |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм |  |  |  | 100 м трубопровода | 1,4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР 16-04-002-01 |  |  |  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм |  |  |  | 100 м трубопровода | 1,4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 507-0622 |  |  |  |  |  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм |  |  |  | 10 м | -12,59 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 507-3354 |  |  |  |  |  | Труба из полипропилена PN 20/20мм |  |  |  | м | 125,9 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 302-1832 |  |  |  |  |  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм |  |  |  | шт. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 507-3330 |  |  |  |  |  | Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 20х1/2" |  |  |  | шт. | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 1 из 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 |  | 507-5028 |  | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2" |  |  |  | шт. | 145 |  |  |  |  |
| 23 |  | 507-3173 |  | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм |  |  |  | шт. | 140 |  |  |  |  |
| 24 |  | ТЕРр 65-4-1 |  | Демонтаж умывальников и раковин |  |  |  | 100 приборов | 0,04 |  |  |  |  |
| 25 |  | ТЕРр 65-3-7 |  | Снятие смесителя без душевой сетки |  |  |  | 100 шт. арматуры | 0,12 |  |  |  |  |
| 26 |  | ТЕРр 65-4-2 |  | Демонтаж унитазов и писсуаров |  |  |  | 100 приборов | 0,15 |  |  |  |  |
| 27 |  | ТЕРр 65-4-10 |  | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе |  |  |  | 100 приборов | 0,15 |  |  |  |  |
| 28 |  | ТЕРр 65-2-1 |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм |  |  |  | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,2 |  |  |  |  |
| 29 |  | ТЕРр 65-2-2 |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм |  |  |  | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,14 |  |  |  |  |
| 30 |  | ТЕР 17-01-001-12 |  | Установка умывальников одиночных без подводки воды |  |  |  | 10 компл. | 0,2 |  |  |  |  |
| 31 |  | 301-0554 |  | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм |  |  |  | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 32 |  | ТЕР 17-01-005-01 |  | Установка моек на одно отделение |  |  |  | 10 компл. | 0,2 |  |  |  |  |
| 33 |  | ТЕР 17-01-002-03 |  | Установка смесителей |  |  |  | 10 шт. | 1,2 |  |  |  |  |
| 34 |  | ТЕР 17-01-003-01 |  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным |  |  |  | 10 компл. | 1,1 | Унитаз-компакт с бачком (нижняя подводка воды) |  |  |  |
| 35 |  | 301-1520 |  | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм |  |  |  | шт. | 11 |  |  |  |  |
| 36 |  | 302-1831 |  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм |  |  |  | шт. | 11 |  |  |  |  |
| 37 |  | ТЕР 17-01-001-16 |  | Установка биде |  |  |  | 10 компл. | 0,4 | Биде напольное Cersanit EKO с 1-м отверстием под смеситель или эквивалент |  |  |  |
| 38 |  | ТЕР 16-04-001-01 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  |  |  | 100 м трубопровода | 0,2 |  |  |  |  |
| 39 |  | ТЕР 16-04-001-02 |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |  |  |  | 100 м трубопровода | 0,2 |  |  |  |  |
| 40 |  | ТЕР 46-03-010-02 |  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 |  |  |  | 100 отверстий | 0,12 |  |  |  |  |
| 41 |  | ТЕР 46-03-017-05 |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 |  |  |  | 1 м3 заделки | 0,024 | Штукатурка Ротгипс гипсовая или эквивалент |  |  |  |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ФССЦ 311-01-146-01 |  | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка |  |  |  | т | 60,7 |  |  |  |  |
| 2 |  | 310-3025-1 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 25 км норм. вр. пробега 1,696 час |  |  |  | т | 60,7 |  |  |  |  |
| Составил |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |
| Проверил |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 2 из 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |