| ПК "ГОССТРОЙСМЕТА" www.gosstroysmeta.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  | " |  |  |  | " |  |  |  | 20 | г. |  |  |  | '' |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  | 20 |  | г. |  |  |
| Ведомость объемов № 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания неврологического отделения по адресу: Бетонный переулок,4. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адресс объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр норма- тива |  |  |  |  |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Конкретные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 65-1-1 |  |  |  |  |  |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 16-04-002-01 |  |  |  |  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 507-0622 |  |  |  |  |  |  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм Кол-во-9,889 |  |  |  |  |  | 10 м |  | -9,889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 507-3354 |  |  |  |  |  |  | Труба из полипропилена PN 20/20мм |  |  |  |  |  | м |  | 98,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 302-1832 |  |  |  |  |  |  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм |  |  |  |  |  | шт. |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 507-3330 |  |  |  |  |  |  | Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 20х1/2" |  |  |  |  |  | шт. |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 507-5028 |  |  |  |  |  |  | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2" |  |  |  |  |  | шт. |  | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 507-3286 |  |  |  |  |  |  | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм |  |  |  |  |  | шт. |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 507-3173 |  |  |  |  |  |  | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм |  |  |  |  |  | шт. |  | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 507-5007 |  |  |  |  |  |  | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм |  |  |  |  |  | шт. |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Прайс |  |  |  |  |  |  | Скобы диам. 20 мм |  |  |  |  |  | шт |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР 16-04-002-02 |  |  |  |  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 507-0588 |  |  |  |  |  |  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм Кол-во-0,1858 |  |  |  |  |  | 10 м |  | -0,1858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 507-3355 |  |  |  |  |  |  | Труба из полипропилена PN 20/25мм |  |  |  |  |  | м |  | 1,858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 302-1833 |  |  |  |  |  |  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 507-5032 |  |  |  |  |  |  | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4" |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 507-3174 |  |  |  |  |  |  | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 507-3287 |  |  |  |  |  |  | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм |  |  |  |  |  | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 507-5056 |  |  |  |  |  |  | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм |  |  |  |  |  | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 103-0017 |  |  |  |  |  |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  |  |  |  | м |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР 16-04-002-01 |  |  |  |  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм |  |  |  |  |  | 100 м трубопровода |  | 1,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 507-0622 |  |  |  |  |  |  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм Кол-во-14,47 |  |  |  |  |  | 10 м |  | -14,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 507-3366 |  |  |  |  |  |  | Труба из полипропилена PN 25/20мм |  |  |  |  |  | м |  | 144,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 302-1832 |  |  |  |  |  |  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм |  |  |  |  |  | шт. |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 507-5028 |  |  |  |  |  |  | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2" |  |  |  |  |  | шт. |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 507-3173 |  |  |  |  |  |  | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм |  |  |  |  |  | шт. |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 507-3286 |  |  |  |  |  |  | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм |  |  |  |  |  | шт. |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 из 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 507-5032 |  |  | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4" |  |  |  |  | шт. | 21 |  |  |  |  |
| 29 | 507-3174 |  |  | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм |  |  |  |  | шт. | 14 |  |  |  |  |
| 30 | 507-3287 |  |  | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм |  |  |  |  | шт. | 7 |  |  |  |  |
| 31 | 507-5056 |  |  | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм |  |  |  |  | шт. | 14 |  |  |  |  |
| 32 | 103-0017 |  |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм |  |  |  |  | м | 56 |  |  |  |  |
| 33 | ТЕРр 65-4-1 |  |  | Демонтаж умывальников и раковин |  |  |  |  | 100 приборов | 0,39 |  |  |  |  |
| 34 | ТЕРр 65-4-7 |  |  | Демонтаж сифонов |  |  |  |  | 100 приборов | 0,35 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРр 65-3-7 |  |  | Снятие смесителя без душевой сетки |  |  |  |  | 100 шт. арматуры | 0,41 |  |  |  |  |
| 36 | ТЕРр 65-4-2 |  |  | Демонтаж унитазов и писсуаров |  |  |  |  | 100 приборов | 0,08 |  |  |  |  |
| 37 | ТЕРр 65-4-10 |  |  | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе |  |  |  |  | 100 приборов | 0,08 |  |  |  |  |
| 38 | ТЕРр 65-2-1 |  |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм |  |  |  |  | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,68 |  |  |  |  |
| 39 | ТЕРр 65-2-2 |  |  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм |  |  |  |  | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,14 |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР 17-01-001-12 |  |  | Установка умывальников одиночных без подводки воды |  |  |  |  | 10 компл. | 3,5 |  |  |  |  |
| 41 | 301-0554 |  |  | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм |  |  |  |  | шт. | 35 |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР 17-01-002-03 |  |  | Установка смесителей |  |  |  |  | 10 шт. | 3,5 |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР 17-01-003-01 |  |  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным |  |  |  |  | 10 компл. | 0,8 | Унитаз-компакт с бачком(нижняя подводка воды) |  |  |  |
| 44 | 301-1520 |  |  | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм |  |  |  |  | шт. | 8 |  |  |  |  |
| 45 | 302-1831 |  |  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм |  |  |  |  | шт. | 8 |  |  |  |  |
| 46 | ТЕР 16-04-001-01 |  |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм |  |  |  |  | 100 м трубопровода | 0,68 |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР 16-04-001-02 |  |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |  |  |  |  | 100 м трубопровода | 0,14 |  |  |  |  |
| 48 | ТЕР 46-03-009-06 |  |  | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см |  |  |  |  | 100 шт. | 0,4 |  |  |  |  |
| 49 | ТЕР 46-03-010-02 |  |  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 |  |  |  |  | 100 отверстий | 0,12 |  |  |  |  |
| 50 | ТЕР 46-03-017-05 |  |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 |  |  |  |  | 1 м3 заделки | 0,024 | Штукатурка «Ротгипс» гипсовая или эквивалент |  |  |  |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФССЦ 311-01-146-01 |  |  |  | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка |  |  |  | т | 2,5 |  |  |  |  |
| 2 | 310-3025-1 |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 25 км норм. вр. пробега 1,696 час |  |  |  | т | 2,5 |  |  |  |  |
| Составил |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |
| Проверил |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |