| ПК "ГОССТРОЙСМЕТА" www.gosstroysmeta.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |
|  |  | " |  |  |  | " |  |  |  |  | 20 | г. |  |  |  | '' |  |  |  |  | " |  |  | 20 |  |  |  | г. |  |  |
| Ведомость объемов № 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт здания неврологического отделения по адресу: Бетонный переулок,4. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр норма- тива |  |  |  |  |  |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Конкретные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 46-04-012-01 |  |  |  |  |  |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками |  |  |  |  |  | 100 м2 |  | 1,585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 46-04-012-03 |  |  |  |  |  |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных |  |  |  |  |  | 100 м2 |  | 1,235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр 57-2-3 |  |  |  |  |  |  |  | Разборка покрытий полов из керамических плиток |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 0,989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр 57-2-1 |  |  |  |  |  |  |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  |  |  |  |  | 100 м2 покрытия |  | 5,259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр 57-3-1 |  |  |  |  |  |  |  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  |  |  |  |  | 100 м плинтуса |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР 46-04-003-02 |  |  |  |  |  |  |  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 150 |  |  |  |  |  | 1 м3 |  | 12,496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Общестроительные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 10-01-034-06 |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых |  |  |  | 100 м2 проемов |  |  | 1,585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 203-8040 |  |  |  |  |  |  |  |  | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) Кол-во-158,5 |  |  |  | м2 |  |  | -158,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | прайс |  |  |  |  |  |  |  |  | Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2 |  |  |  | м2 |  |  | 158,5 |  | из трехкамерного профиля белого «Exprof» или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр 58-20-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м |  |  |  | 100 м |  |  | 0,924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 10-01-035-01 |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  |  |  | 100 п. м |  |  | 0,924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прайс |  |  |  |  |  |  |  |  | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм |  |  |  | м |  |  | 92,4 |  | «ОРТО» или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР 15-01-050-04 |  |  |  |  |  |  |  |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  |  | 100 м2 облицовки |  |  | 0,965 |  | трехслойные сэндвич-панели толщиной 10мм, с 2-х сторон применяются цельные листы из твёрдого ПВХ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр 61-20-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности |  |  | 0,231 |  | Штукатурка «Ротгипс» гипсовая или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр 62-23-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Окраска силикатными красками за 1 раз ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 0,385 |  | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ФАСАДНАЯ АКРИЛОВАЯ МАТОВАЯ БЕЛАЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР 10-01-039-01 |  |  |  |  |  |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  |  | 100 м2 проемов |  |  | 1,235 |  | « Финка» Глухая, комплект, Ламинат или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 101-0950 |  |  |  |  |  |  |  |  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом |  |  |  | компл. |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 101-0953 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная |  |  |  | шт. |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР 15-04-025-04 |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  |  | 2,964 |  | ПФ-115 белая матовая или эквивалент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 из 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | ТЕР 09-06-001-01 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0,18 |  |
| 15 | 201-8062 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм | т | 0,18 |  |
| 16 | ТЕР 15-04-030-02 | Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12336 | ПФ-115 белая матовая или эквивалент |
| 17 | ТЕРр 61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,5 | Сухие штукатурные цементные смеси |
| 18 | ТЕР 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,5 |  |
| 19 | 101-2418 | Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель | кг | 6,5 | Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель, или эквивалент |
| 20 | ТЕР 15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5 | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ФАСАДНАЯ АКРИЛОВАЯ МАТОВАЯ БЕЛАЯ |
| 21 | ТЕР 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,989 |  |
| 22 | 101-2418 | Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель | кг | 12,857 |  |
| 23 | ТЕР 11-01-027-06 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,989 | Клей для плитки «Unis 2000» или эквивалент, плитка керамогранит |
| 24 | ТЕР 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 6,248 |  |
| 25 | 101-2416 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 81,224 |  |
| 26 | ТЕР 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 6,248 | Наливной пол «Экопол» или эквивалент |
| 27 | ТЕР 11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 5,259 |  |
| 28 | 101-0562 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -536,4 |  |
| 29 | 101-0550 | Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ТТН, толщиной 1,8 мм | м2 | 536,4 | «TARKETТ» или эквивалент |
| 30 | ТЕР 11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 4,2 |  |
| 31 | ТЕР 09-03-050-01 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля | 100 м плинтуса | 1,78 |  |
| 32 | Прайс | Порог дверной металлический | м.п | 178 |  |
| 33 | ТЕРр 62-39-2 | Промывка поверхности, окрашенной масляными красками потолков | 100 м2 промытой поверхности | 8,26 |  |
| 34 | ТЕР 15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 8,26 |  |
| 35 | 101-2418 | Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель | кг | 107,38 |  |
| 36 | ТЕР 15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8,26 | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ФАСАДНАЯ АКРИЛОВАЯ МАТОВАЯ БЕЛАЯ |
| 37 | ТЕР 15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,48 |  |
| 38 | 101-2418 | Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель | кг | 6,24 |  |
| 39 | ТЕР 15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,48 |  |
| 40 | ТЕР 15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,9 |  |
| 41 | 101-2418 | Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель | кг | 11,7 |  |
| 2 из 3 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | ТЕРр 61-2-9 |  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,9 | Штукатурка «Ротгипс» гипсовая или эквивалент |  |  |  |
| 43 | ТЕР 15-04-006-01 |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков |  |  |  | 100 м2 покрытия | 16,77 |  |  |  |  |
| 44 | 101-2418 |  |  | Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель |  |  |  | кг | 21,801 |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР 15-04-025-08 |  |  | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 16,77 | ПФ-115 белая матовая или эквивалент |  |  |  |
| 46 | ТЕРр 62-32-2 |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 | ПФ-115 белая матовая или эквивалент |  |  |  |
| 47 | ТЕРр 62-33-2 |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 | Краска для радиаторов белая матовая |  |  |  |
| Раздел 3. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФССЦ 311-01-146-01 |  |  | Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка |  |  |  | т | 90,7 |  |  |  |  |
| 2 | 310-3025-1 |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 25 км норм. вр. пробега 1,696 час |  |  |  | т | 90,7 |  |  |  |  |
| Составил |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |
| Проверил |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 3 из 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |