Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок на выполнение работ по ремонту родников

Кировского района г.Перми от 26.07.2011 г.

РАСЧЁТ СТОИМОСТИ РАБОТ

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на   ремонт родников  Кировского района г. Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание:

Сметная стоимость               144 000 руб.

- Средства  на оплату труда _24958,53 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 02 кв 2011 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. ремонт родника ул.Шишкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр59-1-1 | Разборка площадки перед родником: железный, деревянный настил | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,02 | 1007,5 | 997,03 | 10,47 |  | 20,15 | 19,94 | 0,21 |  | 125,57 | 2,51 |  |  |
| 2 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную: прочистка от грязи под настилом на глубину 0,8 м, разработка грунта под бетонирование скамьи | 100 м3 грунта | 0,015 | 1201,2 | 1201,2 |  |  | 18,02 | 18,02 |  |  | 154 | 2,31 |  |  |
| 3 | ФЕРр65-10-2, прим. | Очистка трубы отвода, пробивка от ила и грязи (отвод воды от родника на береговую зону) | 100 м трубопровода | 0,1 | 959,22 | 882,36 |  |  | 95,92 | 88,24 |  |  | 108 | 10,8 |  |  |
| 5 | ФЕР06-01-005-01 | Устройство бетонных бортиков и площадки под настил и фундаментов под стойки скамейки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,005 | 68314,42 | 3733,23 | 3546,1 | 465,79 | 341,57 | 18,67 | 17,73 | 2,33 | 441,28 | 2,21 | 34,58 | 0,17 |
| 6 | ФЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий: дощатых площадок | 100 м2 покрытия | 0,015 | 9007,76 | 569,04 | 126,14 | 8,82 | 135,12 | 8,54 | 1,89 | 0,13 | 66,71 | 1 | 0,76 | 0,01 |
| 7 | ФЕР11-01-030-01 | Устройство покрытий из чугунных решеток с креплением в бетоне | 100 м2 покрытия | 0,015 | 24518,9 | 808,78 | 100,13 |  | 367,78 | 12,13 | 1,5 |  | 95,6 | 1,43 |  |  |
| 8 | ФЕРр62-41-1 | Очистка вручную поверхности крыши из профнастила и камней от графитти | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,14 | 162,24 | 162,24 |  |  | 22,71 | 22,71 |  |  | 20,8 | 2,91 |  |  |
| 9 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей : грунтовкой ГФ-021 (решетка, крыша из профнастила с 2-х сторон) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,077 | 268,7 | 56,55 | 9,43 | 0,1 | 20,69 | 4,35 | 0,73 | 0,01 | 5,31 | 0,41 | 0,01 |  |
| 11 | ФЕР13-03-004-01 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей (решетка, крыша из профнастила) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,077 | 1396,06 | 25,21 | 16,83 | 0,1 | 107,5 | 1,94 | 1,3 | 0,01 | 2,78 | 0,21 | 0,01 |  |
| 12 | ФЕР10-01-092-01 | Антисептическая обработка деревянных поверхностей биопиреном | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,03 | 242,56 | 50,25 | 44,74 | 0,46 | 7,28 | 1,51 | 1,34 | 0,01 | 5,94 | 0,18 | 0,04 |  |
| Раздел 2. Ремонт родника РМА Водник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕРр59-1-1 | Разборка площадки перед родником: настил, желоб | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,02 | 1007,5 | 997,03 | 10,47 |  | 20,15 | 19,94 | 0,21 |  | 125,57 | 2,51 |  |  |
| 14 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную: прочистка под желобом, углубление под капотажной трубой, разработка грунта под бетонирование (желоб) | 100 м3 грунта | 0,015 | 1201,2 | 1201,2 |  |  | 18,02 | 18,02 |  |  | 154 | 2,31 |  |  |
| 15 | ФЕР09-05-006-01 | Резка трубы для устройства желоба | 1 м реза | 10 | 3,6 | 3,05 | 0,55 |  | 36 | 30,5 | 5,5 |  | 0,34 | 3,4 |  |  |
| 16 | ФЕР22-01-011-08 | Укладка желоба из полутруб стальных свариванием, в бетоне диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 0,005 | 29457,44 | 6147,9 | 20032,5 | 2175,35 | 147,29 | 30,74 | 100,16 | 10,88 | 594 | 2,97 | 165,3 | 0,83 |
| 17 | ФССЦ-103-0199 | Трубы стальные электро-сварные прямошовные наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 4 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | м | 5 | 112,41 |  |  |  | 562,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР11-01-001-02 | Уплотнение грунта: щебнем под площадку скамейки, бетонирование приямка, бетонирование под желоб | 100 м2 площади уплотнения | 0,04 | 704,22 | 64,53 | 86,31 | 9,24 | 28,17 | 2,58 | 3,45 | 0,37 | 7,7 | 0,31 | 0,88 | 0,04 |
| 19 | ФЕР06-01-005-01 | Устройство бетонной площадки, фундаментов под стойки скамейки, бетонирование приямка, бетонирование под желоб (с отводом воды по временной трубе) | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,008 | 68314,42 | 3733,23 | 3546,1 | 465,79 | 546,52 | 29,87 | 28,37 | 3,73 | 441,28 | 3,53 | 34,58 | 0,28 |
| 20 | ФЕР01-02-057-02 | Зачистка от мусора, разработка грунта вручную: под досками пола и по периметру стены на глубину 0,5 м | 100 м3 грунта | 0,1 | 1201,2 | 1201,2 |  |  | 120,12 | 120,12 |  |  | 154 | 15,4 |  |  |
| 21 | ФЕР11-01-002-02 | Устройство подстилающих слоев толщиной 30 см: шлаковых с разравниванием и уплотнением | 1 м3 подстилающего слоя | 6 | 152,59 | 22,42 | 63,7 | 6,44 | 915,54 | 134,52 | 382,2 | 38,64 | 2,53 | 15,18 | 0,64 | 3,84 |
| 22 | ФЕР09-03-037-01 | Монтаж каркаса: рамы связующей стоек для устройства лаг по полу и под устройство каркаса и стоек скамеек | 1 т конструкций | 0,225 | 1119,84 | 178,92 | 649,17 | 92,4 | 251,96 | 40,26 | 146,06 | 20,79 | 19,49 | 4,39 | 7,58 | 1,71 |
| 23 | ФССЦ-101-1787 | Сталь угловая равнополоч-ная, марка стали: 18сп, шириной полок 60-100 мм | т | 0,225 | 5146,13 |  |  |  | 1157,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 | 268,7 | 56,55 | 9,43 | 0,1 | 32,24 | 6,79 | 1,13 | 0,01 | 5,31 | 0,64 | 0,01 |  |
| 25 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхнос-тей: эмалью ПФ-133 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 | 322,24 | 34,74 | 6,22 | 0,1 | 38,67 | 4,17 | 0,75 | 0,01 | 3,83 | 0,46 | 0,01 |  |
| 26 | ФЕР11-01-012-03 | Укладка лаг с креплением к металич.каркасу по периметру : под устройство пола (гидроизоляция толью) | 100 м2 пола | 0,2 | 2068,77 | 304,86 | 28,6 | 2,09 | 413,75 | 60,97 | 5,72 | 0,42 | 35,74 | 7,15 | 0,18 | 0,04 |
| 27 | ФЕРр57-8-3 | Смена дощатых полов, скамей по периметру родника, приспособления для полоскания: с полной сменой досок толщиной 50мм | 100 м2 пола | 0,27 | 733,57 | 502,15 | 75,71 | 5,45 | 198,06 | 135,58 | 20,44 | 1,47 | 62,07 | 16,76 | 0,47 | 0,13 |
| 29 | ФССЦ-102-0121 | Доски обрезные, толщиной 50мм | м3 | 1,35 | 968 |  |  |  | 1306,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ФЕР10-01-059-01 | Изготовление и установка приспособления для полоскания с отводом воды в пол через трубу стальную | 100 шт. изделий | 0,01 | 2505,44 | 602,7 | 269,39 | 20,07 | 25,05 | 6,03 | 2,69 | 0,2 | 75,15 | 0,75 | 1,73 | 0,02 |
| 32 | ФЕР09-03-029-01прим | Устройство каркаса из уголка (с привариванием к стойкам труб) 50*50*4 под деревянную площадку | 1 т конструкций | 0,0183 | 1084,67 | 304,28 | 691,89 | 76,25 | 19,85 | 5,57 | 12,66 | 1,4 | 32,37 | 0,59 | 5,64 | 0,1 |
| 33 | ФССЦ-101-1799 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 50*50*4 мм | т | 0,0183 | 4984,74 |  |  |  | 91,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий: дощатых настила для емкостей. | 100 м2 покрытия | 0,0125 | 9007,76 | 569,04 | 126,14 | 8,82 | 112,6 | 7,11 | 1,58 | 0,11 | 66,71 | 0,83 | 0,76 | 0,01 |
| 35 | ФЕР10-01-092-01 | Антисептическая обработка деревянных поверхностей биопиреном " | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,5 | 242,56 | 50,25 | 44,74 | 0,46 | 121,28 | 25,13 | 22,37 | 0,23 | 5,94 | 2,97 | 0,04 | 0,02 |
| 36 | ФЕРр58-17-1 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали (кровля над родником) | 100 м2 покрытия кровли | 0,05 | 82,25 | 81,82 | 0,43 |  | 4,11 | 4,09 | 0,02 |  | 10,49 | 0,52 |  |  |
| 37 | ФЕР09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа (кровля над родником) | 100 м2 покрытия | 0,05 | 944,74 | 310,27 | 480,51 | 37,43 | 47,24 | 15,51 | 24,03 | 1,87 | 35,5 | 1,78 | 2,61 | 0,13 |
| 40 | ФССЦ-101-3858 | Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,7 | т | 0,037 | 10089,96 |  |  |  | 373,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ФЕРр62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей с расчисткой старой краски стоек, каркаса кровли над родником: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 | 1168,43 | 652,05 | 0,87 |  | 93,47 | 52,16 | 0,07 |  | 80,6 | 6,45 |  |  |
| 45 | ФЕР15-01-063-02 | Разборка облицовки поверхности стен из металического (по металлическому каркасу и стойкам с их сохранением) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,5 | 515,12 | 434,76 | 80,36 | 1,57 | 257,56 | 217,38 | 40,18 | 0,79 | 47,36 | 23,68 | 0,12 | 0,06 |
| 46 | ФСЦП310-3031-1 | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 31 км; нормативное время пробега 1,961 час; класс груза 1 | 1 тонна | 6 | 19,41 |  | 19,41 |  | 116,46 |  | 116,46 |  |  |  |  |  |
| 47 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную: под бетонирование стоек при наличие стоек на пластинах | 100 м3 грунта | 0,022 | 1201,2 | 1201,2 |  |  | 25,95 | 25,95 |  |  | 154 | 3,33 |  |  |
| 48 | ФЕР06-01-005-01 | Устройство фундаментов под существующие стойки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,02 | 68314,42 | 3733,23 | 3546,1 | 465,79 | 1366,29 | 74,66 | 70,92 | 9,32 | 441,28 | 8,83 | 34,58 | 0,69 |
| 49 | ФЕР09-03-029-01 | Монтаж существующих стоек каркаса ограждения и кровли в бетон | 1 т конструкций | 0,29 | 1084,67 | 304,28 | 691,89 | 76,25 | 305,99 | 85,84 | 195,18 | 21,51 | 32,37 | 9,13 | 5,64 | 1,59 |
| 50 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз стоек, каркаса ограждения и кровли : грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 | 268,7 | 56,55 | 9,43 | 0,1 | 53,74 | 11,31 | 1,89 | 0,02 | 5,31 | 1,06 | 0,01 |  |
| 51 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей стоек, каркаса ограждения и кровли: эмалью ПФ-133 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 | 322,24 | 34,74 | 6,22 | 0,1 | 64,45 | 6,95 | 1,24 | 0,02 | 3,83 | 0,77 | 0,01 |  |
| 52 | ФЕР15-01-063-02 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): из профилированного листа и устройство листа возле родника | 100 м2 поверхности облицовки | 0,5 | 1687,81 | 1086,91 | 200,9 | 3,92 | 843,91 | 543,46 | 100,45 | 1,96 | 118,4 | 59,2 | 0,29 | 0,15 |
| 53 | ФССЦ-101-3858 | Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,7 | т | 0,37 | 10089,96 |  |  |  | 3733,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 14585,75 | 1911,26 | 1308,43 | 116,24 |  | 218,87 |  | 9,82 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 86002,9 | 23527,61 | 5408,8 | 1430,92 |  | 218,87 |  | 9,82 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 кв 2011г ОЗП=12,31; ЭМ=4,44; ЗПМ=12,31; МАТ=4,98 (Поз. 1, 13, 2, 14, 20, 3, 5, 19, 6-7, 18, 21, 26, 34, 8, 41, 9, 11, 24-25, 12, 30, 35, 15, 22-23, 32-33, 37, 40, 45, 47-53, 16-17, 27, 29, 36) |  |  |  |  |  |  |  |  | 70953,64 | 21616,35 | 4100,38 | 1314,67 |  |  |  |  |
| перевозка ПЗ=4,98 (Поз. 46) |  |  |  |  |  |  |  |  | 463,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20216,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% ФОТ (от 24958,53) (Поз. 1, 13, 2, 14, 20, 3, 5, 19, 6-7, 18, 21, 26, 34, 8, 41, 9, 11, 24-25, 12, 30, 35, 15, 22-23, 32-33, 37, 40, 45, 47-53, 16-17, 27, 29, 36) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20216,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8740,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% ФОТ (от 4236,24) (Поз. 1, 13, 3, 8, 41, 27, 29, 36) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1694,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40%*0.85 ФОТ (от 20722,29) (Поз. 2, 14, 20, 5, 19, 6-7, 18, 21, 26, 34, 9, 11, 24-25, 12, 30, 35, 15, 22-23, 32-33, 37, 40, 45, 47-53, 16-17) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7045,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1086,8 |  |  |  |  | 5,02 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 4133,01 |  |  |  |  | 20,02 |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2438,82 |  |  |  |  | 10,8 |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 5526,54 |  |  |  |  | 5,74 |  | 0,45 |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15025,63 |  |  |  |  | 25,9 |  | 3,94 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2242,54 |  |  |  |  | 9,36 |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  | 1360,62 |  |  |  |  | 1,72 |  |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1458,93 |  |  |  |  | 3,9 |  | 0,04 |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 66183,9 |  |  |  |  | 116,16 |  | 4,43 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  | 4292,95 |  |  |  |  | 2,97 |  | 0,83 |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10518,34 |  |  |  |  | 16,76 |  | 0,13 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,36 |  |  |  |  | 0,52 |  |  |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 579,97 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 114959,41 |  |  |  |  | 218,87 |  | 9,82 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 56602,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5408,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 24958,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20216,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8740,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| Скамья без спинки 2 шт. 1500*400*500, доска т.50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 5084 |  |  |  |  |  |  |  |
| Талоны на свалку 395 руб/1,18*6 тн |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 122033,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 21966,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 144000,00 |  |  |  |  | 218,87 |  | 9,82 |

Составил: ____________/Беленко Т.В./

Проверил: ___________/ГнатюкТ.В./