ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Работы по ремонту кабинета №414 должны быть выполнены согласно требованиям :

-при установке умывальника на пьедестале и мойки двухсекционной должны быть установлены смесители локтевые хирургические;

- выполнить заземление мойки;

-при установке светильников должны быть использованы светодиодные не менее 5 линеек закрытого типа, не менее  40 Вт;

Все материалы должны быть согласованы с представителем Заказчика, предоставлены сертификаты на материалы.