Приложение №2

Технические характеристики

| №п/п | Наименование | Характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор гинекологический одноразовый стерильный | Смотровой стерильный набор. В состав набора входит: зеркало по Куско №2 из прозрачного пластика с удлиненной (до 11,5 см) ручкой и с классическим винтовым креплением; подкладная салфетка размером не менее 50*50 см; 2 перчатки смотровые латексные неопудренные; шпатель Эйра, цитощетка. | 1140 штук |
| 2 | Катетер Нелатона 2-х ходовой стерильный | Размер 12 СН | 100 штук |
| 3 | Катетер Фолея 2-х ходовой стерильный | Размер 18 СН | 20 штук |
| 4 | Шпатель для языка | Шпатель стерильный одноразовый для языка деревянный №1 в индивидуальной упаковке | 10100 штук |
| 5 | Скарификатор с боковым копьем | Стерильный, одноразовый. Изготовлен из нержавеющей стали. Длина копья – 4 мм ± 0,5 мм; длина скарификатора – 31 мм ± 2 мм. В индивидуальной упаковке. | 4000 штук |
| 6 | Скальпель | Скальпель с пластмассовой ручкой, стерильный, одноразовый, ручка изготовлена из полистирола, лезвие из нержавеющей стали. № 23. В индивидуальной упаковке. | 1000 штук |
| 7 | Игла инъекционная | Тонкостенная игла из нержавеющей хромоникелевой стали; покрытая силиконовой смазкой. Размер 16G - 1.6 мм, длина 38 мм. Трехгранная заточка иглы; короткий срез. Прозрачный павильон Люер лок с цветовой кодировкой. | 50 штук |