Приложение №3

к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

от 26 июля 2011г. №0356300079211000160

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара с указанием марки (модели) | Технические, функциональные и качественные характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Светильник ЛПО 69 2x40-002 овальной формы с уменьшенной металлоемкостью c лампами люминесцентными ртутными низкого давления типа: TLD 36/54 | Количество и мощность ламп: 2х36 Вт Корпус светильника - штампованный из стального листа, окрашен методом напыления полимерной порошковой краской. Работают от сети питания: 220 Вт, 50 Гц. Степень защиты – IP20. Лампа: TLD 36/54 Philips или эквивалент, Мощность – 36 Вт. |
| 2 | Светильник для общественных помещений TLС 4*18 c лампами люминесцентными ртутными низкого давления типа: TLD 18/54 | Количество и мощность ламп: 4х18 Вт. Металлическое основание, окрашенное в белый цвет порошковой краской. Рассеиватель, выполненный из матового стекла. Работают от сети питания 220 В, 50 Гц. Степень защиты – IP20. Лампа: TLD 18/54 Philips или эквивалент; мощность – 18 Вт; диаметр – 26. |
| 3 | Светильник накаливания НПП 03-100 с энергосберегающей лампой Philips или эквивалент 20W, кл. А | Количество и мощность ламп: 1х100 Вт. Работают от сети питания 220 В, 50 Гц. Лампа: ЛЛК Philips PL-E 20W или эквивалент, |
| 4 | Облучатель настенный ОБН-75 с бактерицидной лампой TUV-30W | Лампы бактерицидные мощностью: 1х30 Вт (TUV - 30W Phillips или эквивалент) Бактерицидная эффективность, не менее, % - 95 Производительность, м³/ч - 115 Потребляемая мощность, не более, ВА - 50 |
| 5 | Щит ЩРН3-2х12-1 | Кол-во модулей: до 24 Материал: стальной лист не менее 0,8мм Степень защиты: IP31 С цельнометаллической дверкой, однорядный |
| 6 | Щит ЩРНМ-3 | Размеры:600х500х250 мм Материал: стальной лист не менее 0,8мм Степень защиты: IP31 С цельнометаллической дверкой |
| 7 | Выключатели автоматические: ВА 101-3Р 63А | Число полюсов - 3Р; Номинальное рабочее напряжение 400 Вт; Номинальный ток 63 А; Номинальная частота сети переменного тока 50/60 Гц; Номинальная отключающая способность 4500 А; Сечение подключаемого провода 1 - 25мм2; Степень защиты - IP 20 |
| 8 | Выключатели автоматические: ВА 101-3Р 40А | Число полюсов - 3Р; Номинальное рабочее напряжение 400 Вт; Номинальный ток 40 А; Номинальная частота сети переменного тока 50/60 Гц; Номинальная отключающая способность 4500 А; Сечение подключаемого провода 1 - 25мм2; Степень защиты - IP 20 |
| 9 | Выключатели автоматические: ВА 88-33 3Р 125 А | Число полюсов - 3Р; Номинальное рабочее напряжение 400 Вт; Номинальный ток 125 А; Номинальная частота сети переменного тока 50/60 Гц; Номинальная отключающая способность 17500 А; Степень защиты - IP 30 |
| 10 | Выключатели автоматические: ВА 101-3Р 25А | Число полюсов - 3Р; Номинальное рабочее напряжение 400 Вт; Номинальный ток 25 А; Номинальная частота сети переменного тока 50/60 Гц; Номинальная отключающая способность 4500 А; Сечение подключаемого провода 1-25мм2; Степень защиты - IP 20 |
| 11 | Выключатели автоматические: ВА 101-1Р 16А | Число полюсов - 1Р; Номинальное рабочее напряжение 230 В; Номинальный ток 16 А; Номинальная частота сети переменного тока 50/60 Гц; Номинальная отключающая способность 4500 А; Сечение подключаемого провода 1 - 25мм2; Степень защиты - IP 20 |
| 12 | Выключатели автоматические: ВА 101-1Р 25А | Число полюсов - 1Р; Номинальное рабочее напряжение 230 Вт; Номинальный ток 25 А; Номинальная частота сети переменного тока 50/60 Гц; Номинальная отключающая способность 4500 А; Сечение подключаемого провода 1 - 25мм2; Степень защиты - IP 20 |
| 13 | Кабель канал 25-16 | 0,025*0,016*2 «Термопласт» или эквивалент |
| 14 | Гофра труба ПВХ легкая | Диаметр 20 мм |
| 15 | Металлорукав РЗЦХ-20 | Диаметр 20 мм |
| 16 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: многожильного кабеля - 7,5 диаметр кабеля; Срок службы кабеля - 30 лет; Гарантийный срок эксплуатации кабеля - 5 лет. |
| 17 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил- 3 и сечением 1,5 мм2 | Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: многожильного кабеля - 7,5 диаметр кабеля; Срок службы кабеля - 30 лет; Гарантийный срок эксплуатации кабеля - 5 лет. |
| 18 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил- 5 и сечением 4 мм2 | Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: многожильного кабеля - 7,5 диаметр кабеля; Срок службы кабеля - 30 лет; Гарантийный срок эксплуатации кабеля - 5 лет. |
| 19 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил- 5 и сечением 16 мм2 | Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: многожильного кабеля - 7,5 диаметр кабеля; Срок службы кабеля - 30 лет; Гарантийный срок эксплуатации кабеля - 5 лет. |
| 20 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГнг, напряжением 0,66 Кв, число жил- 5 и сечением 6 мм2 | Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке: многожильного кабеля - 7,5 диаметр кабеля; Срок службы кабеля - 30 лет; Гарантийный срок эксплуатации кабеля - 5 лет. |
| 21 | Розетка для открытой проводки | Напряжение - 220 Вт, Номинальный ток - 16А, серия «Прима» или эквивалент двойная с заземляющим контактом и монтажной пластиной |
| 22 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки | Напряжение – 220 Вт, Номинальный ток 16А, серия «Прима» или эквивалент с изолирующей пластиной |
| 23 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | Напряжение - 220Вт, Номинальный ток 16А, серия «Прима» или эквивалент с изолирующей пластиной |
| 24 | Коробка универсальная | УК-Р-0,5-30 |

Главный врач МУЗ «ГДКБ № 1»                                                         О.Г. Токмакова