## ТЗ
Приложение № 1
к извещению о проведении запроса котировок
№ 0356300001011000044 от 27.07.2011г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Декларация о соответствии | Наличие
| 5 | Пробирка вакуумная с активатором образования сгустка | Improvacuter или эквивалент
| 6 | Забор венозной крови осуществляется «закрытым» вакуумным способом | Наличие
| 7 | Материал пробирки полиэтилентерфталат | Наличие
| 8 | Крышка пробирки из пластика красного цвета в соответствии с международными стандартами (ISO 6710) | Наличие
| 9 | Пробка крышки с углублением для многократного прокола | Наличие
| 10 | Наполнитель-активатор образования сгустка (оксид кремния) нанесен методом напыления на внутренние стенки пробирки | Наличие
| 11 | Этикетка на пробирке должна содержать следующие параметры:
| 11.1. | торговый знак завода-изготовителя | Наличие
| 11.2. | наименование наполнителя | Наличие
| 11.3. | максимальный объем забираемой крови | Наличие
| 11.4. | знак качества европейского соответствия | Наличие
| 11.5. | номера партии (лота) изготовления | Наличие
| 11.6. | срок годности | Наличие
| 11.7. | место для записи данных пациента, даты забора анализа | Наличие
| 11.8. | наличие двойного, отрывного, цифрового кода | Наличие
| 12 | Объем забираемой крови, мл | не менее 10
| 13 | Надписи на русском языке | Наличие
| 14 | Температура хранения пробирки, °С | не менее от -15 и до +40
| 15 | Пробирки в пенопластовом штативе | Наличие
| 16 | Фасовка, уп. х шт. | не менее 1 х 50
| 17 | Количество, шт. | 3300
2 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Декларация о соответствии | Наличие
| 5 | Пробирка вакуумная с активатором образования сгустка | Improvacuter или эквивалент
| 6 | Забор венозной крови осуществляется «закрытым» вакуумным способом | Наличие
| 7 | Материал пробирки полиэтилентерфталат | Наличие
| 8 | Крышка пробирки из пластика красного цвета в соответствии с международными стандартами (ISO 6710) | Наличие
| 9 | Пробка крышки с углублением для многократного прокола | Наличие
| 10 | Наполнитель-активатор образования сгустка (оксид кремния) нанесен методом напыления на внутренние стенки пробирки | Наличие
| 11 | Этикетка на пробирке должна содержать следующие параметры:
| 11.1. | торговый знак завода-изготовителя | Наличие
| 11.2. | наименование наполнителя | Наличие
| 11.3. | максимальный объем забираемой крови | Наличие
| 11.4. | знак качества европейского соответствия | Наличие
| 11.5. | номера партии (лота) изготовления | Наличие
| 11.6. | срок годности | Наличие
| 11.7. | место для записи данных пациента, даты забора анализа | Наличие
| 11.8. | наличие двойного, отрывного, цифрового кода | Наличие
| 12 | Объем забираемой крови, мл | Наличие
| 13 | Надписи на русском языке | Наличие
| 14 | Размеры пробирок, мм | 75 х 13
| 15 | Температура хранения пробирки, °С | не менее от -15 и до +40
| 16 | Пробирки в пенопластовом штативе | Наличие
| 17 | Фасовка, уп. х шт. | не менее 1 х 100
| 18 | Количество, шт. | 6600
3 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Декларация о соответствии | Наличие
| 5 | Пробирка вакуумная с антикоагулянтом | Improvacuter или эквивалент
| 6 | Забор венозной крови осуществляется «закрытым» вакуумным способом | Наличие
| 7 | Материал пробирки полиэтилентерфталат | Наличие
| 8 | Крышка пробирки из пластика красного цвета в соответствии с международными стандартами (ISO 6710) | Наличие
| 9 | Пробка крышки с углублением для многократного прокола | Наличие
| 10 | Наполнитель-антикоагулянт 3,8% цитрат натрия (0,129М) | Наличие
| 11 | Этикетка на пробирке должна содержать следующие параметры:
| 11.1. | торговый знак завода-изготовителя | Наличие
| 11.2. | наименование наполнителя | Наличие
| 11.3. | максимальный объем забираемой крови | Наличие
| 11.4. | знак качества европейского соответствия | Наличие
| 11.5. | номера партии (лота) изготовления | Наличие
| 11.6. | срок годности | Наличие
| 11.7. | место для записи данных пациента, даты забора анализа | Наличие
| 11.8. | наличие двойного, отрывного, цифрового кода | Наличие
| 12 | Объем забираемой крови, мл | не более 2,7
| 13 | Надписи на русском языке
| 14 | Размеры пробирок, мм | 100 х 13
| 15 | Область применения:
| 15.1. | исследование системы гемостаза | Наличие
| 16 | Температура хранения пробирки, °С | не менее от -15 и до +40
| 17 | Пробирки в пенопластовом штативе | Наличие
| 18 | Фасовка, уп. х шт. | не менее 1 х 100
| 19 | Количество, шт. | 4000
4 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Декларация о соответствии | Наличие
| 5 | Переходники многоразовые | Improvacuter или эквивалент
| 6 | Материал полипропилен | Наличие
| 7 | Продольные ребра на наружной поверхности для удобства при венепункции | Наличие
| 8 | Широкий валик вокруг отверстия для вставки пробирки | Наличие
| 9 | Резьба для двусторонней иглы | Наличие
| 10 | Диаметр, мм | 20
| 11 | Высота, мм | 48
| 12 | Фасовка, уп. х шт. | 1 х 30
| 13 | Количество, шт. | 1000
5 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Декларация о соответствии | Наличие
| 5 | Игла двусторонняя для системы взятия венозной крови | Improvacuter или эквивалент
| 6 | Материал | нержавеющая сталь
| 7 | Стерильность иглы указана на упаковке | Наличие
| 8 | Цвет канюли | зеленый
| 9 | Покрытие иглы снаружи и изнутри | силиконизированное
| 10 | Гибкий клапан из каучука на конце иглы предназначенный для предотвращения обратного тока крови | Наличие
| 11 | Двойной косоугольный срез с сагиттального конца иглы | Наличие
| 12 | Тройная копьевидная заточка лазером | Наличие
| 13 | Прозрачная камера для визуализации тока крови длинной, см | не менее 1
| 14 | Резьба на канюле для ввинчивания иглы в иглодержатель | Наличие
| 15 | Длина иглы, мм | 38
| 16 | Диаметр иглы, мм | 0.8
| 17 | Количество, шт. | 1800
6 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Декларация о соответствии | Наличие
| 5 | Z-образная двусторонняя система для взятия венозной крови | Improvacuter или эквивалент
| 6 | Система состоит из двух взамносвязанных компонентов: | Наличие
| 6.1. | Z-образная игла | Наличие
| 6.2. | переходник | Наличие
| 7 | Z-образная игла:
| 7.1. | материал нержавеющая сталь | Наличие
| 7.2. | цвет канюли зеленый | Наличие
| 7.3. | силиконизированное покрытие иглы снаружи и изнутри | Наличие
| 7.4. | гибкий клапан из каучука на конце иглы предназначенный для предотвращения обратного тока крови | Наличие
| 7.5. | двойной косоугольный срез с сагиттального конца иглы | Наличие
| 7.6. | тройная копьевидная заточка лазером | Наличие
| 7.7. | прозрачная камера для визуализации тока крови длинной, см | не менее 1
| 7.8. | механизм автоматического сброса | Наличие
| 7.9. | проксимальная часть иглы смещена относительно центра переходника к его внешнему краю для удобства взятия крови, мм | не менее 5
| 7.10. | длина иглы, мм | 38
| 7.11. | диаметр иглы, мм | 0.8
| 8 | Переходник:
| 8.1. | материал прозрачный пластик с ребрами | Наличие
| 8.2. | безрезбовой | Наличие
| 8.3. | U-образный вырез для фиксации механизма автоматического сброса | Наличие
| 8.4. | Система в стерильной индивидуальной упаковке | Наличие
| 9 | Количество, шт. | 10
7 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Декларация о соответствии | Наличие
| 5 | Игла-бабочка для системы взятия крови | Improvacuter или эквивалент
| 6 | Предназначена для безопасного взятия крови в вакуумные пробирки | Наличие
| 7 | Цвет иглы-бабочки | черный
| 8 | Покрытие иглы-бабочки снаружи и изнутри | Силиконизированное
| 9 | Длина иглы-бабочки, мм | 19
| 10 | Диаметр иглы-бабочки, мм | 0.8
| 11 | Длина прозрачного катетера соединяющего иглу-бабочку и люер-адаптер, мм | 190
| 12 | Люер-адаптер | снабжен иглой с гибким клапаном из каучука на конце иглы предназначенный для предотвращения обратного тока крови
| 13 | Фасовка, уп. х шт. | 1 х 100
| 14 | Количество, шт. | 1700
8 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Пробирки с пробками и ингибитором свертывания крови | Наличие
| 5 | Состав системы:
| 5.1. | пластиковая прозрачная пробирка с наполнителем | Наличие
| 5.2. | маркировочная этикетка на пробирке с указателем наполнителя, номера лота и уровня наполнения пробой | Наличие
| 5.3. | разрезная крышка-клапан, позволяющая без снятия крышки вносить и отбирать пробу, кодированая фиолетовым цветом | Наличие
| 9 | Наполнитель - К3-ЭДТА | Наличие
| 10 | Размер пробирки, мм | 55 х 12
| 11 | Дно пробирки | круглое
| 12 | Крышка-клапан, цвет | фиолетовая
| 13 | Объем забираемой пробы, мл | 0.5
| 14 | Фасовка (пенопластовый штатив с прозрачной крышкой), уп х шт | 1 х 100
| 15 | Разделения штатива на пробирок, шт | не менее 50
| 16 | Срок годности , мес. | не менее 18
| 17 | Количество, уп. | 135
Остаточный срок годности от срока, указанного производителем |  |  | не менее 80 %