Приложение №6

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнить работы по ремонту травматологического пункта необходимо поэтапно :

1 этап - 104 кабинет;

2 этап – регистратура и коридор до 105 кабинета (вход пациентов с центрального входа);

3 этап – коридор от 105 кабинета до перегородки, включая лифтовой холл (вход пациентов через запасной выход);

- для покраски стен должна быть использована водоэмульсионная интерьерная моющаяся краска. До начала работ предоставить заказчику сертификат на данный материал.

-для устройства покрытия из линолеума должен быть использован коммерческий или полукоммерческий линолеум с толщиной защитной пленки не менее 0,6-0,8. Предоставить сертификат.

-применять порожки стальные шириной не менее 38 мм.

-при установке умывальника на пьедестале должны быть установлены смесители локтевые хирургические

-при установке светильников должны быть использованы светодиодные на 5 линеек закрытого типа, на 40 Вт

-должны быть установлены отбойники на стены за рабочим местом.

Все материалы согласовывать с представителем Заказчика!