| ПК "ГОССТРОЙСМЕТА" www.gosstroysmeta.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |
| " |  |  |  |  | " |  |  |  | г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | '' |  |  |  |  | " |  |  |  | г. |  |
| Наименование стройки: МУЗ «Городская клиническая больница №3» по адресу: г.Пермь, ул. Серпуховская, 11а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальная смета № 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на работы по капитальному ремонту системы вентиляции (неврологическое отделение, 7 этаж) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  |  |  | 2420,36 |  |  | тыс.руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  | 1980,15 |  |  | чел.час |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  |  |  |  | 209,88 |  |  | тыс.руб. |  |
| Составлен(а) в уровне цен на 2 квартал 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифрнорма- тива |  |  |  |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Ст-ть ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих-стро- ителей,чел.ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | экспл. ма- шин | материалы | ВСЕГО |  | основной з/пл | экспл. ма- шин |  |  |  |  |  | материалы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | машинистов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | основной з/пл | в т.ч. з/пл маш. |  |  |  |  | в т.ч. з.пл маш. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на ед. | всего |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  |  |  |  | 12 | 13 | 14 |  |
| Раздел 1.Вентиляция система П1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 20-03-001-01 |  |  |  |  |  | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т |  |  |  |  | 1 вентилятор | 1 | 101,56 | 6,7 | 15,66 | 1703,25 |  | 637,56 | 30,75 |  |  |  |  |  | 50,74 | 6,54 | 6,54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,2 | 0,19 |  |  |  |  | 1,53 |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=626,31 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=357,89 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прайс |  |  |  |  |  | Вентилятор 500*250 IRE |  |  |  |  | шт. | 1 | 32522,03 | 0 | 32522,03 | 32522,03 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 32522,03 | 0 | 0 |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 20-02-018-01 |  |  |  |  |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам |  |  |  |  | 1 м2 | 0,25 | 77,03 | 1,08 | 4,53 | 369,99 |  | 143,73 | 1,24 |  |  |  |  |  | 3,67 | 5,75 | 1,44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=140,86 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=80,49 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 301-4743 |  |  |  |  |  | Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВГ-50-25 |  |  |  |  | шт. | 2 | 193,87 | 0 | 193,87 | 1539,33 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 1539,33 | 0 | 0 |  |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 из 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ТЕР 20-05-001-01 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,141 | 100,22 | 7,3 | 37,65 | 181,26 | 62,73 | 4,72 | 17,2 | 4,14 | 0,58 |
|  |  |  |  |  | 55,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=61,48 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=35,13 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 301-5262 | Касета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП-50-25 | шт. | 1 | 179,7 | 0 | 179,7 | 713,41 | 0 | 0 | 713,41 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР 20-04-002-01 | Установка калориферов массой до 0,1 т | 1 калорифер | 1 | 133,38 | 15,16 | 53,92 | 1566,22 | 517,62 | 69,58 | 174,7 | 5,31 | 5,31 |
|  |  |  |  |  | 64,3 | 0,58 |  |  |  | 4,67 |  | 0,03 | 0,03 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=511,84 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=292,48 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ппрайс | Канальный нагреватель | шт | 1 | 14227,96 | 0 | 14227,96 | 14227,96 | 0 | 0 | 14227,96 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР 20-02-015-04 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 1-4 сечением 400х300 мм | 1 шт. | 1 | 39,25 | 3,49 | 12,86 | 525,94 | 184,34 | 16,02 | 41,67 | 1,82 | 1,82 |
|  |  |  |  |  | 22,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=180,66 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=103,24 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР 20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 6 | 25,99 | 2,85 | 4,55 | 2447,6 | 897,9 | 78,49 | 88,45 | 1,46 | 8,76 |
|  |  |  |  |  | 18,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=879,94 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=502,82 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 301-5090 | Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х287х300 мм | шт. | 1 | 163 | 0 | 163 | 647,11 | 0 | 0 | 647,11 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 301-5615 | Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 50-25-60, сечение обечайки 500х250 мм | шт. | 1 | 540,21 | 0 | 540,21 | 2144,63 | 0 | 0 | 2144,63 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Прайс | Клапан АВК 500*250 с электропривоом DAF | шт. | 1 | 9382,21 | 0 | 9382,21 | 9382,21 | 0 | 0 | 9382,21 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 301-1903 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 560 мм | шт. | 1 | 132,8 | 0 | 132,8 | 527,22 | 0 | 0 | 527,22 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 из 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | ТЕР 20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0285 | 2789,83 | 172,3 | 532,71 | 1290,17 | 478,31 | 22,54 | 49,19 | 167,86 | 4,78 |
|  |  |  |  |  | 2084,82 | 9,97 |  |  |  | 2,29 |  | 0,52 | 0,01 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=470,99 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=269,14 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 301-1786 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 2,85 | 96,29 | 0 | 96,29 | 1089,47 | 0 | 0 | 1089,47 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР 20-01-001-07 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,17 | 2280,92 | 149,48 | 479,83 | 6132,83 | 2260,23 | 116,64 | 264,29 | 132,98 | 22,61 |
|  |  |  |  |  | 1651,61 | 5,18 |  |  |  | 7,09 |  | 0,27 | 0,05 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=2221,97 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=1269,7 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 301-1776 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | м2 | 17 | 68,09 | 0 | 68,09 | 3750,4 | 0 | 0 | 3750,4 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР 20-01-001-08 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0428 | 1880,68 | 159,5 | 478,43 | 1188,91 | 428,18 | 31,33 | 66,34 | 100,06 | 4,28 |
|  |  |  |  |  | 1242,75 | 6,9 |  |  |  | 2,38 |  | 0,36 | 0,02 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=421,95 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=241,11 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР 20-02-003-10 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм | 1 решетка | 1 | 24,68 | 1,67 | 9,39 | 316,58 | 109,64 | 7,67 | 30,42 | 1,07 | 1,07 |
|  |  |  |  |  | 13,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=107,45 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=61,4 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 301-1792 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм | м2 | 4,28 | 84,25 | 0 | 84,25 | 1168,31 | 0 | 0 | 1168,31 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 из 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | ТЕР 20-01-001-09 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0604 | 2579,02 | 137,97 | 532,22 | 2505,68 | 928,11 | 38,25 | 104,15 | 153,69 | 9,28 |
|  |  |  |  |  | 1908,83 | 7,86 |  |  |  | 3,82 |  | 0,41 | 0,02 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=913,29 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=521,88 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 301-0602 | Решетки щелевые регулирующие марка Р-150, размер 150х150 мм | м2 | -0,02 | 311,3 | 0 | 311,3 | -20,17 | 0 | 0 | -20,17 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Прайс | Решётка АМР 150*150 |  | 1 | 449,99 | 0 | 449,99 | 449,99 | 0 | 0 | 449,99 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 301-1793 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 6,04 | 111,37 | 0 | 111,37 | 2670,52 | 0 | 0 | 2670,52 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР 20-01-001-10 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1005 | 2260,41 | 128,97 | 479,83 | 3618,72 | 1336,19 | 59,49 | 156,24 | 132,98 | 13,36 |
|  |  |  |  |  | 1651,61 | 7,28 |  |  |  | 5,89 |  | 0,38 | 0,04 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=1315,24 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=751,56 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР 20-02-003-08 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 4, размер 200х400 мм | 1 решетка | 5 | 73,41 | 2,85 | 55,67 | 2489,53 | 599,32 | 65,41 | 901,85 | 1,17 | 5,85 |
|  |  |  |  |  | 14,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=587,33 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=335,62 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 301-1794 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 10,05 | 104,33 | 0 | 104,33 | 4162,61 | 0 | 0 | 4162,61 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 301-0600 | Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм | м2 | -0,4 | 640,8 | 0 | 640,8 | -830,48 | 0 | 0 | -830,48 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Прайс | Решётка АМР 300*200 |  | 5 | 695,77 | 0 | 695,77 | 3478,85 | 0 | 0 | 3478,85 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 из 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | ТЕР 20-02-006-07 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1600 мм | 1 шт. | 1 | 38,74 | 2,24 | 13,08 | 241,19 | 188,53 | 10,28 | 42,38 | 1,84 | 1,84 |
|  |  |  |  |  | 23,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 6 | 11,98 | 0 | 11,98 | 285,36 | 0 | 0 | 285,36 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР 26-01-011-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 0,057 | 764,24 | 55,77 | 513,26 | 310,91 | 89,57 | 14,59 | 94,79 | 14,8 | 0,84 |
|  |  |  |  |  | 195,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=100,00*(0,85)*(0,90)%)=68,97 СП(=70,00*(0,85)*(0,80)%)=42,99 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 104-0012 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм Кол-во-0,07068 | м3 | -0,0707 | 301,53 | 0 | 301,53 | -69,07 | 0 | 0 | -69,07 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | прайс | Утеплитель фольгированный 10 мм Пенофол С-10 | м2 | 5,7 | 9,86 | 0 | 9,86 | 56,2 | 0 | 0 | 56,2 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 89410,94 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 8508,27 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 4865,45 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 102784,67 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Система П2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР 20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,16 | 77,03 | 1,08 | 4,53 | 236,79 | 91,99 | 0,79 | 2,35 | 5,75 | 0,92 |
|  |  |  |  |  | 71,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=90,15 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=51,51 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 301-4742 | Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВГ-40-20 | шт. | 2 | 167,89 | 0 | 167,89 | 1333,05 | 0 | 0 | 1333,05 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР 20-05-001-01 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,08 | 100,22 | 7,3 | 37,65 | 102,84 | 35,59 | 2,68 | 9,76 | 4,14 | 0,33 |
|  |  |  |  |  | 55,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=34,88 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=19,93 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 из 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 301-5090 | Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х287х300 мм | шт. | 1 | 163 | 0 | 163 | 647,11 | 0 | 0 | 647,11 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 301-5261 | Касета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП-40-20 | шт. | 1 | 111,83 | 0 | 111,83 | 443,97 | 0 | 0 | 443,97 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР 20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 | 139,92 | 15,27 | 15,66 | 2356,54 | 877,37 | 70,09 | 50,74 | 9 | 9 |
|  |  |  |  |  | 108,99 | 0,58 |  |  |  | 4,67 |  | 0,03 | 0,03 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=864,4 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=493,94 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Прайс | Вентилятор 400*200 IRE | шт | 1 | 39193,22 | 0 | 39193,22 | 39193,22 | 0 | 0 | 39193,22 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР 20-04-002-01 | Установка калориферов массой до 0,1 т | 1 калорифер | 1 | 133,38 | 15,16 | 53,92 | 1566,22 | 517,62 | 69,58 | 174,7 | 5,31 | 5,31 |
|  |  |  |  |  | 64,3 | 0,58 |  |  |  | 4,67 |  | 0,03 | 0,03 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=511,84 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=292,48 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Прайс | Канальный нагреватель | шт | 1 | 14227,96 | 0 | 14227,96 | 14227,96 | 0 | 0 | 14227,96 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР 20-02-015-03 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм | 1 шт. | 1 | 38,31 | 3,49 | 11,92 | 522,89 | 184,34 | 16,02 | 38,62 | 1,82 | 1,82 |
|  |  |  |  |  | 22,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=180,66 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=103,24 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 301-5614 | Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 40-20-90, сечение обечайки 400х200 мм | шт. | 1 | 540,21 | 0 | 540,21 | 2144,63 | 0 | 0 | 2144,63 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР 20-02-003-07 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм | 1 решетка | 7 | 53,42 | 2,85 | 35,68 | 3031,98 | 839,05 | 91,57 | 809,22 | 1,17 | 8,19 |
|  |  |  |  |  | 14,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=822,27 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=469,87 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 301-0599 | Решетки регулирующие марка РР-3, размер 200х200 мм Кол-во-0,28 | м2 | -0,28 | 788,03 | 0 | 788,03 | -714,9 | 0 | 0 | -714,9 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 из 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | Прайс | Решётка АМР 200*100 | шт. | 6 | 430,5 | 0 | 430,5 | 2583 | 0 | 0 | 2583 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Прайс | Решётка АМР 200*150 | шт. | 1 | 544,91 | 0 | 544,91 | 544,91 | 0 | 0 | 544,91 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ТЕР 20-02-003-08 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 4, размер 200х400 мм | 1 решетка | 4 | 73,41 | 2,85 | 55,67 | 1991,64 | 479,46 | 52,33 | 721,48 | 1,17 | 4,68 |
|  |  |  |  |  | 14,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=469,87 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=268,5 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 301-0600 | Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм Кол-во-0,32 | м2 | -0,32 | 640,8 | 0 | 640,8 | -664,38 | 0 | 0 | -664,38 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Прайс | Решётка АМР 300*150 | шт. | 1 | 606,77 | 0 | 606,77 | 606,77 | 0 | 0 | 606,77 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Прайс | Решётка АМР 300*200 | шт. | 2 | 695,77 | 0 | 695,77 | 1391,54 | 0 | 0 | 1391,54 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Прайс | Решётка АМР 400*100 | шт. | 1 | 691,53 | 0 | 691,53 | 691,53 | 0 | 0 | 691,53 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ТЕР 20-02-003-09 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 5, размер 200х600 мм | 1 решетка | 1 | 90,46 | 2,85 | 72,72 | 553,13 | 119,86 | 13,08 | 235,61 | 1,17 | 1,17 |
|  |  |  |  |  | 14,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=117,46 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=67,12 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 301-0601 | Решетки регулирующие марка РР-5, размер 200х600 мм Кол-во-0,12 | м2 | -0,12 | 569,31 | 0 | 569,31 | -221,35 | 0 | 0 | -221,35 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Прайс | Решётка наружная 500*250 АРН | шт. | 1 | 1088,97 | 0 | 1088,97 | 1088,97 | 0 | 0 | 1088,97 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 из 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | ТЕР 20-02-006-07 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1600 мм | 1 шт. | 1 | 38,74 | 2,24 | 13,08 | 531,53 | 188,53 | 10,28 | 42,38 | 1,84 | 1,84 |
|  |  |  |  |  | 23,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=184,76 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=105,58 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Прайс | Клапан АВК 400*200 с электропривоом DAF | шт. | 1 | 4708,45 | 0 | 4708,45 | 4708,45 | 0 | 0 | 4708,45 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 301-1903 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 560 мм | шт. | 5 | 132,8 | 0 | 132,8 | 2636,08 | 0 | 0 | 2636,08 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ТЕР 20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1548 | 2789,83 | 172,3 | 532,71 | 7007,59 | 2597,98 | 122,42 | 267,18 | 167,86 | 25,98 |
|  |  |  |  |  | 2084,82 | 9,97 |  |  |  | 12,42 |  | 0,52 | 0,08 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=2558,19 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=1461,82 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 301-1771 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 15,48 | 76,99 | 0 | 76,99 | 4731,47 | 0 | 0 | 4731,47 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ТЕР 20-01-001-08 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,428 | 1880,68 | 159,5 | 478,43 | 11889,09 | 4281,77 | 313,34 | 663,45 | 100,06 | 42,83 |
|  |  |  |  |  | 1242,75 | 6,9 |  |  |  | 23,77 |  | 0,36 | 0,15 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=4219,43 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=2411,1 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 301-1792 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм | м2 | 42,8 | 84,25 | 0 | 84,25 | 14315,42 | 0 | 0 | 14315,42 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ТЕР 20-01-001-10 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0345 | 2260,41 | 128,97 | 479,83 | 1242,25 | 458,69 | 20,42 | 53,64 | 132,98 | 4,59 |
|  |  |  |  |  | 1651,61 | 7,28 |  |  |  | 2,02 |  | 0,38 | 0,01 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=451,5 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=258 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 из 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | 301-1779 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 3,45 | 77,02 | 0 | 77,02 | 1054,9 | 0 | 0 | 1054,9 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 6 | 11,98 | 0 | 11,98 | 285,36 | 0 | 0 | 285,36 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ТЕР 26-02-005-01 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ - «КРАТ» с пределом огнестойкости 1,0 час | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,2944 | 31927,64 | 4333,12 | 25891,74 | 39632,09 | 4035,45 | 5855,33 | 24696,99 | 137,1 | 40,36 |
|  |  |  |  |  | 1702,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=100,00*(0,85)*(0,90)%)=3107,3 СП(=70,00*(0,85)*(0,80)%)=1937,02 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Прайс | Огнезащитное покрытие воздуховодов МБОР-5ф | м2 | 29,44 | 186,02 | 0 | 186,02 | 5476,43 | 0 | 0 | 5476,43 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Прайс | Клей "Плазас" для огнезащитного покрытия воздуховодов | кг. | 30 | 186,02 | 0 | 186,02 | 5580,6 | 0 | 0 | 5580,6 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 151196,5 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 13612,7 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 7940,1 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 172749,32 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Система П3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ТЕР 20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,16 | 77,03 | 1,08 | 4,53 | 236,79 | 91,99 | 0,79 | 2,35 | 5,75 | 0,92 |
|  |  |  |  |  | 71,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=90,15 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=51,51 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 301-4742 | Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВГ-40-20 | шт. | 2 | 167,89 | 0 | 167,89 | 1333,05 | 0 | 0 | 1333,05 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ТЕР 20-05-001-01 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0,08 | 100,22 | 7,3 | 37,65 | 102,84 | 35,59 | 2,68 | 9,76 | 4,14 | 0,33 |
|  |  |  |  |  | 55,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 из 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=34,88 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=19,93 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 301-5090 | Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х287х300 мм | шт. | 1 | 163 | 0 | 163 | 647,11 | 0 | 0 | 647,11 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 301-5261 | Касета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП-40-20 | шт. | 1 | 111,83 | 0 | 111,83 | 443,97 | 0 | 0 | 443,97 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ТЕР 20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 | 139,92 | 15,27 | 15,66 | 2356,54 | 877,37 | 70,09 | 50,74 | 9 | 9 |
|  |  |  |  |  | 108,99 | 0,58 |  |  |  | 4,67 |  | 0,03 | 0,03 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=864,4 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=493,94 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Прайс | Вентилятор 400*200 IRE | шт | 1 | 39193,22 | 0 | 39193,22 | 39193,22 | 0 | 0 | 39193,22 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Прайс | Канальный нагреватель | шт | 1 | 14227,96 | 0 | 14227,96 | 14227,96 | 0 | 0 | 14227,96 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ТЕР 20-02-015-03 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм | 1 шт. | 1 | 38,31 | 3,49 | 11,92 | 522,89 | 184,34 | 16,02 | 38,62 | 1,82 | 1,82 |
|  |  |  |  |  | 22,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=180,66 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=103,24 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 301-5614 | Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 40-20-90, сечение обечайки 400х200 мм | шт. | 1 | 540,21 | 0 | 540,21 | 2144,63 | 0 | 0 | 2144,63 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ТЕР 20-02-003-07 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм | 1 решетка | 1 | 53,42 | 2,85 | 35,68 | 433,12 | 119,86 | 13,08 | 115,6 | 1,17 | 1,17 |
|  |  |  |  |  | 14,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=117,46 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=67,12 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 301-0599 | Решетки регулирующие марка РР-3, размер 200х200 мм Кол-во-0,04 | м2 | -0,04 | 788,03 | 0 | 788,03 | -102,13 | 0 | 0 | -102,13 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Прайс | Решётка АМР 200*100 | шт. | 1 | 430,5 | 0 | 430,5 | 430,5 | 0 | 0 | 430,5 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 из 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | ТЕР 20-02-003-08 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 4, размер 200х400 мм | 1 решетка | 5 | 73,41 | 2,85 | 55,67 | 2489,53 | 599,32 | 65,41 | 901,85 | 1,17 | 5,85 |
|  |  |  |  |  | 14,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=587,33 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=335,62 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 301-0600 | Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм Кол-во-0,4 | м2 | -0,4 | 640,8 | 0 | 640,8 | -830,48 | 0 | 0 | -830,48 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Прайс | Решётка АМР 300*150 | шт. | 2 | 606,77 | 0 | 606,77 | 1213,54 | 0 | 0 | 1213,54 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Прайс | Решётка АМР 300*200 | шт. | 2 | 695,77 | 0 | 695,77 | 1391,54 | 0 | 0 | 1391,54 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Прайс | Решётка наружная 400*200 АРН | шт. | 1 | 766,97 | 0 | 766,97 | 766,97 | 0 | 0 | 766,97 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ТЕР 20-02-006-07 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1600 мм | 1 шт. | 1 | 38,74 | 2,24 | 13,08 | 531,53 | 188,53 | 10,28 | 42,38 | 1,84 | 1,84 |
|  |  |  |  |  | 23,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=184,76 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=105,58 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Прайс | Клапан АВК 400*200 с электропривоом DAF | шт. | 1 | 4708,45 | 0 | 4708,45 | 4708,45 | 0 | 0 | 4708,45 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 301-1904 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 800 мм | шт. | 2 | 247,65 | 0 | 247,65 | 1966,34 | 0 | 0 | 1966,34 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | ТЕР 20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0226 | 2789,83 | 172,3 | 532,71 | 1023,07 | 379,29 | 17,87 | 39,01 | 167,86 | 3,79 |
|  |  |  |  |  | 2084,82 | 9,97 |  |  |  | 1,81 |  | 0,52 | 0,01 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=373,48 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=213,42 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 301-1771 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 2,26 | 76,99 | 0 | 76,99 | 690,77 | 0 | 0 | 690,77 | 0 | 0 |
| 11 из 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ТЕР 20-01-001-08 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,4265 | 1880,68 | 159,5 | 478,43 | 11847,41 | 4266,76 | 312,24 | 661,12 | 100,06 | 42,68 |
|  |  |  |  |  | 1242,75 | 6,9 |  |  |  | 23,69 |  | 0,36 | 0,15 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=4204,64 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=2402,65 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 301-1792 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм | м2 | 42,65 | 84,25 | 0 | 84,25 | 14265,25 | 0 | 0 | 14265,25 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ТЕР 20-01-001-10 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0239 | 2260,41 | 128,97 | 479,83 | 860,58 | 317,76 | 14,15 | 37,16 | 132,98 | 3,18 |
|  |  |  |  |  | 1651,61 | 7,28 |  |  |  | 1,4 |  | 0,38 | 0,01 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=312,78 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=178,73 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 301-1779 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 2,39 | 77,02 | 0 | 77,02 | 730,79 | 0 | 0 | 730,79 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 6 | 11,98 | 0 | 11,98 | 285,36 | 0 | 0 | 285,36 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ТЕР 26-01-011-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 0,0758 | 764,24 | 55,77 | 513,26 | 413,47 | 119,12 | 19,4 | 126,05 | 14,8 | 1,12 |
|  |  |  |  |  | 195,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=100,00*(0,85)*(0,90)%)=91,72 СП(=70,00*(0,85)*(0,80)%)=57,18 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 104-0012 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм Кол-во-0,0939 | м3 | -0,0939 | 301,53 | 0 | 301,53 | -91,74 | 0 | 0 | -91,74 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | прайс | Утеплитель фольгированный 10 мм Пенофол С-10 | м2 | 7,58 | 9,86 | 0 | 9,86 | 74,74 | 0 | 0 | 74,74 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 93236,43 |  |  |  |  |  |
| 12 из 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 7042,25 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 4028,91 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 104307,61 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Система В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ТЕР 20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,16 | 77,03 | 1,08 | 4,53 | 236,79 | 91,99 | 0,79 | 2,35 | 5,75 | 0,92 |
|  |  |  |  |  | 71,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=90,15 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=51,51 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 301-4742 | Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВГ-40-20 | шт. | 2 | 167,89 | 0 | 167,89 | 1333,05 | 0 | 0 | 1333,05 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ТЕР 20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 | 139,92 | 15,27 | 15,66 | 2356,54 | 877,37 | 70,09 | 50,74 | 9 | 9 |
|  |  |  |  |  | 108,99 | 0,58 |  |  |  | 4,67 |  | 0,03 | 0,03 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=864,4 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=493,94 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Прайс | Вентилятор 400*200 IRE | шт | 1 | 39193,22 | 0 | 39193,22 | 39193,22 | 0 | 0 | 39193,22 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ТЕР 20-02-015-03 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм | 1 шт. | 2 | 38,31 | 3,49 | 11,92 | 1045,76 | 368,69 | 32,04 | 77,24 | 1,82 | 3,64 |
|  |  |  |  |  | 22,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=361,32 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=206,47 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 301-5614 | Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 40-20-90, сечение обечайки 400х200 мм | шт. | 2 | 540,21 | 0 | 540,21 | 4289,27 | 0 | 0 | 4289,27 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | ТЕР 20-02-003-10 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм | 1 решетка | 1 | 24,68 | 1,67 | 9,39 | 316,58 | 109,64 | 7,67 | 30,42 | 1,07 | 1,07 |
|  |  |  |  |  | 13,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=107,45 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=61,4 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 301-0602 | Решетки щелевые регулирующие марка Р-150, размер 150х150 мм Кол-во-0,02 | м2 | -0,02 | 311,3 | 0 | 311,3 | -20,17 | 0 | 0 | -20,17 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Прайс | Решётка АМН 150*150 |  | 1 | 288,12 | 0 | 288,12 | 288,12 | 0 | 0 | 288,12 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 из 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | ТЕР 20-02-003-08 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 4, размер 200х400 мм | 1 решетка | 3 | 73,41 | 2,85 | 55,67 | 1493,71 | 359,59 | 39,24 | 541,11 | 1,17 | 3,51 |
|  |  |  |  |  | 14,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=352,4 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=201,37 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 301-0600 | Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм Кол-во-0,24 | м2 | -0,24 | 640,8 | 0 | 640,8 | -498,29 | 0 | 0 | -498,29 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Прайс | Решётка АМН 300*200 | шт. | 3 | 422,02 | 0 | 422,02 | 1266,06 | 0 | 0 | 1266,06 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | ТЕР 20-02-006-07 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1600 мм | 1 шт. | 1 | 38,74 | 2,24 | 13,08 | 531,53 | 188,53 | 10,28 | 42,38 | 1,84 | 1,84 |
|  |  |  |  |  | 23,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=184,76 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=105,58 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Прайс | Клапан АВК 400*200 с электропривоом DAF | шт. | 1 | 4708,45 | 0 | 4708,45 | 4708,45 | 0 | 0 | 4708,45 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 301-1904 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 800 мм | шт. | 2 | 247,65 | 0 | 247,65 | 1966,34 | 0 | 0 | 1966,34 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | ТЕР 20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0597 | 2789,83 | 172,3 | 532,71 | 2702,53 | 1001,93 | 47,21 | 103,04 | 167,86 | 10,02 |
|  |  |  |  |  | 2084,82 | 9,97 |  |  |  | 4,79 |  | 0,52 | 0,03 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=986,59 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=563,76 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 301-1771 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 5,97 | 76,99 | 0 | 76,99 | 1824,73 | 0 | 0 | 1824,73 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | ТЕР 20-01-001-08 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,472 | 1880,68 | 159,5 | 478,43 | 13111,34 | 4721,95 | 345,55 | 731,65 | 100,06 | 47,23 |
|  |  |  |  |  | 1242,75 | 6,9 |  |  |  | 26,22 |  | 0,36 | 0,17 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=4653,21 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=2658,98 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 из 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | 301-1792 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм | м2 | 47,2 | 84,25 | 0 | 84,25 | 15787,1 | 0 | 0 | 15787,1 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 6 | 11,98 | 0 | 11,98 | 285,36 | 0 | 0 | 285,36 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | ТЕР 26-02-005-01 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ - «КРАТ» с пределом огнестойкости 1,0 час | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,4466 | 31927,64 | 4333,12 | 25891,74 | 60121,24 | 6121,72 | 8882,44 | 37464,93 | 137,1 | 61,23 |
|  |  |  |  |  | 1702,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=100,00*(0,85)*(0,90)%)=4713,72 СП(=70,00*(0,85)*(0,80)%)=2938,43 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Прайс | Огнезащитное покрытие воздуховодов МБОР-5ф | м2 | 44,66 | 186,02 | 0 | 186,02 | 8307,65 | 0 | 0 | 8307,65 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Прайс | Клей "Плазас" для огнезащитного покрытия воздуховодов | кг. | 45 | 186,02 | 0 | 186,02 | 8370,9 | 0 | 0 | 8370,9 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 149422,37 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 12313,99 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 7281,43 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 169017,81 |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Система В2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | ТЕР 20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,16 | 77,03 | 1,08 | 4,53 | 236,79 | 91,99 | 0,79 | 2,35 | 5,75 | 0,92 |
|  |  |  |  |  | 71,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=90,15 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=51,51 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 301-4742 | Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВГ-40-20 | шт. | 2 | 167,89 | 0 | 167,89 | 1333,05 | 0 | 0 | 1333,05 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | ТЕР 20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 | 139,92 | 15,27 | 15,66 | 2356,54 | 877,37 | 70,09 | 50,74 | 9 | 9 |
|  |  |  |  |  | 108,99 | 0,58 |  |  |  | 4,67 |  | 0,03 | 0,03 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=864,4 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=493,94 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 из 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | Прайс | Вентилятор 400*200 IRE | шт | 1 | 39193,22 | 0 | 39193,22 | 39193,22 | 0 | 0 | 39193,22 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | ТЕР 20-02-015-03 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм | 1 шт. | 1 | 38,31 | 3,49 | 11,92 | 522,89 | 184,34 | 16,02 | 38,62 | 1,82 | 1,82 |
|  |  |  |  |  | 22,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=180,66 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=103,24 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 301-5614 | Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 40-20-90, сечение обечайки 400х200 мм | шт. | 1 | 540,21 | 0 | 540,21 | 2144,63 | 0 | 0 | 2144,63 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | ТЕР 20-02-003-07 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм | 1 решетка | 6 | 53,42 | 2,85 | 35,68 | 2598,86 | 719,19 | 78,49 | 693,62 | 1,17 | 7,02 |
|  |  |  |  |  | 14,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=704,81 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=402,75 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 301-0599 | Решетки регулирующие марка РР-3, размер 200х200 мм Кол-во-0,24 | м2 | -0,24 | 788,03 | 0 | 788,03 | -612,77 | 0 | 0 | -612,77 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Прайс | Решётка АМН 200*100 |  | 4 | 276,27 | 0 | 276,27 | 1105,08 | 0 | 0 | 1105,08 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Прайс | Решётка АМН 200*150 |  | 2 | 339,82 | 0 | 339,82 | 679,64 | 0 | 0 | 679,64 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | ТЕР 20-02-003-08 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 4, размер 200х400 мм | 1 решетка | 4 | 73,41 | 2,85 | 55,67 | 1991,64 | 479,46 | 52,33 | 721,48 | 1,17 | 4,68 |
|  |  |  |  |  | 14,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=469,87 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=268,5 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 301-0600 | Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм Кол-во-0,32 | м2 | -0,32 | 640,8 | 0 | 640,8 | -664,38 | 0 | 0 | -664,38 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Прайс | Решётка АМН 300*100 |  | 1 | 329,65 | 0 | 329,65 | 329,65 | 0 | 0 | 329,65 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 из 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 139 | Прайс | Решётка АМН 300*150 |  | 2 | 370,36 | 0 | 370,36 | 740,72 | 0 | 0 | 740,72 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Прайс | Решётка АМН 300*200 |  | 1 | 422,02 | 0 | 422,02 | 422,02 | 0 | 0 | 422,02 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | ТЕР 20-02-006-07 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1600 мм | 1 шт. | 3 | 38,74 | 2,24 | 13,08 | 1594,58 | 565,59 | 30,84 | 127,14 | 1,84 | 5,52 |
|  |  |  |  |  | 23,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=554,28 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=316,73 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Прайс | Клапан АВК 400*200 с электропривоом DAF | шт. | 1 | 1453,22 | 0 | 1453,22 | 1453,22 | 0 | 0 | 1453,22 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Прайс | Клапан АВК 200*150 с электроприводом DAN | шт. | 1 | 1276,42 | 0 | 1276,42 | 1276,42 | 0 | 0 | 1276,42 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Прайс | Клапан АВК 250*150 с электроприводом DAN | шт. | 1 | 1307,54 | 0 | 1307,54 | 1307,54 | 0 | 0 | 1307,54 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 301-1904 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 800 мм | шт. | 2 | 247,65 | 0 | 247,65 | 1966,34 | 0 | 0 | 1966,34 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | ТЕР 20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,2058 | 2789,83 | 172,3 | 532,71 | 9316,32 | 3453,9 | 162,76 | 355,21 | 167,86 | 34,55 |
|  |  |  |  |  | 2084,82 | 9,97 |  |  |  | 16,52 |  | 0,52 | 0,11 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=3401,01 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=1943,44 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 301-1771 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 20,58 | 76,99 | 0 | 76,99 | 6290,28 | 0 | 0 | 6290,28 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 из 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 148 | ТЕР 20-01-001-02 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,3753 | 2789,83 | 172,3 | 532,71 | 16989,38 | 6298,59 | 296,81 | 647,76 | 167,86 | 63 |
|  |  |  |  |  | 2084,82 | 9,97 |  |  |  | 30,12 |  | 0,52 | 0,20 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=6202,14 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=3544,08 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | ТЕР 20-01-001-08 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,6198 | 1880,68 | 159,5 | 478,43 | 17216,96 | 6200,56 | 453,76 | 960,76 | 100,06 | 62,02 |
|  |  |  |  |  | 1242,75 | 6,9 |  |  |  | 34,43 |  | 0,36 | 0,22 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=6110,29 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=3491,59 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 301-1792 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм | м2 | 61,985 | 84,25 | 0 | 84,25 | 20732,28 | 0 | 0 | 20732,28 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 6 | 11,98 | 0 | 11,98 | 285,36 | 0 | 0 | 285,36 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | ТЕР 26-02-005-01 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ - «КРАТ» с пределом огнестойкости 1,0 час | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1,093 | 31927,64 | 4333,12 | 25891,74 | 147139,52 | 14982,17 | 21738,7 | 91690,94 | 137,1 | 149,85 |
|  |  |  |  |  | 1702,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=100,00*(0,85)*(0,90)%)=11536,27 СП(=70,00*(0,85)*(0,80)%)=7191,44 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Прайс | Огнезащитное покрытие воздуховодов МБОР-5ф | м2 | 109,3 | 186,02 | 0 | 186,02 | 20331,99 | 0 | 0 | 20331,99 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Прайс | Клей "Плазас" для огнезащитного покрытия воздуховодов | кг. | 109 | 186,02 | 0 | 186,02 | 20276,18 | 0 | 0 | 20276,18 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 270632,85 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 30113,87 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 17807,21 |  |  |  |  |  |
| 18 из 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 318553,95 |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Система В3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | ТЕР 20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,16 | 77,03 | 1,08 | 4,53 | 236,79 | 91,99 | 0,79 | 2,35 | 5,75 | 0,92 |
|  |  |  |  |  | 71,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=90,15 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=51,51 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 301-4742 | Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВГ-40-20 | шт. | 2 | 167,89 | 0 | 167,89 | 1333,05 | 0 | 0 | 1333,05 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | ТЕР 20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 | 139,92 | 15,27 | 15,66 | 2356,54 | 877,37 | 70,09 | 50,74 | 9 | 9 |
|  |  |  |  |  | 108,99 | 0,58 |  |  |  | 4,67 |  | 0,03 | 0,03 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=864,4 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=493,94 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Прайс | Вентилятор 400*200 IRE | шт | 1 | 39193,22 | 0 | 39193,22 | 39193,22 | 0 | 0 | 39193,22 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | ТЕР 20-02-015-03 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 1-3 сечением 400х200 мм | 1 шт. | 1 | 38,31 | 3,49 | 11,92 | 522,89 | 184,34 | 16,02 | 38,62 | 1,82 | 1,82 |
|  |  |  |  |  | 22,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=180,66 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=103,24 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 301-5614 | Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 40-20-90, сечение обечайки 400х200 мм | шт. | 1 | 540,21 | 0 | 540,21 | 2144,63 | 0 | 0 | 2144,63 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | ТЕР 20-02-015-02 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм | 1 шт. | 1 | 31,72 | 2,21 | 10,14 | 439,05 | 155,93 | 10,14 | 32,85 | 1,54 | 1,54 |
|  |  |  |  |  | 19,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=152,81 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=87,32 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 301-0245 | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг | шт. | 1 | 621 | 0 | 621 | 2465,37 | 0 | 0 | 2465,37 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | ТЕР 20-02-003-07 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм | 1 решетка | 1 | 53,42 | 2,85 | 35,68 | 433,12 | 119,86 | 13,08 | 115,6 | 1,17 | 1,17 |
|  |  |  |  |  | 14,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=117,46 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=67,12 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 301-0599 | Решетки регулирующие марка РР-3, размер 200х200 мм Кол-во-0,04 | м2 | -0,04 | 788,03 | 0 | 788,03 | -102,13 | 0 | 0 | -102,13 | 0 | 0 |
| 19 из 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Прайс | Решётка АМН 200*100 | шт. | 1 | 276,27 | 0 | 276,27 | 276,27 | 0 | 0 | 276,27 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | ТЕР 20-02-003-08 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 4, размер 200х400 мм | 1 решетка | 2 | 73,41 | 2,85 | 55,67 | 995,82 | 239,73 | 26,16 | 360,74 | 1,17 | 2,34 |
|  |  |  |  |  | 14,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=234,94 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=134,25 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 301-0600 | Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм Кол-во-0,16 | м2 | -0,16 | 640,8 | 0 | 640,8 | -332,19 | 0 | 0 | -332,19 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Прайс | Решётка АМН 300*200 | шт. | 2 | 422,02 | 0 | 422,02 | 844,04 | 0 | 0 | 844,04 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | ТЕР 20-02-006-07 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1600 мм | 1 шт. | 1 | 38,74 | 2,24 | 13,08 | 531,53 | 188,53 | 10,28 | 42,38 | 1,84 | 1,84 |
|  |  |  |  |  | 23,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=184,76 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=105,58 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Прайс | Клапан АВК 300*150 с электроприводом DAN | шт. | 1 | 4135,62 | 0 | 4135,62 | 4135,62 | 0 | 0 | 4135,62 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 301-1904 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 800 мм | шт. | 2 | 247,65 | 0 | 247,65 | 1966,34 | 0 | 0 | 1966,34 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | ТЕР 20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0288 | 2789,83 | 172,3 | 532,71 | 1303,73 | 483,34 | 22,78 | 49,71 | 167,86 | 4,83 |
|  |  |  |  |  | 2084,82 | 9,97 |  |  |  | 2,31 |  | 0,52 | 0,01 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=475,94 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=271,96 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 301-1771 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 2,88 | 76,99 | 0 | 76,99 | 880,27 | 0 | 0 | 880,27 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 из 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174 | ТЕР 20-01-001-02 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0771 | 2789,83 | 172,3 | 532,71 | 3490,22 | 1293,95 | 60,98 | 133,07 | 167,86 | 12,94 |
|  |  |  |  |  | 2084,82 | 9,97 |  |  |  | 6,19 |  | 0,52 | 0,04 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=1274,14 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=728,08 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 301-1772 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 7,71 | 76,99 | 0 | 76,99 | 2356,56 | 0 | 0 | 2356,56 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | ТЕР 20-01-001-08 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,6568 | 1880,68 | 159,5 | 478,43 | 18244,77 | 6570,72 | 480,85 | 1018,11 | 100,06 | 65,72 |
|  |  |  |  |  | 1242,75 | 6,9 |  |  |  | 36,48 |  | 0,36 | 0,24 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=6475,06 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=3700,03 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 301-1792 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм | м2 | 65,68 | 84,25 | 0 | 84,25 | 21968,15 | 0 | 0 | 21968,15 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 6 | 11,98 | 0 | 11,98 | 285,36 | 0 | 0 | 285,36 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | ТЕР 26-02-005-01 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ - «КРАТ» с пределом огнестойкости 1,0 час | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,671 | 31927,64 | 4333,12 | 25891,74 | 90329,92 | 9197,65 | 13345,53 | 56289,68 | 137,1 | 91,99 |
|  |  |  |  |  | 1702,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=100,00*(0,85)*(0,90)%)=7082,19 СП(=70,00*(0,85)*(0,80)%)=4414,87 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Прайс | Огнезащитное покрытие воздуховодов МБОР-5ф | м2 | 67,1 | 186,02 | 0 | 186,02 | 12481,94 | 0 | 0 | 12481,94 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Прайс | Клей "Плазас" для огнезащитного покрытия воздуховодов | кг. | 67 | 186,02 | 0 | 186,02 | 12463,34 | 0 | 0 | 12463,34 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 из 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 193953,81 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 17132,49 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 10157,9 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 221244,22 |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Система В4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | ТЕР 20-02-018-01 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,16 | 77,03 | 1,08 | 4,53 | 236,79 | 91,99 | 0,79 | 2,35 | 5,75 | 0,92 |
|  |  |  |  |  | 71,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=90,15 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=51,51 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 301-4742 | Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВГ-40-20 | шт. | 2 | 167,89 | 0 | 167,89 | 1333,05 | 0 | 0 | 1333,05 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | ТЕР 20-03-001-02 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т | 1 вентилятор | 1 | 139,92 | 15,27 | 15,66 | 2356,54 | 877,37 | 70,09 | 50,74 | 9 | 9 |
|  |  |  |  |  | 108,99 | 0,58 |  |  |  | 4,67 |  | 0,03 | 0,03 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=864,4 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=493,94 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Прайс | Вентилятор 400*200 IRE | шт | 1 | 39193,22 | 0 | 39193,22 | 39193,22 | 0 | 0 | 39193,22 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | ТЕР 20-02-015-02 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм | 1 шт. | 2 | 31,72 | 2,21 | 10,14 | 878,12 | 311,86 | 20,29 | 65,71 | 1,54 | 3,08 |
|  |  |  |  |  | 19,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=305,62 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=174,64 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 301-0245 | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг | шт. | 2 | 621 | 0 | 621 | 4930,74 | 0 | 0 | 4930,74 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | ТЕР 20-02-003-08 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 4, размер 200х400 мм | 1 решетка | 11 | 73,41 | 2,85 | 55,67 | 5477 | 1318,51 | 143,9 | 1984,08 | 1,17 | 12,87 |
|  |  |  |  |  | 14,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=1292,14 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=738,37 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 301-0600 | Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм Кол-во-0,88 | м2 | -0,88 | 640,8 | 0 | 640,8 | -1827,05 | 0 | 0 | -1827,05 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Прайс | Решётка АМН 150*100 |  | 9 | 284,76 | 0 | 284,76 | 2562,84 | 0 | 0 | 2562,84 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 из 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 191 | Прайс | Решётка АМН 200*100 |  | 2 | 276,02 | 0 | 276,02 | 552,04 | 0 | 0 | 552,04 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | ТЕР 20-02-006-07 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1600 мм | 1 шт. | 1 | 38,74 | 2,24 | 13,08 | 531,53 | 188,53 | 10,28 | 42,38 | 1,84 | 1,84 |
|  |  |  |  |  | 23,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=184,76 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=105,58 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Прайс | Клапан АВК 300*150 с электроприводом DAN | шт. | 1 | 4342,38 | 0 | 4342,38 | 4342,38 | 0 | 0 | 4342,38 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 301-1904 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 800 мм | шт. | 2 | 247,65 | 0 | 247,65 | 1966,34 | 0 | 0 | 1966,34 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | ТЕР 20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1719 | 2789,83 | 172,3 | 532,71 | 7781,7 | 2884,96 | 135,95 | 296,7 | 167,86 | 28,86 |
|  |  |  |  |  | 2084,82 | 9,97 |  |  |  | 13,8 |  | 0,52 | 0,09 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=2840,78 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=1623,31 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 301-1771 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 17,9 | 76,99 | 0 | 76,99 | 5471,14 | 0 | 0 | 5471,14 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | ТЕР 20-01-001-08 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,316 | 1880,68 | 159,5 | 478,43 | 8777,94 | 3161,31 | 231,35 | 489,84 | 100,06 | 31,62 |
|  |  |  |  |  | 1242,75 | 6,9 |  |  |  | 17,55 |  | 0,36 | 0,11 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=3115,28 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=1780,16 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 301-1792 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм | м2 | 31,6 | 84,25 | 0 | 84,25 | 10569,33 | 0 | 0 | 10569,33 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 из 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 199 | ТЕР 20-01-001-01 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,2138 | 2789,83 | 172,3 | 532,71 | 9678,45 | 3588,16 | 169,09 | 369,01 | 167,86 | 35,89 |
|  |  |  |  |  | 2084,82 | 9,97 |  |  |  | 17,16 |  | 0,52 | 0,11 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=3533,21 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=2018,98 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 301-1771 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 21,38 | 76,99 | 0 | 76,99 | 6534,8 | 0 | 0 | 6534,8 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 6 | 11,98 | 0 | 11,98 | 285,36 | 0 | 0 | 285,36 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | ТЕР 26-02-005-01 | Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций воздуховодов составом ОФП-НВ - «КРАТ» с пределом огнестойкости 1,0 час | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,47 | 31927,64 | 4333,12 | 25891,74 | 63271,34 | 6442,47 | 9347,84 | 39427,94 | 137,1 | 64,44 |
|  |  |  |  |  | 1702,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=100,00*(0,85)*(0,90)%)=4960,7 СП(=70,00*(0,85)*(0,80)%)=3092,39 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | Прайс | Огнезащитное покрытие воздуховодов МБОР-5ф | м2 | 47 | 186,02 | 0 | 186,02 | 8742,94 | 0 | 0 | 8742,94 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Прайс | Клей "Плазас" для огнезащитного покрытия воздуховодов | кг. | 47 | 186,02 | 0 | 186,02 | 8742,94 | 0 | 0 | 8742,94 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 165123,56 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 17187,05 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 10078,87 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 192389,48 |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. Система В5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | ТЕР 20-03-002-01 | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | 1 вентилятор | 1 | 65,34 | 8,25 | 2,72 | 1160,75 | 437,68 | 37,87 | 8,81 | 3,98 | 3,98 |
|  |  |  |  |  | 54,37 | 0,19 |  |  |  | 1,53 |  | 0,01 | 0,01 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=430,43 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=245,96 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 из 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206 | Прайс | Вентилятор оконный | шт. | 1 | 3439,8 | 0 | 3439,8 | 3439,8 | 0 | 0 | 3439,8 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 3924,16 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 430,43 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 245,96 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 4600,55 |  |  |  |  |  |
| Раздел 9. Система К1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | ТЕР 20-06-001-01 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 0,1 | 290,87 | 21,69 | 1,66 | 557,49 | 215,35 | 9,96 | 0,54 | 19 | 1,9 |
|  |  |  |  |  | 267,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=211,04 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=120,6 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | ТЕР 20-06-017-01 | Установка блоков приемных производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 блок | 1 | 275,45 | 29,94 | 71,34 | 3948,79 | 1402,07 | 137,42 | 231,14 | 12,75 | 12,75 |
|  |  |  |  |  | 174,17 | 1,53 |  |  |  | 12,32 |  | 0,08 | 0,08 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=1386,1 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=792,06 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Прайс | Кондиционер DAIKIN (с подмесом свежего воздуха) FTXR28E/RXR28E | шт. | 1 | 88627,1 | 0 | 88627,1 | 88627,1 | 0 | 0 | 88627,1 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | ФЕРм 12-01-105-01 | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм | 100 м | 0,1 | 1203,56 | 294,56 | 59,55 | 2306,74 | 971,77 | 159,36 | 23,64 | 88,3 | 8,83 |
|  |  |  |  |  | 849,45 | 18,63 |  |  |  | 21,31 |  | 1,51 | 0,15 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=80,00*(0,85)%)=675,29 СП(=60,00*(0,80)%)=476,68 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | Прайс | Трубка медная Диаметр труб наружный, мм:3/8 | п.м | 5 | 240,66 | 0 | 240,66 | 1203,3 | 0 | 0 | 1203,3 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | Прайс | Трубка медная Диаметр труб наружный, мм: 1/4 | п.м | 5 | 149,14 | 0 | 149,14 | 745,7 | 0 | 0 | 745,7 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | ТЕР 26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | 10 м трубопровода | 1 | 2034,63 | 28,01 | 1957,06 | 7367,1 | 398,96 | 128,57 | 6340,87 | 3,52 | 3,52 |
|  |  |  |  |  | 49,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=100,00*(0,85)*(0,90)%)=307,2 СП(=70,00*(0,85)*(0,80)%)=191,5 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 из 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214 | 104-0162 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | -11 | 158,26 | 0 | 158,26 | -5640,39 | 0 | 0 | -5640,39 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | Прайс | Теплоизоляция 3/8 | п.м | 5 | 9,83 | 0 | 9,83 | 49,15 | 0 | 0 | 49,15 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | Прайс | Теплоизоляция 1/4 | п.м | 5 | 4,49 | 0 | 4,49 | 22,45 | 0 | 0 | 22,45 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | ТЕР 16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,05 | 4734,18 | 1580,55 | 475,05 | 3337,62 | 1078,13 | 362,74 | 76,96 | 190,24 | 9,51 |
|  |  |  |  |  | 2678,58 | 257,26 |  |  |  | 103,55 |  | 13,42 | 0,67 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=1158,05 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=661,74 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | ТЕР 20-02-019-01 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг изделия | 0,06 | 831,48 | 14,56 | 738,42 | 243,88 | 37,92 | 4,01 | 143,55 | 6,02 | 0,36 |
|  |  |  |  |  | 78,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=128,00*(0,85)*(0,90)%)=37,16 СП(=83,00*(0,85)*(0,80)%)=21,24 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | ФЕРм 08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,05 | 274,18 | 4,84 | 205,98 | 126,84 | 36,24 | 1,31 | 40,89 | 6,74 | 0,34 |
|  |  |  |  |  | 63,36 | 0,27 |  |  |  | 0,15 |  | 0,02 | 0,00 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=95,00*(0,85)%)=29,48 СП(=65,00*(0,80)%)=18,92 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | Прайс | Кабель ВВГ 5*1,5 | п.м | 5 | 59,32 | 0 | 59,32 | 296,6 | 0 | 0 | 296,6 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | ФЕРм 08-02-390-01 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | 100 м | 0,05 | 237,65 | 31,2 | 51,53 | 225,22 | 88,61 | 8,44 | 10,23 | 16,29 | 0,81 |
|  |  |  |  |  | 154,92 | 0,12 |  |  |  | 0,07 |  | 0,01 | 0,00 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=95,00*(0,85)%)=71,83 СП(=65,00*(0,80)%)=46,11 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | Прайс | Кабель-канал 16*16 | п.м | 5 | 14,24 | 0 | 14,24 | 71,2 | 0 | 0 | 71,2 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | ФЕРм 08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,05 | 274,18 | 4,84 | 205,98 | 126,84 | 36,24 | 1,31 | 40,89 | 6,74 | 0,34 |
|  |  |  |  |  | 63,36 | 0,27 |  |  |  | 0,15 |  | 0,02 | 0,00 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=95,00*(0,85)%)=29,48 СП(=65,00*(0,80)%)=18,92 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 из 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 224 | Прайс | Кабель ВВГ 3*2,5 | п.м | 5 | 35,49 | 0 | 35,49 | 177,45 | 0 | 0 | 177,45 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 6 | 11,98 | 0 | 11,98 | 285,36 | 0 | 0 | 285,36 | 0 | 0 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 97825,04 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 3905,63 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 2347,77 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 104078,44 |  |  |  |  |  |
| Раздел 10. Автоматика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | ФЕРм 11-06-001-01 | Щиты и пульты, масса до 50 кг | 1 шт. | 3 | 154,24 | 11,11 | 97,5 | 3496,04 | 1101,96 | 152,98 | 947,7 | 5,15 | 15,45 |
|  |  |  |  |  | 45,63 | 0,54 |  |  |  | 13,04 |  | 0,04 | 0,12 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=80,00*(0,85)%)=758,2 СП(=60,00*(0,80)%)=535,2 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | Прайс | Управляющий модуль |  | 3 | 67163,28 | 0 | 67163,28 | 201489,84 | 0 | 0 | 201489,84 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | ФЕРм 11-02-002-01 | Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 4 | 22,95 | 0 | 2,51 | 2060,17 | 935,33 | 0 | 39,86 | 2,06 | 8,24 |
|  |  |  |  |  | 20,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=80,00*(0,85)%)=636,02 СП(=60,00*(0,80)%)=448,96 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | Прайс | Регулятор скорости |  | 4 | 1633,04 | 0 | 1633,04 | 6532,16 | 0 | 0 | 6532,16 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | ФЕРм 11-02-002-01 | Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 3 | 22,95 | 0 | 2,51 | 1545,13 | 701,5 | 0 | 29,89 | 2,06 | 6,18 |
|  |  |  |  |  | 20,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=80,00*(0,85)%)=477,02 СП(=60,00*(0,80)%)=336,72 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | Прайс | Датчик температуры | шт. | 3 | 833,91 | 0 | 833,91 | 2501,73 | 0 | 0 | 2501,73 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | ФЕРм 11-02-002-01 применит. | Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 3 | 22,95 | 0 | 2,51 | 1545,13 | 701,5 | 0 | 29,89 | 2,06 | 6,18 |
|  |  |  |  |  | 20,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=80,00*(0,85)%)=477,02 СП(=60,00*(0,80)%)=336,72 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 из 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 233 | Прайс | Дифференциальное реле давления | шт. | 3 | 1528,8 | 0 | 1528,8 | 4586,4 | 0 | 0 | 4586,4 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | ФЕРм 08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 20 | 1739,1 | 58,55 | 1456,83 | 241726,86 | 51187,14 | 6335,11 | 115672,3 | 23,8 | 476 |
|  |  |  |  |  | 223,72 | 1,49 |  |  |  | 340,91 |  | 0,11 | 2,20 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=95,00*(0,85)%)=41737,72 СП(=65,00*(0,80)%)=26794,59 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | ФЕРм 08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 100 м | 1 | 1903,54 | 116,19 | 1463,99 | 15127,72 | 3699,24 | 628,59 | 5812,04 | 34,4 | 34,4 |
|  |  |  |  |  | 323,36 | 4,46 |  |  |  | 51,02 |  | 0,33 | 0,33 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=95,00*(0,85)%)=3037,71 СП(=65,00*(0,80)%)=1950,14 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | ФЕРм 08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 21 | 257,87 | 2,42 | 202,72 | 46736,55 | 12667,86 | 274,94 | 16900,77 | 5,61 | 117,81 |
|  |  |  |  |  | 52,73 | 0,14 |  |  |  | 33,63 |  | 0,01 | 0,21 |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=95,00*(0,85)%)=10288,21 СП(=65,00*(0,80)%)=6604,77 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | Прайс | Кабель ВВГ 4*4 | п.м | 480 | 73,71 | 0 | 73,71 | 35380,8 | 0 | 0 | 35380,8 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | Прайс | Кабель ВВГ 3*1,5 | п.м | 240 | 19,48 | 0 | 19,48 | 4675,2 | 0 | 0 | 4675,2 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | Прайс | Кабель ВВГ нг 4*1,5 |  | 320 | 29,95 | 0 | 29,95 | 9584 | 0 | 0 | 9584 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | Прайс | Кабель ПВС 2*1,5 | п.м | 480 | 19,48 | 0 | 19,48 | 9350,4 | 0 | 0 | 9350,4 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | Прайс | Кабель ШВВП 2*0,75 | п.м | 480 | 8,86 | 0 | 8,86 | 4252,8 | 0 | 0 | 4252,8 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | Прайс | Кабель ВВГ 5*10 | п.м | 100 | 222,05 | 0 | 222,05 | 22205 | 0 | 0 | 22205 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 из 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 243 | Прайс | Электрогофра 16 | п.м | 1 500 | 5,92 | 0 | 5,92 | 8880 | 0 | 0 | 8880 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | Прайс | Электрогофра 25 | п.м | 500 | 5,92 | 0 | 5,92 | 2960 | 0 | 0 | 2960 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | Прайс | Электрогофра 32 | п.м | 100 | 55,92 | 0 | 55,92 | 5592 | 0 | 0 | 5592 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 6 | 11,98 | 0 | 11,98 | 232,89 | 0 | 0 | 232,89 | 0 | 0 |
| кЗП=8,05 кЭМ=4,59 кМР=3,24 НР(=0%)=0 СП(=0%)=0 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 536041,82 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 57411,9 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 37007,09 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 630460,82 |  |  |  |  |  |
| Раздел 11. Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | ФЕРп 03-01-022-01 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5 | 1 вентиляционная сеть | 8 | 135,27 | 0 | 0 | 23150,43 | 12379,91 | 0 | 0 | 10 | 80 |
|  |  |  |  |  | 135,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=65,00*(0,85)%)=6808,95 СП(=40,00*(0,80)%)=3961,57 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | ФЕРп 03-01-070-01 | Кондиционер местный автономный шкафного типа со встроенной холодильной машиной, номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч до 3,5 тыс. м3/ч, при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) 1 | 1 кондиционер | 1 | 365,23 | 0 | 0 | 7813,29 | 4178,23 | 0 | 0 | 27 | 27 |
|  |  |  |  |  | 365,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кЗП=11,44 кЭМ=5,41 кМР=3,97 НР(=65,00*(0,85)%)=2298,03 СП(=40,00*(0,80)%)=1337,03 кЗИМ=0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прямые затраты по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 16558,14 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 9106,98 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 5298,6 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  | 0 |  |  |  | 30963,72 |  |  |  |  |  |
| 29 из 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж оборудования (210,226,228,230,232) НР (68 =80,00*(0,85)%) СП (48 =60,00*(0,80)%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зарплата |  |  |  |  |  |  | 4446,43 |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 312,34 |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 1070,99 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 5795,40 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 3023,56 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 2134,28 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 10953,24 |  |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы (247,248) НР (55 =65,00*(0,85)%) СП (32 =40,00*(0,80)%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зарплата |  |  |  |  |  |  | 16558,14 |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 16558,14 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 9106,98 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 5298,6 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 30963,72 |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1,3,5,7,9,10,15,17,19,20,22,26,27,36,38,41,43,45,47,51,56,59,62,64,66,72,74,77,80,82,85,90,93,95,97,103,105,107,109,112,115,118,120,126,128,130,132,136,141,146,148,149,155,157,159,161,163,166,169,172,174,176,182,184,186,188,192,195,197,199,205,207,208,217,218) НР (98 =128,00*(0,85)*(0,90)%) СП (56 =83,00*(0,85)*(0,80)%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зарплата |  |  |  |  |  |  | 79155,68 |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 5607,03 |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 17699,24 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 102013,52 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 77572,58 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 44327,19 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 223913,29 |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляционные работы (33,69,100,123,152,179,202,213) НР (77 =100,00*(0,85)*(0,90)%) СП (48 =70,00*(0,85)*(0,80)%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зарплата |  |  |  |  |  |  | 41387,1 |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 59332,4 |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 256132,2 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 356851,69 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 31868,07 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 19865,81 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 408585,58 |  |  |  |  |  |
| 30 из 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электромонтажные работы на других объектах (219,221,223,234,235,236) НР (81 =95,00*(0,85)%) СП (52 =65,00*(0,80)%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зарплата |  |  |  |  |  |  |  |  | 68141,27 |  |  |  |  |  |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7249,69 |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 138477,11 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 213442,13 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 55194,42 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 35433,46 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 304070,01 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по всем разделам (с учетом НР и СП) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2051150,59 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 176765,56 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 107059,31 |  |  |  |  |  |
|  | Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 2051150,59 |  |  |  |  |  |
|  | Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 2051150,59 |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 369207,11 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 2420357,7 |  |  |  |  |  |
| Составил |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 из 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |