Дефектная ведомость  на капитальный ремонт МУЗ «Городская клиническая больница №3»

Каб. № 1

| 1 | Замена дверей 1,26х2,05 |
| --- | --- |
| 3 | Пол: стяжка, смесь самовыравнивающая до 30мм. 28,60 м2 |
| 4 | Укладка плитки на пол 28,6 м2 |
| 5 | замена окон 1,76х,1,73 (2 шт.) |
| 6 | Демонтаж плитки 2.05 м2 |
| 7 | Клейка плитки на стену 2,05 м2 |
| 8 | Шпаклевка стен 59,23 м2 |
| 9 | Обработка стен и пола бетоноконтактом 87,83 м2 |
| 10 | Грунтовка стен на два слоя 59,23 м2 |
| 11 | Установка раковины- 1 шт. |
| 12 | Демонтаж старой раковины- 1 шт. |
| 13 | Покраска стен водоэмульсионной краской на 2 раза 59,23 м2 |
| 14 | Устройство плинтуса 21,64 м\п. |
| 15 | Чистка потолка от побелки, грунтовка, покраска 28,6 м2 |
| 16 | Короб из ГКЛ 1,4 м2 |
| 17 | Перфорированный уголок 32 м\п |
| 18 | Убрать старый линолеум 28,6 м2 |
| 19 | Потолок грунтовка и покраска водоемульсионкой 14,9 м2 |

Каб  №2

| 1 | Замена дверей 1,26х2,05 |
| --- | --- |
| 3 | Пол: стяжка, смесь самовыравнивающая до 30мм. 28,60 м2 |
| 4 | Укладка плитки на пол 27,14 м2 |
| 5 | Установка пластиковых окон 1,76х,1,73 2 шт. |
| 6 | Демонтаж плитки 2.05м2 |
| 7 | Клейка плитки на стену 2,05м2 |
| 8 | Шпаклевка стен 59,23 м2 |
| 9 | Обработка стен и пола бетоноконтактом 87,83 м2 |
| 10 | Грунтовка стен на два слоя 27,14м2 |
| 11 | Замена раковины 1 шт. +смеситель |
| 13 | Покраска стен водоэмульсионной краской на два раза. 57,18м2 |
| 14 | Устройство плинтуса 21,44 м\п |
| 15 | Чистка потолка от побелки, грунтовка, покраска. 27,14м2 |
| 16 | Короб из гкл 1,4 м2 |
| 17 | Перфорированный уголок 32м\п |
| 18 | Демонтаж плитки с пола 27,14м2 |
| 19 | Потолок грунтовка и покраска водоемульсионкой 28,6 м2 |

Кааб №3

| 1 | Замена дверей 1,26х2,05 |
| --- | --- |
| 2 | Замена оконных рам 1,76х1,73 |
| 3 | Пол стяжка смесь самовыравнивающая до 30мм 28,60 м2 |
| 4 | Укладка плитки на пол 26,91 м2 |
| 5 | Установка пластиковых окон 1,76х,1,73 2 шт. |
| 6 | Демонтаж плитки 2.05м2 |
| 7 | Клейка плитки на стену 2,05м2 |
| 8 | Шпаклевка стен 59,23 м2 |
| 9 | Обработка стен и пола бетоноконтактом 87,83 м2 |
| 10 | Грунтовка стен на два слоя 57,18м2 |
| 11 | Замена раковины 1 шт. + смесители |
| 13 | Покраска стен водоэмульсионной краской на два раза. 57,18м2 |
| 14 | Устройство плинтуса 21,44 м\п |
| 15 | Чистка потолка от побелки, грунтовка, покраска. 27,14м2 |
| 16 | Короб из гкл 1,4 м2 |
| 17 | Перфорированный уголок 32м\п |
| 18 | Демонтаж плитки с пола 27,14м2 |
| 19 | Потолок грунтовка и покраска водоемульсионкой 28,6 м2 |

Каб №4

| 1 | Замена дверей 0,96х2,08 (пластик) 1шт. |
| --- | --- |
| 2 | Замена оконных рам 1,78х1,72 (пластик) 1шт |
| 3 | Пол стяжка смесь самовыравнивающая до 30мм 13,70 м2 |
| 4 | Укладка линолеума на пол 13,70 м2 |
| 5 | Демонтаж плитки 2.05м2 |
| 6 | Клейка плитки на стену 2,05м2 |
| 7 | Шпаклевка стен 41,75 м2 |
| 8 | Обработка стен и пола бетоноконтактом 41,75 м2 |
| 9 | Грунтовка стен на два слоя 41,75м2 |
| 10 | Установка плинтуса 15,6 м\п |
| 11 | Замена раковины 1 шт. |
| 13 | Устройство сантехники. 5 м\п + смеситель |
| 14 | Устройство короба из гкл 1.3 м2 |
| 15 | Потолок подвесной пластиковые панели 13,7 |

Кааб №5,7

| 1 | Замена оконных рам 1,0х0,45 (пластик) 1шт |
| --- | --- |
| 2 | Демонтаж плитки 2.05м2 |
| 3 | Клейка плитки на стену 14,85 м2 |
| 4 | Замена раковины + смеситель 1 шт. |
| 5 | Демонтаж старой раковины 1 шт. |
| 6 | Устройство сантехники. 5 м\п |
| 7 | Устройство короба из ГКЛ 1.3 м2 |
| 8 | Замена унитаза и бочка 1шт. |
| 9 | Шпаклевка и покраска стен на два раза 9,35м2 |
| 10 | Потолок грунтовка и покраска водоемульсионкой 15 м2 |
| 11 |  |

Корридор № 14,23,30,33.

| 1 | Замена окон 1,78х1,72 (3 шт.) |
| --- | --- |
| 2 | Короб из ГКЛ 7,6 м2 |
| 3 | Дверца пластиковая 0,55х 0,7 |
| 4 | Стенка из ГКЛ 3м2 |
| 5 | Заделка отверстий в полу 3,5м3 |
| 6 | Вентиляционная решетка 0,5х,0,7 |
| 7 | Пластиковая дверь замена 0,6х2,05 |
| 8 | Пластиковая дверь замена 1,20х2,05 |
| 9 | Устройство стен из ГКЛ 12,9 м2 |
| 10 | Замена пластик. двери 0,8х2,08 |
| 11 | Замена пластик. двери 0,9х2,05 |
| 12 | Замена пластик. двери 1х2,05 (4 шт.) |
| 13 | Замена пластик. двери 1,25х2,05 (3 шт.) |
| 14 | Очистка стен от старой краски 108,87 м2 |
| 15 | Стены: грунтовка, шпаклевка, покраска ( все на два раза) 326,87 м2 |
| 16 | Демонтаж бетонного плинтуса 115 м/п. |
| 17 | Заделка отверстий в стене 1,25х0,85 ; 1,1х1,2 |
| 18 | Замена входной группы 1,5х2,35 (2 шт.) |
| 19 | Заделка отверстий в полу 1,5 м3 |
| 20 | Замена пластик. двери 0,6х1,6 |
| 21 | Пластиковая решетка 0,9х0,6 |
| 22 | Пол линолеум 16 м2 |
| 23 | Потолок грунтовка, шпаклевка, покраска 43 м2 |
| 24 | Устройство плинтуса 15м\п |
| 25 | Демонтаж вент. коробов 5м/п |
| 26 | Замена пластик. двери 1,45х2,4 |
| 27 | Подвесной потолок из пластиковых панелей 232 м2 |
| 28 | Установка металлического отбойника шириной 600мм 193,4м\п |

Каб. №32

| 1 | Демонтаж плитки со стен 27,9 м2 |
| --- | --- |
| 2 | Монтаж плитки на стены 55,8 м2 |
| 3 | Пол: демонтаж и монтаж плитки 14,9 м2 |
| 4 | Демонтаж и монтаж окна (пластик) 1,78х1,72 |
| 5 | Демонтаж и монтаж раковины (1 шт.) |
| 6 | Демонтаж вент. коробов 8 п/м. |
| 7 | Установка плинтуса 18,6 п/м. |
| 8 | Устройство короба из ГКЛ 2,3 м2 |
| 9 | Пластиковая решетка 0,9х0,6 |
| 10 | Замена двери 0,8х2,05 |
| 11 | Потолок грунтовка и покраска водоемульсионкой 14,9 м2 |

Каб. №31

| 1 | Замена двери 0,8х2,05 |
| --- | --- |
| 2 | Короб из ГКЛ 3,65 м2 |
| 3 | Стены: демонтаж и монтаж плитки 21 м2 |
| 4 | Демонтаж и монтаж раковины + смеситель 1шт. |
| 5 | Протяжка труб ГВС и ХВС 15 м/п. |
| 6 | Пол: демонтаж и монтаж плитки 4 м2 |
| 7 | Потолок грунтовка и покраска водоемульсионкой 4 м2 |

Кухня  №29

| 1 | Пол: демонтаж и монтаж плитки 12 м2 |
| --- | --- |
| 2 | Стены: демонтаж и монтаж плитки 40,2 м2 |
| 3 | Замена раковины (5 шт. металл.) |
| 4 | Замена окна 1,72х1,78 |
| 5 | Устройство пластикового шкафа под раковиной 4х0,85 |
| 6 | Короб из ГКЛ 2,7 м2 |
| 7 | Пластиковая решетка 0,9х0,6 |
| 8 | Замена двери 0,95х2,05 |
| 9 | Кирпичная кладка 0,3 м3 |
| 10 | Потолок грунтовка и покраска водоемульсионкой 12 м2 |

Каб. №28

| 1 | Стена из ГКЛ утепленная 7,86 м2 |
| --- | --- |
| 2 | Замена раковины (1шт.) |
| 3 | Устройство ГВС, ХВС 15 м/п. |
| 4 | Устройство короба из ГКЛ 4,14 м2 |
| 5 | Замена окна 1,78х1,73 (2 шт.) |
| 6 | Стены: демонтаж и монтаж плитки 51,77 м2 |
| 7 | Пол: демонтаж и монтаж плитки 23,9 м2 |
| 8 | Устройство плинтуса 18 м/п. |
| 9 | Замена двери 0,6х2,05 |
| 10 | Решетка пластиковая 0,9х0,6 (2 шт.) |
| 5 | Потолок грунтовка и покраска водоемульсионкой 23,9 м2 |

Каб. №26

| 1 | Замена окна 1,78х1,72 (2 шт.) |
| --- | --- |
| 2 | Пол: замена линолеума 28 м2 |
| 3 | Стены: очистка от старой краски 59,94 м2 |
| 4 | Стены: грунтовка, шпаклевка, покраска 59,94 м2 |
| 5 | Пол: стяжка 28 м2 |
| 6 | Потолок: шпаклевка, покраска на два слоя 28 м2 |
| 7 | Стены: плитка 2,05 м2 |
| 8 | Короб из ГКЛ 2,3 м2 |
| 9 | Замена двери 0,3х2,05 |
| 10 |  |

Каб. №25

| 1 | Замена окна 1,78х1,72 (2 шт.) |
| --- | --- |
| 2 | Пол: замена линолеума 28 м2 |
| 3 | Стены: очистка от старой краски 59,94 м2 |
| 4 | Стены: грунтовка, шпаклевка, покраска 59,94 м2 |
| 5 | Пол: стяжка 28 м2 |
| 6 | Потолок: шпаклевка, покраска на два слоя 28 м2 |
| 7 | Стены: плитка 2,05 м2 |
| 8 | Короб из ГКЛ 2,3 м2 |
| 9 | Замена двери 0,3х2,05 |
| 10 |  |

Каб. №24

| 1 | Замена окна 1,78х1,72 (2 шт.) |
| --- | --- |
| 2 | Пол: замена линолеума 28 м2 |
| 3 | Стены: очистка от старой краски 59,94 м2 |
| 4 | Стены: грунтовка, шпаклевка, покраска 59,94 м2 |
| 5 | Пол: стяжка 28 м2 |
| 6 | Потолок: шпаклевка, покраска на два слоя 28 м2 |
| 7 | Стены: плитка 2,05 м2 |
| 8 | Короб из ГКЛ 2,3 м2 |
| 9 | Замена двери 0,3х2,05 |
| 10 | Демонтаж и монтаж плитки 2,05 м2 |

Каб. №48

| 1 | Стены демонтаж и монтаж плитки на стены 33,9 м2 |
| --- | --- |
| 2 | Замена двери 0,9х2,05 |
| 3 | Пол демонтаж и монтаж плитки 6,8 м2 |
| 4 | Короб из ГКЛ 1,6 м2 |
| 5 | Потолок грунтовка и покраска водоемульсионкой 6,8 м2 |

Каб №44,45,46,47.

| 1 | Замена двери 0,8х2,05 2шт. (финка) |
| --- | --- |
| 2 | Замена двери 1,0х2,05 (финка) |
| 3 | Замена двери 1,0х2,05 (пластик) |
| 4 | Перегородка из кирпича тол 12мм 3м2 |
| 5 | Замена унитаза + бачек 1шт. |
| 6 | Замена раковины (1шт.) |
| 7 | Устройство ГВС, ХВС 15 м/п. |
| 8 | Устройство короба из ГКЛ 5,2 м2 |
| 9 | Пол демонтаж и монтаж плитки 13 м2 |
| 10 | Стены: демонтаж и монтаж плитки 73,5 м2 |
| 11 | Установка беде 1шт. |
| 12 | Установка душевой кабины 1,2х,1,5 ,выс 2метра.1 шт. |
| 13 | Штрабовка стен 6м\п |
| 14 | Устройство ГВС и ХВС 17м\п |
| 15 | Потолок грунтовка и покраска водоемульсионкой 13 м2 |

Кааб № 43

| 1 | Замена двери 1,12х2,05 (пластик) |
| --- | --- |
| 2 | Стены демонтаж и монтаж плитки 41,4 м2 |
| 3 | Пол демонтаж и монтаж плитки 11,5 м2 |
| 4 | Короб из ГКЛ 4,3 м2 |
| 5 | Замена раковины + смесители 1шт. |
| 6 | Установка мойки для ведер 1шт. |
| 7 | Демонтаж душевой кабины 1шт |
| 8 | Потолок покраска водоемульсионкой 11,5 м2 |
| 9 |  |

Кааб. № 20,22

| 1 | Замена двери 1,3х2,05 (пластик) |
| --- | --- |
| 2 | Стены демонтаж и монтаж плитки 2,05 м2 |
| 3 | Пол демонтаж и монтаж линолеум 13,5 м2 |
| 4 | Короб из ГКЛ 4,31 м2 |
| 5 | Замена раковины + смесители 1шт. |
| 6 | Стены грунтовка, шпаклевка, покраска на два раза |
| 7 | Замена окна 1,78х1,72 (1шт.) |
| 8 | Потолок грунтовка и покраска водоемульсионкой 11,5 м2 |
| 9 | Замена двери 1,05х2,05 (канадка) |
| 10 | Установка плинтуса 18,6м\п |
| 11 | Замена окна 0,5х1,0м |
| 12 | Решетка пластиковая 0,9х0,6 |

Каб. № 21

| 1 | Короб из ГКЛ 3,9м2 |
| --- | --- |
| 2 | Стены демонтаж и монтаж плитки 12 м2 |
| 3 | Пол демонтаж и монтаж плитки 1,5 м2 |
| 4 | Замена унитаза + бачек 1шт. |
| 5 | Замена раковины + смесители (1шт.) |
| 6 | Вентиляционная решетка 0,3х0,3 |
| 7 | Потолок грунтовка и покраска водоемульсионкой 1,5 м2 |

Каб. №17

| 1 | Замена двери 1,3х2,05 (пластик) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Стены демонтаж и монтаж плитки 2,05 м2 |  |
| 3 | Пол демонтаж и монтаж линолеум 13,5 м2 |  |
| 4 | Короб из ГКЛ 4,31 м2 |  |
| 5 | Замена раковины + смесители 1шт. |  |
| 6 | Стены грунтовка, шпаклевка, покраска на два раза |  |
| 7 | Замена окна 1,78х1,72 (1шт.) |  |
| 8 | Потолок грунтовка и покраска водоемульсионкой 11,5 м2 |  |
| 9 | Замена двери 1,05х2,05 2шт. (канадка) |  |
| 10 | Установка плинтуса 18,6м\п |  |
| 11 | Замена окна 0,5х1,0м |  |
| 12 | Решетка пластиковая 0,9х0,6 |  |
| 13 | Короб из ГКЛ 3,9м2 |  |
| 14 | Стены демонтаж и монтаж плитки 12 м2 |  |
| 15 | Пол демонтаж и монтаж плитки 2,5 м2 |  |
| 16 | Замена унитаза + бачек 1шт. |  |
| 17 | Замена раковины + смесители (1шт.) |  |
| 18 | Вентиляционная решетка 0,3х0,3 |  |
| 19 | Потолок грунтовка и покраска водоемульсионкой 18 м2 |  |

Каб. №16

| 1 | Замена двери 1,1х3 |
| --- | --- |
| 2 | Установка двери 1х2,05 |
| 3 | Устройство стены из ГКЛ 1,5х2 |
| 4 | Демонтаж кирпичной стены 1,5х2 |
| 5 | Короб из ГКЛ 2,8 м2 |
| 6 | Стены: демонтаж и монтаж плитки 2,05 м2 |
| 7 | Пол: линолеум 11,8 м2 |
| 8 | Установка плинтуса 14,2 м/п. |
| 9 | Потолок: грунтовка, шпаклевка, покраска на два слоя 11,8 м2 |
| 10 | Стены: грунтовка, шпаклевка, покраска на два слоя 38 м2 |
| 11 | Пластиковая решетка 0,9х0,6 |
| 12 | Замена окна 1,78х1,72 |
| 13 | Замена раковины (1 шт.) |

Каб. №15

| 1 | Замена пластик. Двери 0,97х2,05 |
| --- | --- |
| 2 | Демонтаж и монтаж плитки 2,05 м2 |
| 3 | Замена раковины (1 шт.) |
| 4 | Стены: грунтовка, шпаклевка, покраска на два слоя 38 м2 |
| 5 | Пол: линолеум 11,8 м2 |
| 6 | Замена окна 1,78х1,72 |
| 7 | Короб из ГКЛ 1,6 м2 |
| 8 | Пластиковая решетка 0,9х0,6 |
| 9 | Потолок: грунтовка, шпаклевка, покраска на два слоя 11,8 м2 |
| 10 | Демонтаж вент. короба 3 м/п. |
| 11 | Установка плинтуса 14,2 м/п |

Каб. №12

| 1 | Замена окна 1,78х1,72 |
| --- | --- |
| 2 | Демонтаж и монтаж плитки 2,05 м2 |
| 3 | Короб из ГКЛ 3 м2 |
| 4 | Стены: грунтовка, шпаклевка, покраска на два слоя 36,1 м2 |
| 5 | Пол: линолеум 11 м2 |
| 6 | Потолок: грунтовка, шпаклевка, покраска на два слоя 11 м2 |
| 7 | Установка плинтуса 14 м/п. |
| 8 | Пластиковая решетка 0,9х0,6 |
| 9 | Демонтаж вент. короба 3 м/п. |
| 10 | Замена раковины (1 шт.) |
| 11 | Устройство ГВС, ХВС 15 м/п. |
| 12 | Штробовка стен 10м/п. |

Каб. №13

| 1 | Замена окна 1,78х1,72 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Установка металлической противопожарной двери 0,95х2,05 |  |
| 3 | Демонтаж и монтаж плитки 2,05 м2 |  |
| 4 | Короб из ГКЛ 3 м2 |  |
| 5 | Стены: грунтовка, шпаклевка, покраска на два слоя 39,7 м2 |  |
| 6 | Пол: линолеум 13 м2 |  |
| 7 | Потолок: грунтовка, шпаклевка, покраска на два слоя 13 м2 |  |
| 8 | Установка плинтуса 14,8 м/п. |  |
| 9 | Пластиковая решетка 0,9х0,6 |  |
| 10 | Демонтаж вент. короба 5 м/п. |  |
| 11 | Установка раковины (1 шт.) |  |

Каб. №38,39,40

| 1 | Пол: демонтаж и монтаж плитки 7 м2 |
| --- | --- |
| 2 | Потолок: грунтовка, шпаклевка, покраска на два слоя 7 м2 |
| 3 | Стены: демонтаж и монтаж плитки 57 м2 |
| 4 | Установка душевой кабины 1,5х1,20, высота 2м. |
| 5 | Установка биде (1 шт.) |
| 6 | Замена раковины (1 шт.) |
| 7 | Замена унитаза (1 шт.) |
| 8 | Короб из ГКЛ 3,2 м2 |
| 9 | Замена двери 0,7х2,05 (канадка) |
| 10 | Замена двери 0,8х2,05 (пластик.) |

Каб. №35

| 1 | Стены: демонтаж и монтаж плитки 30 м2 |
| --- | --- |
| 2 | Пол: демонтаж и монтаж плитки 6,5 м2 |
| 3 | Замена раковины (1 шт.) |
| 4 | Потолок: грунтовка, шпаклевка, покраска на два слоя 6,5 м2 |
| 5 | Замена двери 1х2,05 (пластик.) |
| 6 | Демонтаж вент. короба 3 м/п. |
| 7 | Короб из ГКЛ 2,2 м2 |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

Каб. №36,37

| 1 | Стены: демонтаж и монтаж плитки 35,5 м2 |
| --- | --- |
| 2 | Пол: демонтаж и монтаж плитки 5,5 м2 |
| 3 | Потолок: грунтовка, шпаклевка, покраска на два слоя 5,5 м2 |
| 4 | Короб из ГКЛ 4 м2 |
| 5 | Замена раковины (1 шт.) |
| 6 | Замена унитаза (1 шт.) |
| 7 |  |

Каб. №34

| 1 | Короб из ГКЛ 1,8 м2 |
| --- | --- |
| 2 | Замена раковины (1 шт.) |
| 3 | Замена мойки для ведер (1 шт.) |
| 4 | Установка биде (1 шт.) |
| 5 | Стены: демонтаж и монтаж плитки 31,5 м2 |
| 6 | Пол: демонтаж и монтаж плитки 6,5 м2 |
| 7 | Потолок: грунтовка, шпаклевка, покраска на два слоя 6,5 м2 |
| 8 | Замена двери (пластик.) 0,85х2,05 |
| 9 | Пластик. решетка 0,3х0,3 |
| 10 |  |

Каб. №8,9,10

| 1 | Стены: демонтаж и монтаж плитки 14 м2 |
| --- | --- |
| 2 | Короб из ГКЛ 5,4 м2 |
| 3 | Замена окна 0,5х1,05 |
| 4 | Замена раковины (1 шт.) |
| 5 | Пластик. решетка 0,9х0,6 |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

Составлено                                                                                      Согласовано:

__________________________                                                      Главный врач

_____________А.С. Буторин

м.п.                                                                                                   м.п.