| - СОГЛАСОВАНО - Начальник управления развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми - ______________А.И.Скрипкин - «___»__________2011 года | УТВЕРЖДАЮ И.о.директора МУ «УС города Перми» _______________В.В.Андреев «____» ______________ 2011 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт

на строительство газопровода в микрорайоне Крым г.Перми,

а именно ул.Котельническая

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». - постановлением администрации города Перми от 05.12.2008 № 1173 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индустриальной застройки города Перми на 2009-2011 годы (с изменениями и дополнениями) |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение «Управление строительства города Перми» (МУ «УС города Перми») |
| Место нахождения |  | 614000, г.Пермь, ул.Кирова, 70 |
| Почтовый адрес |  | 614000, г.Пермь, ул.Кирова, 70 |
| Адрес электронной почты |  | muus23@rambler.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 259 06 56 |
| Контактное лицо |  | Власова Анжелика Андреевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | строительство газопровода в микрорайоне Крым г.Перми, а именно ул.Котельническая (далее – Объект) в соответствии с п.2.1.9 долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2008-2011 годы», утвержденной постановлением администрации города Перми от 05.12.2008 № 1173 (с изменениями и дополнениями) и в соответствии с проектной документацией «Газопроводы для газоснабжения жилых домов в микрорайоне Новый Крым города Перми, в том числе ул. Котельническая» шифр I-0526-08 |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 1 070 701,00 (Один миллион семьдесят тысяч семьсот один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18% |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Проектно-сметная документация «Газопроводы для газоснабжения жилых домов в микрорайоне Новый Крым города Перми, в том числе ул. Котельническая» шифр I-0526-08 |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями проектной документации «Газопроводы для газоснабжения жилых домов в микрорайоне Новый Крым города Перми, в том числе ул. Котельническая» шифр I-0526-08, документации об аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями муниципального контракта (далее – Контракт), являющегося приложением к документации об аукционе в электронной форме. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | В соответствии с проектной документацией шифр I-0526-08 |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | в течение 40 (сорок) календарных дней с даты заключения контракта. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  | 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания Заказчиком акта приемки объекта в эксплуатацию |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Оплата осуществляется Заказчиком в безналичной форме, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: - Авансовый платеж в размере 30% от цены Контракта, в том числе НДС 18%, осуществляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания муниципального контракта на основании выставленной Подрядчиком счета – фактуры (счета). - Окончательная оплата, в том числе НДС 18%, осуществляется с учетом авансового платежа за результат выполненных работ и производится Заказчиком при условии полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов), на основании акта приемки объекта строительства, подписанного сторонами и счета-фактуры (счета) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3, КС-2) в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента предоставления указанных документов, подписанных сторонами. Оплата по Контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена Контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением обязательств по Контракту, включая расходы на дополнительные работы и затраты, необходимые для полного исполнения контракта в установленные сроки, на материалы и оборудование, на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной Контрактом. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и Контрактом. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом услуг |  | Не предусмотрено |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - 1. Согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме - свидетельство о допуске к видам работ, которые являются предметом контракта и оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ. - наличие выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к следующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 г. № 624: - 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.6. Объекты газоснабжения Участник размещения заказа, признанный победителем аукциона (единственным участником), вправе привлекать для выполнения работ субподрядную организацию, при этом субподрядные организации должны иметь свидетельство о допуске на выполнение соответствующего вида работ. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2 % начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 21 415,00 (Двадцать одна тысяча четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 08 августа 2011г. 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 12 августа 2011 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 15 августа 2011 г. |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Контракта |  | - 30% начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 321 211,00 (Триста двадцать одна тысяча двести одиннадцать) рублей 00 копеек. - В случае, если победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается Контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения Контракта не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта Контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект Контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения Контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения Контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт: - Договора поручительства, - Безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - Передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по Контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере. 1. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия: - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени поручителя заказа действует иное лицо, необходимо представить доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью поручителя и подписанную руководителем поручителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов поручителя (для юридических лиц). Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя. 2. При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала подрядчика по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. В противном случае банковская гарантия будет считаться несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. не выданной), - дата выдачи банковской гарантии должна совпадать с датой заключения муниципального контракта, - срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок действия муниципального контракта. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами. Указание о том, что банковская гарантия действует до фактического исполнения обеспечиваемого обязательства (контракта), не является условием о сроке, и такая банковская гарантия считается несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. не выданной). Таким образом, в банковской гарантии должна быть определена конкретная дата до которой действует гарантия, или период времени (в годах, месяцах, часах), в течение которого она действует. Рекомендуется установить срок действия гарантии (дату или период), который на 30 (Тридцать) календарных дней превышает срок выполнения работ по муниципальному контракту. - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: выполнение работ в установленный срок, в том числе в соответствии с графиком выполнения работ, выполнение работ в полном объеме, выполнение работ надлежащего качества, своевременное устранение дефектов выполнения работ, своевременное выполнение гарантийных обязательств в полном объеме. - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, ненадлежащим образом исполнены Принципалом; - к письменному требованию должны быть приложены следующие документы: - муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия), - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара об уплате денежных средств по банковской гарантии. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий, 2) выписку из ЕГРЮЛ кредитной организации (или нотариально заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за один месяц до дня выдачи банковской гарантии, 3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию. Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта. - III. В случае передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в качестве обеспечения исполнения Контракта перечислению подлежат денежные средства в размере 30% начальной (максимальной) цены Контракта по следующим реквизитам: Получатель - Департамент финансов администрации города Перми (МУ «УС города Перми» л/с 04943018681) ИНН 5902293058 КПП 590201001 р/с 40302810000005000009 БИК 045744000 РКЦ Пермь г Пермь Назначение платежа обеспечение исполнения контракта (указать наименование контракта) Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта. Денежные средства возвращаются подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 15 (пятнадцать) банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования соответствующего подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании. При расторжении Контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительство газопровода в микрорайоне Крым г.Перми,

а именно ул.Котельническая

| 1 | Основание для проведения работ | 1.Постановление администрации города Перми от 05.12.2008 №1173 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индустриальной застройки города Перми на 2009-2011 годы (с изменением и дополнениями) 2. Решение Пермской городской Думы от 30.11.2010 № 200 «О бюджете города Перми на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». 3.Приказ начальника управления развития коммунальной инфраструктуры № СЭД-36-01-02-49 от 24.06.2011 «О назначении МУ «Управление строительства города Перми» заказчиком |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид строительства | Линейный объект капитального строительства (новое строительство) |
| 3 | Объект | Газопровод низкого давления в микрорайоне Крым г.Перми, а именно ул. Котельническая Общая протяженность газопровода – 170 п.м. |
| 4 | Заказчик | МУ «Управление строительства города Перми». |
| 5 | Материалы, предоставляемые Заказчиком | Проектная документация «Газопроводы для газоснабжения жилых домов в микрорайоне Новый Крым города Перми, в том числе ул. Котельническая» шифр I-0526-08 |
| 6 | Основной перечень выполняемых работ | № п/п; Наименование работ; Един. измерения; Количество. Демонтажные работы. 1; Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; 100 м3 конструкций; 0,006. 2; Разборка покрытий и оснований: щебеночных; 100 м3 конструкций; 0,007. 3; Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный; за т груза; 12,6 7*1,8. 4; Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1; 1 т; 12,6. 5; Разбивка осей, перенос их в натуру и их закрепление. Наружные сети газопровода. Землянные работы. 6; Разработка грунта в отвал экскаваторами #драглайн# или #обратная лопата# с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2; 1000 м3 грунта; 0,33. 7; Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов: 1; 100 м3 грунта; 0,1. 8; Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1; 100 м3 грунта; 0,85. 9; Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 1 группа грунтов; 1000 м3 грунта; 0,254. 10; Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2 (30%); 100 м3 уплотненного грунта; 2,54. 11; Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов: 2; 1000 м2 спланированной площади; 1,02. Наружный газопровод. Сталь. 12; Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм; 1 шт.; 1. 13; Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; ГОСТ 12820-80 давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром, мм: 100 или эквивалент; шт.; -2. 14; Вентили фланцевые диаметром 100 мм 15ч14бр; шт.; -1. 15; Кран шаровой фланцевый Ду80 ГШК 80ф-25; шт.; 1. 11; Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 80; шт.; 1. 16; Соединение изолирующее фланцевое СИ 80с,диам.80мм; шт.; 1. 17; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 80 мм; 100 м трубопровода; 0,075. 18; Весьма усиленная изоляция труб диам.89 мм ГОСТ 9.602-2005 или эквивалент; м; 7,5. 19; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм с антикорозийным покрытием (для продувки); 100 м трубопровода; 0,01. 20; Весьма усиленная изоляция труб диам.32 мм ГОСТ 9.602-2005 или эквивалент; м; 1. 21; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм с антикорозийным покрытием (продувочный штуцер); 100 м трубопровода; 0,005. 22; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 150 мм (для футляра на выходе из земли); 100 м трубопровода; 0,01. 23; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм; 100 м трубы, уложенной в футляр; 0,045. 24; Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм (Футляр из трубы Д159 ); 1 футляр; 1. 25; Пробка резьбовая, диам.25 мм; шт.; 1. 26; Пробка резьбовая, диам.20 мм; шт.; 2. 27; Отводы из стали 20, угол 90 градусов, диаметр 50 мм (Дн 60,3 мм), ГОСТ 3262-75 или эквивалент; шт.; 2. Наружный газопровод. Полиэтилен. 28; Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода: 110 мм (90х5,2); 400 м укладываемой трубы; 0,50875 203,5/400. 29; Прицеп типа ПС-3100 для барабанов полиэтиленовых труб; маш.-ч; 0,42. 30; Опрессовка на барабане полиэтиленовых труб диаметром 63-160 мм, размер крановых полиэтиленовых седелок: 110х32, 110х63 мм; 1 опрессовка; 0,50875. 31; Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или эквивалент; маш.-ч; 0,81. 32; Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа; маш.-ч; 0,81. 33; Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых седелок с трубами диаметром 63-225 мм; маш.-ч; 0,19. 34; Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или эквивалент для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром 110 мм при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями; маш.-ч; 0,63. 35; Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр трубы: 110 мм (90х5,2); 1 конец; 8. 36; Ножницы ручные с храповым механизмом для полиэтиленовых труб диаметром до 63 мм; маш.-ч; 0,56. 37; Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр трубы до 63 мм; 1 конец; 8. 34; Выравниватель концов труб типа "CROCOPLAST" фирмы "SAURON" или эквивалент для полиэтиленовых труб диаметром 32-63 мм; маш.-ч; 1,6. 38; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 110 мм (неразъемное соединение); 1 отвод; 1. 39; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями, диаметром: 110 мм; шт.; -1. 40; Неразъемное соединение ПЭ 80 SDR-11 ГАЗ 90/89; шт.; 1. 41; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 32 мм (неразъемное соединение); 1 отвод; 1. 42; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями, диаметром: 32 мм; шт; -1. 43; Неразъемное соединение ПЭ 80 SDR-11 ГАЗ 32/25; шт; 2. 44; Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или эквивалент; маш.-ч; 0,94 0,72+0,22. 45; Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или эквивалент; маш.-ч; 0,94 0,72+0,22. 46; Позиционер-центратор многоцелевой "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 110 мм; маш.-ч; 1,03 0,78+0,25. 47; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 110 мм (отвод, заглушка); 1 отвод; 7. 48; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями, диаметром: 110 мм; шт.; -7. 49; Отвод 90 ПЭ80 SDR11 ГАЗ 90 с закладными электронагревателями для подземных газопроводов или эквивалент; шт.; 2. 50; Отвод 45 ПЭ80 SDR11 ГАЗ 90 с закладными электронагревателями для подземных газопроводов или эквивалент; шт.; 3. 51; Заглушка ПЭ80 SDR11 ГАЗ 90 с закладными электронагревателями для подземных газопроводов или эквивалент; шт.; 2. 52; Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или эквивалент; маш.-ч; 5,04. 53; Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или эквивалент; маш.-ч; 5,04. 54; Позиционер-центратор многоцелевой "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 110 мм; маш.-ч; 7. 52; Покрытие кабеля сигнальной лентой; 100 м кабеля; 3,38. 56; Сигнальная лента; м; 167. 57; Сигнальная лента с медным проводом; м; 171. 58; Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 32 мм; 1 отвод; 2. 59; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями, диаметром: 32 мм; шт.; -2. 60; Муфта ПЭ80 SDR-11 ГАЗ 32 с ЗН или эквивалент; шт.; 2. 61; Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или эквивалент; маш.-ч; 0,94 0,72+0,22. 62; Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или эквивалент; маш.-ч; 0,94 0,72+0,22. 63; Позиционер-центратор многоцелевой "PROLINE" или аналогичного типа для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 110 мм; маш.-ч; 1,03 0,78+0,25. Табличка-указатель (5шт). Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях П-образных; 1 т рамных конструкций; 0,046305 0,063*0,147*5. Щитки металлические указателей для автодорог площадью 0,25 м2; шт; 5. Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 или эквивалент; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,00735 0,00147*5. Патрубок для определения загазованности подвалов и техподполий жилых домов (шт. 13). 64; Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см; 100 шт.; 0,13. 65; Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2; 1 м3 заделки; 0,13. 66; Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 100 мм; 1 км трубопровода; 0,01014 0,00078*13. 67; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм (50 мм); 100 м трубы, уложенной в футляр; 0,1014. 68; Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм; 1 сальник; 13. 69; Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром 50 мм; 1 км трубопровода; 0,01144. 70; Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм (Д 100 ); 1 футляр; 13. 71; Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 или эквивалент; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,02. 72; Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 110 мм (Патрубок-накладка Д90-Д32 мм); 1 соединение; 1. 73; Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями, диаметром: 110 мм; шт.; -1. 74; Патрубок-накладка ПЭ80 SDR-11 ГАЗ 90х32 с ЗН или эквивалент; шт.; 1. 75; Сварочный компьютер типа "THERMOPLAST" фирмы "SAURON" или эквивалент; маш.-ч; 0,72. 76; Генератор напряжения "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или эквивалент; маш.-ч; 0,72. 77; Позиционер-центратор фирмы "PROLINE" или эквивалент для сборки и сварки полиэтиленовых труб диаметром 63 мм при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями; маш.-ч; 0,78. 78; Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (Д15 в крышках колодцев); 100 отверстий; 0,07. 79; Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 100 мм; 10 врезок; 0,1. 80; Ультразвуковая дефектоскопия оборудования и конструкций. Положение сварного соединения нижнее, вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости, толщина металла, мм, до: 10; м; 3. 81; Контроль качества сварных соединений труб ультразвуковым методом на трассе, условный диаметр: 100 мм (80 мм); 1 стык; 1. 82; Дополнительные затраты на обработку пленок и расшифровку результатов контроля качества сварных стыков трубопроводов условным диаметром: 100 мм (80 мм); 1 стык; 1. 83; Контроль гамма-дефектоскопом на трассе качества сварных соединений труб: Ду 300 мм, толщиной до 10 мм (80 мм); 1 стык; 1. 84; Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм; 1 узел; 1. 85; Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 100 мм; 100 м газопровода; 1,7. 86; Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм; 1 участок испытания газопровода; 1. 87; Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм; 100 м трубопровода; 1,7. 88; Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-059 или эквивалент; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,0168. 89; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 или эквивалент; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,0168. Футляр на выходе из земли Д159х4,5. 90; Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 150 мм; 100 м трубопровода; 0,01. 91; Весьма усиленная изоляция труб диам.159мм ГОСТ 9.602-89* или эквивалент; м; 1. 92; Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм (89мм); 100 м трубы, уложенной в футляр; 0,045. 93; Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 800 мм (диам.159мм); 1 футляр; 1. Установка контрольных трубок.. 98; Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода; 1 установка; 1. 99; Плиты железобетонные для ковера; м3; 0,04. 100; Весьма усиленная изоляция труб диам.32 мм ГОСТ 9.602-2005 или эквивалент; м; 1,09. Ограждение 2х1,5. 101; Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м; 100 м оград; 0,0591. 102; Устройство калиток с установкой столбов металлических; 100 шт.; 0,01. 103; Конструкции стальные; т; 0,437. 104; Очистка поверхности щетками; 1 м2 очищаемой поверхности; 12,67. 105; Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 или эквивалент; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,1267. 106; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (для засыпки площадки); 100 м3 материала основания (в плотном теле); 0,022. 107; Щебень шлаковый доменный и сталеплавильный для дорожного строительства , кл. 1 фракция 10-20; м3; 2,2. Электрохимзащита... Монтажные работы.. 108; Установка контактного устройства на трубопроводах с колонкой; шт.; 1. 109; Установка контактного устройства на трубопроводах с колонкой; шт.; 1. 110; Медно-сульфатный электрод ЭНЕС или эквивалент; шт.; 1. 111; Установка контрольно-измерительных пунктов на трубопроводах, с колонкой; шт.; 1. 112; Установка контрольно-измерительных пунктов на трубопроводах, с колонкой; шт.; 1. 113; Контрольно-измерительный пункт; шт.; 1. 114; Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2; 100 м; 0,018. 115; Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода; 1 установка; 1. 116; Плиты железобетонные для ковера; м3; 0,04. Благоустройство территории.. 117; Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных; 1000 м2 основания; 0,01. 118; На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам; 1000 м2 основания; 0,01. 119; Розлив вяжущих материалов; 1 т; 0,0024. 120; Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси марки 1 с применением укладчиков асфальтобетона; 100 т смеси; 1,56. 121; Розлив вяжущих материалов; 1 т; 0,0024. 122; Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3; 1000 м2 покрытия; 0,01. 123; При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к нормам; 1000 м2 покрытия; 0,01. Техническая рекультивация 1020 м2. 124; Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.): 1 группа грунтов; 1000 м3 грунта; 0,204. 125; При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к нормам; 1000 м3 грунта; 0,204. 126; Работа на отвале, группа грунтов: 1; 1000 м3 грунта; 0,204. 127; Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов; 1000 м3 грунта; 0,204. 128; При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме; 1000 м3 грунта; 0,204. 129; Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см; 1000 м3 уплотненного грунта; 0,204. 130; На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к нормам; 1000 м3 уплотненного грунта; 0,204. Озеленение территории.. 131; Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную; 100 м2; 10,2. 132; Внесение удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием удобрений: минеральных; 1 га; 0,102. 133; Удобрения минеральные; кг; 102. 134; Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную; 100 м2; 10,2. |
| 7 | Обязательные требования | Работы производить по объему и стоимости работ в соответствии с проектом, с утвержденной сметной документацией и действующими строительными нормами и правилами. Оформление первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ». Выполнение исполнительной съемки объекта с отметкой Департамента планирования и развития территории администрации города Перми. Составление подрядчиком локального сметного расчета в ФЕР (в редакции 2009 года). |
| 8 | Охрана окружающей среды. Благоустройство | В соответствии с проектом и действующими нормами РФ Подрядчик обязан осуществлять содержание территории объекта строительства, обеспечивать вывоз и утилизацию строительного мусора в период проведения и после окончания работ. |
|  | Организация строительства | До начала работ Подрядчик составляет проект производства работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, график выполнения работ, сметную документацию и предоставляет для согласования с Заказчиком и заинтересованными сторонами. |
| 9 | Требования к сроку гарантии | 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию |
| 10 | Дополнительные требования | Получение и согласование подрядчиком разрешения на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации г.Перми от 22.02.2008 №129. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности и охраны труда возлагается на подрядчика. Пусконаладочные работы по газопроводу проводит подрядчик. Подрядчик получает справку о восстановлении благоустройства от отдела благоустройства администрации Кировского района города Перми. |
| 11 | Срок выполнения работ | 40 (сорок) календарных дней с даты заключения муниципального контракта |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № ____

на строительство газопровода

г. Пермь                                                                                    	                                                      “___ ”___________ 2011 г.

Муниципальное учреждение «Управление строительства города Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице   директора Вишневского Сергея Борисовича, действующего на основании Устава и приказа начальника управления развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми от 01.06.2011 № СЭД-36-02-14-К-19, с одной стороны и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, c другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. Согласно решению единой  комиссии (протокол №___ от "___"_____2011) и в пределах доведенных до Заказчика лимитов бюджетных средств, Заказчик поручает, а  Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по  строительству газопровода в микрорайоне Крым г.Перми, а именно ул.Котельническая (далее – объект) в соответствии с п.2.1.9 долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2008-2011 годы», утвержденной постановлением администрации города Перми от 05.12.2008  № 1173  (с изменениями и дополнениями),  проектной документацией шифр I-0526-08 (далее – проект), условиями настоящего контракта, действующими требованиями законодательных и нормативных актов Российской Федерации и Пермского края в части состава, содержания и оформления проектно-сметной документации для строительства и капитального ремонта, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, государственных и отраслевых стандартов, действующим на территории Российской Федерации, техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), графиком выполнения работ  (Приложение № 2 к контракту)  и сметной документацией (Приложение № 3 к контракту)  и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить согласно п.3.4 настоящего контракта.

1.2. Место выполнения работ: в соответствии с проектом шифр I-0526-08.

1.3. Право Подрядчика осуществлять на территории Российской Федерации предусмотренные настоящим Контрактом строительные работы подтверждается свидетельством о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «____»____________20__г.  № ________, выданным ________________________.

2. Срок выполнения работ.

2.1. Срок выполнения работ Подрядчиком – 40 (сорок)  календарных дней с даты заключения контракта:

Начало работ:         ______________2011 г. (дата заключения контракта).

Окончание работ:  ________________2011 г.

2.2. Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определяются  графиком выполнения работ (Приложение № 2 к контракту). При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт приемки выполненных работ (форма КС-2),  справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акт приемки объекта в эксплуатацию,  счета-фактуры,  оформленные в установленном порядке.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена контракта  определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона и составляет ________(_______________________) рублей,  в сумме ________ рублей___ копеек.

3.2.    Цена контракта включает в себя  все  затраты, связанные  с выполнением обязательств по контракту, включая расходы на дополнительные работы и затраты, необходимые для полного исполнения контракта в установленные сроки, на материалы и  оборудование, на перевозку,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения,  за исключением   уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций, а также в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтвержденного и принятого Заказчиком объема работ.

3.4. Оплата по настоящему контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

- Авансовый платеж в размере 30% от цены контракта осуществляется в течение 15 (пятнадцати)  банковских дней с даты подписания муниципального контракта на основании выставленной Подрядчиком счета – фактуры (счета).

- Окончательная оплата осуществляется с учетом авансового платежа за результат выполненных работ и производится Заказчиком при условии полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов), на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, подписанного сторонами и счета-фактуры (счета) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3, КС-2) в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента предоставления указанных документов, подписанных сторонами.

Оплата по контракту третьим лицам не допускается.

3.5. При расчетах за выполненные работы расходование резерва средств на непредвиденные работы и затраты, указанного в Приложении № 3, ведется Подрядчиком по согласованию с Заказчиком на основании актов на дополнительные работы и затраты, утвержденных Заказчиком. В указанных актах на дополнительные работы и затраты устанавливается необходимость выполнения тех или иных работ, отсутствующих в Приложении № 1 и необходимых для выполнения, но в пределах резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренных Приложением № 3.

3.6.Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ и иных условий исполнения контракта.

3.7.Работы, выполненные с изменением или отклонением от условий настоящего контракта, не оформленные установленном порядке, оплате не подлежат.

4. Обеспечение исполнения Контракта

- 4.1. Подрядчик при заключении контракта представил обеспечение исполнения контракта в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта в виде:___________________________

(указать наименование, номер, дату представленного документа)

4.2.  Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в документации об аукционе выбирается Подрядчиком самостоятельно.

4.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по контракту, соответствующий Подрядчик должен в течение  5 (пяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере.

4.4. При  выборе Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта  залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита):

- в случае исполнения Подрядчиком обязательств по  контракту в указанный срок, в полном объеме и надлежащего качества, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения  контракта, возвращаются Подрядчику путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика после подписания  акта о приемке объекта в эксплуатацию в течение одного месяца.

4.5. При расторжении настоящего контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

.

5. Качество работ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, по технологии и материалам согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций, ТНВ.

5.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

5.3. Порядок назначения экспертизы по требованию Заказчика: по требованию Заказчика Подрядчик должен назначить экспертизу в срок не более одного месяца и предоставить результаты проведенной экспертизы Заказчику. При назначении экспертизы Подрядчиком, последний должен согласовать с Заказчиком вопросы, поставленные на экспертизу, а также поставить перед экспертом вопросы, на которых настаивает Заказчик.

5.4. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или отсутствие причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения.

5.5. Работы, выполняемые по настоящему контракту, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, техническим нормам.

6. Порядок производства работ.

- 6.1. Первым этапом производства работ является составление Подрядчиком локального сметного расчета и графика выполнения работ,  которые в дальнейшем будут  являться неотъемлемой частью контракта,  в течение пятидневного срока с момента заключения настоящего контракта. Локальный сметный расчет, составленный Подрядчиком на основании проекта, Приложения № 1 к контракту, утверждается Заказчиком. При составлении локального сметного расчета Подрядчик не имеет права изменять объемы работ и качественные характеристики материалов, предусмотренные в Приложении № 1.

- Подрядчик имеет право приступить к выполнению основных работ только после утверждения Заказчиком локального сметного расчета и графика выполнения работ.

6.2. Подрядчик оформляет акты на выполненные работы (форма КС-3, КС-2). Заказчик осуществляет технический надзор и строительный контроль над выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям контракта.

6.3. Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка является обязанностью Подрядчика.

6.4. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

6.5. Подрядчик письменно информирует Заказчика  о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

6.6. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца. Если Подрядчик в установленный в одностороннем порядке  Заказчиком, в разумный  срок, не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика расходы, которые должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков. В случае привлечения других лиц для устранения недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

2)  соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.7. Подрядчик за свой счет осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

6.8. Подрядчик за свой счет осуществляет получение разрешения на производство земляных работ в соответствии с постановлением администрации города Перми от 22.02.2008 № 129.

6.9. Подрядчик за свой счет осуществляет восстановление благоустройства и озеленение на территории после выполнения работ.

6.10. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6.11. Работы производятся Подрядчиком в соответствии с этапами графика выполнения работ.

6.12. При завершении очередного этапа работ Подрядчик информирует Заказчика о проделанной работе, а также о полученных результатах. Форма, по которой предоставляется информация, согласовывается с Заказчиком.

6.13. Подрядчик производит работы по  благоустройству территории объекта и предоставляет Заказчику справку о восстановлении благоустройства от отдела благоустройства администрации Кировского района города Перми.

7. Обязанности Подрядчика

При выполнении настоящего контракта Подрядчик обязан:

7.1. выполнить работы, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать их результат Заказчику.

7.2. первым этапом работ разработать и утвердить Заказчиком локальный сметный расчет, график выполнения работ, которые в дальнейшем будут  являться неотъемлемой частью контракта,   в соответствии с Приложением № 1 и проектом,  в пятидневный срок с момента заключения Контракта; подготовить и направить в уполномоченный орган заявление на получение разрешения на строительство от имени Заказчика на основании доверенности, выданной Подрядчику Заказчиком

7.3. вторым и последующими этапами выполнить все работы в соответствии с условиями настоящего контракта, проектом, Приложением № 1, Приложением № 2, Приложением № 3 к настоящему контракту.

7.4 в пятидневный срок с момента утверждения Заказчиком локального сметного расчета принять земельный участок по акту приема-передачи.

7.5. выполнить работу качественно и в сроки, установленные настоящим контрактом;

7.6. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту;

7.7. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

7.8. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта);

7.9. вести строительную и исполнительную документацию, с соответствующими отметками представителей, осуществляющих контроль над производством работ.

7.10. извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.

7.11. в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направлять представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

7.12. не реже одного раза в месяц представлять Заказчику отчет о ходе выполнения работ на объекте.

7.13. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в рабочем проекте и вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика, оборудование для установки на инженерных сетях применять согласно действующим на территории Российской Федерации строительным каталогам на инженерное оборудование.

7.14. В случае необходимости самостоятельно провести необходимые согласования и получить разрешения на выполнение отдельных видов работ и подключение к инженерным коммуникациям в соответствующих организациях;

7.15. Самостоятельно осуществлять уборку и содержание территории объекта строительства в период проведения работ, а также обеспечить вывоз строительного мусора, утилизацию отходов после окончания работ с предоставлением подтверждающих документов;

7.16. При выполнении настоящего контракта Подрядчик вправе привлекать на основе субподряда юридических и физических лиц для выполнения отдельных видов работ. Субподрядные организации должны иметь лицензию (свидетельство о допуске) на выполнение соответствующего вида работ. Подрядчик несет ответственность за результат работ, выполненных Субподрядчиком, как за свой собственный результат.

- 7.16.1. Вместе  с настоящим контрактом  Подрядчик предоставляет Заказчику свидетельство о допуске  к следующим видам работ:

I. Виды работ по инженерным изысканиям:

1.4. Трассирование линейных объектов.

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных.

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно.

19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов.

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов.

22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

22.6.Устройство электрохимической защиты трубопроводов

- 7.16.2. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения отдельных видов работ Субподрядной организации, Подрядчик в пятидневный срок должен направить уведомление о привлечении Субподрядной организации в адрес Заказчика с предоставлением копии свидетельства о допуске к видам работ «33.Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.6. Объекты газоснабжения» у Подрядчика и копии свидетельства о допуске к видам работ, выполняемых Субподрядной организацией. Указанные копии свидетельств о допуске к видам работ заверяются печатью Подрядчика и подписью руководителя Подрядчика.

8. Права и обязанности Заказчика.

Заказчик обязан:

8.1. для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений, назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль над качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля над качеством работ.

8.2. В пятидневный срок с момента утверждения сметной документации передать Подрядчику земельный участок по акту приема-передачи.

8.3. Предоставить Подрядчику исходные данные для выполнения работ по настоящему контракту – проект в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего контракта по акту приема-передачи;

8.4. В пятидневный срок с момента заключения настоящего контракта выдать доверенность на получение разрешения на строительство в уполномоченном органе от имени Заказчика.

8.5. принять выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

8.6. оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

8.7. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

8.8. Заказчик вправе оказаться от исполнения контракта в случаях установленных гражданским законодательством.

9. Приемка законченного строительством Объекта

9.1. Приемка результатов работ может производиться этапами в соответствии с графиком выполнения работ в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ (этапа работ).

9.2. При завершении всего комплекса работ Подрядчик представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ и другие документы, подтверждающие выполнение работ.

9.3. Окончательная приемка результата работ (всего комплекса) производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ (всего комплекса).

9.4. Приемка результата работ подтверждается актом приемки объекта строительства, подписанного сторонами, который должен быть подписан Заказчиком – с одной стороны, и Подрядчиком –  другой стороны.

9.5. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять работы.

9.6. Подрядчик не считается выполнившим свои обязательства по контракту, пока Сторонами не подписан Акт  приемки объекта в эксплуатацию.

10.Гарантии

10.1. Подрядчик гарантирует:

10.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;

10.1.2. устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе приемки работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца.

10.1.3. Срок гарантии на выполняемые работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания акта приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта.

11. Ответственность Сторон

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных  настоящим контрактом, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 30 % от суммы контракта.

11.2.1. В случае внесения обеспечения исполнения контракта в денежной форме пеня взимается за счет средств обеспечения исполнения контракта, представленного Подрядчиком Заказчику.

11.3. Факт нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ и/или некачественного выполнения работ (несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом) и/или невыполнения полного объема работ, предусмотренных настоящим контрактом, фиксируется в соответствующем акте, составленным Заказчиком в одностороннем порядке.

11.4. Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Контракту либо устранения нарушений.

11.5. При несвоевременной оплате выполненной работы Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Начисление пеней начинается со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного  обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.6. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

12. Действие и прекращение действия контракта

12.1. Настоящий контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств Сторонами по контракту.

12.2. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

12.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями сторон по настоящему контракту.

13. Разрешение споров между Сторонами

13.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

13.2. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по поводу недостатков выполненной работы (этапов работ) или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в установленном порядке с соблюдением претензионного досудебного порядка разрешения споров. Претензия, предъявленная одной Стороной, должна быть рассмотрена другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии. Ответ на претензию отправляется заказным письмом или вручается под роспись.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Подрядчик в письменной форме информирует Заказчика о любом событии или положении, вызванном не зависящими от него непредвиденными обстоятельствами (форс-мажорные обстоятельства) которые делают невозможным выполнение обязательств Подрядчика по настоящему контракту.

14.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

14.3. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой  силы.

14.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут одной Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

15. Особые условия

15.1. При исполнении настоящего контракта Стороны руководствуются нормативно-правовыми актами и настоящим контрактом.

15.2. Уведомление, направленное одной Стороной в адрес другой Стороны почтой, электронной почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала вступает в силу в день получения уведомления лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, настоящим контрактом.

15.3.   Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

15.4.  Изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

15.5. Риск случайной невозможности исполнения контракта несет Подрядчик.

15.6. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего контракта право (требование).

16. Прочие условия.

16.1. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону. В письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта.

16.2. Настоящий контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются следующие приложения:

16.3.1.  Приложение № 1 –   Техническое задание на __ листах;

16.3.2.  Приложение № 2 –   График выполнения  работ на __ листах;

16.3.3.  Приложение № 3 –   Сметная документация на  __ листах;

16.4. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.5. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр - для Заказчика, один – для Подрядчика.

16.6. Для решения оперативных вопросов по контракту назначаются уполномоченные лица:

от Заказчика:  Рогачева Галина Николаевна,  тел. 8 (342) 218-14-73

от Подрядчика: __________________________________________

17. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

Заказчик:	                                                                       Подрядчик:

Муниципальное учреждение

«Управление строительства города Перми»

614000 г.Пермь, ул.Кирова, 70

тел/факс: 210-34-96

ИНН/КПП 5902293058/590201001,

БИК 045773001

р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ

Банка России по Пермскому краю г.Пермь

Директор муниципального учреждения

«Управление строительства города Перми»

________________С.Б.Вишневский	                                    ________________ (____________)	                                          «__» __________________ 2011 г.                                          «__» __________________ 2011 г

.