Разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить договор

на выполнение работ по капитальному ремонту  корпуса МУЗ «ГБ № 21» (Литер О) (извещение № 0156300008711000116  от 14.07.2011)

Запрос: 1. Просим разъяснить следующие позиции в сметах: в расценках, где идет замена стоимости материалов количество вычитаемого материала берется по расценке с учетом расхода, а прибавляется только на физ.объем без расхода, особенно в расценках на облицовку стен ГКЛ (профили). Во всех сметах установка металлических утепленных дверей берется в тоннах, и получается что 3 двери весят 100 или 150 кг, а 5 дверей - 200 кг. В смете на 1 этаж количество материалов не соответствует работам: Поз. 55 затягивание кабеля в трубы - 520 м, а поз. 59 стоимость этого кабеля - 420 м. Поз. 62 устройство отбойника (плинтуса) - 400 м, поз. 63 вычитается стоимость плинтуса - -404 м, а поз. 64 добавляется стоимость отбойника - 153 м (должно быть- 404*2=808 м). Поз. 68 установка моек - 57 шт., поз. 70 установка раковин - 12 шт., а поз. 69 - стоимость смесителей 42 шт. (должно быть- 57+12=69 шт.)

Ответ: 1. По позициям 64, 68, 69 внесены изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме.

Прочие объемы работ и количества материалов в локальных сметных расчетах указаны верно.

Начальник управления муниципального

заказа администрации города Перми                                                                   Р.Ю. Чепкасов