Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «29» июля 2011 года  № _________

Техническое задание

Дефектная ведомость работ:

реконструкция узла управления теплоснабжения и горячего водоснабжения в здании стационара по ул. 25 Октября, 42.

| 2. Реконструкция узла управления теплоснабжения и горячего водоснабжения в здании стационара по адресу: ул. 25 Октября, 42 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Кол. |  |  |
| 1 | Замена задвижек узла управления теплоснабжения и горячего водоснабжения на краны марки LD Ру-16 атм ф-80 мм, с фланцами | шт | 10 |  |  |
| 2 | Замена ввода холодной воды на бойлер ГВС ф 100 мм | шт | 1 |  |  |
| 3 | Замена задвижки на обводной линии узла управления холодной воды на задвижку с электроприводом ф 100 мм | шт | 1 |  |  |
| 4 | Вывоз строительного мусора | тн | 0,08 |  |  |