Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «29» июля 2011 года  № _________

Техническое задание

Дефектная ведомость работ:

Текущий ремонт системы отопления здания по ул. Тимирязева, 57; текущий ремонт магистрали теплоснабжения здания по ул. Тимирязева, 57;

| - Текущий ремонт системы отопления в здании стационара, по адресу: ул. Тимирязева, 57 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм | пм | 148 |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм | пм | 66 |
| 3 | Разборка тепловой изоляции из: ваты минеральной | м2 наружной площади разобранной изоляции | 35 |
| 4 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2 | м борозд | 8 |
| 5 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,02 |
| 6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | пм трубопровода | 54 |
| 7 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | пм трубопровода | 13 |
| 8 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | пм трубопровода | 134 |
| 9 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | пм трубопроводов | 54 |
| 10 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | м2 окрашиваемой поверхности | 10 |
| 11 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Окраска на 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2 | м2 окрашиваемой поверхности | 10 |
| 12 | Вывоз мусора | тн | 3,06 |
| 2. Текущий ремонт магистрали теплоснабжения в здании стационара, по адресу: ул. Тимирязева, 57 |  |  |  |
| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | пм | 74 |
| 2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | пм | 20 |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | пм | 40 |
| 4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | пм | 13 |
| 5 | Врезки стояков ф 20 мм | шт | 12 |
| 6 | Смена арматуры задвижек диаметром: 100 мм | шт. | 2 |
| 7 | Врезки спускников, воздушников ф 15 мм | шт | 12 |
| 8 | Опрессовка трубопроводов | пм | 147 |
| 9 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | пм трубопроводов | 54 |
| 10 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 системы | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| 11 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| 12 | Вывоз мусора | тн | 0,08 |