| Аппарат для лечения электромагнитным излучением с помощью энергии сверхвысоких частот. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать | Аппарат для лечения электромагнитным излучением с помощью энергии сверхвысоких частот. |
| 2 | Модель | Указать |  |
|  | количество | 1 |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие | Наличие |
| 8 | Предназначен для лечения миозитов, приартритов, невралгий, невритов, радикулитов, лимфаденитов. | Наличие | Наличие |
| 9 | Рабочая частота, не менее, ГГц | 2,45 | 2,45 |
| 10 | Ступенчатая регулировка выходной мощности | наличие | наличие |
| 11 | Число ступеней, не менее | 7 | 7 |
| 12 | Минимальная выходная мощность, не менее, Вт | 8-16 | 8-16 |
| 13 | Максимальная выходна мощность, не более, Вт | 1270173 | 1270173 |
| 14 | Напряжение питания, не более, В | 220 | 220 |
| 15 | Потребляемая мощность не более, ВА | 800 | 800 |
| 16 | Габаритные размеры не более, мм | 550х250х530 | 550х250х530 |
| 17 | Масса не более, кг | 25 | 25 |
| 18 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие | Наличие |
| 19 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 20 | Доставка | наличие |  |

Приложение № 1

Техническое задание

| Аппарат УВЧ терапии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| 1. | Наименование | Аппарат УВЧ терапии |  |
| 2. | Модель | указать |  |
| 3. | Производитель, страна происхождения | указать |  |
|  | Аппарат УВЧ терапии | Наличие |  |
|  | количество | 1 |  |
| 4. | Область применения: для местного лечебного воздействия электрическим или магнитным полем ультразвуковой частоты (УВЧ) в клиниках терапевтического, неврологического, хирургического, психиатрического, акушерско-гинекологического профиля, а так же в педиатрии. | Наличие |  |
| 4.1 | Сертификат соответствия ГОСТ Р | Наличие |  |
| 4.2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5. | Технические характеристики: |  |  |
| 5.1 | Габариты, мм, не более | 350х554х450 |  |
| 5.2 | Масса, кг, не более | 27 |  |
| 5.3 | Потребляемая мощность, ВА, не более | 400 |  |
| 5.4 | Частота, Гц | 50 |  |
| 5.5 | Номинальное напряжение | 220 В |  |
| 5.6 | Частота колебаний, МГц | 27.12  0,16 |  |
| 5.7 | Номинальная выходная мощность, Вт, не менее | 70 |  |
| 5.8 | Регулировка выходной мощности | 7 ступеней (дискретно) |  |
| 5.9 | Настройка аппарата | автомат |  |
| 5.10 | Время установления рабочего режима, мин., не более | 3 |  |
| 5.11 | Время работы при максимальной мощности, час, не менее | 6 |  |
| 5.12 | Таймер, мин. | От 1 до 3 |  |
| 6. | Прочие условия |  |  |
| 6.1 | Эксплуатационная и техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 6.2 | Обучение правилам применения и эксплуатации и технический эксплуатации | Наличие |  |
| 6.3 | Гарантия на оборудование | не менее 12 месяцев |  |
| 7 | Доставка | наличие |  |

|  | Аппарат для индуктотермии коротковолновой |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать | Аппарат для индуктотермии коротковолновой |
|  | количество | 1 |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие | Наличие |
| 8 | Предназначен для лечения суставов, органов пищеварения, половых органов, при поражении периферических нервов, ЛОР-заболеваниях | Наличие | Наличие |
| 9 | Напряжение питания, В | 220 | 220 |
| 10 | Рабочая частота, МГц | 13,56 | 13,56 |
| 11 | Номинальная выходная мощность при работе с большим резонансным индуктором, Вт | 200+/-50 | 200+/-50 |
| 12 | Номинальная выходная мощность при работе с малым резонансным индуктором, Вт | 60+/-18 | 60+/-18 |
| 13 | Регулировка мощности | Ступенчатая | Ступенчатая |
| 14 | Число ступеней, не менее | 8 | 8 |
| 15 | Мощность потребляемая из сети, не более | 1200 | 1200 |
| 16 | Габариты, не более, мм | 915х630х530 | 915х630х530 |
| 17 | Масса не более, кг | 110 | 110 |
| 18 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие | Наличие |
| 22 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 23 | Доставка | наличие |  |

| Аппарат лечебный импульсным магнитным полем |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| 1. | Наименование | Аппарат лечебный импульсным магнитным полем |  |
|  | количество | 1 |  |
| 2. | Модель | указать |  |
| 3. | Производитель, страна происхождения | указать |  |
|  | Аппарат лечебный импульсным магнитным полем | Наличие |  |
| 4. | Область применения: для воздействия переменным импульсным «бегущим» магнитным полем для лечения остеохондроза позвоночника с неврологическими и сосудистыми проявлениями, заболеваний опорно-двигательного аппарата (деформирующий остеоартроз суставов), хирургических болезней (облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей), гипертонической болезни (в том числе с преходящими нарушениями и остаточными явлениями нарушения мозгового кровообращения), хронических воспалительных заболеваний женских половых органов | Наличие |  |
| 4.1 | Сертификат соответствия ГОСТ Р | Наличие |  |
| 4.2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5. | Технические характеристики: |  |  |
| 5.1 | Максимальная магнитная индукция: |  |  |
|  | - в центре одиночного соленоида, мТл, не более | 5 |  |
|  | - по краям одиночного соленоида, мТл, не более | 10 |  |
|  | - в центре соленоидного устройства № 1, мТл, не более | 5 |  |
|  | - в центре соленоидного устройства № 2, мТл, не более | 0,5 |  |
|  | - у стенок соленоидного устройства № 2, мТл, не более | 5 |  |
| 5.2 | Частота переменного магнитного поля, Гц | 10 и 100 |  |
| 5.3 | Диапазон плавного изменения частоты при внешнем запуске, Гц | 1 … 200 |  |
| 5.4 | Количество каналов | 8 |  |
| 5.5 | Магнитная индукция в геометрическом центре индуктора соленоида по интенсивности, мТл |  |  |
|  | - 100% | 5 |  |
|  | - 30% | 1,5 |  |
| 5.6 | Питание аппарата: |  |  |
|  | - сеть переменного тока напряжением, В | 220  10% |  |
|  | - частотой, Гц | 50; 60 |  |
| 5.7 | Потребляемая мощность, ВА. Не более | 250 |  |
| 5.8 | Габаритные размеры, мм, не более | 450х235х120 |  |
| 5.9 | Комплектация: |  |  |
|  | - электронный блок - 8 пар индукторов-соленоидов (диаметром 105 мм), предназначенных для проведения процедур на туловище пациента - 2 соленоидных устройства: из 5-ти и 3-х индукторов-соленоидов (диаметром 185 мм), для проведения процедур магнитотерапии – на конечностях (устройство № 1) и голове (устройство № 2) | Наличие |  |
| 6. | Прочие условия |  |  |
| 6.1 | Эксплуатационная и техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 6.2 | Обучение правилам применения и эксплуатации и технический эксплуатации | Наличие |  |
| 6.3 | Гарантия на оборудование | не менее 12 месяцев |  |
| 7 | Доставка | наличие |  |

| Аппарат для СМВ-терапии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| 1. | Наименование | Указать |  |
|  | количество | 1 |  |
| 2. | Модель | Указать |  |
| 3. | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Аппарат для СМВ-терапии | Наличие |  |
| 4. | Область применения: предназначен для воздействия на человека с лечебными целями энергией электромагнитного излучения. Улучшает регулирующую функцию центральной нервной системы, расширяет кровеносные сосуды, увеличивает кровообращение и уменьшает гипоксию тканей и органов, изменяет иммунологическую реактивность организма. | Наличие |  |
| 4.1 | Сертификат соответствия ГОСТ Р | Наличие |  |
| 4.2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5. | Технические характеристики: |  |  |
| 5.1 | Микропроцессорная система программирования, управления и контроля режимов работы. | Наличие |  |
| 5.2 | Аппарат имеет 2 режима работы: постоянный и импульсный | Наличие |  |
| 5.3 | Конструкция индуктородержателей позволяет фиксировать индукторы в различных позициях с высокой степенью свободы. | Наличие |  |
| 5.4 | Наличие информационного дисплея высокого разрешения | Наличие |  |
| 5.5 | Рабочая частота, не менее, ГГц | 2,45 |  |
| 5.6 | Выходная мощность аппарата в непрерывном режиме, не менее, Вт: | (15;30;45); (60;90;120;150;200) |  |
| 5.7 | Средняя выходная мощность аппарата в импульсном режиме в течении действия импульса мощностью 200Вт, Вт | (10;20;30;40;50;60;80;100) |  |
| 5.8 | Коэффициент стоячей волны излучателей, не более | 2,5 |  |
| 5.9 | Время установления рабочего режима, не более, с | 30 |  |
| 5.10 | Время работы аппарата в продолжительном режиме, час 6 1) время работы, мин 30 2) время паузы, мин 10 | Наличие |  |
| 5.11 | Диапазон установки таймера, не менее, мин | 1-30 |  |
| 5.12 | Мощность потребляемая из сети, не более, ВА | 450 |  |
| 5.13 | Напряжение питания, В | 220 |  |
| 5.14 | Частота питания аппарата, Гц | 50 |  |
| 5.15 | Потребляемая мощность не более, ВА | 120 |  |
| 5.16 | Габаритные размеры не более, мм | 440х230х165 |  |
| 5.17 | Масса аппарата с излучателями, не более, кг | 15 |  |
| 5.18 | Срок службы, не менее, лет | 5 |  |
| 5.19 | Комплект поставки: — Электронный блок, шт 1 — Кабель соединительный шт. 1; — Очки защитные шт. 1; — Паспорт шт1 Сменные излучатели: — цилиндрический - Ф 90 мм, шт 1; — цилиндрический - Ф 110 мм, шт 1; — цилиндрический - Ф 140 мм, шт 1; — прямоугольный - 205х95 мм, шт 1; — облегающий, шт 1; Держатель излучателей в составе: — нижняя часть стойки 1; — верхняя часть стойки 1; — ограничитель средней полочки стойки 1; — штанга вертикальная с крепежным узлом.1; — штанга раздвижная 1; | Указать |  |
| 6. | Прочие условия |  |  |
| 6.1 | Эксплуатационная и техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 6.2 | Обучение правилам применения и эксплуатации и технический эксплуатации | Наличие |  |
| 6.3 | Гарантия на оборудование не менее 12 месяцев | Указать |  |
| 7 | Доставка | наличие |  |

| Аппарат для местной дарсонвализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Технические параметры | Требования заказчика | Предлагаемые параметры |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | количество | 1 |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Аппарат предназначен для лечения некоторых заболеваний нервной, сердечно-сосудистой, мышечной, зубочелюстной систем и кожи | наличие |  |
|  | Электроды гребешковый, ректальные малый и большой, ушной, грибовидные малый и большой, десенный, вагинальный. | наличие |  |
|  | максимальная величина тока на выходе, мА | 4±1,2 |  |
|  | частота высокочастотных колебаний, МГц | 110±8,25 |  |
|  | длительность моделирующих импульсов, мкс | 100 |  |
|  | число рабочих электродов | 8 |  |
|  | габаритные размеры, мм | 390x345x152 |  |
|  | масса, кг., не более | 9 |  |
|  | Сертификат соответствия ГОСТ Р | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | Прочие условия |  |  |
|  | Эксплуатационная и техническая документация на русском языке | Наличие |  |
|  | Обучение правилам применения и эксплуатации и технический эксплуатации | Наличие |  |
|  | Гарантия на оборудование не менее 12 месяцев | Указать |  |
|  | Доставка | наличие |  |