Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 44ЭА

Техническое задание.

| № лота | Наименование | Свойства, применение | Признаки эквивалентности | Форма выпуска | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ионобонд или эквивалент | Рентгеноконтрастный стеклоиономерный цемент. Прокладочный материал. Обладает высокой биосовместимостью, хорошая химическая адгезия к дентину и зубной эмали, выделяет фтор, высокая прочность, тонкодисперсный. | - стеклоиономерный цемент; -рентгеноконтрастность; -высокая биосовместимость; - хорошая химическая адгезия к дентину и зубной эмали; -выделение фтора; - высокая прочность; - тонкодисперстность. | Упаковка (порошок 10 г, жидкость 15 мл) | уп | 30 |
| 2 | Кальцикур или эквивалент | Лечебная рентгеноконтрастная паста на водной основе, содержащая гидроокись кальция. Обладает антимикробным эффектом, способствует образованию вторичного дентина, антимикробный эффект при высоком значении рН (более 11,5). Применяется для временного пломбирования каналов, для дезинфекции каналов. Подходит под прокладочные и пломбировочные материалы. | -лечебная паста на водной основе; -рентгеноконтрастность; -содержит 45% гидроокись кальция; - способствует образованию вторичного дентина; - антимикробный эффект при высоком значении рН (более 11,5); - подходит под прокладочные и пломбировочные материалы; - готовый к использованию. | Шприц 2 г | шт | 15 |
| 3 | Кальцимол ЛЦ или эквивалент | Светоотверждаемая рентгеноконтрастная подкладочная паста, содержащая гидроокись кальция. Готовый к использованию однокомпонентный материал. Кислотоустойчивый, способствует образованию вторичного дентина. | -рентгеноконтрастность; - светоотверждаемость; - содержит гидроокись кальция; - готовый к использованию; - однокомпонентный; - кислотоустойчивый; - способствует образованию вторичного дентина. | Упаковка (2 тюбика по 5 г. с наконечниками для прямого применения тип 41) | уп | 15 |
| 4 | «Ионосил» или эквивалент | Светоотверждаемый стеклоиономерный модифицированный композитом цемент. Выделяет фтор, который предупреждает развитие вторичного кариеса. Высокая биосовместимость, высокая прочность. Готовый к использованию однокомпонентный материал. Рентгеноконтрастный. Прокладочный материал для всех типов пломб. Расширенное запечатывание фиссур. Реставрация небольших повреждений зубов | - светоотверждаемый; - стеклоиономерный модифицированный композитом цемент; - выделение фтора; - высокая биосовместимость; - высокая прочность; - готовый к использованию; - однокомпонентный; -рентгеноконтрастность; - для всех типов пломб. | Упаковка (3 шприца по 2,5 грамма с наконечниками для прямого применения типа 41) | уп | 20 |
| 5 | Депульпин или эквивалент | Не содержащий мышьяка препарат для безболезненной девитализации пульпы. Дезинфекции, быстрая анестезия. Для лучшего визуального контроля имеет голубую окраску | - не содержит мышьяка; - дезинфекция; - быстрая анестезия; - голубая окраска. | Шприц 3 грамма | шт | 15 |
| 6 | Бифлюорид 12 или эквивалент | Бесцветный лак с фторидами натрия и кальция. Не изменяет цвета зуба, уменьшает чувствительность, образует отложении кальция и фтора для интенсивного и продолжительного фторирования, быстро высыхает, хорошо фиксируется на сухой эмали и дентине. Образует водонепроницаемую, способствующую изоляции от термических и химических воздействий защитную пленку. Применяется для лечения гиперстезии, ременирализации эмали, для местного глубокого фторирования, профилактики кариеса. | -бесцветный лак с фторидами натрия и кальция; - образование отложений кальция и фтора; - быстрое высыхание; - не изменение цвета зуба; - хорошая фиксация на сухой эмали и дентине; - образование водонепроницаемой, способствующей изоляции от термических и химических воздействий защитной пленки. | Упаковка (флакон Бифлюорида 12 - 4 г.; растворителя 10 мл; упаковка Пеле Тим №1) | уп | 20 |
| 7 | Клинт или эквивалент | Не содержащая фтора паста для снятия зубных отложений. Чистящие частицы из специальной кремниевой кислоты. Мятный вкус. Для ручного и механического налета. | - не содержащая фтора паста; - чистящие частицы из специальной кремниевой кислоты; - мятный вкус; - не повреждает эмаль. | Тюбик 60 г | шт | 10 |
| 8 | Вокоцид или эквивалент | Протравливающий гель. Применяется для протравливания эмали и дентина. Содержит 35% ортофосфорной кислоты. Голубой цвет для визуального контроля. | - протравливающий гель; - содержание 35% ортофосфорной кислоты; - голубой цвет. | Шприц 5 мл | шт | 60 |
| 9 | Канасон или эквивалент | Пломбировочный цемент на цинк – эвгенольной основе для заполнения корневых каналов. Антибактериальный, антисептический и противовоспалительный. Легко смешивается, рентгеноконтрастный. | - пломбировочный цемент на цинк – эвгенольной основе; - антибактериальный; - антисептический; противовоспалительный -рентгеноконтрастный; - легкое смешивание. | Упаковка (порошок 30г.; жидкость 20 мл) | уп | 10 |
| 10 | Клип ТриПак или эквивалент | Светоотверждаемый материал для временного пломбирования. Легко накладывать и удалять. Сохраняет границы препарирования, надежное краевое прилегание. Специально предназначен при изготовлении вкладок и накладок. | - светоотверждаемый материал; - для временно пломбирования; - легко накладывать и удалять; - надежное краевое прилегание; - предназначен при изготовлении вкладок и накладок. | Упаковка (3 шприца по 4 г) | уп | 20 |

Заказчик

главный врач МУЗ «ГСП №2»                                                               Е.В.Чупракова