Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

от 02.08.2011г.

Техническое задание

| Наименование товара | Ед. изм | Кол-во | в том числе из источников финансирования: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОМС | Ст.дн | Ст.дом | ДД | ПД | ЦЗ |
| Бахилы нестерильные, полиэтиленовые, текстурированные, на резинках, стойкие к истиранию, цветные, о/р | пара | 17000 | 5000 |  |  | 2500 | 6500 | 3000 |
| Маска 3-х слойная фильтр, фиксатор, на резинке о/р | шт | 1900 | 1000 | 100 |  | 500 | 300 |  |
| Перчатки хирургические, латексные, стерильные, опудренные, анатомической формы, двойная индивидуальная упаковка (внутренняя и внешняя) размер 7,0 о/р | пара | 5300 | 1300 |  |  | 4000 |  |  |
| Перчатки хирургические, латексные, стерильные, опудренные, анатомической формы, двойная индивидуальная упаковка (внутренняя и внешняя) размер 6,5 о/р | пара | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Перчатки хирургические, латексные, стерильные, опудренные, анатомической формы, двойная индивидуальная упаковка (внутренняя и внешняя) размер 8,0 о/р | пара | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Перчатки смотровые,для продолжительных манипуляций повышенного риска в условиях агрессивных сред, повышенной прочности к повреждениям (в т.ч. разрыв), латексные, неопудренные, текстурированные , длина не менее 290мм, толщина не меннее 0,38мм, нестерильные, размер М о/р | пара | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Перчатки смотровые , синтетические, высокочувствительные, гипоаллергенные, нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные только на пальцах, ладонь гладкая, одинарная толщина не более 0,1мм, цветные, размер S о/р | пара | 4600 | 1000 | 100 | 500 |  | 3000 |  |
| Перчатки смотровые , синтетические, высокочувствительные, гипоаллергенные, нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные только на пальцах, ладонь гладкая, одинарная толщина не более 0,1мм, цветные, размер М о/р | пара | 17100 | 10600 |  |  | 4000 | 2500 |  |
| Перчатки смотровые , синтетические, высокочувствительные, гипоаллергенные, нитриловые, нестерильные, неопудренные, текстурированные только на пальцах, ладонь гладкая, одинарная толщина не более 0,1мм, цветные, размер L о/р | пара | 900 | 400 |  |  |  | 500 |  |