УТВЕРЖДАЮ

И.о. главного врача

Муниципального учреждения здравоохранения

Городская клиническая больница № 4

_______________  В.И.Гневашев

«____» _________ 2011 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор

на поставку медицинских расходных материалов

для Муниципального учреждения здравоохранения

Городская клиническая больница № 4

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 4 |
| Место нахождения |  | 614107, г. Пермь, ул. Ким, 2 |
| Почтовый адрес |  | 614107, г. Пермь, ул. Ким, 2 |
| Адрес электронной почты |  | hosp4perm@mail.ru |
| Контактный телефон |  | 260-46-76 |
| Контактное лицо |  | Зубова Ольга Николаевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | Право заключить договор на поставку медицинских расходных материалов для муниципального учреждения здравоохранения Городская клиническая больница № 4 |
| Количество поставляемого товара |  | Представлено в Техническом задании (Приложение № 1). |
| Начальная (максимальная) цена |  | 847 949,21 руб. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Заказчиком произведен анализ цен на основании мониторинга цен. |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к товарам представлены в Техническом задании (Приложение № 1). Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося Приложением № 2 к документации об аукционе. |
| Место поставки товара |  | 614107, г. Пермь, ул. Ким, 2, ГКБ № 4, аптека (1 этаж) до экспедиционной |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Поставка товара осуществляется двумя равными партиями в разрезе позиций: поставка первой партии товара осуществляется в течение 3-х календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, поставка второй партии товара – до 01.10.2011 г. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  | Остаточный срок годности Товара от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара должен быть не менее 80 %. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, ОСТам и ТУ. Качество должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификат соответствия (декларация о соответствии)). Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару (каждой позиции спецификации). В подтверждение этого Поставщик обязан при поставке каждой партии товара одновременно с передачей товара передать Заказчику, по каждой позиции товара - сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и регистрационное удостоверение. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Оплата за товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 90 календарных дней с момента поставки партии товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета и счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена Договора указана с учетом расходов на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по Договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении Договора |  | При заключении Договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой Договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается Договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товаров, соответствующих требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных такой документацией. |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара. |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать производителя, страну происхождения предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «11» августа 2011 г. «11» часов «00» минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «12» августа 2011 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «15» августа 2011 г. |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - Не предусмотрено |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - Не предусмотрено |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - Не предусмотрено |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара | Требования к функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наконечник для кружки Эсмарха |  |
| 1.1 | Однократного применения | Наличие |
| 1.2 | Материал | Полипропилен |
| 1.3 | Форма | Жесткая |
| 1.4 | Наружный "ребристый" конус обеспечивающий надежное соединение с трубкой кружки Эсмарха | Наличие |
| 1.5 | Размер, мм | 8,0*160 |
| 1.6 | Упаковка | блистерная |
| 1.7 | Срок годности | 5 лет |
| 1.8 | Количество, шт. | 3 000 |
| 2. | Катетер урологический женский |  |
| 2.1 | Стерильный | Наличие |
| 2.2 | Однократного применения | Наличие |
| 2.3 | Материал | термолабильный ПВХ, плотность А; |
| 2.4 | Общая длина изделия, мм | не менее 200 |
| 2.5 | Гладкая, специально обработанная поверхность | Наличие |
| 2.6 | Воронкообразный коннектор | Наличие |
| 2.7 | Закрытый закругленный дистальный конец | Наличие |
| 2.8 | Внутренняя поверхность коннектора имеет "ребристую" структуру | Наличие |
| 2.9 | Коннектор конической формы подходящий к любому типу мочеприемника, с цветовой кодировкой; | Наличие |
| 2.10 | Длина коннектора, мм | не менее 40 |
| 2.11 | Нижняя часть коннектора рифленая | Наличие |
| 2.12 | Два латеральных отверстия большого диаметра, расположенных уступом | Наличие |
| 2.13 | Цветовая и числовая маркировка размера изделия на коннекторе | Наличие |
| 2.14 | Стерилизовано | оксидом этилена |
| 2.15 | Количество штук в т.ч. по размерам: |  |
| 2.15.1 | СН 12 | 70 |
| 2.15.2 | СН 14 | 200 |
| 2.16 | Упаковка | индивидуальная |
| 2.17 | Срок годности | 5 лет |
| 3. | Мочевые катетеры стерильные Нелатон (мужские ) |  |
| 3.1 | Стерильный | Наличие |
| 3.2 | Однократного применения | Наличие |
| 3.3 | Материал | термолабильный ПВХ |
| 3.4 | Общая длина изделия, мм | не менее 400 |
| 3.5 | Гладкая, специально обработанная поверхность | Наличие |
| 3.6 | Воронкообразный коннектор | Наличие |
| 3.7 | Закрытый, закругленный атравматичный конец | Наличие |
| 3.8 | Гладкая, специально обработанная поверхность |  |
| 3.9 | Два латеральных отверстия большого диаметра, расположенных уступом | Наличие |
| 3.10 | Внутренняя поверхность коннектора имеет "ребристую" структуру | Наличие |
| 3.11 | Коннектор конической формы подходящий к любому типу мочеприемника, с цветовой кодировкой; | Наличие |
| 3.12 | Длина коннектора, мм | не менее 40 |
| 3.13 | Нижняя часть коннектора рифленая для удобства фиксации при манипуляциях с катетером | Наличие |
| 3.14 | Цветовая и числовая маркировка размера изделия на коннекторе | Наличие |
| 3.15 | Стерилизовано | оксидом этилена |
| 3.16 | Количество штук в т.ч. по размерам: |  |
| 3.16.1 | СН 10 | 100 |
| 3.16.2 | СН 12 | 600 |
| 3.16.3 | СН 14 | 700 |
| 3.16.4 | СН 16 | 700 |
| 3.16.5 | СН 18 | 200 |
| 3.17 | Упаковка | индивидуальная |
| 3.18 | Срок годности | 5 лет |
| 4. | Удлиненные линии (магистраль) для шприцевых насосов "KD-Line" или эквивалент |  |
| 4.1 | Однократного применения | Наличие |
| 4.2 | Материал шланга | прозрачный ПВХ медицинского назначения, устойчивый к перегибам |
| 4.3 | Общая длина изделия, мм | не менее 1550 |
| 4.4 | Диаметр наружный, мм | не менее 2,7 |
| 4.5 | Диаметр внутренний, мм | не менее 1,45 |
| 4.6 | Прозрачные павильоны оснащены небольшими упорными крыльями, которые создают дополнительное удобство при подсоединении линии, а также, при необходимости, позволяют фиксировать магистраль. | Наличие |
| 4.7 | Соединители Луер Лок, тип male/female с двух сторон | Наличие |
| 4.8 | Прозрачные павильоны оснащены небольшими упорными крыльями, которые создают дополнительное удобство при подсоединении линии, а также, при необходимости, позволяют фиксировать магистраль. | Наличие |
| 4.9 | Защитные колпачки изготовлены их ПВХ | Наличие |
| 4.10 | Резистентность к давлению до 4 бар | Наличие |
| 4.11 | Стерилизация | окисью этилена |
| 4.12 | Упаковка | индивидуальная |
| 4.13 | Количество, шт. | 1200 |
| 5. | Урологический мужской наружный катетер с фиксатором |  |
| 5.1 | Стерильный | Наличие |
| 5.2 | Однократного применения | Наличие |
| 5.3 | Материал | латекс |
| 5.4 | Не допускает обратного заброса мочи | Наличие |
| 5.5 | Совместимость катетера с коннектором мочеприемника любого типа и объема | Наличие |
| 5.6 | Герметизирующий пластырь поставляется в комплекте с катетером в виде эластичной липкой ленты: | Наличие |
| 5.7 | Пластырь не влияет на кровообращение | Наличие |
| 5.8 | Пластырь не вызывает раздражения кожи, аллергии | Наличие |
| 5.9 | Пластырь не допускает протекания мочи | Наличие |
| 5.10 | Пластырь предохраняет от инфекций | Наличие |
| 5.11 | Размер | М- Ø 25 мм |
| 5.12 | Упаковка | индивидуальная |
| 5.13 | Срок годности | 5 лет |
| 5.14 | Количество, шт. | 60 |
| 6. | Пластырь фиксирующий для в/в периферического катетера |  |
| 6.1 | Стерильный | Наличие |
| 6.2 | Однократного применения | Наличие |
| 6.3 | Материал | Полиуретан |
| 6.4 | U-образный вырез для дополнительного порта катетера | Наличие |
| 6.5 | Длительность стояния повязки | не менее 5 дней |
| 6.6 | Используется гипоаллергенный клей медицинского назначения | Наличие |
| 6.7 | Наличие гигроскопичной подушечки для места пункции кожи | Наличие |
| 6.8 | Упаковка | индивидуальная |
| 6.9 | Срок годности | 3 года |
| 6.10 | Количество, шт. | 9000 |
| 7. | Мочеприемник прикроватный |  |
| 7.1 | Стерильный | Наличие |
| 7.2 | Однократного применения | Наличие |
| 7.3 | Материал | прозрачный термопластичный имплантационно - нетоксичный поливинилхлорид медицинского назначения |
| 7.4 | Эффективный невозвратный клапан, исключающий обратный заброс содержимого мочеприемника | Наличие |
| 7.5 | Прямой сливной кран | Наличие |
| 7.6 | Неперекручивающаяся приводная трубка | Наличие |
| 7.7 | Длина приводной трубки, см | не менее 90 |
| 7.8 | Универсальный коннектор закрытый специальным колпачком | Наличие |
| 7.9 | Измерительная шкала нанесена по всей ширине мочеприемника | Наличие |
| 7.10 | Цена деления измерительной шкалы, мл | 100 |
| 7.11 | Резервуарная часть мешка в нижней его части сужается по направлению к сливному крану | Наличие |
| 7.12 | Емкость сборного мешка, мл | 2000 |
| 7.13 | Усиленные отверстия для крепления мочеприемника | Наличие |
| 7.14 | Упаковка | нет индивидуальной упаковки |
| 7.15 | Срок годности | 5 лет |
| 7.16 | Количество, шт. | 700 |
| 8. | Катетер Фолея 2-х ходовой |  |
| 8.1 | Стерильный | Наличие |
| 8.2 | Однократного применения | Наличие |
| 8.3 | Материал | 100% силикон, прозрачный |
| 8.4 | Покрытие | силиконовая смазка |
| 8.5 | Гладкая поверхность | Наличие |
| 8.6 | Два боковых отверстия на дистальном конце | Наличие |
| 8.7 | Симметрично раздувающийся баллон | Наличие |
| 8.8 | Цветовой код раструба раздувания манжетки в соответствии с размером | Наличие |
| 8.9 | Тип наконечника | Цилиндрический наконечник типа Нелатон |
| 8.10 | Стерилизовано | оксидом этилена |
| 8.11 | Балллон объемом | 30 мл |
| 8.12 | Количество штук в т.ч. по размерам: |  |
| 8.12.1 | Ch 18 | 50 |
| 8.12.2 | Ch 20 | 60 |
| 8.12.3 | Ch 24 | 20 |
| 8.13 | Упаковка | индивидуальная |
| 8.14 | Срок годности | 5 лет |
| 9. | Периферический катетер одноразовый стерильный |  |
| 9.1 | Стерильная | Наличие |
| 9.2 | Однократного применения | Наличие |
| 9.3 | Материал | Полиуретан |
| 9.4 | Цветовая маркировка размерности | Наличие |
| 9.5 | Скорость потока указана на индивидуальной блистерной упаковке | Наличие |
| 9.6 | Три рентгеноконтрастные полосы | Наличие |
| 9.7 | Дополнительный инъекционный порт | Наличие |
| 9.8 | Механизм открывания крышки порта | Откидной |
| 9.9 | Фиксирующие крылья | Наличие |
| 9.10 | Крылья расположены под наклоном для более полного прилегания | Наличие |
| 9.11 | Высокопрозрачная камера крови | Наличие |
| 9.12 | Не содержат ПВХ | Наличие |
| 9.13 | Гидрофобная заглушка с интегрированным воздушным фильтром | Наличие |
| 9.14 | Винтовая насадка | Наличие |
| 9.15 | Игла из высококачественного сплава марки AISI 304 (или эквивалент) | Указать |
| 9.16 | Возможность комплектации обтуратором | Наличие |
| 9.17 | Повышенная продолжительность эксплуатации | не менее 5 суток |
| 9.18 | Цветовая кодировка размера катетера | Наличие |
| 9.19 | Количество штук в т.ч. по размерам: |  |
| 9.19.1 | Ch 14, скорость потока не менее 290 мл/мин, Øвн.1,55 мм | 200 |
| 9.19.2 | Ch 16, скорость потока не менее 225 мл/мин, Øвн.1,35 мм | 1000 |
| 9.19.3 | Ch 18, скорость потока не менее 155 мл/мин, Øвн.1,15мм | 2400 |
| 9.19.4 | Ch 20, скорость потока не менее 59 мл/мин, Øвн.0,75 мм | 3000 |
| 9.19.5 | Ch 22, скорость потока не менее 42 мл/мин, Øвн.0,65 мм | 200 |
| 9.20 | Стерилизация оксидом этилена | Наличие |
| 9.21 | Упаковка | Индивидуальная, блистерная |
| 9.22 | Срок годности | 5 лет |
| 10. | Трахеостомическая трубка с манжетой |  |
| 10.1 | Стерильная | Наличие |
| 10.2 | Материал | Прозрачный, биологически совместимый, термочувствительный поливинилхлорид (ПВХ) медицинского назначения. |
| 10.3 | Вращающийся коннектор со встроенным шарнирным соединением, мм | 15 |
| 10.4 | Цветомаркированный коннектор для индикации размера трубки и соответствующего ей аспирационного катетера | Наличие |
| 10.5 | Манжета большого обьема , низкого давления, цилиндрической формы | Наличие |
| 10.6 | Гладкий переход от манжеты к телу трубки | Наличие |
| 10.7 | Чувствительный пилотный баллон большого размера | Наличие |
| 10.8 | Маркировка на пилотном баллоне с указанием размера трубки и номера лота производителя | Наличие |
| 10.9 | Мягкие, гибкие "крылья"с маркировкой размера трубки | Наличие |
| 10.10 | Фиксирующая лента свернута и упакована в легко удаляемый прозрачный чехол | Наличие |
| 10.11 | Сужающийся атравматичный дистальный конец | Наличие |
| 10.12 | Встроенная рентгеноконтрастная полоса | Наличие |
| 10.13 | Обтуратор с атравматическим наконечником | Наличие |
| 10.14 | Количество штук в т.ч. по размерам: |  |
| 10.15 | № 8 | 10 |
| 10.16 | № 9 | 100 |
| 10.17 | Упаковка | индивидуальная |
| 10.18 | Срок годности | 5 лет |
| 11 | ЭКГ электрод одноразовый с жидким гелем, диаметр 50 мм пенополиэфирная основа |  |
| 11.1 | Стерильный | Наличие |
| 11.2 | Однократного применения | Наличие |
| 11.3 | Диаметр, мм | 50 |
| 11.4 | Площадь соприкосновения электрода на коже, мм | 48 |
| 11.5 | Фиксирующая площадь электрода, мм2 | 1963 |
| 11.6 | Площадь геля, мм2 | 283 |
| 11.7 | Площадь сенсора, мм2 | 77 |
| 11.8 | Встречный импеданс, Ом | 110 |
| 11.9 | Фоновая разность потенциалов электродов, Мв | 5,3 |
| 11.10 | Восстановление электропроводных свойств электрода, мВ | не менее 3,9 |
| 11.11 | Эффективность снятия сигнала при внутренних паразитарных шумах до, мВ | 23 |
| 11.12 | Основа | двухцветная полиэтиленовая пена медицинского назначения |
| 11.13 | Усиливающая наклейка поверх основы | Наличие |
| 11.14 | Коннектор | графитовый рентгенонегативный |
| 11.15 | Датчик Ag/AgCl | Наличие |
| 11.16 | Электропроводный слой | влажный гель |
| 11.17 | Поднимающийся козырек электрода; | Наличие |
| 11.18 | Эффективное время функционирования, час | 24 |
| 11.19 | Упаковка | ундивидуальная |
| 11.20 | Срок годности | 2 года |
| 11.21 | Количество, шт. | 1000 |
| 12 | ЭКГ электрод для длительного мониторирования |  |
| 12.1 | Стерильный | Наличие |
| 12.2 | Однократного применения | Наличие |
| 12.3 | Размеры, мм | 38*43,5 |
| 12.4 | Площадь соприкосновения электрода на коже, мм | 38*41 |
| 12.5 | Фиксирующая площадь электрода, мм2 | 1558 |
| 12.6 | Площадь геля, мм2 | 289 |
| 12.7 | Площадь сенсора, мм2 | 77 |
| 12.8 | Электропроводный слой | твердый адгезивный гидрогель |
| 12.9 | Коннектор | графитовый, рентгенонегативный |
| 12.10 | Встречный импеданс, Ом | 110 |
| 12.11 | Фоновая разность потенциалов электродов, мВ | 5,3 |
| 12.12 | Эффективность снятия сигнала при внутренних паразитарных шумах до мВ | 23 |
| 12.13 | Основа- микропора | Наличие |
| 12.14 | Поднимающийся козырек электрода | Наличие |
| 12.15 | Эффективное время функционирования, часа | 72 |
| 12.16 | Датчик Ag/AgCl | Наличие |
| 12.17 | Упаковка | ундивидуальная |
| 12.18 | Срок годности | 2 года |
| 12.19 | Количество, шт. | 4000 |
| 13. | Лезвие одноразовое хирургическое №11 |  |
| 13.1 | Стерильный | Наличие |
| 13.2 | Однократного применения | Наличие |
| 13.3 | Материал | Материал лезвия: высококачественная хирургическая нержавеющая карбоновая сталь немецкого производства марки AISI-300, стандарт X50CrMoV15 |
| 13.4 | Стерилизация Гамма-излучением | Наличие |
| 13.5 | Для идентификации на боковой поверхности лезвия нанесено название производителя и размер | Наличие |
| 13.6 | Соответствие стандартным хирургическим рукояткам №3 и №4 с «салазочным» пазом для крепления лезвий | Наличие |
| 13.7 | Количество шт. в упаковке | не более 100 |
| 13.8 | Одноразовое, стерильное | Наличие |
| 13.9 | Срок стерильности – 5 лет с момента производства | Наличие |
| 13.10 | Срок годности | 5 лет |
| 13.11 | Количество, шт. | 2000 |
| 14 | Лезвие одноразовое хирургическое № 24 |  |
| 14.1 | Стерильный | Наличие |
| 14.2 | Однократного применения | Наличие |
| 14.3 | Материал | Материал лезвия: высококачественная хирургическая нержавеющая карбоновая сталь немецкого производства марки AISI-300, стандарт X50CrMoV15 |
| 14.4 | Стерилизация Гамма-излучением | Наличие |
| 14.5 | Для идентификации на боковой поверхности лезвия нанесено название производителя и размер | Наличие |
| 14.6 | Соответствие стандартным хирургическим рукояткам №3 и №4 с «салазочным» пазом для крепления лезвий | Наличие |
| 14.7 | Количество шт. в упаковке | не более 100 |
| 14.8 | Одноразовое, стерильное | Наличие |
| 14.9 | Срок стерильности – 5 лет с момента производства | Наличие |
| 14.10 | Срок годности | 5 лет |
| 14.11 | Количество, шт. | 8000 |
| 15. | Лезвие одноразовое хирургическое № 36 |  |
| 15.1 | Стерильный | Наличие |
| 15.2 | Однократного применения | Наличие |
| 15.3 | Материал | Материал лезвия: высококачественная хирургическая нержавеющая карбоновая сталь немецкого производства марки AISI-300, стандарт X50CrMoV15 |
| 15.4 | Стерилизация Гамма-излучением | Наличие |
| 15.5 | Для идентификации на боковой поверхности лезвия нанесено название производителя и размер | Наличие |
| 15.6 | Соответствие размеров лезвий размерам ручек лезвие № 24 соответсвует ручке № 4 | Наличие |
| 15.7 | Одноразовое, стерильное | Наличие |
| 15.8 | Срок стерильности – 5 лет с момента производства | Наличие |
| 15.9 | Количество шт. | 1000 |
| 16. | Зонд для декомпрессии желудочно-кишечного тракта ЗДС |  |
| 16.1 | Стерильный | Наличие |
| 16.2 | Материал | Силикон |
| 16.3 | Одноканальный | Наличие |
| 16.4 | Размеры: |  |
| 16.5 | наружный диаметр, мм | 8 |
| 16.6 | внутренний диаметр, мм | 5 |
| 16.7 | длина, мм | 1400 |
| 16.8 | Количество отверстий | 2 |
| 16.9 | Упаковка | ундивидуальная |
| 16.10 | Срок годности | 5 лет |
| 16.11 | Количество, шт. | 100 |
| 17. | Зонд для декомпрессии желудочно-кишечного тракта ЗТДСУ |  |
| 17.1 | Стерильный | Наличие |
| 17.2 | Материал | Силикон |
| 17.3 | Одноканальный | Наличие |
| 17.4 | Размеры: |  |
| 17.5 | наружный диаметр, мм | 8 |
| 17.6 | внутренний диаметр, мм | 5 |
| 17.7 | длина, мм | 3000 |
| 17.8 | количество отверстий | 25 |
| 17.9 | размеры отверстий, мм | 3*6 |
| 17.10 | Упаковка | индиывидуальная |
| 17.11 | Срок годности | 5 лет |
| 17.12 | Количество, шт. | 80 |
| 18. | Двухпросветная интубационная трубка типа Роберт-Шоу в наборе с принадлежностями (левая) |  |
| 18.1 | Материалы: | Термопластичный поливинилхлорид, полипропилен. |
| 18.2 | Однократного применения | Наличие |
| 18.3 | Трубка двухпросветная: |  |
| 18.3.1 | Прозрачная | Наличие |
| 18.3.2 | Стандартно изогнутая с дополнительным изгибом дистальной части бронхиального канала | Наличие |
| 18.3.3 | Устойчивая к перегибу | Наличие |
| 18.3.4 | Скошенные, атравматичные выходные отверстия дистального окончания трахеального и бронхиального каналов | Наличие |
| 18.4 | Несмываемая разметка длины: | от 27 см до 31 см |
| 18.4.1 | Rg-контрастные маркеры над бронхиальной манжетой | Наличие |
| 18.4.2 | Rg-контрастные маркеры у дистального отверстия бронхиального канала | Наличие |
| 18.5 | Манжеты низкого давления со встроенными в боковые стенки трубки воздушными линиями манжеток: шт. | 2 |
| 18.6 | Пилотные баллоны манжеток с несмываемой маркировкой каналов (трахеальный и бронхиальный) и автоматическими клапанами герметизации; | Наличие |
| 18.7 | Цветовая разметка (синий цвет): | Наличие |
| 18.7.1 | Бронхиальной манжетки | Наличие |
| 18.7.2 | пилотного баллона бронхиальной манжетки | Наличие |
| 18.7.3 | проксимальной части бронхиального канала | Наличие |
| 18.8 | Несмываемая маркировка каналов (трахеальный и бронхиальный) на проксимальной части каналов | Наличие |
| 18.9 | Указание размера трубки на трахеальном канале | Наличие |
| 18.10 | Коннекторы 15М с пальцевыми упорами вставлены в проксимальные отверстия каналов | Наличие |
| 18.11 | Дополнительные принадлежности набора | Наличие |
| 18.11.1 | вертлюжный коннектор с портом для бронхоскопии и санации: шт. | 2 |
| 18.11.2 | Y- образный коннектор 15М: шт. | 1 |
| 18.11.3 | алюминивый интубационный стилет: шт. | 1 |
| 18.11.4 | санационный катетер с вакуум – контролем: шт. | 2 |
| 18.12 | Стерильная упаковка | Наличие |
| 18.13 | Количество шт., в т.ч. по размерам: |  |
| 18.13.1 | CH 35 | 4 |
| 18.13.2 | CH 37 | 4 |
| 18.13.3 | CH 39 | 4 |
| 18.14 | Срок годности | 5 лет |
| 19 | Двухпросветная интубационная трубка типа Роберт-Шоу в наборе с принадлежностями (правая) |  |
| 19.1 | Материалы: | Термопластичный поливинилхлорид, полипропилен. |
| 19.2 | Однократного применения | Наличие |
| 19.3 | Трубка двухпросветная: |  |
| 19.3.1 | Прозрачная | Наличие |
| 19.3.2 | Стандартно изогнутая с дополнительным изгибом дистальной части бронхиального канала | Наличие |
| 19.3.3 | Устойчивая к перегибу | Наличие |
| 19.3.4 | Скошенные, атравматичные выходные отверстия дистального окончания трахеального и бронхиального каналов | Наличие |
| 19.4 | Несмываемая разметка длины: | от 27 см до 31 см |
| 19.4.1 | Rg-контрастные маркеры над бронхиальной манжетой | Наличие |
| 19.4.2 | Rg-контрастные маркеры у дистального отверстия бронхиального канала | Наличие |
| 19.5 | Манжеты низкого давления со встроенными в боковые стенки трубки воздушными линиями манжеток: шт. | 2 |
| 19.6 | Пилотные баллоны манжеток с несмываемой маркировкой каналов (трахеальный и бронхиальный) и автоматическими клапанами герметизации; | Наличие |
| 19.7 | Цветовая разметка (синий цвет): | Наличие |
| 19.7.1 | Бронхиальной манжетки | Наличие |
| 19.7.2 | пилотного баллона бронхиальной манжетки | Наличие |
| 19.7.3 | проксимальной части бронхиального канала | Наличие |
| 19.8 | Несмываемая маркировка каналов (трахеальный и бронхиальный) на проксимальной части каналов | Наличие |
| 19.9 | Указание размера трубки на трахеальном канале | Наличие |
| 19.10 | Коннекторы 15М с пальцевыми упорами вставлены в проксимальные отверстия каналов | Наличие |
| 19.11 | Дополнительные принадлежности набора | Наличие |
| 19.11.1 | вертлюжный коннектор с портом для бронхоскопии и санации: шт. | 2 |
| 19.11.2 | Y- образный коннектор 15М: шт. | 1 |
| 19.11.3 | алюминивый интубационный стилет: шт. | 1 |
| 19.11.4 | санационный катетер с вакуум – контролем: шт. | 2 |
| 19.12 | Стерильная упаковка | Наличие |
| 19.13 | Количество шт., в т.ч. по размерам: |  |
| 19.13.1 | CH 35 | 4 |
| 19.13.2 | CH 37 | 4 |
| 19.13.3 | CH39 | 4 |
| 19.14 | Срок годности | 5 лет |
| 20. | Катетер желудочный |  |
| 20.1 | Стерильный | Наличие |
| 20.2 | Однократного применения | Наличие |
| 20.3 | Материал | термолабильный прозрачный ПВХ, плотность А |
| 20.4 | Гладкая, специально обработанная поверхность | Наличие |
| 20.5 | Закрытый, закругленной формы конец | Наличие |
| 20.6 | Не содержит фталатов | Наличие |
| 20.7 | Два латеральных отверстия большого диаметра, расположенных уступом | Наличие |
| 20.8 | Ренгеноконтрастные маркировки, расположенные на расстоянии: первая – 45см, вторая – 55см, третья – 65см от дистального конца | Наличие |
| 20.9 | Цветные воронкообразные коннекторы, соответствующие международной размерной шкале, совместимые со всеми стандартными адапторами | Наличие |
| 20.10 | Просвет не перекрывается при скручивании | Наличие |
| 20.11 | Специальная обработка поверхности, снижающая потребность в применении смазывающих средств | Наличие |
| 20.12 | Маркировка размера изделия на коннекторе | Наличие |
| 20.13 | Эффективная длина изделия, мм | не менее 1100 (+/-5 мм) |
| 20.14 | Количество шт., в т.ч. по размерам: |  |
| 20.14.1 | 12Ch | 4 |
| 20.14.2 | 14Ch | 4 |
| 20.14.3 | 16Ch | 4 |
| 20.14.4 | 20Ch | 400 |
| 20.14.5 | 22Ch | 500 |
| 20.14.6 | 25Ch | 600 |
| 20.14.7 | 28Ch | 300 |
| 20.15 | Срок годности | 5 лет |
| 21. | Трубка дыхательная /эндотрахеальная /ротовая/носовая типа Мерфи |  |
| 21.1 | Материал | Прозрачный термопластичный имплантационно - нетоксичный поливинилхлорид медицинского назначения |
| 21.2 | Не содержит латекс | Наличие |
| 21.3 | Прозрачная, светлая, стандартно изогнутая, устойчивая к перегибам | Наличие |
| 21.4 | Скошенный атравматичный дистальный кончик с глазком Мэрфи | Наличие |
| 21.5 | Встроенная в стенку трубки Rg-контрастная полоска | Наличие |
| 21.6 | Маркировка размера на боковой поверхности трубки | Наличие |
| 21.7 | Манжета низкого давления | Наличие |
| 21.8 | Встроенная стенку воздушная линия манжетки | Наличие |
| 21.9 | Пилотный баллон манжетки с разъемом Луер и автоматическим клапаном герметизации | Наличие |
| 21.10 | Коннектор 15М с пальцевыми упорами | Наличие |
| 21.11 | Количество шт., в т.ч. по размерам: |  |
| 21.12 | 7.5 мм | 300 |
| 21.13 | 8.0 мм | 460 |
| 21.14 | 8.5 мм | 300 |
| 21.15 | 9.0 мм | 580 |
| 21.16 | 9.5 мм | 140 |
| 21.17 | Стерильно, нетоксично | Наличие |
| 21.18 | Упаковка | Индивидуальная |
| 21.19 | Срок годности | 5 лет |
| 21.20 | Срок гарантии | Не менее 12 месяцев |
| 22. | Станок для обработки операционного поля |  |
| 22.1 | Нестерильный, одноразовый | Наличие |
| 22.2 | Двойное лезвие | Наличие |
| 22.3 | Гребневидные выступы на головке станка | Наличие |
| 22.4 | Защитный чехол | Наличие |
| 22.5 | Удобная коробка с открывающимся ящиком | Наличие |
| 22.6 | Срок годности 5 лет | Наличие |
| 22.7 | Количество в упаковке/коробке – 100/1000 шт. | Наличие |
| 22.8 | Количество, шт. | 4000 |
| 23. | Жгут венозный для внутривенных манипуляций |  |
| 23.1 | Материал | мягкая упругая прорезиненная лента |
| 23.2 | Длина ленты в свободном состоянии, не менее, см | 45 |
| 23.3 | Длина ленты в растянутом состоянии, не более, см | 95 |
| 23.4 | Ширина ленты, не менее, см | 2,5 |
| 23.5 | Длина петли в свободном состоянии не более, см | 20 |
| 23.6 | Длина петли в в растянутом состоянии не более, см | 40 |
| 23.7 | Допускает обработку любыми дез.средствами | Наличие |
| 23.8 | Срок годности 5 лет | Наличие |
| 23.9 | Количество, шт. | 40 |
| 24. | Натронная известь |  |
| 24.1 | Назначение | для абсорбции СО2 из дыхательной смеси в процессе работы аппарата ИВЛ |
| 24.2 | Цветоиндикация при насыщении углекислым газом: | белый-фиолетовый. |
| 24.3 | Размер гранул | не менее 2,5мм и не более 5,0 мм |
| 24.4 | Не содержит гидроксид калия (КОН) | Наличие |
| 24.5 | Плотность | не менее 90 кг/куб.м. |
| 24.6 | Объем поглощаемого CO2 | не менее 140 л/кг |
| 24.7 | Упаковка | герметично закрывающаяся канистра |
| 24.8 | Фасовка канистры | 5л / 4.5кг |
| 24.9 | Срок годности | не менее 5 лет с даты производства |
| 24.10 | Количество, канистр | 16 |
| 25. | Индикатор для контроля стерилизации Стеритест 132/20-02 (или эквивалент) |  |
| 25.1 | Однократного применения | Наличие |
| 25.2 | Количество шт. в упаковке | не более 1000 |
| 25.3 | Количество, упаковок | 80 |
| 26. | Ножницы одноразовые стерильные |  |
| 26.1 | Материал режущей части | высококачественная хирургическая нержавеющая сталь немецкого производства марки AISI-300, стандарт X50CrMoV15 |
| 26.2 | Материал ручек | полимерный медицинский пластик |
| 26.3 | Идентификационный код производителя на упаковке | Наличие |
| 26.4 | Прямые, один конец острый, второй конец тупой | Наличие |
| 26.5 | Длина ножниц, мм | 140 (+/- 5) |
| 26.6 | Одноразовые, стерильные | Наличие |
| 26.7 | Способ стерилизации – гамма стерилизация | Наличие |
| 26.8 | Срок стерильности – 5 лет с момента производства | Наличие |
| 26.9 | Количество, шт. | 10 |
| 27. | Зажим захватывающий одноразовый по GROSS |  |
| 27.1 | Стерильный, для однократного применения | Наличие |
| 27.2 | Кремальера | Наличие |
| 27.3 | Прямой, длина, мм | 200 (+/-5) |
| 27.4 | Материал | медицинский полимерный пластик |
| 27.5 | Количество, шт. | 10 |
| 28. | Зажим захватывающий одноразовый по MAIER |  |
| 28.1 | Стерильный, для однократного применения | Наличие |
| 28.2 | Кремальера | Наличие |
| 28.3 | Изогнутый, длина, мм | 265(+/-5) |
| 28.4 | Материал | медицинский полимерный пластик |
| 28.5 | Количество, шт. | 10 |
| 29. | Зажим кровоостанавливающий одноразовый по PEAN |  |
| 29.1 | Стерильный, для однократного применения | Наличие |
| 29.2 | Кремальера | Наличие |
| 29.3 | Прямой, длина, мм | 145 (+/-5) |
| 29.4 | Материал | медицинский полимерный пластик |
| 29.5 | Количество, шт. | 10 |
| 30. | Пинцет анатомический одноразовый |  |
| 30.1 | Стерильный, для однократного применения | Наличие |
| 30.2 | Прямой | Наличие |
| 30.3 | Длина, мм | 140 мм ± 5 |
| 30.4 | Материал: | высокотехнологичный медицинский полимерный пластик |
| 30.5 | Способ стерилизации – гамма стерилизация | Наличие |
| 30.6 | Срок стерильности – не менее 5 лет с момента производства | Наличие |
| 30.7 | Утилизация термическим способом | Наличие |
| 30.8 | Количество, шт. | 10 |

- Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, указанными в техническом задании  товаров.

- Остаточный срок годности товара от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара должен быть не менее 80%.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

ДОГОВОР № _______ /ЭА

на поставку медицинских расходных материалов

г. Пермь						                                   «_____» _________ 2011  года

Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 4, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Ронзина Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________,  именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в лице _________________________________________, действующего на основании _________________________,  с другой стороны, по результату открытого аукциона в электронной форме (протокол № ____от «____»_______________2011 года, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Поставщик обязуется поставлять  Заказчику медицинские расходные материалы  (далее – Товар), а последний обязуется принять и оплатить этот Товар.

  - Наименование, срок поставки, количество, цена и стоимость Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1) и  в последствии  указываются в товарно-транспортных накладных и счетах-фактурах.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ________ руб. (_________________ руб. коп.) и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.2. Стоимость товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании ценовой заявки Поставщика, признанного победителем в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме, фиксируются в протоколе открытого аукциона в электронной форме и в дальнейшем в спецификации являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Цена Договора указана с учетом расходов на доставку,  погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора.

2.5. Оплата за товар производится за счет средств ОМС безналичным перечислением денежных средств в течение 90 календарных дней с момента поставки партии товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета и счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата по контракту третьим лицам не допускается.

2.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

2.7. При заключении Договора Заказчик по согласованию с Поставщиком, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Договора, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой Договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены Договора, предложенной Поставщиком, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

3. Качество и рекламация

3.1. Остаточный срок годности Товара от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара должен быть не менее 80 %.

3.2. Качество Товара  должно соответствовать ГОСТам, ОСТам и ТУ и требованиям, указанным в приложении № 1 к настоящему Договору.  Качество должно быть подтверждено соответствующими документами (сертификат соответствия (декларация о соответствии)).

3.3. Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару (каждой позиции спецификации). В подтверждение этого Поставщик обязан при поставке каждой партии товара одновременно с передачей товара передать Заказчику, по каждой позиции товара - сертификат соответствия (декларация о соответствии) и регистрационное удостоверение.

3.4. При обнаружении Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется устранить недостатки (если они устранимы) или заменить некачественный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении некачественности.

3.5. По вопросам, не предусмотренным данным Договором, при приемке Товара по качеству и количеству, стороны руководствуются Инструкцией о порядке приемки продукции, утвержденной Постановлением Госарбитража  СССР от 24.04.1966 года № П-7 и Инструкцией о порядке приемки Продукции по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 года № П-6.

- Условия поставки

  - Поставка Товара  осуществляется по адресу: 614107, г. Пермь, ул. Ким, 2, ГКБ № 4, аптека (1 этаж) до экспедиционной, с 09.00 до 15.00 в рабочие дни,  в соответствии с перечнем товара, указанным в Спецификации.

  - Поставка товара осуществляется двумя равными партиями в разрезе позиций: поставка первой партии товара осуществляется в течение 3-х календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, поставка второй партии товара – до 01.10.2011 г.

  - ЗАКАЗЧИК, в лице уполномоченного лица, имеющего право на приемку Товара на основании надлежаще оформленной доверенности и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение,  военный билет) осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в присутствии представителя Поставщика.

  - Одновременно с передачей Товара  Заказчику Поставщик передает следующие документы:

- товарно-транспортную накладную;

- счет;

- счёт-фактуру;

- сертификат (ы) соответствия (декларация о соответствии);

- регистрационное (ые) удостоверение (ия);

- др. документы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

4.5.  Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Заказчиком:

- по качеству - согласно сертификатам соответствия, удостоверениям качества предприятия-изготовителя;

- по количеству – согласно количеству, указанному в товарно-транспортной накладной.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.  Ответственность сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Поставщик   несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора Поставщик:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим Договором сроки, уплачивает неустойку в размере 1,0 % от суммы товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 % от суммы Договора.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого Поставщик отказался, либо возмещает Заказчику убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в Договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору Заказчика).

6.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных в разделе 3 настоящего Договора и спецификации (Приложение № 1) уплачивает неустойку в  размере 10%  стоимости некачественного товара.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней от неоплаченной суммы. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4.  Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут по возможности разрешаться  путем   переговоров между сторонами.

8. Расторжение Договора

8.1.  Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.  Заключительные условия

9.1. Настоящий Договор действует с момента подписания сторонами до полного исполнения своих обязательств.

9.2. Настоящий Договор выражает все  условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр Поставщику, один экземпляр Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются сторонами.

9.5. К настоящему Договору прилагается:

- Протокол открытого аукциона в электронной форме № _ от «____»_______ 2011 г.

- Приложение № 1 «Спецификация».

10. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: МУЗ Городская клиническая больница № 4 Адрес: 614107, г. Пермь, ул. Ким,2 # ИНН 5906014900 # КПП 590601001 Получатель: УФК по Пермскому краю (Департамент финансов администрации города Перми, л/с 02563000380, МУЗ ГКБ №4 л/с 02920010616) Р\с 40204810300000000006 – Б/т Р\с 40703810300001000001 – В/бт в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь, БИК 045773001 Счет ОМС Р\с 40404810300000030025 в РКЦ г. Перми # БИК 045744000 # ИНН 5906014900/КПП 590601001 ______________________ А.В. Ронзин МП | ПОСТАВЩИК: ________________________________________ Юридический адрес: Почтовый адрес: тел./факс БИК ИНН КПП р/с к/с __________________________ Ф.И.О. МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору

№ ___ от _________  2011 г.

Спецификация на медицинские расходные материалы

| № п/п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара | Требования к функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам товара | Ед. изм. | Кол-во товара | Цена 1 ед.товара (руб.) | Сумма, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МУЗ Городская клиническая больница № 4 ______________________ А.В.Ронзин МП | - ПОСТАВЩИК: - ______________________________ - __________________________ (Ф.И.О.) - МП |
| --- | --- |