Приложение №2 к

Извещению о запросе котировок

Техническое задание

На выполнение работ по текущему ремонту на переврезку теплотрассы к тепловому узлу на объекте по адресу:

г. Пермь, ул. Солдатова,32 литер А

| № п/п | Наименование видов выполняемых работ | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт т/трассы с опрессовкой |  |
| 1.1 | Врезка труб т/трассы d = 89 мм (задвижка 30с 41нж – 80) в магистраль ПМУЖЭП «Моторостроитель» с установкой временных стальных заглушек со стороны магистрали | 2 шт. |
| 1.2 | Перекладка труб т/трассы d =89 мм с последующим гидравлическим испытанием трубопроводов от места врезки до т. А на т/сети к т/узлу ТД «Меркурий» и ООО «УК «Титан» | 14 м |
| 1.3 | Врезка воздушных и спускных кранов d = 15/20 мм | 4шт. |
| 1.4 | Огрунтовка и окраска трубопроводов и мет. конструкций ГФ – 021; БТ- 577 | т/сеть |
| 1.5 | Восстановление т/изоляции труб «Термофлекс» b = 20 мм | 28 м |
| 1.6 | Уборка строительного мусора в пределах произ- ва работ | В пределах проекции т/трассы |
| 2 | Работы выполнять согласно СНИП 41-02-2003 «Тепловые сети» и ПТЭТЭУ |  |

Заказчик:                                                                              Подрядчик:

_________/___________                                           __________/____________

МП                                                                             МП