Приложение № 1

Техническое задание

| Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| 1. | Наименование | Указать |  |
| 2. | Модель | Указать |  |
| 3. | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) на имя предприятия (фирмы)-производителя с приложением | Наличие/ представить копию |  |
| 3.2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие/ представить копию |  |
| 4. | Облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный | Наличие |  |
| 4.1. | Область применения: для обеззараживания воздуха помещений всех категорий лечебно-профилактических учреждений, учебных заведений, предприятий сферы услуг и спортивных залов | Наличие |  |
| 5. | Технические характеристики |  |  |
| 5.1 | Бактерицидная эффективность (S.Aureus), не менее, % | 99 |  |
| 5.2 | Производительность, не менее м3/ч | 20 |  |
| 5.3 | Источник излучения (лампы Philips), шт/Вт | 2/8 |  |
| 5.4 | Срок службы ламп, не менее, ч | 8000 |  |
| 5.5 | Габариты, не более, мм | 573*138*138 |  |
| 5.6 | Масса, не более, кг | 4,5 |  |
| 6. | Требования к товару: |  |  |
| 6.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 6.2 | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
| 6.3 | Оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |  |
| 6.4 | Оборудование должно быть новым, год выпуска – не ранее 2011 года | Наличие |  |
| 6.5 | При отгрузке продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 6.6 | При поставке должен прилагаться гарантийный талон | Наличие |  |
| 6.7 | Монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки | Наличие |  |
| 6.8 | После приемки оборудования в эксплуатацию провести инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие |  |
| 6.9 | Цена, за ед., руб. | Указать |  |
| 6.10 | Кол-во, шт. | 21 |  |
| 6.11 | Сумма, руб. | Указать |  |
| 7 | Прочие условия |  |  |
| 7.1 | Эксплуатационная и техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 7.2 | Обучение правилам применения и эксплуатации и технический эксплуатации | Наличие |  |
| 7.3 | Гарантия на оборудование не менее 12 месяцев | Указать |  |
| 7.4 | Гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования | Наличие |  |
| 8 | Доставка | Наличие |  |