Техническое задание

На медицинские механические весы колонного типа в комплекте с  ростомером, предназначенные для взвешивания и измерения роста взрослых и детей.

| № п/п | Описание требований | Значение требуемых параметров | Наличие функции или величины параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования. |  |  |
| 1.1 | Наименование | Весы медицинские механические |  |
| 1.2. | Регистрационное удостоверение ФС по надзору в сфере Здравоохранения и социального развития | наличие | наличие |
| 1.3. | Сертификат соответствия ГОСТ РФ | наличие | наличие |
| 1.4. | Сертификат об утверждении типа средств измерений | наличие | наличие |
| 2. | Назначение: |  |  |
| 2.1. | Весы механические колонного типа предназначены для проведения измерения веса и роста пациента. | Наличие | наличие |
| 3. | Технические требования: |  |  |
| 3.1. | Возможность измерения веса с помощью точных легко скользящих противовесов | наличие | наличие |
| 3.2. | Возможность крепления к весам механического ростомера | наличие | наличие |
| 3.3. | Возможность считывать результат измерения роста с планки ростомера | наличие | наличие |
| 3.3. | Возможность транспортировки весов с помощью встроенных роликов | наличие | наличие |
| 3.4. | Шкала измерения веса на уровне глаз | наличие | наличие |
| 3.5. | Весы должны быть оснащены устойчивой, низкой и широкой платформой с нескользящей поверхностью | наличие | наличие |
| 4. | Требования к материалам весов и ростомера: |  |  |
| 4.1. | Весы должны быть выполнены из комбинированного материала – металл/пластик и окрашены стойкой эмалью для защиты от царапин | наличие | наличие |
| 4.2. | Ростомер должен быть выполнен из комбинированного материала – жесткий алюминий/пластик | наличие | наличие |
| 5. | Технические характеристики: |  |  |
| 5.1. | Наибольший предел взвешивания | 220 кг. | 220 кг. |
| 5.2. | Наибольший измеряемый рост | 200 см. | 200 см. |
| 5.3. | Наименьший измеряемый рост | 60 см. | 60 см. |
| 5.4. | Дискретность весов | 50 г. | 50 г. |
| 5.5. | Дискретность ростомера | 1 мм. | 1 мм. |
| 5.6. | Масса весов | 23,5 кг. | 23,5 кг. |
| 5.7. | Масса ростомера | 700 г. | 700 г. |
| 5.8. | Масса платформы весов | 13 кг. | 13 кг. |
| 5.9. | # Класс точности по ГОСТ 29329 | III (средний) | III (средний) |
| 5.10. | Габаритные размеры весов, (Д*В*Ш),мм | 310*815*410 | 310*815*410 |
| 5.11. | Габаритные размеры платформы, (Д*В*Ш),мм | 350*84*360 | 350*84*360 |
| 5.12. | Габаритные размеры ростомера, (Ш*В*Д),мм | 55*784*34 | 55*784*34 |
| 5.13. | Средний срок службы весов, лет | 10(десять) | 10(десять) |
| 6. | Комплект поставки: |  |  |
| 6.1. | Весоизмерительная платформа-1шт. | наличие | наличие |
| 6.2. | Колонна с весоизмерительной шкалой-1 шт. | наличие | наличие |
| 6.3. | Телескопическая измерительная рейка ростомера с подвижной планкой-1 шт. | наличие | наличие |
| 6.4. | Ключи для сборки весов-2шт. | наличие | наличие |
| 6.5. | Крепежные винты для сборки весов и крепления ростомера к к весам-7 шт. | наличие | наличие |
| 6.6. | Кроншнейн- крепление ростомера к весам-1 шт. | наличие | наличие |
| 6.7 | Декоративный красный ободок, закрывающий крепление колонны весов с платформой-1 шт. | наличие | наличие |
| 7. | Дополнительные требования: |  |  |
| 7.1. | Гарантийный срок, месяцев, не менее | 12(Двенадцать) | 12(Двенадцать) |
| 7.2. | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие | Наличие |
| 7.3. | Гарантийный талон | Наличие | Наличие |
| 7.4 | Доставка | Наличие |  |
|  | Количество | 10 |  |