| - СОГЛАСОВАНО - Начальник управления жилищных отношений администрации - города Перми - ______________Ф.А.Минх ________2011 года | УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального бюджетного учреждения «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» ______________О.М.Кирьянова ________2011 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на выполнение работ по текущему ремонту

4 и 5 этажей здания по адресу: г.Пермь, ул.Петропавловская,37

г. Пермь, 2011 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь»; - постановлением администрации города от 24.09.2010 № 585 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, размещение заказа на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется уполномоченным органом на осуществление функций по размещению муниципального заказа для муниципальных заказчиков». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» |
| Место нахождения |  |  | 614066, Российская Федерация, Пермский край, г.Пермь, ул.Стахановская,51 |
| Почтовый адрес |  |  | 614066, Российская Федерация, Пермский край, г.Пермь, а/я 2297 |
| Адрес электронной почты |  |  | shiriova@yandex.ru |
| Контактный телефон |  |  | 7 (342) 227-77-56 |
| Контактное лицо |  |  | Калугина Ольга Андреевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет муниципального контракта |  |  | Выполнение работ по текущему ремонту 4 и 5 этажей здания по адресу: г.Пермь, ул.Петропавловская,37 |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  |  | 1 456 121 (Один миллион четыреста пятьдесят шесть тысяч сто двадцать один) рубль 00 коп. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  |  | Локально-сметные расчеты стоимости работ (Приложение № 1 к контракту) |
| Объем выполняемых работ |  |  | В соответствии с локально-сметными расчетами стоимости работ и техническим заданием (Приложение № 1 к документации). |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе в электронной форме. |
| Место выполнения работ |  |  | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул.Петропавловская, 37 |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  |  | Начало выполнение работ с даты заключения контракта, Окончание работ: не позднее 90 календарных дней со дня подписания контракта |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий выполнения работ |  |  | 24 месяца с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию |
| Форма, сроки и порядок оплаты |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. - Авансовый платеж перечисляется отдельно за каждый вид работ, указанных в пункте 2 технического задания, в соответствии со сроками их выполнения согласно графику производства работ, после утверждения Заказчиком разработанных и представленных Подрядчиком графика производства работ и сметной документации. Авансовый платеж перечисляется в размере 30% от сметной стоимости данного вида работ, в том числе НДС 18%, на основании выставленного Подрядчиком счета в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня его получения Заказчиком. - Последующая оплата осуществляется, после полного окончания каждого из вида работ, указанных в пункте 2 технического задания, на основании счета фактуры, с учетом авансового платежа (включая: устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков) и подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта приемки Объекта в эксплуатацию, оформленных в установленном порядке. - Окончательный расчет по контракту осуществляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  |  | Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона. Цена контракта включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и контрактом. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями |  |  | Рубль Российской Федерации |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта |  |  | Не применяется |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом объём выполняемых работ |  |  | Не предусмотрено |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу, заявки на участие в аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: а. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; б. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. 3) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | 2 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 29 122 рубля 42 копейки. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. Срок внесения денежных средств для обеспечения заявки не позднее «11» августа 2011 |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «12» августа 2011 года 09:00 часов (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «16» августа 2011 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | «19» августа 2011 года |
| - VII. Обеспечение исполнения договора |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  |  | - 30% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 436 836 рублей 30 копеек. - В случае если победителем открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения контракта не требуется. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  |  | Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона самостоятельно. Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: I. Договора поручительства; II. Безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией; III. Залога денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по Контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере. 1. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным настоящей частью, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия: - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени поручителя заказа действует иное лицо, необходимо представить доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью поручителя и подписанную руководителем поручителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - копии учредительных документов поручителя (для юридических лиц). Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя. 2. При выборе в качестве обеспечения исполнения Контракта безотзывной Банковской гарантии необходимо представить Банковскую гарантию, которая должна содержать следующие необходимые условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара МБУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми»; 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и Контракт; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Контракту; 5. Указание суммы, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения Контракта, установленного в настоящей документации. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного Контрактом. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. 3. В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, подлежит 30% начальной (максимальной) цены Контракта по следующим реквизитам: Получатель – департамент финансов администрации г.Перми (ДФ г.Перми, МБУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми», л/с 04991018855), ИНН 5905270796, КПП 590501001, р/с 40302810000005000009 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь, БИК 045744000, назначение платежа обеспечение исполнения Контракта (указать наименование контракта). Заказчик возвращает 20% от начальной (максимальной) цены контракта перечисленной суммы в качестве залога денежных средств, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона с которым заключается контракт, вместе с окончательной оплатой за выполненные объемы работ в течение двух месяцев после полного окончания производства работ (включая устранение замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков). Оставшиеся 10% от начальной (максимальной) цены контракта перечисленной суммы в качестве залога денежных средств, в том числе в возвращаются Заказчиком в течение одного месяца с момента окончания действия гарантийных обязательств, предусмотренных контрактом. |

Приложение № 1

к документации об аукционе

Техническое задание

На выполнение работ по текущему ремонту 4 и 5 этажей здания по адресу: г.Пермь, ул.Петропавловская,37

| № |  | Перечень основных данных и требований |  | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Основание для выполнения работ |  | Текущий ремонт |
| 2 |  | Вид работ |  | 1. Смена оконных блоков 2. Смена дверных блоков 3. Электромонтажные работы 4. Сантехнические работы 5. Ремонт полов 6. Общестроительные работы 7. Прочие работы |
| 3 |  | Объем работ |  | № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. 1; 2; 3; 4. Раздел 1. Смена оконных блоков в жилых помещениях. 1; Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок; 0,24. 2; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых; 100 м2 проемов; 0,697. 3; Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2; шт.; 24. 4; Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 п.м.; 0,56. 5; Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 500 мм (Россия); шт.; 10. 6; Облицовка оконных и дверных откосов декоративным пластиком или листами из синтетических материалов на клее (Пластик бумажно слоистый с декоративной стороной); 100 м2 облицовки; 0,6. Раздел 2. Смена дверных блоков. 7; Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен; 0,1. 8; Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок; 0,36. 9; Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2); 100 м2 проемов; 0,6. 10; Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных; комплект; 34. 11; Установка металлических дверей с замком площадью дверного проема: до 2,5 м2 (Блоки дверные металлические с замком, окрашенные за 2 раза); 1 м2 проема; 4,8. 12; Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение двупольных; комплект; 2. 13; Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни; шт; 28. Раздел 3. Электромонтажные работы. 14; Патрон: подвесной; 100 шт.; 0,24. 15; Патроны потолочные; шт; 24. 16; Светильник для ламп накаливания потолочный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый; 100 шт.; 0,1. 17; Светильник накаливания НБО-60; шт; 10. 18; Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1; 100 шт.; 0,1. 19; Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный; шт; 10. 20; Лампы накаливания; шт; 34. 21; Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки; 100 шт.; 0,35. 22; Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт.; 0,36. 23; Выключатель одноклавишный для скрытой проводки; шт; 36. 24; Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт.; 0,34. 25; Штепсельные розетки; шт; 32. 26; Розетка для эл.плиты; шт; 2. 27; Демонтаж кабеля; 100 м; 0,8. 28; Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до: 25 мм; 100 м труб; 0,8. 29; Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до: 35 мм2; 100 м пучка проводов; 0,8. 30; Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2; 100 м борозд; 0,15. 31; Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5; 100 м кабеля; 0,8. 32; Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5; 100 м; 0,8. 33; Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25; 100 м; 0,8. 34; Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм; м; 80. 35; Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х2.5 мм2; 1000 м; 0,08. 36; Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25; шт.; 34. 37; Выключатель автоматический 1-полюс. 25 А, тип-С; шт; 34. 38; Плита электрическая 4-х конфорочная с жарочным (духовым) шкафом; шт; 2. 39; Демонтаж щитка, устанавливаемого в нише; шт.; 2. 40; Щиток, устанавливаемый в нише (Щиток этажный 256*240*95 мм/скрытой проводки/металл); шт.; 2. Раздел 4. Сантехнические работы. 41; Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм (узлы укрупненные монтажные(трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 32 мм); 100 м трубопровода; 0,1. 42; Установка радиаторов: чугунных; 100 квт радиаторов и конвекторов; 0,0252. 43; Установка моек: на одно отделение; 10 комплектов; 1. 44; Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей, со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым; комплект; 10. 45; Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм; 100 м трубопроводов; 0,2. 46; Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм); 100 м трубопровода; 0,12. 47; Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 20 мм); 100 м трубопровода; 0,42. 48; Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм); 100 м трубопровода; 0,1. 49; Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм); 100 м трубопровода; 0,28. 50; Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным; 10 комплектов; 0,4. 51; Унитаз-компакт Kомфорт (или эквивалент); 10 комплектов; 0,4. 52; Тройники переходные 25 х 20 х 25 мм; шт; 4. 53; Тройники диам.20мм; шт; 4. 54; Угольники 90, диам.20мм; шт; 20. 55; Краны стальные шаровые проходные на воду диаметр 20 мм; шт.; 10. 56; Муфта комбинированная (внутр.резьба), 20 мм х 1/2"; шт; 4. 57; Части фасонные из полиэтилена (крестовина Д =110х 110х 110х 50 90 мм); шт; 10. 58; Муфты диаметром 100 мм; шт; 2. 59; Муфты диаметром 50 мм; шт; 8. 60; Ревизии диаметром 100 мм; шт; 1. 61; Части фасонные из полиэтилена (колено Д=100мм); шт; 2. 62; Части фасонные из полиэтилена (колено Д=50мм); шт; 8. 63; Части фасонные из полиэтилена (переход 50х110); шт; 3. Раздел 5. Ремонт полов. 64; Смена простильных дощатых полов: полная смена досок (Пиломатериалы хвойных пород. Доска половая); 100 м2 пола; 0,03. 65; Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных; 100 м2 покрытий; 0,3. 66; Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит; 100 м2 покрытий; 4. 67; Устройство покрытий из плит древесноволокнистых (Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А сверхтвердые толщиной 5 мм); 100 м2 покрытия; 4. 68; Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 (Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы, толщиной 2,1 мм); 100 м2 покрытия; 0,88. 69; Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек; 100 м2; 0,5. 70; Устройство плинтусов деревянных (Плинтуса из древесины тип ПЛ-2); 100 м плинтусов; 3,1. 71; Устройство покрытий из линолеума (противопожарного) (Коммерческий линолеум для общественных помещений с повышенной нагрузкой с гигиеническими, санитарными и пожарными сертификатами Г1, В2, Д3, РП1); 100 м2 покрытия; 0,288. 72; Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (Раствор готовый кладочный цементный); 100 м2 стяжки; 0,5. Раздел 6. Общестроительные работы. 73; Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 75); 100 м2 отремонтированной поверхности; 0,95. 74; Заделка рустов; 100 м восстановленной герметизации стыков; 0,72. 75; Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью типа "Ветонит" (или эквивалент)толщиной до 10мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен; 100 м2 поверхности; 1,05. 76; Ремонт штукатурки откосов дверных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных; 100 м2 отремонтированной поверхности; 0,6. 77; Разборка деревянных шкафов; 100 м2 стен; 1. 78; Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных; 100 м2 отремонтированной поверхности; 0,03. 79; Разборка облицовки стен из плитки; 100 м2 облицовки; 0,12. 80; Окраска клеевыми составами ранее окрашенных поверхностей: улучшенная (Краски сухие для внутренних работ); 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов); 6,3. 81; Смена обоев: обыкновенного качества (Обои обыкновенного качества (простые и средней плотности на бумажной основе); 100 м2 оклеенной поверхности; 9,26. 82; Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (Краски масляные готовые к применению для наружных работ); 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,36. 83; Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза (Краски масляные готовые к применению для наружных работ); 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,25. 84; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен (Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные); 100 м2 окрашиваемой поверхности; 3,62. 85; Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов (Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая); 100 м2 окрашиваемой поверхности; 4,6. 86; Улучшенная окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску дверных (Краски масляные готовые к применению для внутренних работ); 100 м2 окрашиваемой поверхности; 1,4. 87; Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % (Краски масляные готовые к применению для внутренних работ); 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,33. 88; Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до: 0,5 м2; 100 м2 остекления; 0,15. 89; Ремонт оконных переплетов; 100 створок или глухих переплетов; 0,05. 90; Смена оконных приборов: шпингалетов (Приборы дверные накладные); 100 шт. приборов; 0,1. Раздел 7. Прочие работы. 91; Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный; за т груза; 7,45. 92; Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 35 км: класс груза 1; 1 т; 7,45. |
| 4 | Обязательные требования. |  | Участник размещения заказа должен соответствовать: - требованиям предъявленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом аукциона; -отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков. |  |
| 5 | Охрана окружающей среды |  | В соответствии с действующими нормами РФ. Подрядчик самостоятельно осуществляет уборку и содержание территории объекта производства работ в период проведения работ, а также обеспечить вывоз строительного мусора после окончания работ. |  |
| 6 | Организация строительства |  | До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает график производства работ c Заказчиком. |  |
| 7 | Дополнительные требо вания и реко мендации |  | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда возлагается на подрядчика. |  |

Срок выполнения работ:  90 календарных дней со дня подписания контракта.

Гарантийный срок объекта – 24 месяца со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию

Стоимость работ: 1 456 121,00 рубль

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № ____

на выполнение работ по текущему ремонту

4 и 5 этажей здания по адресу: г.Пермь, ул.Петропавловская,37

г. Пермь                                                                    	                                                      “___ ”___________ 2011 г.

Муниципальное бюджетное учреждение "Управление муниципальным жилищным фондом города Перми", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора учреждения Кирьяновой Ольги Михайловны, действующей на основании Устава и _________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ______________________________________, действующего на основании __________________ , с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Согласно решению комиссии (протокол от "___"_____2011 №___________) и в пределах доведенных до Заказчика лимитов бюджетных средств, Заказчик поручает, а Подрядчик берет на себя обязательства по выполнению работ по текущему ремонту 4 и 5 этажей здания по адресу: г.Пермь, ул.Петропавловская,37, (далее по тексту – Объект), в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством  Российской Федерации, нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами, методическими документами, действующими на момент заключения Контракта, требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и Локально – сметного расчета на производство работ, являющейся неотъемлемой часть настоящего контракта.

1.2.	Конечным результатом работ по настоящему Контракту является готовый к эксплуатации Объект.

1.3.	Место выполнения работ:  г. Пермь, ул.Петропавловская,37

1.4.	Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.

2.Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало выполнения работ: с даты заключения контракта.

Окончание производства работ: не позднее 90 календарных дней со дня подписания контракта.

2.2. Сроки завершения отдельных видов работ (промежуточные сроки) определяются графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту). При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акт приемки Объекта в эксплуатацию,  счета-фактуры, оформленные в установленном порядке.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона и составляет ________(_______________________) рублей, включая НДС в сумме ________ рублей___ копеек (в случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «включая НДС в сумме» заменяются словами «НДС не облагается»).

3.2. Цена Контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением обязательств по настоящему  Контракту, включая расходы на материалы и оборудование, на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций, а также в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтвержденного и принятого Заказчиком объема работ.

3.4. Оплата по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме, в российских рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

- Авансовый платеж перечисляется отдельно за каждый вид работ, указанных в пункте 2 технического задания (Приложение № 1 к Контракту), в соответствии со сроками их выполнения согласно графику производства работ (Приложение № 2 к Контракту), после утверждения Заказчиком разработанных и представленных Подрядчиком графика производства работ и сметной документации. Авансовый платеж перечисляется в размере 30% от сметной стоимости данного вида работ, в том числе НДС 18%, на основании выставленного Подрядчиком счета в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня его получения Заказчиком.

- Последующая оплата осуществляется, после полного окончания каждого из вида работ, указанных в пункте 2 технического задания (Приложение № 1 к Контракту), на основании счета фактуры, с учетом авансового платежа (включая: устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков) и подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта приемки Объекта в эксплуатацию, оформленных в установленном порядке.

- Окончательный расчет по контракту осуществляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания акта приемки Объекта  в эксплуатацию.

Оплата по Контракту третьим лицам не допускается.

4. Обеспечение исполнения Контракта

- 4.1. Подрядчик при заключении Контракта представил обеспечение исполнения Контракта в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта – в размере  436 836,30 (Четыреста тридцать шесть тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 30 копеек в виде: _______________________________________________________________________

(указать наименование, номер, дату представленного документа)

4.2. Способ обеспечения исполнения Контракта из перечисленных в документации об аукционе выбирается Подрядчиком самостоятельно.

4.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, соответствующий Подрядчик должен в течение  5 (пяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере.

4.4. При  выборе Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта залога денежных средств:

- в случае исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту в указанный срок, в полном объеме и надлежащего качества, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения  Контракта, возвращаются Подрядчику путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика после подписания  акта о приемке Объекта в эксплуатацию в течение одного месяца.

4.5. При расторжении настоящего Контракта по вине Подрядчика, обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

5. Качество работ.

5.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество произведенных им работ. В соответствии со ст. 721 ГК РФ качество работ определяется их соответствием условиям настоящего Контракта, техническому заданию Заказчика (Приложение № 1 к Контракту).

5.2. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ:

5.2.1. По выявленным дефектам и недостаткам Объекта производства работ Заказчиком оформляются предписания, которые служат основанием для устранения дефектов и недостатков Подрядчиком за свой счет. Срок устранения дефектов и недостатков устанавливается Заказчиком.

5.2.2. В случае если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков Объекта производства работ, в том числе:

- по первому требованию Заказчика не принимает участия в процедурах осмотра или исследования выявленных дефектов и недостатков;

- по первому требованию Заказчика отказывается от подписания предписания о выявлении дефектов и недостатков, соглашения Сторон по установлению сроков устранения дефектов и недостатков;

- иными действиями или бездействием уклоняется от процесса приведения Объекта производства работ в надлежащее состояние,

то Заказчик вправе выдать предписание о выявленных  дефектах и недостатках Объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и (или) по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки Объекта производства работ.

6. Порядок производства работ.

- 6.1. Подготовительным этапом производства работ является разработка Подрядчиком и направление для утверждения Заказчику в течение 5 (пяти) дней с момента заключения настоящего Контракта графика производства работ и сметной документации, которая по стоимости должна соответствовать стоимости Контракта, а так же объемам и видам работ, указанным в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Контракту). При составлении сметы Подрядчик  не имеет права изменять виды и объемы работ, предусмотренные техническим заданием.

- 6.2. Подрядчик имеет право приступить к работам только после подписания Сторонами акта передачи Объекта для производства работ и  выполнения условий, предусмотренных п.6.1 Контракта.

6.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на Объекте осуществляет Подрядчик за свой счет, если иное не предусмотрено проектно-сметной документацией.

6.4. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя по ведению строительного контроля, имеющего право:

- присутствовать на Объекте производства работ;

- производить соответствующие измерения, испытания, мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ. При несогласии Подрядчика с результатами контрольных испытаний, выполненных Заказчиком, Подрядчик имеет право оспорить результаты в  недельный срок с момента их получения;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленными техническими условиями уровень качества;

- подписывать акты о приостановке работ по погодным и иным условиям;

- проводить освидетельствование скрытых работ с подписанием соответствующих актов;

- принимать выполненные объемы  работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков;

- осуществлять строительный контроль за ходом производства работ и приемочный контроль;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качественным выполнением работ.

6.5. Подрядчик при исполнении Контракта  по письменному согласованию с Заказчиком может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием, персоналом и иными ресурсами, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензиями, сертификатами, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Подрядчик может заключить договор субподряда по работам Контракта только после получения соответствующего письменного  разрешения Заказчика. При невыполнении Подрядчиком указанного выше условия Заказчик вправе не оплачивать ему работы, выполненные субподрядной организацией, привлеченной без согласия Заказчика.

6.6. Подрядчик для обеспечения в полном объеме необходимого контроля за выполнением работ, качества  рабочей и исполнительной документации, выполнения своих обязательств по Контракту, контроля за работой субподрядных организаций, назначает приказом ответственное лицо, которое обязано обладать необходимыми знаниями и квалификацией и постоянно присутствовать при выполнении работ на строительной площадке. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о назначения такого лица (предоставить заверенную копию приказа о его назначении).

6.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан незамедлительно проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

6.8. Заказчик в процессе выполнения работ осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ (этапов работ).

6.9. Подрядчик за 2 (два) дня до даты освидетельствования, официально в письменной форме информирует Заказчика о готовности к освидетельствованию скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ (этапов работ) только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Если Заказчик не был информирован о готовности к освидетельствованию скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет в сроки установленные Заказчиком.

7. Права и обязанности Подрядчика

7.1. При заключении настоящего контракта Подрядчик обязан предоставить копию свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, о допуске к определенному виду или видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Подрядчик обязуется выполнить все работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта, и сдать результаты работ Заказчику в соответствии с утвержденным Заказчиком сметной документацией, графиком производства работ, действующим законодательством РФ, Пермского края, нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами и вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика.

7.2. В течение 10 (десяти) дней после заключения настоящего Контракта Подрядчик обязан согласовать в письменном виде с  Заказчиком материалы, конструкции, оборудование, применяемые на данном Объекте и  предоставить оригиналы или заверенные копии сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих  их качество.

7.3. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, форм отчетности (КС-2, КС-3), назначенных соответствующим приказом, заверенную копию приказа предоставляет Заказчику.

7.4. Подрядчик обязан обеспечить постоянное наличие на Объекте общего журнала работ у ответственного лица, либо иного ответственного представителя Подрядчика, назначенного соответствующим приказом и предъявить журнал по первому требованию Заказчика.

7.5. Подрядчик обязан представлять Заказчику все необходимые документы в оригиналах и/или заверенных копиях. На копии документа выполняется надпись или проставляется печать "Копия верна", указывается ФИО и подпись лица, заверившего документ, и заверяется оригинальной круглой печатью организации Подрядчика.

7.6 Подрядчик обязан  обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченного представителя Заказчика к Объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства.

7.7 Подрядчик обязан возвести собственными силами и средствами на территории Объекта производства работ временные сооружения, необходимые для хранения материалов и оборудования при выполнении работ по настоящему Контракту.

7.8  Подрядчик обязан обеспечить на территории Объекта производства работ:

-   безопасность движения транспортных средств и пешеходов;

-  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, муниципального и  иного имущества, в соответствии с требованиями действующего законодательства;

-  содержание и уборку территории производства работ и прилегающей территории.

7.9 Подрядчик обязан нести риск пожара, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, и  иных рисков гибели и повреждения объектов незавершенного строительства, материалов, оборудования и иного имущества, необходимого для исполнения  условий Контракта.

7.10 Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба  вне зависимости от того, кто виновен в его причинении.

Любые повреждения в процессе производства работ имущества третьих лиц (в том числе подземных и наземных коммуникаций), произошедшие по его вине, Подрядчик устраняет за свой счет в сроки, установленные Заказчиком, и несет полную материальную ответственность перед Заказчиком, государственными, муниципальными органами и третьими лицами.

7.11 Подрядчик обязан осуществлять надлежащую охрану Объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории Объекта от начала работ до их завершения и приемки приемочной комиссией законченного Объекта

7.12 Подрядчик обязан нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту, привлеченных субподрядчиков, за координацию их деятельности и соблюдение графика производства работ.

7.13 При изменении срока выполнения работ (этапов работ) в процессе производства работ Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику для утверждения скорректированный график производства работ.

7.14 Подрядчик обязан участвовать в работе приемочной комиссии. Обеспечить устранение недостатков и нарушений, выявленных в ходе работы комиссии, не нарушая срока указанного в  п.2.1 Контракта

7.15 Подрядчик обязан устранить в течение 5 (пяти) рабочих дней нарушения, выявленные Заказчиком при приемке выполненных работ (этапов работ), и повторно представить выполненные работы (этапы работ)  Заказчику. При наложении штрафных санкций за несвоевременное выполнение  работ (этапов работ)  пени рассчитываются за период со дня истечения срока сдачи работ (этапов работ) до дня их фактической приемки Заказчиком.

7.16  При обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения  Контракта и иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы и  препятствуют выполнению работ (этапам работ) в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, Подрядчик обязан немедленно уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ (этапов работ) и до получения от Заказчика указаний приостановить работу. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах, либо продолживший работу,  несет ответственность перед Заказчиком.

7.17 Подрядчик обязан направить в адрес Заказчика не менее чем за 5 (пять) рабочих  дней до окончания работ уведомление с указанием срока готовности Объекта к приемке.

7.18 Подрядчик обязан произвести испытания смонтированного инженерного оборудования,  принять участие в их комплексном опробовании в присутствии представителей Заказчика.

7.19 В случае окончания срока действия свидетельства на виды работ по предмету Контракта, Подрядчик обязан  предоставить Заказчику документ, подтверждающий право на дальнейшее выполнение работ по Контракту в соответствии с действующим законодательством.

7.20 В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию установленной формы вывезти с Объекта принадлежащие Подрядчику или субподрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции,  временные здания и сооружения и другое имущество,  а также строительный мусор.

8. Права и обязанности Заказчика.

8.1. Заказчик имеет право:

8.1.1. Проверять в любое время ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

8.1.2. Предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, и в случаях, если когда недостатки были выявлены по истечении срока, указанного в настоящем Контракте.

8.1.3. В целях осуществления независимого контроля и надзора за ведением работ, оценки качества работ, принятия оперативных решений Заказчик вправе привлекать специалистов, экспертов, специализированные организации,  проведение экспертиз, дачи заключений и пр. Вышеперечисленные действия являются правом Заказчика и не являются для Заказчика обязательным условием приемки работ, оценки их качества, предъявления претензий Подрядчику (включая претензии по устранению дефектов и недостатков в рамках гарантийных обязательств).

8.1.4. Заказчик при получении письменного уведомления от Подрядчика о невозможности выполнения работ в сроки установленные Контрактом, вправе, если Подрядчик докажет объективность причин невозможности выполнения работ, согласовать с Подрядчиком новые сроки выполнения работ, в противном случае имеет право обратиться в суд для расторжения Контракта.

8.1.5. В состав рабочей комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию включить специализированную организацию, осуществляющую деятельность в сфере технического надзора.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Перед началом производства работ Заказчик обязан утвердить представленные Подрядчиком сметную документацию и график производства работ.

8.2.2. Осуществлять контроль за производством работ, соответствием объемов, стоимости и качества выполненных работ, сметным расчетам, строительным нормам и правилам производства и приемки работ.

8.2.3. Принимать выполненные Подрядчиком работы согласно представленным актам приемки выполненных работ по форме № КС-2, справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

8.2.4. Производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций Объекта.

8.2.5. Приостановить работы по ремонту Объекта при обнаружении отступлений от графика, а также при использовании Подрядчиком материалов и выполнение им работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП  до устранения обнаруженных недостатков, дефектов.

8.2.6.  В течение 5 (пяти) дней после получения от Подрядчика извещения об окончании  работ  (этапа  работ)  осмотреть  и  принять  результаты работ и немедленно  уведомить  Подрядчика  при  обнаружении недостатков результатов работ, ухудшающих результаты работ.

8.2.7. Заказчик назначает рабочую комиссию по приемке Объекта в эксплуатацию. При непринятии Объекта рабочей комиссией, повторная приемка проводится Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний рабочей комиссии.

8.2.8. Принять участие в проведении Подрядчиком испытаний  смонтированного инженерного оборудования и в их комплексном опробовании.

8.2.9. При изменении срока выполнения работ (этапов работ) в процессе производства работ Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней утверждает предоставленный Подрядчиком  скорректированный график производства работ.

8.2.10.  Оплатить  выполненные  Подрядчиком  работы  в  сумме и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

9. Приемка законченного строительством Объекта и сдача его в эксплуатацию.

9.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ (этапов работ).

9.2. Заказчик принимает от уполномоченного Подрядчиком лица  выполненные работы  (этапы работ) к оплате при наличии у Подрядчика общего журнала производства работ, технических паспортов, сертификатов. Приемка выполненных работ (этапов работ) оформляется с составлением и представлением Подрядчиком Заказчику актов выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) до 25 числа месяца окончания выполнения работ. Заказчик  вправе отказать Подрядчику в  приемке и оплате  выполненных работ (этапов работ), если объемы работ,  стоимость и качество не  подтверждается документацией.

9.3. Заказчик с участием Подрядчика принимает результаты выполненных работ (этапов работ)  и в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения акта о приемке выполненных работ (этапов работ) (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки выполненных работ (этапов работ) с указанием конкретных замечаний.

В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, недостатков, подлежащих устранению, сроков их выполнения.  Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в указанные в акте сроки, устранить недостатки, осуществить доработки и вновь представить Заказчику.

Если в указанный срок  оформленный Заказчиком акт о приемке выполненных работ (этапов работ) или мотивированный отказ Заказчика от приемки выполненных работ (этапов работ) Подрядчику не поступит, то выполненные работы (этапы работ) считаются принятыми и подлежат оплате.

Причинами отказа в приемке выполненных работ могут являться: несоответствие объемов предъявляемых работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от сметной документации, СНиП и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов  и пр.  Непринятые Заказчиком  работы оплате не подлежат.

9.4. Приемке подлежат полностью законченные работы по Контракту.

9.5. Подрядчик обязан не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты приемки законченного строительством Объекта  направляет Заказчику уведомление с просьбой об организации приемки Объекта и предоставляет Заказчику 2 экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам, сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования и деталей, применяемых при строительстве;  акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций;  акт об испытаниях на герметичность Объекта;  журналы производства работ,  иные документы, предусмотренные Контрактом, действующим законодательством и СНиП.

9.6. Сдача-приемка Объекта осуществляется приемочной комиссией Заказчика путем приемки результатов выполненных работ, проверки укомплектованности Объекта,  и оформляется Актом о приемке законченного строительством Объекта, который будет подписан Сторонами и членами комиссии.

9.7. В случае обнаружения недостатков Заказчик составляет мотивированный отказ в приемке Объекта в эксплуатацию  и назначает дату повторной приемки.

9.8. Подрядчик обеспечивает оформление актов рабочей и приемочной комиссий.

9.9. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9.10. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять работы.

9.11. Подрядчик не считается выполнившим свои обязательства по Контракту, пока Сторонами не подписан Акт о приемке Объекта в эксплуатацию.

10.Гарантии

10.1.  Подрядчик гарантирует:

10.1.1. Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

10.1.2. Бесперебойное функционирование инженерных систем  и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.

10.1.3. Срок нормальной эксплуатации объекта  и входящих в него инженерных систем, материалов и работ в течение 24  (двадцать четыре) месяца от даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством Объекта (гарантийный срок). Гарантийный срок эксплуатации Объекта распространяется на все входящие в него инженерные сооружения, оборудование, материалы и работы.

10.1.4.  Устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки недостатки, обнаруженные при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта и не позволяющие нормально эксплуатировать Объект, если не докажет, что выявленные  недостатки  являются следствием нормального износа Объекта  или его частей либо действий Заказчика  с нарушением соответствующих норм, порядка  и правил  содержания, ремонта и эксплуатации Объекта. При этом гарантийный срок продляется на время, затраченное  Подрядчиком  на устранение недостатков.

10.2. Недостатки, обнаруженные во время гарантийного срока эксплуатации Объекта, Стороны фиксируют в акте  в течение 3 (трех) рабочих дней после уведомления Подрядчика об обнаруженных недостатках.

10.3. Для составления соответствующего акта  Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена по требованию любой из Сторон.

10.4. В случае уклонения Подрядчика в течение 3-х дней от составления акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик.

10.5. Заказчик ежегодно в течение действия гарантийного срока производит проверку гарантийного Объекта. Замечания, возникшие у Заказчика в результате проверки, Подрядчик обязан устранить в сроки, установленные Заказчиком. В случае не устранения замечаний Заказчика в течение установленного гарантийного срока, Подрядчик уплачивает единовременный штраф  в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждое выявленное замечание. Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от возмещения расходов по исправлению дефектов.

10.6. На период гарантийного срока эксплуатации Объекта, на Подрядчика возлагается ответственность за хранение и сохранность одного экземпляра любого документа из состава исполнительной документации, чертежей, технических условий. Подрядчик обязан по первому требованию предоставить Заказчику указанные документы.

11. Ответственность Сторон

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с условиями настоящего Контракта и законодательством Российской Федерации.

11.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, действующего законодательства РФ.

11.3. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества до момента сдачи его Заказчику.

11.4. За нарушение срока начала производства работ установленного в п.2.1. настоящего Контракта и в графике производства работ Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 % стоимости работ, указанных в п.3.1 настоящего Контракта за каждый день просрочки.

11.5. За нарушение срока сдачи выполненных работ и (или) нарушения срока выполнения работ, предусмотренных п.2.1 настоящего Контракта Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,3 % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки, но не свыше 10 дней.

11.6. За нарушение срока сдачи выполненных работ и (или) нарушения срока выполнения работ, предусмотренных п.2.1 настоящего Контракта на срок свыше 10 дней Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

11.7. За нарушение срока устранения дефектов и недоделок, указанных в актах приемочных комиссий, актах об устранении недостатков,  и в течение гарантийного срока, Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1% стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

11.8. Подрядчик освобождается от выплаты пени в случае, если нарушение сроков начала и окончания  работ непосредственно связаны с задержкой  передачи ему проектной документации или выплаты  соответствующих денежных средств, на срок такой задержки.

- 11.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.10. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с применением Подрядчиком материалов и технологий,  не соответствующих техническому заданию и не согласованных Заказчиком, а также противоречащих требованиям технической документации (СниП, ГОСТ и т.п.), Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, возместить убытки в полном объеме.

11.11. В случае заключения договора субподряда без согласования с Заказчиком Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 15% от стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации, с обязательным расторжением заключенного договора субподряда.

11.12. Заказчик вправе произвести окончательный расчет за досрочно выполненные  работы  Подрядчику после освобождения Объекта от мусора и имущества.

11.13. При нарушении Подрядчиком земельного законодательства, законодательства об охране природы, правил благоустройства и содержания территории в городе Перми, все штрафные санкции, предъявленные Заказчику, либо должностным лицам Заказчика, компенсируются Подрядчиком, путем перечисления денежных средств.

11.14. Заказчик не несет ответственности при предъявлении со стороны третьих лиц каких-либо претензий, вытекающих из нарушения Подрядчиком их прав при исполнении настоящего Контракта. При предъявлении таких претензий Подрядчиком за свой счет и на свой риск незамедлительно обязан принять меры к урегулированию заявленных претензий.

11.15. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых обязательств из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств.

11.16. Уплата штрафов,  пеней и неустоек, а также возмещение убытков, причиненных  ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от  исполнения обязательств по Контракту.

11.17. При неисполнении, ненадлежащем исполнении или просрочке исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту Заказчик оставляет за собой право самостоятельно рассчитать неустойку в соответствии с разделом 10 настоящего Контракта и удержать рассчитанную сумму неустойки из суммы, подлежащей оплате Подрядчику в соответствии с разделом 3 Контракта.

12. Действие и прекращение действия Контракта

12.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки заказчику открытого аукциона в электронной форме Контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, а также подписнного электронно - цифровой подписью документ об обеспечении контракта  и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств Сторонами по Контракту.

12.2. По дополнительному соглашению Сторон действие настоящего Контракта может быть изменено, продлено, прекращено.

12.3.  В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан уведомить Заказчика о принятом решении не менее чем за 5 (пять) рабочих дней.

12.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

12.5. При расторжении настоящего Контракта по решению суда, подтверждающего вину Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ, указанной в п.3.1 настоящего Контракта.

12.6. При расторжении Контракта по соглашению Сторон незаконченное производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном обеими Сторонами.

12.7. Любое уведомление по данному Контракту направляется почтой, электронной почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала и вступает в силу в день получения уведомления лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, настоящим Контрактом.

12.8. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Контракта и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по сроком  и стоимости строительства должны быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.9. При изменении законодательства и нормативных актов, вносящих существенные изменения в предмет Контракта и условия его исполнения Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке. При этом Заказчиком оплачивает Подрядчику работы, произведенные и принятые Заказчиком на момент расторжения Контракта.

- 12.10. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

- 12.11. При исполнении  Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13. Разрешение споров между Сторонами

13.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

13.2. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по поводу недостатков выполненной работы (этапов работ) или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

13.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в установленном порядке с соблюдением претензионного досудебного порядка разрешения споров. Претензия, предъявленная одной Стороной, должна быть рассмотрена другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии. Ответ на претензию отправляется заказным письмом или вручается под роспись.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Подрядчик в письменной форме информирует Заказчика о любом событии или положении, вызванном не зависящими от него непредвиденными обстоятельствами (форс-мажорные обстоятельства) которые делают невозможным выполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту.

14.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

14.3. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой  силы.

14.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут одной Стороной путем направления уведомления другой Стороне.

15. Особые условия

15.1. При исполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Контрактом.

15.2. Уведомление, направленное одной Стороной в адрес другой Стороны почтой, электронной почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала вступает в силу в день получения уведомления лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, настоящим Контрактом.

15.3. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

15.4. Изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

16. Прочие условия.

16.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до  исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по Контракту.

16.2. При изменении у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и других реквизитов она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону. В письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

16.3. Настоящий контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16.4. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

16.4.1.  Приложение № 1 –   Техническое задание на _____листах;

16.4.2.  Приложение № 2 -   График производства работ на ____листах;

16.4.3.  Приложение № 3 –   Локально – сметный расчет на ____листах;

16.4.4.  Приложение № 4 -  Форма отчетности КС-6а на ____листах;

16.4.5.  Приложение № 5 -  Акт о снижении стоимости выполненных работ на ____листах;

16.4.6.  Приложение № 6 -  Приказ о назначении ответственного на ____листах;

16.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.6. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр - для Заказчика, один – для Подрядчика.

17. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное бюджетное учреждение "Управление муниципальным жилищным фондом города Перми", ИНН/КПП 5905270796/590501001 ОГРН 1095905002962 614066, г. Пермь, ул.Стахановская,51 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми МБУ "Управление муниципальным жилищным фондом города Перми " л/сч 02991018855) Р/сч 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ Факс__________________________________ Тел.___________________________________ |
| --- | --- |
| Директор учреждения _______________________ О.М.Кирьянова м.п. | ____________________/ / м.п. |

Приложение №  2 к контракту

от ___________2011 г   №_______

График производства работ.

Приложение №  3 к контракту

от ___________2011 г   №_______

(представлено отдельным файлом)

Локально-сметный расчет

Формы отчетности

Приложение № 4 к контракту

от______________№_______

Унифицированная форма № КС- 6а Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100

|  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322006 |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование, адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
| Договор подряда (договор) |  |  |  |  |  |  | номер |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |
|  |  |  | Вид операции |  |  |  |  |  |  |  |

Журнал

учета выполненных работ

за _______________________ год

| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  | рруб |
| --- | --- | --- |

| #### Составил |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| #### Проверил |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

Приложение № 5  к контракту

от ____ __________  № _____

Акт №___

о снижении стоимости выполненных работ на объектах

ремонта МБУ "Управление муниципальным жилищным фондом города Перми"

за отчетный период  c ___.___.20___г.  по ___.___.20___г.

1. Представитель Заказчика

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

2. Представитель подрядной организации

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________                                              (фамилия, инициалы, занимаемая должность)

3. Наименование объекта

_________________________________________________________________________________

На основании акта инспекционной проверки были выявлены следующие нарушения, по которым были применены штрафные санкции:

| Перечень видов работ и конструктивных элементов, по которым применены штрафные санкции | Ед. изм. | Кол-во | Сметн. стоимость, руб. | Процент снижения, % | Сумма снижения, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

Общая сумма снижения за отчетный период составила ___________ руб.

С начала производства работ                                             ___________ руб.

| Представители Заказчика | Директор |  | ФИО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Куратор |  | ФИО |
| Представитель Подрядчика (Субподрядчика) | Руководитель организации |  | ФИО |

| ЗАКАЗЧИК Директор МБУ "Управление муниципальным жилищным фондом города Перми" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | О.М.Кирьянова |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

# Приложение № 6 к контракту

от_________________№____

Наименование организации

подрядчика

ПРИКАЗ

от______________ № _______

/о назначении ответственного/

В связи с началом производства работ на объекте _____________________________________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производство ремонтных работ с правом (без права) подписи актов выполненных работ формы КС-2  _____________/Должность, Ф.И.О./

Назначить ответственным лицом за производство ремонтных работ субподрядными организациями  _____________/Должность, Ф.И.О./

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ______________/Должность, Ф.И.О./

| ЗАКАЗЧИК Директор МБУ "Управление муниципальным жилищным фондом города Перми" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | О.М.Кирьянова |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

# Приложение №1 к контракту

от_________________№____

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту 4 и 5 этажей здания по адресу: г.Пермь, ул.Петропавловская,37

| № |  | Перечень основных данных и требований |  | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Основание для выполнения работ |  | Текущий ремонт |
| 2 |  | Вид работ |  | 1. Смена оконных блоков 2. Смена дверных блоков 3. Электромонтажные работы 4. Сантехнические работы 5. Ремонт полов 6. Общестроительные работы 7. Прочие работы |
| 3 |  | Объем работ |  | № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.. 1; 2; 3; 4. Раздел 1. Смена оконных блоков в жилых помещениях. 1; Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок; 0,24. 2; Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых; 100 м2 проемов; 0,697. 3; Блоки оконные пластиковые трехстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2; шт.; 24. 4; Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 п.м.; 0,56. 5; Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 500 мм (Россия); шт.; 10. 6; Облицовка оконных и дверных откосов декоративным пластиком или листами из синтетических материалов на клее (Пластик бумажно слоистый с декоративной стороной); 100 м2 облицовки; 0,6. Раздел 2. Смена дверных блоков. 7; Снятие дверных полотен; 100 м2 дверных полотен; 0,1. 8; Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах; 100 коробок; 0,36. 9; Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2); 100 м2 проемов; 0,6. 10; Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных; комплект; 34. 11; Установка металлических дверей с замком площадью дверного проема: до 2,5 м2 (Блоки дверные металлические с замком, окрашенные за 2 раза); 1 м2 проема; 4,8. 12; Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение двупольных; комплект; 2. 13; Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни; шт; 28. Раздел 3. Электромонтажные работы. 14; Патрон: подвесной; 100 шт.; 0,24. 15; Патроны потолочные; шт; 24. 16; Светильник для ламп накаливания потолочный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый; 100 шт.; 0,1. 17; Светильник накаливания НБО-60; шт; 10. 18; Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1; 100 шт.; 0,1. 19; Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный; шт; 10. 20; Лампы накаливания; шт; 34. 21; Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки; 100 шт.; 0,35. 22; Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт.; 0,36. 23; Выключатель одноклавишный для скрытой проводки; шт; 36. 24; Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт.; 0,34. 25; Штепсельные розетки; шт; 32. 26; Розетка для эл.плиты; шт; 2. 27; Демонтаж кабеля; 100 м; 0,8. 28; Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до: 25 мм; 100 м труб; 0,8. 29; Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до: 35 мм2; 100 м пучка проводов; 0,8. 30; Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2; 100 м борозд; 0,15. 31; Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5; 100 м кабеля; 0,8. 32; Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5; 100 м; 0,8. 33; Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25; 100 м; 0,8. 34; Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм; м; 80. 35; Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х2.5 мм2; 1000 м; 0,08. 36; Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25; шт.; 34. 37; Выключатель автоматический 1-полюс. 25 А, тип-С; шт; 34. 38; Плита электрическая 4-х конфорочная с жарочным (духовым) шкафом; шт; 2. 39; Демонтаж щитка, устанавливаемого в нише; шт.; 2. 40; Щиток, устанавливаемый в нише (Щиток этажный 256*240*95 мм/скрытой проводки/металл); шт.; 2. Раздел 4. Сантехнические работы. 41; Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм (узлы укрупненные монтажные(трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 32 мм); 100 м трубопровода; 0,1. 42; Установка радиаторов: чугунных; 100 квт радиаторов и конвекторов; 0,0252. 43; Установка моек: на одно отделение; 10 комплектов; 1. 44; Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей, со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым; комплект; 10. 45; Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм; 100 м трубопроводов; 0,2. 46; Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм); 100 м трубопровода; 0,12. 47; Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 20 мм); 100 м трубопровода; 0,42. 48; Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм); 100 м трубопровода; 0,1. 49; Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм (трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм); 100 м трубопровода; 0,28. 50; Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным; 10 комплектов; 0,4. 51; Унитаз-компакт Kомфорт (или эквивалент); 10 комплектов; 0,4. 52; Тройники переходные 25 х 20 х 25 мм; шт; 4. 53; Тройники диам.20мм; шт; 4. 54; Угольники 90, диам.20мм; шт; 20. 55; Краны стальные шаровые проходные на воду диаметр 20 мм; шт.; 10. 56; Муфта комбинированная (внутр.резьба), 20 мм х 1/2"; шт; 4. 57; Части фасонные из полиэтилена (крестовина Д =110х 110х 110х 50 90 мм); шт; 10. 58; Муфты диаметром 100 мм; шт; 2. 59; Муфты диаметром 50 мм; шт; 8. 60; Ревизии диаметром 100 мм; шт; 1. 61; Части фасонные из полиэтилена (колено Д=100мм); шт; 2. 62; Части фасонные из полиэтилена (колено Д=50мм); шт; 8. 63; Части фасонные из полиэтилена (переход 50х110); шт; 3. Раздел 5. Ремонт полов. 64; Смена простильных дощатых полов: полная смена досок (Пиломатериалы хвойных пород. Доска половая); 100 м2 пола; 0,03. 65; Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных; 100 м2 покрытий; 0,3. 66; Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит; 100 м2 покрытий; 4. 67; Устройство покрытий из плит древесноволокнистых (Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А сверхтвердые толщиной 5 мм); 100 м2 покрытия; 4. 68; Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 (Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы, толщиной 2,1 мм); 100 м2 покрытия; 0,88. 69; Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек; 100 м2; 0,5. 70; Устройство плинтусов деревянных (Плинтуса из древесины тип ПЛ-2); 100 м плинтусов; 3,1. 71; Устройство покрытий из линолеума (противопожарного) (Коммерческий линолеум для общественных помещений с повышенной нагрузкой с гигиеническими, санитарными и пожарными сертификатами Г1, В2, Д3, РП1); 100 м2 покрытия; 0,288. 72; Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (Раствор готовый кладочный цементный); 100 м2 стяжки; 0,5. Раздел 6. Общестроительные работы. 73; Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 75); 100 м2 отремонтированной поверхности; 0,95. 74; Заделка рустов; 100 м восстановленной герметизации стыков; 0,72. 75; Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью типа "Ветонит" (или эквивалент)толщиной до 10мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен; 100 м2 поверхности; 1,05. 76; Ремонт штукатурки откосов дверных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных; 100 м2 отремонтированной поверхности; 0,6. 77; Разборка деревянных шкафов; 100 м2 стен; 1. 78; Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных; 100 м2 отремонтированной поверхности; 0,03. 79; Разборка облицовки стен из плитки; 100 м2 облицовки; 0,12. 80; Окраска клеевыми составами ранее окрашенных поверхностей: улучшенная (Краски сухие для внутренних работ); 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов); 6,3. 81; Смена обоев: обыкновенного качества (Обои обыкновенного качества (простые и средней плотности на бумажной основе); 100 м2 оклеенной поверхности; 9,26. 82; Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (Краски масляные готовые к применению для наружных работ); 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,36. 83; Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза (Краски масляные готовые к применению для наружных работ); 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,25. 84; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен (Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные); 100 м2 окрашиваемой поверхности; 3,62. 85; Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов (Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая); 100 м2 окрашиваемой поверхности; 4,6. 86; Улучшенная окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску дверных (Краски масляные готовые к применению для внутренних работ); 100 м2 окрашиваемой поверхности; 1,4. 87; Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35 % (Краски масляные готовые к применению для внутренних работ); 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,33. 88; Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до: 0,5 м2; 100 м2 остекления; 0,15. 89; Ремонт оконных переплетов; 100 створок или глухих переплетов; 0,05. 90; Смена оконных приборов: шпингалетов (Приборы дверные накладные); 100 шт. приборов; 0,1. Раздел 7. Прочие работы. 91; Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный; за т груза; 7,45. 92; Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 35 км: класс груза 1; 1 т; 7,45. |
| 4 | Обязательные требования. |  | Участник размещения заказа должен соответствовать: - требованиям предъявленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом аукциона; -отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков. |  |
| 5 | Охрана окружающей среды |  | В соответствии с действующими нормами РФ. Подрядчик самостоятельно осуществляет уборку и содержание территории объекта производства работ в период проведения работ, а также обеспечить вывоз строительного мусора после окончания работ. |  |
| 6 | Организация строительства |  | До начала работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает график производства работ c Заказчиком. |  |
| 7 | Дополнительные требования и рекомендации |  | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда возлагается на подрядчика. |  |

Срок выполнения работ:  90 календарных дней со дня подписания контракта.

Гарантийный срок объекта – 24 месяца со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию

| ЗАКАЗЧИК МБУ "Управление муниципальным жилищным фондом города Перми" |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | О.М.Кирьянова |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |