Разъяснения положений документации об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить договор

на выполнение работ по капитальному ремонту отделения реанимации новорожденных (реализация программы модернизации системы здравоохранения) для Муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница №1»

(извещение № 0156300008711000117  от 15.07.2011)

Запрос: 1. Просим Вас дать разяснения почему в смете "Наружные сети электроснабжения" не учтены акумуляторные батареи (марка, мощность, количество и стоимость)для блока бесперебойного питания 200 кВа UPS 200К33. В зоводскую комплектацию блока бесперебойного питания батареи не входят

Ответ: 1. Аккумуляторные батареи для блока бесперебойного питания, не входящие в заводскую комплектацию, приобретаются заказчиком.

Начальник управления муниципального

заказа администрации города Перми                                                                   Р.Ю. Чепкасов