Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

## Техническое задание

на оказание услуг по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных медицинских отходов класса «Б»

| № п/п | Требования к услугам |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 1 | Вид медицинских отходов: отходы класса «Б» согласно Федеральному классификационному каталогу отходов |  |
| 2 | Место оказания услуг: МУЗ «ГССМП» г. Пермь: ул. Попова, 54 ул. Желябова, 11 ул. Мира, 115 ул. Лебедева, 20 ул. Коминтерна, 14 ул. Гальперина, 7А ул. Старикова, 9А ул. Звенигородская, 9 ул. Гашкова, 41 ул. Транспортная, 29 п. Новые Ляды ул. Мира, 9а |  |
| 3 | Периодичность оказания услуг: ежедневно, в согласованное с Заказчиком время. |  |
| 4 | Вывоз специальным транспортом Исполнителя |  |
| 5 | Обеспечение и доставка расходного материала: - пакеты (300*330) для сбора и хранения отходов в расчете 4 шт. на 1 кг отходов - пакеты (600*1000) для сбора и хранения отходов в расчете 1 шт. на 5 кг отходов - емкости – контейнера для сбора острого инструментария с бесконтактным снятием иглы со шприца одноразовая в расчете 1 л.-1 шт. на 1 кг отходов. |  |
| 6 | Осуществлять взвешивание медицинских отходов электронными весами Исполнителя в присутствии представителя Заказчика в целях контроля нормы образования, качественного и количественного состава опасных медицинских отходов. |  |
| 7 | Ежедневная замена заполненных емкостей, без перегрузки отходов. |  |
| 8 |  | Осуществлять дезинфекцию контейнеров для сбора отходов. |
| 9 |  | Оказание услуг по сбору, обезвреживанию, транспортировке и размещению медицинских отходов должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами |
| 10 |  | Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов (Федеральный классификационный каталог отходов код 9710000000000). |