Приложение №1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от 04 августа 2011 года №0356300079211000172

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Облучатель - рециркулятор бактерицидный настенный ОрБН 2-15-01 "КАМА" или эквивалент Количество 120 шт. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № поз. | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 1. | Бактерицидная эффективность (S.Aureus), не менее, % | 99 |
| 2. | Производительность, не менее, м/ч | 65 |
| 3. | Источник излучения (лампы Philips или эквивалент) | 2*15 Вт |
| 4. | Срок службы ламп, не менее, час | 8000 |
| 5. | Габариты, не более, мм | 760*170*170 |
| 6. | Масса, не более, кг | 5 |
| 7. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 8. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 9. | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее, месяцев | 12 |
| 10. | Оборудование должно быть новым, год выпуска - не ранее 2011 года | Наличие |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента подписания договора. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева, 44. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки медицинского оборудования, Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену контракта, а именно:

- установка и проверка исправности поставленного медицинского оборудования,

- ввод оборудования в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика,

- проведение инструктажа персонала Заказчика.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 2 (Два) рабочих дня с даты поставки товара.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова