|  |
| --- |
| Приложение №2 |
| к Извещению о проведении запроса котировок |
| от "\_\_" августа 2011 года № \_\_\_ |

**Техническое задание**

Оказание услуг по метрологическому обслуживанию: поверка и метрологический контроль состояния средств измерения и изделий медицинской техники, имеющих метрологические характеристики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требования к товару** | **Параметры и условия требований к товару** | **Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий**  **(указать)** |
|  | **Поверка средств измерений, вид измерения-механический,геометрический** | **Наличие** |  |
| **1** | **Дозатор пииеточныей** | **Наличие** |  |
| 1.1 | Место проведения поверки | г. Пермь |  |
| 1.2 | Кол-во, шт. | 46 |  |
| 1.3 | Цена за ед. | 1033,09 руб |  |
| 1.4 | Общая сумма, руб. | 47 522,14 руб |  |
|  | **Поверка средств измерений, вид измерения-теплотехнический** | **Наличие** |  |
| **2** | **Термостат суховоздушный** | **Наличие** |  |
| 2.1 | Место проведения поверки | г. Пермь:  1)шоссе Космонавтов, 108 2) ул. Транспортная, 27, 3)ул. Куфонина, 12, 4)ул. Орджоникидзе, 159, 5) ул. Екатерининская,224 |  |
| 2.2 | Количество , шт. | 5 |  |
| 2.3 | Цена за ед. руб. | 1 154,63 |  |
| 2.4 | Общая сумма, руб. | 5 773,15 |  |
|  | **Итого:** | **53 295,29** |  |

**Основные требования:** Наличие у Участника размещения заказа разрешительных документов: аттестата аккредитации на поверку средств измерения в соответствии с Федеральным законом РФ от 26.06.2008г. №102 «Об обеспечении единства измерений».

Наличие аттестата аккредитации на проведение метрологического обслуживания изделий медицинской техники.

По окончании оказания услуг Участником размещения заказа выдаются Заказчику акт выполненных услуг и свидетельства о поверке средств измерений или сертификаты о метрологическом контроле состояния, в соответствии с видом проведенных работ.

Участник размещения заказа гарантирует соответствие качества выполняемых работ, оказываемых услуг стандартам и нормам, действующим в Российской Федерации**.**

Исп. НИ Панарина

238-09-38