Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 63    от «09» августа  2011 года

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  поставку водонагревателей для МУЗ «ГКП № 4»

. 1.Технические требования.

1.1 Водонагреватели поставляются в комплекте с монтажным набором в состав которого входит: тройник- 2шт. ; вентиль шаровый-2шт.; гибкая подводка-2шт.

| № | Наименование | Характеристики | Параметры | Предлагаемые параметры (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонагреватель накопительный с монтажным набором | Ёмкость, литров | 15 |  |
|  |  | Напряжения питания, вольт | 220 |  |
|  |  | Потребляемая мощность кВт | Не более 1,5 |  |
|  |  | Рабочее давление МПа | Не мене 0.8 |  |
|  |  | Возможность управления температурой воды | наличие |  |
|  |  | Термостатирование с двойной защитой | наличие |  |
|  |  | Электрическая биполярная защита | наличие |  |
|  |  | Защита от коррозии | наличие |  |
|  |  | Защита от накипи | наличие |  |
|  |  | Максимальная температура воды, град.С | Не менее 70 |  |
|  |  | Предохранительный клапан | наличие |  |
|  |  | Расстояние до водопроводной сети , подключение к которой обеспечивает монтажный набор, метр | Не менее 1.5 |  |
|  |  | Материал и диаметр труб водопроводной сети ,дюйм | Полипропилен 1/2 |  |
|  |  | Год выпуска | Не позднее 2010г. |  |
|  |  | Количество, штук | 45 |  |
|  |  | Цена ед. руб. | Указать |  |
|  |  | Итого, руб. | 180000 |  |

- Условия поставки.

2.1 Срок поставки оборудования  подрядчиком –  5 рабочих дней с момента подписания договора.

2.2 Оборудование поставляется без предоплаты на склад заказчика.

5. Требования к качеству и гарантия.

3.1 Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов и свободно поставляемым в Российскую Федерацию.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации должен составлять не менее  2-х лет.