Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнить капитальный ремонт кабинета № 308 на следующих условиях:

- для покраски стен должна быть использована водоэмульсионная интерьерная моющаяся краска. До начала работ необходимо предоставить заказчику сертификат на данный материал;

- для устройства покрытия из линолеума должен быть использован коммерческий или полукоммерческий линолеум с толщиной защитной пленки не менее 0,6-0,8. Предоставить сертификат;

- должны быть применены порожки стальные, шириной не менее 38 мм;

- при установке умывальника на пьедестале должны быть установлены смесители локтевые хирургические;

- при установке светильников должны быть использованы светодиодные не менее 5 линеек закрытого типа, не менее  40 Вт;

- должны быть установлены отбойники на стены за рабочим местом.

Все материалы должны быть согласованы с представителем Заказчика.

Заказчик:                           			                                        Подрядчик:

Главный врач                                                                                             ____________

____________/О.В. Сластихина /	                                   	               ______________/_____________/                                                                                                              М.П.                                                                                                            М.П.