Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «11» августа 2011 года  № 34

Техническое задание.

| № | Наименование | Технические характеристики |  | Форма выпуска | Ед.изм. | Кол-во (упаковок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Валики медицинские стоматологические | Состав: 100% хлопок. Обладают отличной гигроскопичностью. Цвет: белый. Размер №2 (Medium) |  | Упаковка 2000 штук | Упаковка | 25 |
| 2. | Нагрудники – салфетки медицинские | Салфетки для пациентов - двухслойные (слой рифленой бумаги и слой прочной полиэтиленовой пленки). Обладают абсорбирующими и влагозащитными свойствами. Размер: 33х45 см |  | Упаковка 500 штук | Упаковка | 20 |
| 3. | Бахилы защитные (одноразовые) | Одноразовые бахилы стандартные на резинках. Особо прочные. |  | Упаковка 100 штук | Упаковка | 640 |
| 4. | Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые | Химические индикаторы для контроля соблюдения параметров паровой стерилизации. Класс 4 | Стериконт 132/20 | Упаковка 1000 шт | Упаковка | 30 |
|  |  |  | Стеритест 132/20 |  |  | 50 |
| 5. | Микробраши | Стоматологические пластиковые аппликаторы для жидкостей (размер – стандартный (2,0 мм) |  | Упаковка 100 шт | Упаковка | 50 |

___________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

МП