Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 11 августа 2011года  №0356300079211000178

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Питательный агар для культивирования микроорганизмов сухой, порошок мелкодисперсный | Наличие |
|  | 2 | Состав на литр: |  |
|  | 3 | -панкреатический гидролизат кильки, г | 17,9 |
|  | 4 | -натрия хлорид,г | 7,7 |
|  | 5 | -агар микробиологический, г | 11,2 |
|  | 6 | Количество, кг. | 8,8 |
| 2 | 1 | Питательная среда для выделения сальмонелл сухая, порошок мелкодисперсный | Наличие |
|  | 2 | Состав на литр: |  |
|  | 3 | - панкреатический гидролизат кильки, г | 27,1 |
|  | 4 | -агар микробиологический, г | 12,4 |
|  | 5 | -экстракт кормовых дрожжей, г | 0,64 |
|  | 6 | -Д (+)-глюкоза, г | 4,5 |
|  | 7 | -висмут лимоннокислый, г | 1,7 |
|  | 8 | -натрия сульфит безводный, г | 2,55 |
|  | 9 | -соль Мора, г | 1,15 |
|  | 10 | -динатрия фосфат обезвоженный, г | 2,55 |
|  | 11 | -бриллиантовый зеленый, г | 0,016 |
|  | 12 | -сода кальцинированная, г | 0,6 |
|  | 13 | -натрия хлорид, г | 2,5 |
|  | 14 | Количество, кг. | 5,2 |
| 3 | 1 | Среда для определения способности бактерий окислять и ферментировать глюкозу | Наличие |
|  | 2 | Состав |  |
|  | 3 | Сухая питательная основа, г | 10 |
|  | 4 | Бромтимоловый синий, мг | 50 |
|  | 5 | Глюкоза, г | 20 |
|  | 6 | Количество, набор. | 2 |
| 4 | 1 | Среда для идентификации энтеробактерий | Наличие |
|  | 2 | Определяемые показатели: |  |
|  | 3 | Продукты жизнедеятельности микроорганизмов сероводород, индол | Наличие |
|  | 4 | Подвижность микроорганизмов | Наличие |
|  | 5 | Количество, кг. | 0,5 |
| 5 | 1 | Питательная среда для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и сульфаниламидам | Наличие |
|  | 2 | Состав на литр: |  |
|  | 3 | -мясной экстракт сухой , г | 3,00 |
|  | 4 | -гидролизат казеина кислотный, г | 17,5 |
|  | 5 | -крахмал растворимый , г | 1,50 |
|  | 6 | -агар микробиологический, г | 12,0 |
|  | 7 | Количество, кг. | 6 |
| 6 | 1 | Питательная среда для первичной идентификации энтеробактерий | Наличие |
|  | 2 | Состав на литр: |  |
|  | 3 | - панкреатический гидролизат рыбной муки с тиосульфатом натрия, г | 20,3 |
|  | 4 | -лактоза, г | 20,0 |
|  | 5 | -глюкоза, г | 1,0 |
|  | 6 | -натрия фосфат 2-зам., г | 1,0 |
|  | 7 | -калия фосфат 1-зам.,г | 1,3 |
|  | 8 | -натрий хлористый, г | 5,0 |
|  | 9 | -железа окисного цитрат, г | 0,3 |
|  | 10 | -феноловый красный, г | 0,05 |
|  | 11 | -натрия сульфит, г | 0,6 |
|  | 12 | -мочевина, г | 10,0 |
|  | 13 | -агар, г | 10,0 |
|  | 14 | Количество, кг. | 4 |
| 7 | 1 | Среда для культивирования грибов, а также определения общего числа грибов в нестерильных лекарственных средствах и других объектах внешней среды | Наличие |
|  | 2 | Состав на 1 литр: |  |
|  | 3 | - панкреатический гидролизат рыбной муки, г | 10,0 |
|  | 4 | - панкреатический гидролизат казеина, г | 10,0 |
|  | 5 | -дрожжевой экстракт,г | 2,0 |
|  | 6 | -натрия фосфат однозамещенный, г | 2,0 |
|  | 7 | -Д-глюкоза, г | 40,0 |
|  | 8 | -агар, г | 10,0 |
|  | 9 | Количество, кг. | 4 |
| 8 | 1 | Слабоселективная среда для дифференциальной диагностики энтеробактерий, порошок мелкодисперсный | Наличие |
|  | 2 | Состав на 1 литр: |  |
|  | 3 | - питательный агар сухой, г | 26,5 |
|  | 4 | -экда, г | 1,22 |
|  | 5 | -фуксин основной,г | 0,23 |
|  | 6 | -сахар молочный, г | 10,7 |
|  | 7 | -динатрия фосфат, г | 0,48 |
|  | 8 | -натрия сульфит безводный, г | 0,83 |
|  | 9 | -натрия карбонат, г | 0,03 |
|  | 10 | Количество, кг. | 4 |
| 9 | 1 | Питательная среда для выделения стафилоккоков | Наличие |
|  | 2 | Состав на литр: |  |
|  | 3 | -пептон сухой ферментативный, г | 5,0 |
|  | 4 | -панкреатический гидролизат казеина, г | 20,0 |
|  | 5 | -панкреатический гидролизат рыбной муки, г | 5,0 |
|  | 6 | -экстракт пекарных дрожжей, г | 5,0 |
|  | 7 | -натрия хлорид,г | 72,0 |
|  | 8 | -натрия фосфат двузамещенный, г | 0,5 |
|  | 9 | -агар, г | 11,0 |
|  | 10 | Количество, кг. | 5 |
| 10 | 1 | Питательная среда для выделения энтерококков из объектов окружающей среды и клинического материала. | Наличие |
|  | 2 | Состав на 1 литр: |  |
|  | 3 | - панкреатический гидролизат рыбной муки, г | 10,0 |
|  | 4 | -экстракт пекарных дрожжей, г | 5,0 |
|  | 5 | -глюкоза, г | 2,0 |
|  | 6 | -калий фосфорнокислый однозамещенный, г | 2,0 |
|  | 7 | -натрий углекислый, г | 1,0 |
|  | 8 | -твин 80, мл | 0,5 |
|  | 9 | -натрия азид, г | 0,5 |
|  | 10 | -2,3,5-трифенилтетразолий хлорид, г | 0,100 |
|  | 11 | -кристаллический фиолетовый, г | 0,001 |
|  | 12 | -агар, г | 10,0 |
|  | 13 | Количество, кг. | 1,5 |
| 11 | 1 | Среда для культивирования бифидобактерий, а также для выделения бифидобактерий при диагностике дисбактериоза кишечника | Наличие |
|  | 2 | Состав на 1 литр среды: |  |
|  | 3 | -печеночный бульон, л | 1,00 |
|  | 4 | -пептон ферментативный, гр. | 10,00 |
|  | 5 | -натрий хлористый, гр. | 5,00 |
|  | 6 | -лактоза, гр. | 10,00 |
|  | 7 | -цистеин, гр. | 0,10 |
|  | 8 | -твин 80, мл | 1,00 |
|  | 9 | - агар микробиологический, гр. | 0,75 |
|  | 10 | Количество, л. | 4 |
| 12 | 1 | Среда для выделения ацидофильных и молочно-кислых бактерий при диагностике дисбактериоза кишечника | Наличие |
|  | 2 | Состав на 1 литр готовой среды: |  |
|  | 3 | -мясной экстракт сухой, гр. | 8,00 |
|  | 4 | -дрожжевой экстракт, гр. | 4,00 |
|  | 5 | -спан 80, мл | 1,00 |
|  | 6 | -глюкоза, гр. | 20,00 |
|  | 7 | -двузамещенный фосфат калия, гр. | 2,00 |
|  | 8 | -сульфат марганца, гр. | 0,05 |
|  | 9 | -сульфат магния, гр. | 2,00 |
|  | 10 | -ацетат натрия, гр. | 5,00 |
|  | 11 | -цитрат аммония, гр. | 2,00 |
|  | 12 | -пептон ферментативный, гр. | 10,00 |
|  | 13 | -агар микробиологический, гр. | 2,00 |
|  | 14 | Количество, л. | 4 |
| 13 | 1 | Среда для выделения и дифференциации энтеробактерий, для выделения коагулазоположительного стафилококка при обследовании декретированных групп | Наличие |
|  | 2 | Состав на 1 литр готовой среды: |  |
|  | 3 | - панкреатический гидролизат рыбной муки, г | 12,0 |
|  | 4 | -экстракт пекарных дрожжей, г | 1,0 |
|  | 5 | - Д-(+)-лактоза, г | 10,0 |
|  | 6 | -натрия гидрофосфат, г | 0,7 |
|  | 7 | - натрия хлорид, г | 4,2 |
|  | 8 | - эозин Н, г | 0,4 |
|  | 9 | - метиленовый синий, г | 0,065 |
|  | 10 | - агар, г | 9,0 |
|  | 11 | Количество, кг. | 3 |
| 14 | 1 | Среда для накопления сальмонелл из различного инфицированного материала с последующим высевом на дифференциально-диагностические среды | Наличие |
|  | 2 | Состав на 1 литр готовой среды: |  |
|  | 3 | -панкреотический гидролизат казеина, г | 5,0 |
|  | 4 | -а-Д-лактоза, г | 4,0 |
|  | 5 | - натрия гидроселенит, г | 4,0 |
|  | 6 | - натрий гидрофосфат,г | 6,0 |
|  | 7 | - калий дигидрофосфат, г | 2,0 |
|  | 8 | Количество, кг. | 1 |
| 15 | 1 | Высокоселективная среда для выделения шигелл и сальмонелл, порошок мелкодисперсный | Наличие |
|  | 2 | Состав на литр: |  |
|  | 3 | -панкреатический гидролизат кильки , г | 14,5 |
|  | 4 | -экстракт кормовых дрожжей, г | 0,2 |
|  | 5 | -желчь очищенная сухая, г | 3,5 |
|  | 6 | -натрия хлорид, г | 3,0 |
|  | 7 | -натрий серноватистокислый безводный, г | 5,0 |
|  | 8 | -натрия гидроцитрат двузамещенный, г | 8,5 |
|  | 9 | -динатрия фосфат обезвоженный, г | 2,1 |
|  | 10 | -сахар молочный, г | 7,5 |
|  | 11 | -нейтральный красный,г | 0,05 |
|  | 12 | -бриллиантовый зеленый, г | 0,0002 |
|  | 13 | -йод, г | 0,075 |
|  | 14 | - сода кальцинированная, г | 2,2 |
|  | 15 | -соль Мора, г | 0,575 |
|  | 16 | -агар микробиологический, г | 8,0 |
|  | 17 | Количество, кг. | 4 |
| 16 | 1 | Среда для контроля стерильности | Наличие |
|  | 2 | Состав на литр: |  |
|  | 3 | -гидролизат казеина неглубокой степени расщепления ферментативный, г | 15 |
|  | 4 | -дрожжевой экстракт, г | 5 |
|  | 5 | -натрия хлорид, г | 2,5 |
|  | 6 | -глюкоза, г | 5 |
|  | 7 | - натрия тиогликолят, г | 0,5 |
|  | 8 | - цистеин гидрохлорид, г | 0,75 |
|  | 9 | -агар микробиологический, г | 0,75 |
|  | 10 | - натрий углекислый, г | 0,8 |
|  | 11 | Количество, кг. | 1 |
| 17 | 1 | Среда для индикации аргининзависимых микоплазм в пробах клинического материала | Наличие |
|  | 2 | Обеспечивает рост тест-штаммов M. Hominis с изменением цвета среды | Наличие |
|  | 3 | Фасовка, фл. х мл. | 1х200 |
|  | 4 | Количество, фл | 1 |
| 18 | 1 | Среда для индикации глюкозоферментирующих микоплазм в пробах клинического материала | Наличие |
|  | 2 | Обеспечивает рост тест-штаммов глюкозоферментирующих микоплазм с изменением цвета среды | Наличие |
|  | 3 | Фасовка, фл. х мл. | 1х200 |
|  | 4 | Количество, фл | 1 |
| 19 | 1 | Среда для индикации уреаплазм в пробах клинического материала | Наличие |
|  | 2 | Обеспечивает рост тест-штаммов уреаплазм с изменением цвета среды | Наличие |
|  | 3 | Фасовка, фл. х мл. | 1х200 |
|  | 4 | Количество, фл | 1 |
| 20 | 1 | Набор реагентов для видовой идентификации стафилококков в реакции плазмокоагуляции | Наличие |
|  | 2 | Состав набора: |  |
|  | 3 | -плазма кроличья цитратная сухая, фл х мл | 10 х 1 |
|  | 4 | -нож ампульный, шт. | 1 |
|  | 5 | - инструкция по применению | Наличие |
|  | 6 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С, суток | 2 |
|  | 7 | Исследуемые образцы: |  |
|  | 8 | -выделенные культуры стафилококков | Наличие |
|  | 9 | Количество, уп. | 5 |
| 21 | 1 | Калия теллурит 2% раствор | Наличие |
|  | 2 | Фасовка, амп. х мл | 10 х 5,0 |
|  | 3 | Количество, уп. | 3 |
| 22 | 1 | Среда для выращивания аэробов, микроаэрофилов и факультативных анаэробов | Наличие |
|  | 2 | Инокуляция материала и одновременное выделение изолированных колоний на поверхности плотной фазы | Наличие |
|  | 3 | Состав: |  |
|  | 4 | Жидкая фаза, мл | 7 |
|  | 5 | Твердая фаза, мл | 20 |
|  | 6 | Добавка для селективного выделения патогенных грибов | Наличие |
|  | 7 | Количество, фл | 40 |
| 23 | 1 | Система для культивирования аэробных, микроаэрофильных и анаэробных микроорганизмов | Наличие |
|  | 2 | Состав: |  |
|  | 3 | Культуральный сосуд с готовой жидкой питательной средой | Наличие |
|  | 4 | Индикаторный сосуд с крышкой | Наличие |
|  | 5 | Количество, фл | 2 |
| 24 | 1 | Транспортная система для сбора, транспортировки и хранения проб, содержащих E.coli, K.pneumoniae, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumonie и другие микроорганизмы | Наличие |
|  | 2 | Состав: |  |
|  | 3 | стерильная полистироловая пробирка, со средой Амиеса с углем | Наличие |
|  | 4 | стерильный тампон для взятия мазка на пластиковой палочке с пробкой | Наличие |
|  | 5 | Количество, шт | 1000 |
| 25 | 1 | Транспортная система для сбора, транспортировки и хранения проб, содержащих Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pneumonie и другие микроорганизмы. | Наличие |
|  | 2 | Состав: |  |
|  | 3 | стерильная полистироловая пробирка, со средой Стюарта с углем | Наличие |
|  | 4 | стерильный тампон для взятия мазка на пластиковой палочке с пробкой | Наличие |
|  | 5 | Количество, шт | 250 |
| 26 | 1 | Транспортная система для сбора, транспортировки и хранения фекальных и ректальных проб, содержащих Salmonella spp., Shigella spp., Vibrio spp., Campylobacter spp., Pseudomonas spp., Escherichia coli и другие микроорганизмы. | Наличие |
|  | 2 | Состав: |  |
|  | 3 | стерильная полистироловая пробирка, со средой Кэри и Блэр | Наличие |
|  | 4 | стерильный тампон для взятия мазка на пластиковой палочке с пробкой | Наличие |
|  | 5 | Количество, шт | 500 |
| 27 | 1 | Транспортная система для забора и транспортировки микробиологических проб | Наличие |
|  | 2 | Состав: |  |
|  | 3 | стерильная полистироловая пробирка | Наличие |
|  | 4 | стерильный тампон для взятия мазка на пластиковой палочке с пробкой | Наличие |
|  | 5 | Количество, шт | 2500 |
| 28 | 1 | Питательная среда для выделения грибов рода Candida | Наличие |
|  | 2 | Состав на литр: |  |
|  | 3 | - экстракт кормовых дрожжей агаризованный, г | 18,3 |
|  | 4 | - агар микробиологический, г | 4,7 |
|  | 5 | - глюкоза, г | 20,0 |
|  | 6 | - натрия хлорид, г | 5,0 |
|  | 7 | -натрия додецилсульфат, г | 0,05 |
|  | 8 | - фуразолидон, г | 0,02 |
|  | 9 | -лимонная кислота, г | 0,3 |
|  | 10 | Количество, кг. | 0,4 |
| 29 | 1 | Хромогенная среда для быстрого выделения и идентификации грибов Candida из смешанных культур. | Наличие |
|  | 2 | Состав на литр: |  |
|  | 3 | -Пептический перевар животной ткани, г | 15,0 |
|  | 4 | - Калия гидрофосфат, г | 1,0 |
|  | 5 | - Хромогенная смесь, г | 11,22 |
|  | 6 | - Хлорамфеникол, г | 0,5 |
|  | 7 | - Агар-агар, г | 1,1 |
|  | 8 | -Фасовка, уп х гр | 1 х 100,0 |
|  | 9 | Количество, уп. | 1 |
| 30 | 1 | Основа агара для селекции метициллин резистентных S.aureus (хромогенная) | Наличие |
|  | 2 | -Фасовка, уп х гр | 1 х 500,0 |
|  | 3 | Количество, уп. | 1 |
| 31 | 1 | Селективная добавка для метициллин резистентных S. aureus | Наличие |
|  | 2 | -Фасовка, уп х фл | 1 х 5 |
|  | 3 | Количество, уп. | 1 |
| 32 | 1 | Среда хромогенная для идентификации и дифференциации сальмонелл от других энтеробактерий, в частности, протеев. | Наличие |
|  | 2 | Состав на литр: |  |
|  | 3 | - Пептон специальный, г | 8,0 |
|  | 4 | - Дрожжевой экстракт, г | 3,0 |
|  | 5 | - Натрия дезоксихолат, г | 1,0 |
|  | 6 | - Натрия хлорид, г | 5,0 |
|  | 7 | - Индикатор ВС, г | 2,0 |
|  | 8 | - Агар-агар, г | 12,0 |
|  | 9 | - Пропиленгликоль, г | 10,0 |
|  | 10 | Фасовка, уп х часть | 1х2 |
|  | 11 | Часть А, г | 378,0 |
|  | 12 | Часть В, г | 122,0 |
|  | 13 | Количество, уп. | 1 |
| 33 | 1 | Сыворотка лошадиная нормальная | Наличие |
|  | 2 | Фасовка, фл х мл | 1 х 100,0 |
|  | 3 | Количество, фл. | 5 |
| 34 | 1 | Глицерин, чда | Наличие |
|  | 2 | Количество, кг. | 2,4 |
| 35 | 1 | Коллекционные патогенные биологические агенты для проведения контроля качества питательных сред | Наличие |
|  | 2 | Enterococcus faecalis, ATCC 29212 | Наличие |
|  | 3 | Количество, уп. | 1 |
| 36 | 1 | Коллекционные патогенные биологические агенты для проведения контроля качества питательных сред | Наличие |
|  | 2 | Escherichia coli, ATCC 25922 | Наличие |
|  | 3 | Количество, уп. | 1 |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 3 (Три) рабочих дней после подписания договора. Место поставки - г. Пермь, ул. Крупской, 28а, бактериологическая лаборатория. Время – не позднее 15 часов местного времени.

Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика с соблюдением температурных режимов (холодовой цепи), применяемым к поставкам таких товаров (транспортирование и хранение в сухом, защищённом от света месте в соответствии с СП 3.3.2.1248-03 при температуре от 2 до 8°С). Замораживание не допускается. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

Главный врач                                                            Токмакова О.Г.