Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 11 августа 2011 года №0356300079211000179

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных В1-15-«Саша» или эквивалент Количество 40 шт. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 1 | Технические характеристики и свойства |  |
| 1.1. | Чаша для размещения ребенка | Соответствие |
| 1.2. | Наибольший предел взвешивания, не менее, кг | 15 |
| 1.3. | Дискретность отсчета (в интервале взвешивания): |  |
| 1.4. | от 0.02 до 3 кг | 1 г |
| 1.5. | от 3 до 6 кг | 2 г |
| 1.6. | от 6 до 15 кг | 5 г |
| 1.7. | Время установления показаний, не более, сек | 2 |
| 1.8. | Время работы в автономном режиме от аккумулятора, не менее, час | 48 |
| 1.9. | Частота тока питающей сети, Гц | 50 |
| 1.10. | Напряжение, В | 220 ±10 |
| 1.11. | Потребляемая мощность, не более, Вт | 15 |
| 1.12. | Габаритные размеры, не менее, мм | 540х320х100 |
| 1.13. | Масса, не более, кг | 5 |
| 1.16. | Весы выполнены по I классу электробезопасности | Соответствие |
| 2. | Требования к товару: |  |
| 2.1. | Товар должен быть новым, год выпуска – не ранее | 2011 |
| 2.3. | Срок гарантии, с момента ввода в эксплуатацию не менее, мес. | 12 |
| 3. | Документы: |  |
| 3.1. | Инструкция на русском языке | Наличие |
| 3.2. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3.3. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3.4. | Свидетельство об утверждении типа средств измерения | Наличие |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с момента подписания договора. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева, 44. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки медицинского оборудования, Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену договора, а именно:

- установка, монтаж и проверка исправности поставленного медицинского оборудования,

- ввод оборудования в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика,

- проведение инструктажа персонала Заказчика.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 2 (Два) рабочих дней с даты поставки товара.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова