Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20___года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена контракта |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Средняя численность работников за предшествующий календарный год (в том числе работников, работающих по договорам гражданско-правового характера и по совместительству, работников филиалов, представительств и других обособленных подразделений юридического лица) __________человек Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС _________ млн. рублей. |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена контракта |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати

Приложение к котировочной заявке

Изучив Извещение. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, а именно:

1.  Набор для КПРВ G14.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара | Наличие, указать наименование товара |  |
| 2 | Производитель | Наличие, указать производителя |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, указать страну происхождения |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 6 | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД |  |
| 7 | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный Rg-контрастный полиуретан |  |
| 8 | Состав набора: |  |  |
| 8.1 | Одноканальный катетер | Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см., мягким скругленным кончиком и соединителем Люер лок, маркировкой канала и зажимом. Наружный диаметр катетера 14G (2.1 мм), длина катетера не менее20 см., Канал 1,4 мм. скорость потока жидкости не менее 90 мл/мин. |  |
| 8.2 | Пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом | Соответствие |  |
| 8.3 | Профилированный прозрачный павильон, Луер лок | Соответствие |  |
| 8.4 | Дилататор пластиковый, цельнолитой | Соответствие |  |
| 8.5 | Проводник металлический гибкий, маркированный с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором | Соответствие |  |
| 8.6 | Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. | Соответствие |  |
| 8.7 | Заглушка с эластичной инъекционной вставкой | Соответствие |  |
| 9 | Срок гарантии | Не менее 12 месяцев |  |

2. Набор для КПРВ G18.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара | Наличие, указать наименование товара |  |
| 2 | Производитель | Наличие, указать производителя |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, указать страну происхождения |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 6 | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД |  |
| 7 | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный Rg-контрастный полиуретан |  |
| 8 | Состав набора: |  |  |
| 8.1 | Одноканальный катетер | Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см., мягким скругленным кончиком и соединителем Люер лок, маркировкой канала и зажимом. Наружный диаметр катетера 18G (1.4мм), длина катетера не менее15 см., скорость потока жидкости не менее 25 мл/мин. |  |
| 8.2 | Пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом | Соответствие |  |
| 8.3 | Профилированный прозрачный павильон, Люер лок | Соответствие |  |
| 8.4 | Дилататор пластиковый, цельнолитой | Соответствие |  |
| 8.5 | Проводник металлический гибкий, маркированный с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором | Соответствие |  |
| 8.6 | Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. | Соответствие |  |
| 8.7 | Заглушка с эластичной инъекционной вставкой | Соответствие |  |
| 9 | Срок гарантии | Не менее 12 месяцев |  |

3. Набор для КПРВ G22.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара | Наличие, указать наименование товара |  |
| 2 | Производитель | Наличие, указать производителя |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, указать страну происхождения |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 6 | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД |  |
| 7 | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный Rg- контрастный полиуретан |  |
| 8 | Состав набора: |  |  |
| 8.1 | Одноканальный катетер | Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см., мягким скругленным кончиком и соединителем Люер лок, маркировкой канала и зажимом. Наружный диаметр катетера 22G (0,9 мм), длина катетера не менее 10 см., скорость потока жидкости не менее 12 мл/мин. |  |
| 8.2 | Пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом 0.8х38мм | Соответствие |  |
| 8.3 | Профилированный прозрачный павильон, Люер лок | Соответствие |  |
| 8.4 | Дилататор пластиковый, цельнолитой | Соответствие |  |
| 8.5 | Проводник длиной 25 см из устойчивого к деформациям нитинола, J-образный, нестираемая разметка длины, с направителем. | Соответствие |  |
| 8.6 | Неподвижные крылья с отверстиями, прозрачная удлинительная линия с коннектором Люэр лок. | Соответствие |  |
| 8.7 | Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой | Соответствие |  |
| 8.8 | Кабель для ЭКГ контроля постановки катетера. | Наличие |  |
| 8.9 | Скальпель | Наличие |  |
| 9 | Срок гарантии | Не менее12 месяцев |  |

4. Интродьюсерный набор для венозного доступа.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара | Наличие, указать наименование товара |  |
| 2 | Производитель | Наличие, указать производителя |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, указать страну происхождения |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 6 | Назначение: | Мониторинг физиологического давления и сердечного выброса, инфузионная терапия |  |
| 7 | Материал | полиуретан, полипропилен, полиэтилен ВД, акрилбутадиенстирол, нержавеющая сталь, фторэтиленпропилен |  |
| 8 | Состав: | - Игла пункционная 18G / 1.3 х 70 мм; - Проводник из нержавеющей стали 70 см, Ø 0.035'' / 0.89 мм, наконечник гибкий J3 - Сосудорасширитель, длина 205 мм, ФЭП - Тонкостенная полиуретановая канюля с интегрированным спиральным гемостатическим клапаном, скорость потока через клапан 0,01 мл/мин., боковой порт с вращающимся ободком для подшивания к коже. Наружный диаметр 6F, длина 115мм. |  |
| 9 | Срок гарантии | Не менее 12 месяцев |  |

5. Фильтр бактериальный/ вирусный одноразового использования.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара | Наличие, указать наименование товара |  |
| 2 | Производитель | Наличие, указать производителя |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, указать страну происхождения |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 6 | Объем дыхательный (мл) | 150-1500 |  |
| 7 | Фильтрирующая мембрана: |  |  |
| 7.1. | Площадь мембраны, см2; | не более 19,25 см2 |  |
| 7.2. | Эффективность фильтрации бактерий, % | не менее 99,9999% |  |
| 7.3. | Эффективность фильтрации вирусов, % | не менее 99,999% |  |
| 7.4. | Мертвое пространством фильтра, мл | не более 82 мл |  |
| 7.5. | Сопротивление (Па) 30л/мин | 80 |  |
| 7.6 | Сопротивление (Па) 60л/мин | 205 |  |
| 8. | Время эффективной фильтрации, час. | не менее 24 часов |  |
| 9. | Коннекторы 15М/22F-22M/15F | Наличие |  |
| 10. | Дополнительный порт для измерения СО2 | Наличие |  |
| 11. | Индивидуальная упаковка | Наличие |  |
| 12. | Вес не более гр | 32 гр |  |

6. Переходник гофрированный угловой.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара | Наличие, указать наименование товара |  |
| 2 | Производитель | Наличие, указать производителя |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, указать страну происхождения |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 6 | Используется для присоединения тройника дыхательного контура и интубационной трубки без дополнительных портов | Соответствие |  |
| 7 | Длина, см. | не менее 7 см и не более 20 см |  |
| 8 | Коннектор 22F, 22М/15F | Наличие |  |
| 9 | Мертвое пространство | 52 мм |  |
| 10 | Стерильно | Соответствие |  |
| 11 | Индивидуальная упаковка | наличие |  |

7. Зажим на пуповину (стерильный).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара | Наличие, указать наименование товара |  |
| 2 | Производитель | Наличие, указать производителя |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, указать страну происхождения |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 6 | Материал | прочный упругий стирол |  |
| 7 | Общая длина, мм. | не менее 53 |  |
| 8 | Длина рабочей части, мм. | не менее 35 |  |
| 9 | Зажим состоит из двух браншей соединенных между собой кольцом | Соответствие |  |
| 10 | Внутренняя сторона рабочей части каждой бранши имеет фиксирующие зубцы, расположенные таким образом, что верхушка каждого зубца соответствует промежутку между зубцами другой бранши. | Соответствие |  |
| 11 | Высота фиксирующих зубцов, мм. | не более 1 мм. |  |
| 12 | Кольцо снабжено ограничивающей ресничкой, предотвращающей попадание пуповины внутрь кольца | Соответствие |  |
| 13 | Продольный желоб, расположенный по центру рабочей части каждой бранши, служит для более равномерного распределения «Вартанова студня», что обеспечивает повышенную надежность пережатия сосудов пуповины | Соответствие |  |
| 14 | Механизм замка обеспечивает высокую прочность зажима и необратимо удерживает бранши в закрытом состоянии | Соответствие |  |
| 15 | Биологически безопасен | Соответствие |  |
| 16 | Атравматичен | Соответствие |  |
| 17 | Стерилизация | Стерилизация оксидом этилена |  |
| 18 | Срок годности | не менее 5 лет |  |

8. Канюля назальная кислородная с удлинительной трубкой 2м.

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара | Наличие, указать наименование товара |  |
| 2 | Производитель | Наличие, указать производителя |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, указать страну происхождения |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 6 | Длина трубки для подсоединения к кислородной магистрали | Не менее 2 м. |  |
| 7 | Прямые нососовые зубцы | Наличие |  |
| 8 | Термопластичный материал нососовых зубцов смягчается при температуре тела и не вызывает неприятных ощущений у больного | Соответствие |  |
| 9 | Равномерная подача кислорода | Соответствие |  |
| 10 | Края канюли гладкие, закругленной формы, что исключает риск повреждения слизистой носа | Соответствие |  |
| 11 | Легко фиксируется за счет регулирования длины петли | Соответствие |  |
| 12 | Стерильна | Соответствие |  |
| 13 | Размер коннектора соответствует международным стандартам и позволяет подключаться к любым кислородным магистралям | Соответствие |  |
| 14 | Срок годности | Не менее 5 лет |  |

9. Пакет гипотермический (охлаждающий).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара | Наличие, указать наименование товара |  |
| 2 | Производитель | Наличие, указать производителя |  |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, указать страну происхождения |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 6 | Позволяет создавать гипотермию (охлаждение) места ушиба, растяжения, кровоизлияния, ожога, воспаления и др. Так же гипотермический пакет может применяться при солнечном и тепловом ударе. | Соответствие |  |
| 7 | Состав: азотнокислый аммоний 90г +-10г, вода 50г +-10г | Соответствие |  |
| 8 | Габаритные размеры мм: внутренний пакет75+-5х75+-5, наружный пакет 150+-10х120+-10 | Соответствие |  |
| 8 | Гарантийный срок годности | не менее 18 месяцев |  |

____________________________                         __________________________                         ____________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати