## Лист3
Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок
№ 0356300141811000091 от 15.08.2011г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку изделий медицинского назначения для МУЗ МСЧ № 11
№ позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики работ в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 | Торговое наименование | ШПРИЦ 1МЛ
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 6 | Санитарно эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора | Наличие
| 7 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, цветоконтрастный стерильный, для инсулина | Наличие
| 8 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 9 | Вместимость, мл | 1
| 10 | Резиновая манжета с 2-мя уплотнительными кольцами | Наличие
| 11 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 12 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 13 | Материал шток-поршня | Полиэтилен
| 14 | Цвет шток-поршня | Зеленый
| 15 | Шкала четкая черного цвета | Наличие
| 16 | Длина шкалы, мм | Не менее 57
| 17 | Градуировка шкалы, ед | 100
| 18 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом
| 19 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие
| 20 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 8
| 21 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие
| 22 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 23 | Игла импортного производства не съемная, вклеенная в корпус шприца | Наличие
| 24 | Размер иглы | 0,33х12
| 25 | Головка иглы-прозрачная | Наличие
| 26 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 27 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое
| 28 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 29 | Вскрытие упаковки без бумажной «бахромы» | Наличие
| 30 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие
| 31 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 32 | Срок годности, лет | Не менее 5
| 33 | Цена за единицу, рублей | Указать
| 34 | Требуемое количество, шт. | 2000
| 35 | Сумма по позиции, руб.
2 | 1 | Торговое наименование | ШПРИЦ 2 МЛ
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 6 | Санитарно эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора | Наличие
| 7 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие
| 8 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 9 | Вместимость, мл | 2
| 10 | Дополнительная шкала до 2,5 мл | Наличие
| 11 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 12 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 13 | Материал шток-поршня | Полиэтилен
| 14 | Цвет шток-поршня | Зеленый
| 15 | Поршень с двойным кольцевым уплотнением | Наличие
| 16 | Присоединительный конус типа | Луер
| 17 | Шкала четкая черного цвета | Наличие
| 18 | Длина шкалы , мм | Не менее 26
| 19 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом
| 20 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие
| 21 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 9
| 22 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие
| 23 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 24 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие
| 25 | Размер иглы | 0,6х25
| 26 | Головка иглы-прозрачная | Наличие
| 27 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 28 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 29 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое
| 30 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 31 | Вскрытие упаковки без бумажной «бахромы» | Наличие
| 32 | Шприцы расфасованы в коробки по 800 шт. | Наличие
| 33 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 34 | Срок годности, лет | Не менее 5
| 35 | Требуемое количество, шт. | 29200
| 36 | Цена за ед.
| 37 | Сумма |  | 0
3 | 1 | Торговое наименование | ШПРИЦ 2 МЛ
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 6 | Санитарно эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора | Наличие
| 7 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, цветоконтрастный, стерильный | Наличие
| 8 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 9 | Вместимость, мл | 2
| 10 | Дополнительная шкала до 2,5 мл | Наличие
| 11 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 12 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 13 | Материал шток-поршня | Полиэтилен
| 14 | Цвет шток-поршня | Зеленый
| 15 | Поршень с двойным кольцевым уплотнением | Наличие
| 16 | Присоединительный конус типа | Луер
| 17 | Шкала четкая черного цвета | Наличие
| 18 | Длина шкалы, мм | Не менее 26
| 19 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом
| 20 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие
| 21 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 9
| 22 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие
| 23 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 24 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие
| 25 | Размер иглы | 0,7х38
| 26 | Головка иглы-прозрачная | Наличие
| 27 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 28 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 29 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое
| 30 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 31 | Вскрытие упаковки без бумажной «бахромы» | Наличие
| 32 | Шприцы расфасованы в коробки по 800 шт. | Наличие
| 33 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 34 | Срок годности, лет | Не менее 5
| 35 | Требуемое количество, шт. | 29200
| 36 | Цена за ед.
| 37 | Сумма |  | 0
4 | 1 | Торговое наименование | ШПРИЦ 2,0 МЛ
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 6 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный | Наличие
| 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 8 | Вместимость, мл | 2
| 9 | Размер иглы | 0,6*24
| 10 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 11 | Срок годности | 3 года
| 12 | Шприцы расфасованы в коробки по 2400 шт. | наличие
| 13 | Требуемое количество, шт. | 2400
| 14 | Цена за ед
| 13 | Сумма
5 | 1 | Торговое наименование | ШПРИЦ 2 МЛ
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 6 | Шприц инъекционный импортного производства однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие
| 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 8 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 9 | Вместимость, мл | 2
| 10 | Материал цилиндра | полипропилен
| 11 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | наличие
| 12 | Шкала четкая черного цвета | Наличие
| 13 | Размер иглы | 0,6*30
| 14 | Шприцы расфасованы в коробки по 3000 шт. | наличие
| 15 | Требуемое количество, шт. | 3000
| 16 | Цена за ед
| 17 | сумма
6 | 1 | Торговое наименование | ШПРИЦ 5 МЛ
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 6 | Санитарно эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора | Наличие
| 7 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, цветоконтрастный стерильный | Наличие
| 8 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 9 | Вместимость, мл | 5
| 10 | Материал цилиндра | полипропилен
| 11 | Цвет цилиндра | прозрачный
| 12 | Материал шток-поршня | полиэтилен
| 13 | Цвет шток-поршня | зеленый
| 14 | Поршень с двойным кольцевым уплотнением | наличие
| 15 | Присоединительный конус типа | луер
| 16 | Шкала четкая черного цвета | наличие
| 17 | Длина шкалы, мм | не менее 36
| 18 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | силиконом
| 19 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | наличие
| 20 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 12.5
| 21 | Выемка на шток-поршне для пальцев | наличие
| 22 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 23 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие
| 24 | Размер иглы | 0,7*38
| 25 | Головка иглы-прозрачная | наличие
| 26 | Цвет колпачка | прозрачный
| 27 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | наличие
| 28 | Внешнее покрытие иглы | силиконовое
| 29 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 30 | Вскрытие упаковки без бумажной «бахромы» | наличие
| 31 | Шприцы расфасованы в коробки по 450 шт. | Наличие
| 32 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 33 | Срок годности, лет | не менее 5
| 34 | Требуемое количество, шт. | 90000
| 35 | Цена за ед.
| 36 | Сумма |  | 0
7 | 1 | Торговое наименование | ШПРИЦ 10 МЛ
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 6 | Санитарно эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора | Наличие
| 7 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, цветоконтрастный стерильный | Наличие
| 8 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 9 | Вместимость, мл | 10
| 10 | Материал цилиндра | полипропилен
| 11 | Поршень с двойным кольцевым уплотнением | наличие
| 12 | Цвет цилиндра | прозрачный
| 13 | Материал шток-поршня | полиэтилен
| 14 | Цвет шток-поршня | зеленый
| 15 | Присоединительный конус типа | луер
| 16 | Шкала четкая черного цвета | наличие
| 17 | Длина шкалы, мм | не менее 44
| 18 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | силиконом
| 19 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | наличие
| 20 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 12.5
| 21 | Выемка на шток-поршне для пальцев | наличие
| 22 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 23 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие
| 24 | Размер иглы | 0,8*38
| 25 | Головка иглы-прозрачная | наличие
| 26 | Цвет колпачка | прозрачный
| 27 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | наличие
| 28 | Внешнее покрытие иглы | силиконовое
| 29 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 30 | Вскрытие упаковки без бумажной «бахромы» | наличие
| 31 | Шприцы расфасованы в коробки по 300 шт. | Наличие
| 32 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 33 | Срок годности, лет | не менее 5
| 34 | Требуемое количество, шт. | 33000
| 35 | Цена за ед.
| 36 | Сумма |  | 0
8 | 1 | Торговое наименование | ШПРИЦ 10 МЛ
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 6 | Шприц инъекционный импортного производства однократного применения трехдетальный, стерильный | Наличие
| 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 8 | Вместимость, мл | 10
| 9 | Размер иглы | 0,8*38
| 10 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 11 | Срок годности | 3 года
| 12 | Шприцы расфасованы в коробки по 1200 шт. | Наличие
| 13 | Требуемое количество, шт. | 3000
| 14 | Цена за ед
| 15 | сумма
9 | 1 | Торговое наименование | шприц 10мл
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 6 | Шприц инъекционныйимпортного производства однократного применения двухдетальный, стерильный | Наличие
| 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 8 | Вместимость, мл | 10
| 9 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 10 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 11 | Шкала четкая черного цвета | Наличие
| 12 | Размер иглы | 0,8*40
| 13 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 14 | Шприцы расфасованы в коробки по 1200 шт. | Наличие
| 15 | Требуемое количество, шт. | 3000
| 16 | Цена за ед
| 17 | сумма
10 | 1 | Торговое наименование | ШПРИЦ 20 МЛ
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать | от_______ №_______, сроком действия до___________
| 6 | Санитарно эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора | Наличие
| 7 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, цветоконтрастный стерильный | Наличие
| 8 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 9 | Вместимость, мл | 20
| 10 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 11 | Поршень с двойным кольцевым уплотнением | Наличие
| 12 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 13 | Материал шток-поршня | Полиэтилен
| 14 | Цвет шток-поршня | Зеленый
| 15 | Присоединительный конус типа | Луер
| 16 | Шкала четкая черного цвета | Наличие
| 17 | Длина шкалы, мм | Не менее 44
| 18 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом
| 19 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие
| 20 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы, мм | 12.5
| 21 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие
| 22 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 23 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие
| 24 | Размер иглы | 0,8х38
| 25 | Головка иглы-прозрачная | Наличие
| 26 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 27 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 28 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое
| 29 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 30 | Вскрытие упаковки без бумажной «бахромы» | Наличие
| 31 | Шприцы расфасованы в коробки по 180 шт. | Наличие
| 32 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 33 | Срок годности, лет | Не менее 5
| 34 | Требуемое количество, шт. | 21600
| 35 | Цена за ед.
| 36 | Сумма |  | 0
11 | 1 | Торговое наименование | шприц 50 мл
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 6 | Шприц инъекционный импортого производства однократного применения трехдетальный, стерильный | Наличие
| 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие
| 8 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 9 | Вместимость, мл | 50
| 10 | Размер иглы | 1,2х38
| 11 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 12 | Срок годности | 3 года
| 13 | Требуемое количество, шт. | 400
| 14 | Цена за ед.
| 15 | Сумма |  | 0
Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % |  |  | 80%
Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Наличие
Весь товар должен быть новым, год выпуска - не ранее 2011 года |  |  | Наличие
При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. |  |  | Наличие
ИТОГО НА СУММУ
СРОКИ ПОСТАВКИ 09.2011 - 12.2011 г
ПОСТАВКА ТОВАРА ПО ЗАЯВКЕ ЗАКАЗЧИКА В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ
АДРЕС ПОСТАВКИ : г. ПЕРМЬ ,ул ПОБЕДЫ 41